Szczecin, 23 marca 2022 r.

Sygnatura: ZP/220/18/22 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych oraz kubeczków do napojów zimnych i gorących.”
 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24, dalej  ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Pytanie 1: Dotyczy Zadania 11 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 210 cm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 2: Dotyczy Zadania 11 poz. 5 
Czy Zamawiający dopuści zestawy z nebulizatorem o pojemności 10 ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 3: Dotyczy Zadania 11 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści zestawy z drenem 210 cm?  
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 4: Dotyczy Zadania 11 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści zestawy z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowanym co 2ml? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 5: Dotyczy Zadania 11 poz. 6 
Czy Zamawiający dopuści zestawy z przestrzenią martwą o długości 16 cm?  
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA II
 Pytanie 6: Dotyczy Zadania nr 6, pozycja nr 2 
Czy Zamawiający w związku z zaprzestaniem sprzedaży przyrządu bursztynowego wymaganego w SWZ wyrazi zgodę                     na zaoferowanie przyrządu przeźroczystego do przetoczeń krwi do pompy objętościowej Asena GW ? Proponowany zestaw jest dedykowany oraz oryginalny dla wyżej wymienionej pompy. Pozostałe parametry zgodne ze SWZ. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 7: Dotyczy § 11 ust. 1c Wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 50 zł. 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: Dotyczy § 11 ust. 11 b Wzoru Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kary kwotowo? 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 9: Dotyczy § 8 ust 1. Wzoru Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie faktur w wersji elektronicznej w formacie pdf.? 
Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę na taką formę.
Pytanie 10: 5. Dotyczy § 4 ust. 9) Wzoru Umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: po uprzednim, pisemnym wezwaniu do dostarczenia wyrobu wolnego                  od wad.?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA III
Pytanie 11: Zadanie 11 poz. 1-6
Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne? Reszta parametrów zgodna z SWZ.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA IV
Pytanie 12: ZADANIE 7
Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 164X117 mm, powierzchnia aktywna 107cm2.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia dokona modyfikacji treści SWZ (formularza cen jednostkowych), zgodnie z przepisem art. 137 ustawy PZP.  

WYKONAWCA V
Pytanie 13: dotyczy zadania 7 pozycji 1:
Czy zamawiający dopuści produkt równoważny i kompatybilny ze wszystkimi posiadanymi urządzeniami: Elektroda neutralna jednorazowego użytku. Dzielona po obwodzie. Powierzchnia 103cm, wymiary 163,5x117mm. Podłoże wykonane                              z wodoodpornej, elastycznej pianki lub pianki polietylenowej. Pokryte wysokiej jakości hydrożelem przewodzącym, gwarantującym prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały czas trwania zabiegu. Uniwersalna przeznaczona                    dla dorosłych i dla dzieci. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia dokona modyfikacji treści SWZ (formularza cen jednostkowych), zgodnie z przepisem art. 137 ustawy PZP.  

WYKONAWCA VI
Pytanie 14: Zadanie 9 
Czy Zamawiający dopuści pojemnik zapakowany indywidualnie w zbiorcze opakowanie foliowe z informacją                                   na opakowaniu o nazwie, nr serii, dacie ważności?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 15: Zadanie 9
Czy Zamawiający dopuści pojemnik bakteriologiczny 25ml zakręcany z łopatką?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 16: Zadanie 9 i 10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu próbek, a zastąpienie ich kartami katalogowymi?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA VII
Pytanie 17: Pakiet 2, poz. 5, 6, 7
Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 18: Pakiet 2, poz. 6
Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego z ciśnieniem 58 PSI 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 19: Pakiet 2, poz. 6
Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego o przepływie 170 ml/min.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 20: Pakiet 11, poz. 2
Proszę o dopuszczenie cewników o długości 15 m.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 21: Pakiet 11, poz. 1-6
Proszę o dopuszczenie opakowań zbiorczych po 100 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 22: Pakiet 11, poz. 6
Proszę o dopuszczenie nebulizatora z maską:
- do podawania leków w postaci mgiełki wdychanej do płuc. Przy zgięciu przewodu nie ma możliwości zatrzymania przepływu 
- Wykonany z medycznego PVC 
 - składa się z maski, nebulizatora, przewodu tlenowego, elastycznego paska,  łącznika posiada blaszkę na nos umożliwiającą odpowiednie dostosowanie do kształtu
- nebulizator -  6ml (skalowane co 1 ml, z oznaczeniem cyfrowym: 2,4,6 ml)
- W 100% bez lateksu
- Dren o dł. 200 cm
- Przekrój gwiazdkowy odporny na zgięcia
- Dostępne w 3 rozmiarach:  M, L, XL
- pojedyncza zrywalna torebka foliowa: 1 sztuka
- Zawiera ftalany
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku 
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA VIII
Pytanie 23: Czy zamawiający dopuści w zadaniu numer 8 pozycja 1 - kubek do gorących napojów Styropianowy.                             Lekki, dobrze izolujący. Pojemność całkowita 250mm, pojemność użytkowa 200ml. Wysokość 98-100mm, średnica 80-82mm. Opakowanie w postaci foliowego rękawa zawierającego 50 kubeczków. Rękaw opisany: ilość sztuk, producent - kubek pakowany po 40 sztuk przeliczając na ilość w sztukach. Czyli 1250 opakowań x 40 sztuk = 50.000 sztuk. 
Zamawiający żąda 1000 opakowań x 50 sztuk = 50.000 sztuk.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA IX
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie 24: dotyczy zadanie 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek krtaniowych jednorazowego użytku, sterylnych, z medycznego PCV, bez szkodliwych ftalanów, bez lateksu, składających się z rurki oddechowej i pompowanego mankietu powietrznego                           w kształcie klasycznym chroniącym przed wklinowaniem nagłośni, o zróżnicowanej kolorystyce mankietu względem rurki                              z przewodem do pompowania mankietu zintegrowanym na całej długości ze ścianą rurki, z podstawowymi informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta i objętości potrzebnej do wypełnienia mankietu umieszczonymi na rurce w widocznym miejscu, w rozmiarach: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; w opakowaniu zbiorczym zawierającym maksymalnie 20 sztuk pojedynczo zapakowanych masek, obecnie stosowanych przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 25: dotyczy zadanie 11 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych w opakowaniu zbiorczym zawierającym 20 sztuk? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  

Pytanie 26: dotyczy zadanie 11 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem do wysokich stężeń tlenu dla dorosłych,                    w którym maska wykonana jest z miękkiego polipropylenu, nie zawierająca lateksu, posiadająca elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie                      z brodą, z ruchomym łącznikiem do rezerwuaru tlenowego, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 24 sztuki pojedynczo zapakowanych masek? 
 Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  

Pytanie 27: dotyczy zadanie 11 poz. 4
Czy Zamawiający określi ilość masek potrzebnych dla dorosłych oraz osobno dla dzieci? 
 Odpowiedź: zamawiający nie określi ilości masek, może podać jedynie wartości szacunkowe określone w procentach:                     dla dorosłych – 95%, dla dzieci – 5%.  

Pytanie 28: dotyczy zadanie 11 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek tlenowych dla dorosłych i dla dzieci wykonanych z miękkiego lekkiego polipropylenu, nie zawierających szkodliwych ftalanów, z elastomerowym mankietem uszczelniającym z wyprofilowanych zachyłkiem nosowym, pozbawioną blaszki w części nosowej, z możliwością zastosowania w MRI, pakowaną pojedynczo,                w opakowaniu zbiorczym zawierającym 42 sztuki dla dorosłych oraz osobno 40 sztuk dla dzieci?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  

Pytanie 29: dotyczy zadanie 11 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 11 poz. 5 zestawu do nebulizacji dla dorosłych, w którym nebulizator jest o pojemności 10 ml z widoczną skalą, pracujący w pozycji poziomej i pionowej, pakowany pojedynczo                       w opakowaniu zbiorczym zawierającym 40 sztuk?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.  

WYKONAWCA X
Pytanie 30: Zadanie nr 3, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku z możliwością intubacji, bezlateksową, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta umieszczona na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru, oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszony na rurce; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?  
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 31: Zadanie nr 11, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z mocowaniem pod brodą?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 32: Zadanie nr 11, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu pakowane w op. zbiorcze po 100 szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 33: Zadanie nr 11, pozycja 3, 4
Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe pakowane w op. zbiorcze po 100 szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 34: Zadanie nr 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw do inhalacji z drenem o długości 210 cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 35: Zadanie nr 11, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści zestaw do inhalacji pakowany w op. zbiorcze po 100 szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 36: Zadanie nr 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści nebulizator skalowany co 2ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga- pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 37: Zadanie nr 11, pozycja 6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania mechanizmu samodomykania podczas odłączania nebulizatora?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.  

Pytanie 38: Zadanie nr 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą o dł. 15cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 39: Zadanie nr 11, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści nebulizator pakowany w op. zbiorcze po 100 szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA XI
Pakiet 2
Pytanie 40: Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem “z wbudowanym w mankiet i trzon maski w celu zabezpieczenia go przed przegryzieniem” Zamawiający rozumie maskę krtaniową z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu? 
Odpowiedź: zamawiającemu chodzi o wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnięciem rurki zębami. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na to, że pytanie opisane przez wykonawcę jako „pakiet 2” dotyczy zadania nr 3. 

Pytanie 41: Prosimy o doprecyzowanie czy maska krtaniowa ma być bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA)                                             z w/w informacjami oryginalnie nadrukowanymi przez producenta na opakowaniu jednostkowym? 
Odpowiedź: zgodnie z SWZ zamawiający wymaga maski bez zawartości lateksu (oznaczenie na opakowaniu); pozostałe wymienione wymogi zamawiający dopuszcza, ale ich nie wymaga. Niewymienione w pytaniu wymagania – zgodnie z SWZ. 

Pytanie 42: Prosimy o doprecyzowanie czy maska ma być pakowana w opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu, co stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniem produktu w trakcie transportu i przechowywania? 
Odpowiedź: wymogiem zamawiającego jest opakowanie w pełni chroniące wyrób przed uszkodzeniem; może to być opisany przez wykonawcę sztywny blister.  

Pakiet 3  
Pytanie 43: Czy Zamawiający oczekuje aby oferowana maska była pozbawiona DEHP i BPA  co zwiększa bezpieczeństwo stosowania również u pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży? 
Odpowiedź: opisane rozwiązanie zamawiający dopuszcza, ale go nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 44: Czy Zamawiający oczekuje aby rozmiar maski był kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego i posiadał dodatkowe oznaczenie numeryczne na baloniku kontrolnym i rurce oddechowej? 
Odpowiedź: zamawiający nie stawia wymogu kodowania kolorystycznego, wymaga natomiast, by nadruk rozmiaru znajdował się na rurce oraz na baloniku kontrolnym i dokona w tym zakresie stosownej modyfikacji SWZ w oparciu o przepis art. 137 ustawy PZP, z uwagi na konieczność uszczegółowienia opisu.   

Pakiet 11
Pytanie 45: Pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos dla dorosłych 420 cm, reszta cech zgodna                   z SWZ? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza długości 420 cm– wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 46: Pozycja 5  
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nebulizatora  z drenem tlenowym o długości 2,1 m, reszta cech  zgodna z SWZ? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza długość drenu 2,1 m, ale go nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

WYKONAWCA XII
Pytanie 47: Pakiet nr 5
Czy Zamawiający w dopuści cewnik do podawania surfaktantu metodą LISA u wcześniaków z zespołem niewydolności oddechowej.
Cewnik surfcath – transparentny o długości 20cm,  w rozmiarze 6Fr –mała przestrzeń martwa 0,2ml, znakowany co centymetr, ostatnie 2cm cewnika zagięte pod kątem 30stopni?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA XIII
Pytanie 48: Zadanie 3 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o poniższym opisie:

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 49: Zadanie 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę po a’90 sztuk w opakowaniu wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę wyrobu.

Pytanie 50: Zadanie 9 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek o pojemności 18ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 51: Zadanie 9 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania próbek o pojemności 25ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 52: Zadanie 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wymazówkę składającą się z pałeczki aluminiowej pakowanej indywidualnie w opakowanie papier/folia?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 53: Zadanie 11 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 54: Zadanie 11 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o poniższym opisie?:

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA XIV
Pytanie 55: Pytanie dotyczy pakietu 7:
Prosimy o dopuszczenie elektrod:
„Elektroda neutralna jednorazowego użytku. Dzielona po obwodzie. Powierzchnia 107cm (wymagane 110cm), wymiary 164 x 117mm - wymagane: 176x122mm +/-5mm. Podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki lub pianki polietylenowej. Skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu. Pokryte wysokiej jakości hydrożelem przewodzącym, gwarantującym prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały czas trwania zabiegu. Uniwersalna przeznaczona dla dorosłych i dla dzieci. W opakowaniu jednostkowym 50 lub 100 sztuk”
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia dokona modyfikacji treści SWZ (formularza cen jednostkowych), zgodnie z przepisem art. 137 ustawy PZP.  

WYKONAWCA XV
Pytanie 56: Pakiet nr 3 pozycja 1 :
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważna maskę krtaniową o następujących parametrach:
- Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski
- Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa
- Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie
- Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową
- Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
- Kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia
- Dostępność w 8 rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów
- Bezpieczeństwo w środowisku MR
- Nie zawiera ftalanów

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 57: Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 11 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w §11 ust. 1b wskazał: W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: b) w wysokości 0,5% wartości zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień;
W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna                               do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,5% (wynoszącej minimum 50 zł) za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym                        w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.
Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania                              lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie                     zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5% (wynoszącej minimum 50 zł) za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.
W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać         za rażąco wygórowaną”.
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego                  w § 11 ust. 1b wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości, ze zniesieniem ograniczenia do wyn. Min. 50 zł.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – wymagane zapisy zgodnie z SWZ.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Z uwagi na konieczność uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść SWZ w taki sposób, że:
1.	w formularzu cen jednostkowych dla zadania 3 w kolumnie „Wymagania” do treści zdania „W rozmiarach: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0” dodaje „ - rozmiar nadrukowany na rurce oraz na baloniku kontrolnym.”;
2.	 w formularzu cen jednostkowych dla zadania 7 w kolumnie „Wymagania” po zdaniu „Elektroda neutralna jednorazowego użytku” dodaje zdanie w brzmieniu: „Kompatybilna i gwarantująca  bezpieczną współpracę                            z urządzeniami używanymi przez zamawiającego, to jest: ERBE VIO3, ERBE VIO300D, ERBE ICC350; ERBE ICC300E; BOWA  ARC300E; Platforma elektrochirurgiczna FT10 - VALLEYLAB -COVIDIEN; ESG-400 OLYMPUS; ES VISION -EMED; ES 350 -EMED; ES-300 EMED”.

III. NOWE TERMINY W POSTĘPOWANIU 
Z uwagi na zmianę treści SWZ, o której mowa powyżej zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP wyznacza nowe terminy w postępowaniu:
- składanie ofert do 29.03.2022 r., do godz. 9.00,
- otwarcie ofert: 29.03.2022 r. o godz. 9.05.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE