Załącznik nr 1

Zam. 294/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowego stołu operacyjnego dla dużych Zwierząt do Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Nowy stół operacyjny dla dużych zwierząt - Waga max 425kg - Maksymalne obciążenie stołu 1200kg - Wymiary minimalne 280x100cm - Regulacja wysokości minimum 35-110cm - Możliwość regulacji nachylenia do 25 stopni - Bezszwowa, gumowa powierzchnia na której leży zwierzę - Możliwość wywiązania czterech kończyn - Możliwość częściowego składania stołu - Stół operacyjny posiadający koła jezdne z blokadą Dostawa stołu wraz z montażem TAK Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ