# Szp-241/ZP-044/ 486 /2023					                       Wrocław, dnia 26.06.2023 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą 2 szt. zbiorników na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a wraz z jednostką zamiejscową przy ul. Poświęckiej”

Pytanie nr 1

# Szanowni Państwo,

# pragniemy poinformować, że posiadamy w swojej ofercie argon medyczny o czystości 5.0 będący zarejestrowanym wyrobem medycznym (VAT 8%) w butlach o poj. 5l 200 bar (1,1m3).

# W związku z powyższym mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej oraz zgodnie z obowiązującym prawem (przepisami Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 711)) zgodnie, z którym podmioty lecznicze mają obowiązek używania wyrobów medycznych, prosimy o udzielenie informacji do jakich celów Zamawiający używa w swojej placówce argonu z poz. 16 formularza cenowego?

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że używa w swojej placówce argonu z poz. 16 formularza asortymentowo-cenowego do diatermii chirurgicznych.

Pytanie nr 2

# W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego informacji, że używa argonu do celów medycznych, w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania prosimy o umożliwienie składania ofert częściowych i wyłączenie do odrębnego pakietu:

# - pozycji dot. dzierżawy butli 5l argonu medycznego

# - pozycji dot. transportu butli 5l argonu medycznego

# - pozycji nr 16 z poprawnym opisem zgodnym z cechami oferowanego wyrobu medycznego:

# „Argon medyczny 5l – 1,1m3, 200 bar” wraz z adekwatnym przeliczeniem obecnego zapotrzebowania.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.