## Arkusz1
Część nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
lp. | kod CPV | Nazwa wyrobu medycznego | rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jedn. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent, nr. Katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141320-9 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH STANDARD X do 90 mm | 19G | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 33141320-9 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYNÓWKOWYCH STANDARD X do 90 mm | 22G | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 33141320-9 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYÓWKOWYCH z igła prowadzącą 20G x 38 mm PENCIL POINT X ok..90 mm | 25G | szt | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 33141320-9 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYÓWKOWYCH z igła prowadzącą 20G x 38 mm PENCIL POINT X ok..90 mm | 26G | szt | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 33141320-9 | IGŁA DO ZNIECZULEŃ PODPAJĘCZYÓWKOWYCH z igłą prowadzącą 22G x 38 mm PENCIL POINT 0,4 X ok..90 mm | 27G | szt | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 33141000-0 | ZESTAW STERYLNY DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH, sterylny z igłą typu Tuohy 18Gx80mm+ cewnik ZE 20G-0,45 x850mm + filtr płaski0,2 mikrometra+ łącznik cewnika+ strzykawka niskooporowa |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 33141642-2 | INTRODUKTOR Z ZASTAWKĄ | 6F,7F | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 33141642-2 | ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKORNEGO met. Dwustopniową rozszerzony |  | szt | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 33141642-2 | ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKORNEGO met. Jednostopniową |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 33141642-2 | ZESTAW DO DIALIZY TRZYKANAŁOWY 12F 18 cm |  | szt | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 33141642-2 | KATETER DO EMBOLEKTOMII | 3F,4F,5F,6F,7F | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13
lp. | kod CPV | Nazwa wyrobu medycznego | jedn. Miary | Ilość | cena jednost. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jednostk. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | Wartość brutto ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent numer katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141624-0 | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH , sterylny, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 62 mm, całość wolna od ftalanów i lateksu ( informacja na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości BPA; igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia- papier | szt | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 33141624-0 | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI, TRANSFUZJI, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanówi lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym),bez zawartości BPA, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. min.150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylna | szt | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 33141000-0 | PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm w części przezroczystej (bez PCV), całość wolna od ftalanów( informacja na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości BPA, igła biorcza dwukanałowa, bez zawartości ftalanów i lateksu ,(informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. min.150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, jałowy, pojedynczo pakowany, sterylny | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 33141000-0 | PRZEDŁUŻACZ DO PRZETOCZEŃ do jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Stosowany na oddziałach intensywnej terapii, pediatrii i tam gdzie potrzebne jest długotrwałe podawanie leków,dren zakończony łącznikiem Luer i Luer Lock,, bez zawartośći ftalanów i lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym) -,średnica wewn. 1,24 mm, jałowy - sterylizowany tlenkiem etylenu, 300cm. | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 33141310-6 | STRZYKAWKA DO POMP INFUZYJNYCH, jałowa, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, podwójną skalę pomiarową, kompatybilna z wszystkimi pompami infuzyjnymi | szt | 12000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 33141310-6 | STRZYKAWKA DO POMP INFUZYJNYCH BURSZTYNOWA, jałowa, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka, podwójną skalę pomiarową, kompatybilna z wszystkimi pompami infuzyjnymi | szt | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 33141000-0 | PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ do leków, bez zawartości ftalanów i lateksu( oznaczenie na opakowaniu jednostkowym), dren PCV dł 150 cm, końcówka Luer - lock, śr. Wew. 3 mm, zewn 4,1 mm, opakowanie blister pack | szt | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 33141000-0 | PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ do leków, bez ftalanówi lateksu ( oznaczenie na opakowaniu jednostkowym) dren PCV dł 150 cm, końcówka Luer - lock, śr. Wew. 3 mm, zewn 4,1 mm, BURSZTYNOWY opakowanie blister pack | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 33141000-0 | KRANIK TRÓJDROŻNY Z DRENEM 100 cm , do infuzji wykonany z materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków - poliamid , z pokrętłami w kolorze niebieskim . Optyczna oraz wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o . Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 33141642-2 | CEWNIK PĘPOWINOWY 3,5F-7F, 40 cm | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
l.p. | kod CPV | Nazwa wyrobu medycznego | j. miary | ilość | cena jedn. Netto (zł) | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. Brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141200-2 | OPASKA DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH, miękka i delikatna, wykonana z tworzywa nie powodującego podrażnień, możliwość regulacji długości, sterylna j.u. | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 33141200-2 | PODKŁADKA DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH, miękka i delikatna, zapobiegająca podrażnieniom skóry, posiadająca właściwości p. odleżynowe, zapobiegająca przed wyciekiem wydzieliny, sterylna, j.użytku | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 33141200-2 | STABILIZATOR DO RUREK INTUBACYJNYCH, Uniwersalne rzepy umożliwiające skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy · Specjalna śruba dociskająca umożliwiająca zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej · Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki · Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie bez konieczności zdejmowania uchwytu · Specjalna pianka po wewnętrznej stronie zapewniająca dodatkowy komfort pacjenta · Sterylny | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
l.p. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | j. miary | ilość | cena jedn. Netto (zł) | stawka podatku VAT (%) | cena jedn. Brutto (zł) | wartość netto (zł) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | producent, nr. katalogowy, podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141000-0 | IGŁA LOKALIZACYJNA do biopsji sutka 20G 75 mm Alm set V | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 33141320-9 | PRZYRZĄD DO BIOPSJI SKÓRNEJ BIOPSY PUNCH lub równoważny | 4,5,6,8 mm | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 33141000-0 | IGŁA DO BIOPSJI TKANEK MIĘKKICH Z REGULACJĄ VELOX rozmiary :14G x 160mm, 16Gx160 mm, 18Gx 160 mm, 18Gx200 mm | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | WOSK KOSTNY – sztabki 2,5g Mieszanina białego wosku pszczelego, wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu, połączone w proporcjach 72,45%-15,05%-12,50%. x 12 | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 33141000-0 | APARAT DO PRZYGOTOWYWANIA - POBIERANIA LEKÓW z butelek, z filtrem bakteryjnym, ze standardowym kolcem, sterylny | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 33141642-2 | ELEKTRODA DO STYMULACJI SERCA 6F,7F | szt | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 33141000-0 | CEWNIK permanentny dwukanałowy - rozmiar 14,5F, odległość od mufki do końcówki cewnika 19,23,28,33, cm - rozmiar 16Fr, odległość od mufki do końcówki cewnika schodkowa 19,23,28,33 cm - końcówka cewnika schodkowa, otwory zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia, cewnik z ramionami prostymi silikonowymi zapobiegającymi odkształcaniu się i pękaniu , przepływ do 500 ml/ min, materiał cewnika carbothane | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 33141000-0 | ENDOSAMPLER ref.022720 lub równoważny | szt | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 33141000-0 | IGŁA do biopsji aspiracyjnej chiba 22-25G x 100mm | szt | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
lp. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jedn. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent, nr. Katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141000-0 | PROBÓWKA FALCONA, jałowa, pojedynczo pakowana |  | szt | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 33141000-0 | NOŻYKI DO NAKŁUWANIA , sterylne, pakowane pojedynczo, op x 200 szt |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 33141000-0 | POJEMNIK NA PŁYNY USTROJOWE STERYLNY 25 - 30 ml, pojedynczo pakowany |  | szt | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 33141000-0 | POJEMNIK NA PŁYNY USTROJOWE STERYLNY 60 ml, pojedynczo pakowany |  | szt | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 33141000-0 | POJEMNIK NA MOCZ STERYLNY 100 ml,- 120 ML pojedynczo pakowany |  | szt | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 33141000-0 | POJEMNIK NA KAŁ Z ŁOPATKĄ STERYLNY, 25 - 30 ml, pojedynczo pakowany |  | szt | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 33141000-0 | WORECZEK DO POBIERANIA MOCZU DLA NIEMOWLĄT, jalowy |  | szt | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 33141000-0 | ROZCINACZ DO KLAMER DO PĘPOWINY |  | szt | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 33141000-0 | SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA DO WYMAZÓW ginekol., jałowa SC001 |  | szt | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. | 33141000-0 | ZACISKACZ DO PĘPOWINY, polipropylenowy, jałowy, pojedynczo pakowany |  | szt | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 33141000-0 | SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA DO WYMAZÓW z jamy macicy jałowa SC002 |  | szt | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 33141000-0 | ZESTAW DO POBIERANIA PRÓBEK Z DRZEWA OSKRZELOWEGO, z probówką, jałowy |  | szt | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 33141200-2 | WZIERNIK GINEKOLOGICZNY, j.u. mikrobiologicznie czysty , pojedynczo pakowany | S, M, L | szt | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 33141000-0 | PRZYRZĄD DO UPUSTU KRWI |  | szt | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 33141600-6 | ŁĄCZNIK DO DRENÓW PROSTY sterylny, pojedynczo pakowany nr.1,2,3,4 |  | szt | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 33141600-6 | ŁĄCZNIK DO DRENÓW REDUKCYJNY sterylny, pojedynczo pakowany nr.1,2,3,4,5 |  | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 33141600-6 | ŁĄCZNIK DO DRENÓW Y sterylny, pojedynczo pakowany nr.1,2,3 |  | szt | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 33141600-6 | ŁĄCZNIK DO DRENÓW Z ZATYCZKĄ CIŚNIENIOWĄ sterylny, pojedynczo pakowany nr.1,2,3 |  | szt | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 33141640-8 | DREN BRZUSZNY wykonany w 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu klasy medycznej, termowrażliwy z sześcioma dużymi specjalnie wyprofilowanymi atraumatycznymi otworami drenującymi, miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość drenu 50 cm, sterylny przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów, | CH 8 -30 | szt | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. | 33141200-2 | CEWNIK Z TROKAREM do drenażu klatki piersiowej | CH18,20,24,28,32 | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 33141641-5 | SONDA SENGSTAKENA wykonana z miękkiej gumy, balony wykonane z silikolateksu, z podziałką, pierścień znacznikowy RTG, długość ok.. 100 cm, CH 16, 18 i 21 |  | szt | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
lp. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jedn. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent, nr. Katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141600-8 | ZESTAW DO TRANSFUZJI WYMIENNEJ DLA NOWORODKA |  | op | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
lp. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jedn. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent, nr. Katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141642-2 | ZESTAW DO DRENAŻU WORKA OSIERDZIOWEGO met. Futymy | 7F,8F | SZT. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
lp. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jedn. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent, nr. Katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141000-0 | Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego , sterylny z igłą typ Tuohy 18G z dodatkowym otworem w osi igły, igła podpajęczynówkowa typu Pencil Point lub Quincke, cewnik zewnątrzoponowy, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2um, PinPad- mocowanie filtra do skóry+ strzykawka niskooporowa |  | szt | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 33141642-2 | PODWIESZKI NACZYNIOWE x 5 szt |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 33141000-0 | PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ Z KRANIKIEM TRÓJDROŻNYM, przezroczysty, długość 150 cm, z końcówkami luer-lock (dren do pompy).Kranik posiada mechanizm obrotowy, który zapewnia zmianę pozycji co 45° w zakresie 360° z możliwością przetaczania tłuszczy i cystostatyków . Wykonane z tworzywa wolnego od ftalanów, DEHP- polietylen PE. Kranik odporny na ciśnienie do 4,5 bar. Produkt sterylny. |  | szt | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 33141600-6 | BUTELKA DO DRENAŻU NISKOCIŚNIENIOWEGO RAN POOPERACYJNYCH PLASKA, polipropylen, sterylna, opakowanie folia- papier , 250 ml |  | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0
Część nr 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
lp. | kod CPV | opis wyrobu medycznego | rozmiar | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto ( zł ) | stawka podatku VAT ( % ) | cena jedn. brutto ( zł ) | wartość netto ( zł ) | wartość VAT ( zł ) | wartość brutto (zł ) | producent, nr. Katalogowy podstawa dopuszczenia do obrotu
1. | 33141000-0 | Szczypce biopsyjne typu EndoJaw jednorazowego uzytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu1,9m; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; każde narzędzie sterylne, oddzielnie zapakowane w pakiety; sterylizowane metodą radiacyjną( promienie gamma)x 20szt |  | op | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | suma | 0 | 0 | 0