Czersk, 2024-03-12

WZ.271.7.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I”,** (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ -2**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Jak należy rozumieć zakres poniższy robót:

Dodatkowe wymagania:

1. Uwaga. Załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż objęty postępowaniem przetargowym. Zakres dotyczący niniejszego postępowania przetargowego obejmuje część obiektu, która została wskazana w załącznikach 1-3 do OPZ.
2. Uwaga. W celach pomocniczych do przygotowania oferty Zamawiający załącza przedmiar robót, który obejmuje szerszy zakres niż objęty postępowaniem przetargowym. Do wykonawcy należeć będzie wyodrębnienie właściwych pozycji.
3. W załącznikach nr 1-3 do OPZ wskazano zmiany nieistotne do projektu budowlanego, według których należy wycenić i złożyć ofertę.
4. Uwaga. Do wykonawcy należeć będzie dostosować branżę elektryczną i teletechniczną oraz sanitarną do zmian w branży budowlanej, na własny koszt i w uzgodnieniu z autorem dokumentacji projektowej. Wykonawca dostarczy po 2 egz. zmian projektowych do Urzędu Miejskiego w Czersku (branże budowlana, sanitarna, elektryczna i teletechniczna). Wszelkie wynikłe zmiany w stosunku do projektu podstawowego należy wycenić i ująć w ofercie.

W związku z powyższym mamy pytania:

1. „Czy zakresem robót jest tylko obszar otoczony grubą niebieską linią, który należy przeprojektować i wycenić?
2. Czy zakresem robót jest cały budynek plus zmiany na obszarze otoczonym grubą niebieską linią, który należy przeprojektować i wycenić?
3. Proszę o podanie danych technicznych do wszystkich opraw, w legendzie do opraw napisano: oprawa LED wg specyfikacji nr PL20200596 - (proszę o udostępnienie tej specyfikacji).
4. Proszę o załączenie do dokumentacji karty katalogowe central wentylacyjnych albo jakiekolwiek ich parametry.”

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Zakres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został opisany w SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia. Natomiast w załącznikach do OPZ zaznaczono, jakiej części budynku dotyczy postępowanie przetargowe – tak, jest to obszar otoczony grubą niebieską linią + niezbędne przyłącza zew. i zagospodarowanie, co jest wymienione w OPZ.
2. j.w.
3. Należy zastosować dowolne oprawy LED według wyceny indywidualnej. Wymiar lamp   
   w salach 60x60 cm oraz dowolne w pozostałych pomieszczeniach. Przed dokonaniem wyboru opraw i ich montażu należy wykonać obliczenia, aby spełnić przepisy odrębne.
4. Centrale wentylacyjne należy zaprojektować i ująć wszystkie z tym związane koszty   
   w złożonej ofercie.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a