Wrocław dn. 08.07.2021r

 OPIS ZAMOWIENIA

DOTYCZY : wykonania i montażu bramy przesuwnej dla Komisariatu Policji .

- Brama przesuwna samojezdna wykonana z profili 60\*60\*3

- cynkowana ogniowo

- malowana proszkowo + postument do bramy

- automat do przesuwania

- piloty szt. 7

- Lampa ostrzegawcza

- gwarancja na bramę 5 lat

Światło bramy 460 x 150 plus przeciwwaga łącznie około 6 m, dokładne obmiary w zakresie wykonawcy .

**Potrzebne dalsze szczegóły - tel. Kontaktowy 47 872 45 20, tel. Komórkowy 660 894 148 – Paweł Wapiński**

Wskazana jest wizja lokalna - **tel. Kontaktowy 47 872 45 20,**