Załącznik nr 7

Zmieniony w dniu 09.03.2020r.

WYMAGANIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PREPARATY DEZYNFEKCYJNE
STOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Rodzaj i przeznaczenie środka dezynfekcyjnego | Wymagania | Spektrum działania | Nazwa proponowanego preparatu* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emulsja myjąca | - przeznaczona do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała - przebadana zgodnie z normą EN 1499 lub równoważną - zawierająca środki pielęgnujące - nie zawierająca konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników oraz dodatkowych substancji o działaniu biobójczym - konfekcjonowana w jednorazowe, dwuwarstwowe worki wykonane z PE, PA o pojemności 700 ml z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia (system hermetycznie zamknięty), - mikrobiologicznie czysta przez cały okres użytkowania - posiadająca certyfikat potwierdzający produkcję i konfekcjonowanie w warunkach spełniających standardy GMP - opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi systemu Sterisol /kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta dozowników/ - zużyte opakowanie posiada małą masę i objętość (max 13 g). - kompatybilna z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 2 i 3 /kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta emulsji/ | X | ………………………… |
| 2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu | - występuje w postaci alkoholowo-wodnego żelu o właściwościach tiksotropowych - konfekcjonowany w jednorazowe, dwuwarstwowe worki z PE,PA o poj. 700 ml z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia (system hermetycznie zamknięty) - opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi i automatycznymi systemu Sterisol (kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta dozowników) - przebadany zgodnie z normą EN 1500, EN 12791 lub równoważną - posiada pozytywne badania dermatologiczne i pH neutralne dla skóry, - zawiera bisabolol, substancje nawilżające, emolienty oraz substancje ochronne - mikrobiologicznie czysty przez cały okres użytkowania, - posiada certyfikat potwierdzający konfekcjonowanie w warunkach spełniających standardy GMP ( dostępny na każde wezwanie Zamawiającego) - posiada potwierdzoną przez producenta możliwość stosowania przez kobiety w ciąży i dzieci - nie zawiera konserwantów, barwników, substancji zapachowych, - kompatybilny z emulsją do mycia rąk z poz. 1, - higieniczna dezynfekcja - 30 sekund - chirurgiczna dezynfekcja - do 3 min. - wykazuje działanie przedłużone do min. 3 godz. - zużyte opakowanie posiada małą masę i objętość - max.13 g. - produkt biobójczy | - posiada potwierdzone badaniami dla obszaru medycznego działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze (z Polio, Adeno, Noro), | ………………………… |
| 3 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu | - występuje w płynie - przebadany zgodnie z normą EN 1500 oraz EN 12791 lub równoważną - nie pozostawia uczucia lepkich dłoni - zawiera kwas mlekowy i glicerol - nie zawiera konserwantów, substancji zapachowych i barwników - mikrobiologicznie czysty przez cały okres użytkowania - występuje w jednorazowych dwuwarstwowych workach z PE, PA o poj. 700 ml z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia (system hermetycznie zamknięty) - posiada certyfikat potwierdzający konfekcjonowanie w warunkach spełniajacych standardy GMP - kompatybilny z dozownikami łokciowymi i automatycznymi systemu Sterisol (kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta dozowników) - kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 1 (kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta preparatu) - posiada działanie natychmiastowe i przedłużone do min. 3 godz. - zużyte opakowanie posiada małą masę i objętość - max. 13 g. - wyrób medyczny | - posiada potwierdzone badaniami dla obszaru medycznego spektrum biobójcze: Bakterie, Prątki, Grzyby (C.albicans), Wirusy (HIV,HBV,HCV,Polio, Adeno, Noro) w czasie do 1 min. | ………………………… |
| 4 | Dozownik | - ramieniowy dozownik ścienny do dozowania preparatów do higieny rąk konfekcjonowanych w jednorazowe worki o pojemności 700ml - kompatybilny z preparatami z poz.1,2,3 (kompatybilność dozownika z workiem potwierdzona oświadczeniem producenta dozowników) - wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości - posiadający całkowicie przeźroczystą pokrywę zamykającą, umożliwiającą identyfikację wkładu i ilości preparatu bez otwierania dozownika - posiadający zintegrowane z dozownikiem ramię dozujące z tworzywa sztucznego o długości min. 140 mm - posiadający możliwość mocowania do ściany za pomocą płytki montażowej umożliwiającej szybką wymianę bez konieczności użycia narzędzi oraz posiadający możliwość przyklejenia do ściany - posiadający możliwość dezynfekcji w całości w myjni-dezynfektorze - nieposiadający trudnodostępnych przestrzeni, które utrudniają higienę - otwarcie dozownika i wymiana worka nie wymaga użycia kluczyka - wyrób medyczny | X | ………………………… |
| 5. | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w jednorazowych sztywnych opakowaniach wolno stojących z pompką | - występuje w postaci alkoholowo-wodnego żelu o właściwościach tiksotropowych - konfekcjonowany w butelki o pojemności 500 ml - opakowanie kompatybilne z uchwytami na łóżko z poz. 6 - przebadany zgodnie z normą EN 1500, EN 12791 lub równoważną - posiada pozytywne badania dermatologiczne i pH neutralne dla skóry, - zawiera bisabolol, substancje nawilżające, emolienty oraz substancje ochronne - posiada certyfikat potwierdzający konfekcjonowanie w warunkach spełniających standardy GMP - posiada potwierdzoną przez producenta możliwość stosowania przez kobiety w ciąży i dzieci - nie zawiera konserwantów, barwników, substancji zapachowych, - higieniczna dezynfekcja - 30 sekund - chirurgiczna dezynfekcja - do 3 min. - wykazuje działanie przedłużone do min. 3 godz. - produkt biobójczy | - wykazuje potwierdzone badaniami dla obszaru medycznego działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze (z Polio, Adeno, Noro). | ………………………… |
| 6. | Uchwyt na łóżko szpitalne | - metalowy - kompatybilny z butelką o pojemności 500 ml | x | ………………………… |
| 7. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni szpitalnych oraz wyrobów medycznych w tym materacy zanieczyszczonych biologicznie | - występujący w postaci płynnego koncentratu, - zawierający w składzie min. 3 substancje czynne z różnych grup chemicznych w tym fenoksyetanol - nie zawierający aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych guanidyny - wykazujący tolerancję materiałową (raporty z badań tolerancji materiałowej dostępne na każde wezwanie Zamawiającego) - może być stosowany w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym (dopuszczenie potwierdzone oświadczeniem producenta), - może być łączony z preparatem myjącym z poz. 10. - opak. 5 litrów - wyrób medyczny Wykonawca użyczy bezpłatnie na czas trwania umowy ścienne urządzenie do automatycznego dozowania roztworu roboczego preparatu z poz. 9 oraz zapewni sprawne i nieprzerwane jego użytkowanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewni kontrole prawidłowości działania urządzenia min. 1 raz na pół roku z pisemnym potwierdzeniem wykonania tej czynności. | - minimalne spektrum działania potwierdzone badaniami dla obszaru medycznego: B (EN 13727 lub równoważna ); F - C. albicans (EN 13624) w stężeniu do 0,25% w warunkach brudnych w czasie do 5 minut. B, F (C. albicans), Tbc (EN 14348); V (HIV,HBV,BVDV,Rota) do 15 minut w stężeniu do 0,5% | ………………………… |
| 8. | Preparat do usuwania starych pozostałości środków dezynfekcyjnych oraz zabrudzeń | - w postaci płynnego koncentratu - pH 6 - 8 - zawierający w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz pochodne alkoholowe - działający w zakresie stężeń od 0,25% do 1% - opak. 2 litry | x | ………………………… |
| 9. | Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni szpitalnych zanieczyszczonych organicznie w tym drobnoustrojami sporolującymi | - występujący w postaci proszku - posiadający właściwości myjące - zawierający nadwęglan sodu oraz jako składnik aktywny kwas nadoctowy - dopuszczony do stosowania do dezynfekcji tworzyw sztucznych - dopuszczony do stosowania w obecności pacjentów i personelu (dopuszczenie potwierdzone oświadczeniem producenta) - czas działania 2 % roztworu: do 15 minut - opak. 160 g - wyrób medyczny | - posiadający badania zgodne z obowiązującymi normami dla obszaru medycznego (faza 2) potwierdzające spektrum: B, Tbc, F, V oraz S | ………………………… |
| 10. | Preparat chlorowy do dużych powierzchni zmywalnych czystych i obciążonych materiałem biologicznym: | - występujący w postaci tabletek - nadający się do dezynfekcji powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi (krwią, wydzielinami i wydalinami) - dopuszczony do stosowania do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów ze szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, emaliowanych i chromowanych powierzchni, gumy, PVC, zmywalnych ścian oraz do dezynfekcji metodą zanurzeniową - substancja czynna: dichloroizocyjanuran sodu i kwas adypinowy - łatwo i szybko rozpuszczający się, nie wytwarzający piany - przebadany wg normy 14885 (obszar medyczny) lub równoważną - może być łączony z preparatem myjącym z poz. 10 - opakowanie 300 tabletek - produkt biobójczy | - minimalne spektrum działania (warunki brudne): B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) - 1 tabl/1,5 litra wody,S (C. difficile) - 10 tabl./1,5 litra wody, w czasie do 15 min. | ………………………… |
| 11. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni oraz wyrobów medycznych nieodpornych na działanie alkoholu. | - gotowy do użycia, bezbarwny, preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG) - zawierający min. trzy różne czwartorzędowe związki amoniowe - nie zawierający alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów - występujący w małych jednorazowych opakowaniach do 1 litra z pompką spieniającą, - posiadający raporty z badań tolerancji materiałowej dostępne na każde wezwanie Zamawiającego - może być stosowany w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych (dopuszczenie potwierdzone oświadczeniem producenta) - wyrób medyczny - poj. 1 litr | - posiadający spektrum działania: B (EN 13727 lub równoważna ), F - C.albicans (EN 13624 lub równoważna ), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1 min., Tbc - M. terrae (EN 14348 lub równoważna) do 15 minut. | …………………………… |
| 12. | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni szpitalnych odpornych na działanie alkoholu: | - gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, - zawierający w składzie jako substancje czynne min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol), - nie zawierający aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, - nie wykazujący destrukcyjnego wpływu na dezynfekowaną powierzchnię (korozja, przebarwienia, itp.). - posiadający raporty z badań tolerancji materiałowej w tym do poliwęglanów (dostępne na każde wezwanie Zamawiającego) - występujący w małych jednorazowych opakowaniach do 1 litra w zestawie, z nakrętką z otworem zabezpieczonym kapslem, - nie wymagający spłukiwania, - nie pozostawiający plam, - wyrób medyczny - poj. 1 litr | - posiadający minimalne spektrum działania: B (EN 13727 lub równoważna ), F-C. albicans (EN 13624 lub równoważna ), Tbc (EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. | ………………………… |
| 13. | Spryskiwacz do butelki o poj. 1 litr - dotyczy pozycji nr 13 i 14 (połowę zapotrzebowania muszą stanowić spryskiwacze spieniające, a drugą połowę - spryskiwacze rozpylające) |  |  |  |

- ZAMAWIAJĄCY wymaga dostarczenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, następujących dokumentów dotyczących środków i produktów, o których mowa powyżej :

  - wykazu oferowanych środków i produktów spełniających wszystkie cechy wymagane i wyszczególnione powyżej;

  - dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020r.  poz. 186) - dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE  i/lub certyfikat WE;

  - dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia13.09.2002r. produktach biobójczych (Dz.U. 2011 nr 82 poz. 451 
z późniejszymi zmianami) - Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym;

  - dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady / WE / nr 1223/2009  z 30 listopada 2009r., potwierdzenie zgłoszenia kosmetyku w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP);

  - ulotek informacyjnych i instrukcji w języku polskim dla każdego zaoferowanego preparatu;

  - aktualnych kart charakterystyki substancji niebezpiecznej dotyczy preparatów zarejestrowanych jako produkty biobójcze i wyroby medyczne.

- Preparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętu muszą posiadać wyniki badań wykonanych w akredytowanych laboratoriach zgodnie z normami dla obszaru medycznego (faza 2).

- ZAMAWIAJĄCY posiada we wszystkich aktualnie użytkowanych komórkach organizacyjnych podajniki, dozowniki ścienne i uchwyty na łóżka - WYKONAWCA  w ramach umowy będzie zobowiązany zapewnić bezpłatną bieżącą  wymianę uszkodzonych podajników, dozowników i uchwytów. Po zakończeniu umowy podajniki, dozowniki 
i  uchwyty pozostaną własnością ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby preparaty do higieny rąk z poz. 1, 2 i 3  były kompatybilne z posiadanymi pojemnikami (kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta).

- ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby preparaty dezynfekcyjne były dopuszczone przez producenta do stosowania w obecności pacjentów i personelu.

- W przypadku wystąpienia u pacjentów lub personelu reakcji uczuleniowych i objawów nietolerancji na zaoferowane przez WYKONAWCĘ preparaty, WYKONAWCA będzie zobowiązany do ich wymiany.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia po upływie każdego miesiąca dla wskazanej lokalizacji, miesięcznego raportu stosowanych środków dezynfekcyjnych (nazwa i ilość zastosowanego środka)  -  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 każdego następnego miesiąca, z podziałem na oddziały/komórki.

- WYKONAWCA zapewni bezpłatnie na czas trwania umowy system audytów epidemiologicznych wraz z  urządzeniem mobilnym, umożliwiający ocenę higieny rąk personelu, posiadający możliwość przeprowadzania audytów z higieny rąk w następującym zakresie i w dowolnej konfiguracji: przygotowanie rąk do procedury, poprawność techniki wg schematu Ayliffe`a, ocena wykonania procedury mycia i dezynfekcji z wykorzystaniem lampy UV, obserwacja 5 momentów higieny rąk zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).  W każdym przeprowadzonym audycie musi być możliwość wprowadzenia  parametrów takich jak  grupa zawodowa i oddział/jednostka, z której pochodzi audytowana osoba. System musi umożliwiać  tworzenie raportów poaudytowych oraz zawierać alerty i zalecenia dotyczące wdrożenia działań naprawczych w konkretnym zakresie. Wygenerowane raporty muszą być zapisywane w formacie nieedytowalnym, np. pdf lub wysyłane mailem na wskazany adres. System musi działać w trybie off-line; dane wygenerowane w systemie muszą być  anonimowe i zarządzane wyłącznie przez użytkownika aplikacji, bez ingerencji zewnętrznego administratora. Wygenerowane dane przez system (raporty) muszą być przechowywane na  urządzeniu, a nie na serwerach zewnętrznych.

- ZAMAWIAJĄCY wymaga bezpłatnego wdrożenia na cały okres  obowiązywania umowy Programu monitorującego poziom higieny i czystości powierzchni szpitalnych zwanego dalej Programem w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy.

9.1 Wymagania dotyczące Programu:

- licencja programu do monitorowania poziomu higieny szpitalnej

- mobilne urządzenie do obsługi aplikacji

- program umożliwiający tworzenie statystyk z przeprowadzonych kontroli czystości powierzchni szpitalnych z możliwością wprowadzenia i porównania wyników z kontroli mikrobiologicznej powierzchni

- znaczniki  fluorescencyjne (pisak, atomizer, latarka UV,) min. 3 sztuki

- tablice dozowania zaproponowanych preparatów

Weryfikacja w/w aplikacji przez  Zamawiającego nastąpi na podstawie ulotki (konspektu) dołączonego do oferty.

- Preparaty dezynfekcyjne muszą być przechowywane przez WYKONAWCĘ  zgodnie z zaleceniem producenta, w  oryginalnych opakowaniach, w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych, w szafkach lub pomieszczeniach zamykanych na klucz. Za prawidłowe zabezpieczenie stosowanych środków chemicznych odpowiada WYKONAWCA.

- Roztwory robocze środków dezynfekcyjnych muszą być przygotowywane przez WYKONAWCĘ według zaleceń producenta, w zamykanym pojemniku zaopatrzonym 
w wodoodporną etykietę zawierającą nazwę preparatu, stężenie, minimalny czas działania, datę i godzinę przygotowania roztworu, nazwisko osoby przygotowującej roztwór, datę ważności, które zapewnia WYKONAWCA. Opakowania muszą być czyste.

- Za estetykę opakowania, prawidłowy opis  roztworów roboczych,  prawidłowe stosowanie i przechowywanie odpowiada WYKONAWCA.

- Do przygotowania roztworów roboczych WYKONAWCA będzie używać wyłącznie profesjonalnych, dostarczanych przez producenta i przeznaczonych do określonego preparatu miarek lub dozowników.

- ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby roztwory robocze preparatów do mycia i dezynfekcji były przygotowywane z koncentratów w każdym dniu pracy bezpośrednio w oddziale.

Punkt 15  - usunięto