## Sheet1
Jednorazówka niesterylna 2024
Pakiet 1a PODZIELNY
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Ustniki do spirometrii 83 do filtracji ochronnej 99,99%, wykon. z polistyrenu (HIPS), waga 34,00 gr, kształ owalny, wskaźnik przepływu <0,87 cm H2O / (L/s; )100 szt/op | op. | 6 | 550 | 594 | 8% | 3300 | 3564
2 | Pojemnik plastikowy Hamburg z hermetyczną, silikonową uszczelką zpewniającę szczelne zamknięcie, ścianki przezroczyste, pokrywa czarna wymiary: L:135 x W:135 x H:176 mm, pojemność 1,6L | szt. | 50 | 13 | 14.04 | 8% | 650 | 702
3 | Suchy lód Top Frost 100 g./1 szt. zgodny z normą UE CE 1907/2006 | szt. | 250 | 3 | 3.24 | 8% | 750 | 810
4 | Pojemnik transportowy na 5 szkiełek podstawowych, zamykany na plastikowy zatrzask, wyposazony w prowadnice pozwalające oddzielic od siebie poszczególne szkiełka (próbka) | szt. | 300 | 3.2 | 3.456 | 8% | 960 | 1036.8
5 | Pojemniki transportowe 600 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 10 cm, średnica 10 cm, ( | szt. | 250 | 5 | 5.4 | 8% | 1250 | 1350
6 | Pojemniki transportowe 250 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 8 cm, średnica 7 cm, | szt. | 250 | 3.2 | 3.456 | 8% | 800 | 864
7 | Wskaźniki paskowy do autoklawów - kontrola procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie | op. | 15 | 40 | 43.2 | 8% | 600 | 648
8 | Worki autoklawowalne jednorazowe wykonane z polipropylenu, zastosowanie do odpadów bilogicznnie niebezpiecznych, wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę, wym. Ok. 600 x 780 mm ,poj. ok. 60L, gr. 40 um - 100szt/op. | op. | 20 | 300 | 324 | 8% | 6000 | 6480
9 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte, szlifowane z obustronnym polem matowym do opisu, wym. ok. 75x25mm, 50 szt/op. | op. | 200 | 3.7 | 3.996 | 8% | 740 | 799.2
10 | Osłony na buty wysokie: - wykonane z laminatu 68g/m2 - włóknina SPUNBOND z membraną oddychajacą (PP 40g/m2 + PE 28 g/m2) - ochrona biologiczna klasa 4 zgodnie z norma EN 14126:2003+AC:2014 - rozmiar uniweralny - wewnętrzne szwy overlock zapewniające szczelność; wykończenie elastyczną gumką uszczelniającą - dodatkowe troczki umozliwiające wiązanie buta i jego lepsze dopasowanie - wysokość ok. 50 cm | par | 500 | 7.5 | 8.1 | 8% | 3750 | 4050
11 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych na rękę pokryta powłoką antybakterujną, termiczna, zapięcie na klej, lub klips, kolor biały, wym. ok. 25 x 279 mm, 6 kaset po 200 szt/ op. | op. | 100 | 130 | 159.9 | 23% | 13000 | 15990
12 | Tuleja przyłączeniowa do drenu koncentratora tlenu (obrotowe, typ choinka , dwuczęściowa tuleja przyłączeniowa do standardowych drenów tlenowych i wąsów/kaniuli. Tuleja obrotowa, gwint wewnętrzny UNF 9/16" | szt. | 100 | 10 | 12.3 | 23% | 1000 | 1230
13 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, fioletowe, niesterylne, bezpudrowe, powierzchnia teksturowana, równomiernie rolowany brzeg, Wyrób medyczny klasy I , Środek Ochrony Indywidualnej klasy III, długość min. 260 mm, AQL maxymalnie do 1,0, rozmiar XS (op. a'100 szt.) | op. | 50 | 10 | 12.3 | 23% | 500 | 615
14 | Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL. | op. | 1000 | 50 | 61.5 | 8% | 50000 | 61500
15 | Koc ratunkowy termiczny ratunkowy, folia termiczna mata życia NRC 210x160 - srebrno-złota | szt. | 50 | 5 | 6.15 | 23% | 250 | 307.5
[6 empty] | Razem | 83550 | 99946.5
Pakiet 2a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Kleszczyki biopsyjne okrągłe do pobrania materiału do histopatologii o śr.miseczki 5mm, z podłączeniem luer-lock do przepłukania kleszczyków. Długość robocza narzędzia 20 cm. | szt. | 1 | 3600 | 3888 | 8% | 3600 | 3888
2 | Światłowód o śr.4,8mm dł.230 cm | szt. | 4 | 3002.3 | 3242.484 | 8% | 12009.2 | 12969.936
[6 empty] | Razem | 15609.2 | 16857.936
Pakiet 3a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Rękawice ochronne przed promieniowaniem rentgenowskim z neutralnego lateksu kauczukowego, bezołowiowe, do zastosowań chirurgicznych. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,045 mmPb=/-10%. Rozmiar 8/ 7/ 7,5 | par | 10 | 230 | 248.4 | 8% | 2300 | 2484
2 | Czepek ochronny RTG - ochrona głowy przed rozproszonym promieniowaniem jonuzującym, wiązany z tyłu głowy na taśmę, dwuwarstwowy materiał ochronny, od frontu i boków 0,50 mm Pb, od góry 0,25 mm Pb | szt. | 5 | 540 | 583.2 | 8% | 2700 | 2916
[6 empty] | Razem | 5000 | 5400
Pakiet 4a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Filtr piankowy wlotu powietrza ( filtr cząstek stałych) kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo (pakowany po 10 szt) | op. | 3 | 37 | 39.96 | 8% | 111 | 119.88
2 | Filtr cząstek stałych P95 ( węglowy) kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo ( pakowany po 10 szt) | op. | 1 | 710 | 766.8 | 8% | 710 | 766.8
[5 empty] | Razem |  | 821 | 886.68
Pakiet 5a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Plomby bez wskaźnika ster.- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem kontenerów z asortymentem sterylnym. Kontenery firmy Martin posiadane przez zamawiającego. Op. 1000szt. | op | 6 | 1800 | 1944 | 8% | 10800 | 11664
2 | Mata silikonowa do tacy 1/1 524x244 mm | szt. | 4 | 320 | 345.6 | 8% | 1280 | 1382.4
[5 empty] | Razem |  | 12080 | 13046.4
Pakiet 6a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Zmieniacz membran kompatybilny z kapnografem Sentec op 3 szt | op | 30 | 230 | 248.4 | 8% | 6900 | 7452
[5 empty] | Razem |  | 6900 | 7452
Pakiet nr 7a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Czujnik na dłoń, wielokrotnego użytku, dla dorosłych od oprogramowania 1.8 do ToFscan, pasujący do aparatu do znieczuleń Atlan, bedacy na wyposażeniu szpitala | szt. | 1 | 4391.2 | 5401.176 | 23% | 4391.2 | 5401.176
[5 empty] | Razem |  | 4391.2 | 5401.176
Pakiet 8a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | ROZKRUSZARKA DO LEKÓWwykonana z wytrzymałych materiałów poliamidu (PA07) oraz stali nierdzewnej. Umożliwiająca profesjonalne miażdżenie tabletek bezpośrednio w kieliszku, gwarantując zachowanie higienicznych warunków oraz ochronę i bezpieczeństwo leków w trakcie rozkruszania. Kształt pozwalający na łatwy i szybki sposób operowania moździerzem. System rozkruszania pozwalający uniknąć strat i mieszania się leków od różnych pacjentów. Łatwy do utrzymania w czystości. Wyrób przeznaczony do wielorazowego użytku. | szt. | 30 | 70 | 75.6 | 8% | 2100 | 2268
[5 empty] | Razem |  | 2100 | 2268
Pakiet 9a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Fartuch foliowy PE, ochronny, jednorazowy w roli, kolor niebieski, rozm. 900x1300x 0,040 mm, grubość foli (+/- 0,005), z wycięciem na głowę, wiązany z tyłu na troki. | szt. | 39000 | 0.52 | 0.5616 | 8% | 20280 | 21902.4
[5 empty] | Razem |  | 20280 | 21902.4
Pakiet nr 10a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Saszetki do transportu materiału biologicznego z napisem BIOHAZARD (bezpieczne biologicznie) z dodatkową kieszenią na dokumenty, przeznaczone do przesyłki pocztą pneumatyczną i transportu zewnętrznego oraz spełniające normę UN 3373 1. wymiary 154-181 x 255-270 mm/+-5 mm; 2. metaliczny pasek zabezpieczający ścieżkę klejącą; 3. wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie przez pociągniecie wzdłuż zaznaczonego miejsca w dolnej części saszetki 4.Numeracja inkrementowana | szt. | 300 | 1 | 1.23 | 23% | 300 | 369
2 | Saszetki do transportu materiału biologicznego z napisem BIOHAZARD (bezpieczne biologicznie) z dodatkową kieszenią na dokumenty, przeznaczone do przesyłki pocztą pneumatyczną i transportu wewnętrznego oraz spełniające normę UN 3373 1. wymiary 154-181 x 255-270 mm/+-5 mm; 2. metaliczny pasek zabezpieczający ścieżkę klejącą; 3. wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie przez pociągniecie wzdłuż zaznaczonego miejsca w dolnej części saszetki 4.Numeracja inkrementowana | szt. | 900 | 0.65 | 0.7995 | 23% | 585 | 719.55
[5 empty] | Razem |  | 885 | 1088.55
Pakiet 11 a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Kabel połączeniowy trójświatłowy pomiędzy aparatem Kendall SCD a mankietami | op. | 2 | 170 | 183.6 | 8% | 340 | 367.2
[5 empty] | Razem |  | 340 | 367.2
Pakiet 12a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Włóknina przeznaczona do zastosowania w połączeniu dla wszystkich mozliwych metod sterylizacji: para wodna, tlenek etyleniu oraz plazmy. W arkuszach z polipropylenu (SMS) są dwa kolory, bardzo odporne na rozerwanie, wytrzymałe i doskonale poddającymi się drapowaniu włókninami z czystych włókien ze sztucznego tworzywa, które nadają się na wszystkie rodzaje opakowań arkuszowych. Polipropylenowe włókniny składają się z wielu warstw włókien spunbond (S) i meltblown (M). Warstwy spunbond zapewniają niezwykłą elastyczność i podatność na drapowanie, podczas gdy warstwy meltblown tworzą efektywną barierę dla zarazków. Opakowanie arkuszowe naprzemiennie pakowane SMS/SMS jest fabrycznie spakowane w dwa następujące po sobie kolory: niebieski i zielony. Różne kolory od strony zewnętrznej i wewnętrznej powodują łatwą identyfikację uszkodzonego opakowania. O gramaturze 43g/m2, rozmiar 120x120cm , w opakowaniu | ark. | 240 | 3.024 | 3.2659 | 8% | 725.76 | 783.8208
2 | Podkładka zaciskowa nieatraumatyczna. Profil zapewnia pewne trzymanie i jednocześnie zapewnia delikatne stosowanie konwencjonalnych zacisków. Trzy dostępne średnice zapewniają dokładne dopasowanie do różnych rozmiarów instrumentów i umożliwiają przycinanie na wymiar. Podkładki zaciskowe są radioprzezroczyste, nie zawierają lateksu, są sterylnie zapakowane i przeznaczone do jednorazowego użytku. Dł.125mm, w op. 10x2 | op. | 1 | 41 | 50.43 | 23% | 41 | 50.43
3 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi, niebieska / bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego. Dłczęści górnej 30/45 o dł.165mm. W op.5 szt. | szt. | 20 | 19 | 23.37 | 23% | 380 | 467.4
4 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych, nie jest przeznaczone do dekontaminacji narzędzi, miękkie włosie z tworzywa sztucznego / uchwyt z tworzywa o wymiarach: 75/215mm. W op.5 szt. | szt. | 20 | 45 | 55.35 | 23% | 900 | 1107
5 | Szczotka tylko do czyszczenia powierzchni roboczych. Nie jest przeznaczona do dekontaminacji narzędzi, bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego. Dł. części górnej 75/235mm. W op.5 szt. | szt. | 20 | 48 | 59.04 | 23% | 960 | 1180.8
6 | Szczotka do mycia instrumentów z kanałami o wysokiej jakości nylonowego włosia. W rozm.2,5mmx50mm o dł.300mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20 | 11.5 | 14.145 | 23% | 230 | 282.9
7 | Szczotka do mycia instrumentów z kanałami o wysokiej jakości nylonowego włosia. W rozm.0,6mmx10mm o dł.450mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 20 | 69 | 84.87 | 23% | 1380 | 1697.4
8 | Uchwyt do niesamomocujących kleszczy do kości i wzierników, ze stali nierdzewnej z silikonową osłoną, wymiary : 80mm. Czyszczenie i dezynfekcja kleszczy, instrumentów bez możliwości demontowania z rękojeściami pierścieniowymi, wzierników i innych instrumentów nieotwierających się samodzielnie . op.1 szt. | szt. | 6 | 81 | 99.63 | 23% | 486 | 597.78
9 | Kapturki ochronne płaskie zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu. Kapturki dedykowane są do sterylizacji parowej, ze względu na swoją budowę umozliwiają bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Rozm.2x9x25mm. Op.100szt. | op. | 2 | 79 | 97.17 | 23% | 158 | 194.34
10 | kapturki ochronne zabezpieczają zakończenia i krawędzie narzędzi przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu. Dodatkowo, kapturki ochronne Highline zapobiegają uszkodzeniom systemu barier sterylnych (np. przezroczystych opakowań) i pomagają uniknąć skaleczeń i ukłuć u personelu. Kapturki dedykowane są do sterylizacji parowej, ze względu na swoją budowę umozliwiają bardzo dobry przepływ czynnika sterylizującego wokół narzędzi nawet przy braku otworów, posiadają wewnętrzne wybrzuszenia. Rozm. 2x16x25. Op.100szt. | op. | 2 | 89 | 109.47 | 23% | 178 | 218.94
11 | Wkłady absorpcyjne z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować. Ułatwiają proces suszenia. Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej. Rozm. 30x50 cm. Op. 1000szt. | op. | 10 | 560 | 604.8 | 8% | 5600 | 6048
12 | Wkłady absorpcyjne z wchłaniającej wodę włókniny absorbują kondensującą w trakcie procesu sterylizacji wodę i rozprowadzają ją równomiernie, aby w trakcie schnięcia mogła łatwiej wyparować. Ułatwiają proces suszenia. Wkłady absorpcyjne nie posiadają właściwości bariery, dlatego też nie zastępują systemu bariery sterylnej. Rozm. 30x50 cm. Op. 1000szt. | op. | 10 | 580 | 626.4 | 8% | 5800 | 6264
[5 empty] | RAZEM |  | 16838.76 | 18892.8108
Pakiet 13a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m˛ w kolorach zielonym lub niebieskim,warstwa wewnętrzna o gramaturze 63 g/m z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 210 x 150 cm. | szt. | 400 | 18.2 | 19.656 | 8% | 7280 | 7862.4
2. | Bluza operacyjna z długim rękawem włokninowa, niejałowa. Wykonana z miękkiej włókniny polipropylenowej bawełnopodobnej o gram. 47g/m2., zakończona mankietem, z dwiema kieszeniami z przodu, zapinana na napy., w kolorze niebieskim. Zg. z normą techniczną EN 13795-2. Produkt jednorazowego użytku. W rozm. S-XXL , do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 2400 | 7.8 | 8.424 | 8% | 18720 | 20217.6
[5 empty] | Razem |  | 26000 | 28080
Pakiet 14a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Maska pełnotwarzowa CPAP FitLife lub równoważna, z umożliwiająca szybkie , szczelne dopasowanie bez ograniczania widoczności. Dużą powierzchnia musi zapewniać wyrównanie ciśnienia wewnatrz maski, musi minimalizować podrażnienie oczu, wyposażona w port odprowadzania 02 do pomiaru ciśnienia lub napływu O2. Rozmiary S,M,L, XL | szt | 6 | 309.65 | 334.422 | 8% | 6193 | 6688.44
[5 empty] | Razem |  | 6193 | 6688.44
Pakiet 15a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Zatyczka wlotu kanału biopsyjnego i gniazd zaworów do Videogastroskopu | szt. | 2 | 282.5 | 305.1 | 8% | 565 | 610.2
2. | Pomocniczy kanał doprawadzający wodę | szt. | 2 | 422.9 | 456.732 | 8% | 845.8 | 913.464
3. | zawór biopsyjny do gastroskopu (10 szt. op) | op. | 1 | 180 | 194.4 | 8% | 180 | 194.4
4. | Adapter ssaco myjący do gastoskopu | szt. | 1 | 339.2 | 366.336 | 8% | 339.2 | 366.336
[5 empty] | Razem |  | 1930 | 2084.4
Pakiet 16a
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1. | Wysokiej jakości, jednorazowe elektrody Skintact do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania kompatybilne z LIFEPAK 20E i LIFEPAK 15. Najwyższy materiał zapewnia łagodoność dla skóry pacjenta, specjalna warstwa żelu eliminuje ryzyko poparzeń i rozproszenia impulsu elektrycznego podczas defibrylacji. Dodatkowo na elektrodach umieszczone są proste instrukcje, które zapewniąją łatwość użycia. | szt. | 50 | 54 | 58.32 | 8% | 2700 | 2916
Razem | [6 empty] | 2700 | 2916
Pakiet 17a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu i producent | Numer katalogowy
1 | Filtry do spirometrii, antybakteryjne , antywirusowe z ustnikiem (GVS) Kompatybilne z Lungtest Basic, Lungtest LAB, Lungtest LAB Body, Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 max Finder | szt | 1500 | 4,39 zl | 4.74 | 8% | 6585 | 7111.8
2 | Klipsy na nos z tworzywa sztucznego, przeznaczenie : Lungtest Basic, Lungtest LAB, , Lungtest Mobile, Lungtest Handy, Lungtest 1000, Lungtest 500, Lungtest 250, VO2 Max Tracker, VO2 max Finder | szt. | 200 | 2.3 | 2.484 | 8% | 460 | 496.8
3 | Ustniki dla dorosłych do spirometru Lungtest 1000 | szt. | 200 | 1.6 | 1.728 | 8% | 320 | 345.6
[5 empty] | Razem |  | 7365 | 7954.2
[7 empty] | 212983.16 | 241232.6928
Pakiet 18a
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich, zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych- do 5 min; z mozliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz; skuteczny na bakterie w tym MRSA. grzyby, wirusy- HCV,HBV,HIV Tbc w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; Myjnia ultradźwiękowa 1% 10 min. Wyrób medyczny klasy IIb, rekomendowany przez producenta instrumentarium Aesculap. Op.1000ml | szt. | 40 | 95 | 102.6 | 8% | 3800 | 4104
[5 empty] | Razem |  | 3800 | 4104
[5 empty] | Ogółem |  | 216783.16 | 245336.6928