***Załącznik nr .1 do zaproszenia***

***Nr sprawy Szp/ZP-274/2022***

**Zadanie nr 1**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Przedmiot zamówienia –** stanowisko do pielęgnacji noworodka 1 kpl,

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - **……………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametry oferowanego  przedmiotu dostawy**  **TAK/NIE** |
| *1* | *2* | *3* |
|  | **Moduł 1 -Wanienka z szafką dwudrzwiowa** |  |
| *1* | Bateria umywalkowa 1 szt. |  |
| *2* | Wymiary 900x580x900 mm (+/- 5%) |  |
| *3* | Wanienka z laminatu poliestrowo szklanego |  |
| *4* | Stelaż z zamkniętych profil aluminiowym i złączek ABS , anodowany lub malowany proszkowo |  |
| *5* | Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej |  |
| *6* | Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania |  |
| *7* | Kolor – Niebieski marmara |  |
|  | **Moduł 2 – stolik zabiegowy** |  |
| *1* | Wymiary 700x580x900 mm (+/- 5%) |  |
| *2* | Trzy szuflady z samodomykiem |  |
| *3* | Stelaż z zamkniętych profil aluminiowym i złączek ABS , anodowany lub malowany proszkowo |  |
| *4* | Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej |  |
| *5* | Blat z laminatu poliestrowo szklanego wyposażonego w materacyk o wymiarach 520x640 mm |  |
| *6* | Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania |  |
| *7* | Kolor – Niebieski marmara |  |

……..……..……………………..

*(podpis i pieczątka imienna osoby*

*uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*