**ZESTAW NR 5**

**APTECZKA R-0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | NAZWA PRZEDMIOTU | J.m. | ilość |
| 1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny „W” duży | Szt. | 2 |
| 2 | Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym IZRAELSKI FCP-02 | Szt. | 2 |
| 3 | Opatrunek hemostatyczna gaza CELOX RAPID | Szt. | 2 |
| 4 | Opatrunek wentylowy z zastawką BOLIN CHEST SEAL  | Szt. | 2 |
| 5 | Rękawiczki nitrylowe nr L (par 20) | op. | 1 |
| 6 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | Szt. | 2 |
| 7 | Rurki ustno-gardłowe w 8 rozmiarach i kolorach | Kpl. | 1 |
| 8 | Rurka nosowo – gardłowa rozmiar 6 | Szt. | 1 |
| 9 | Rurka nosowo – gardłowa rozmiar 7 | Szt. | 1 |
| 10 | Staza taktyczna CAT 7 generacji czarna  | Szt. | 1 |
| 11 | Chusta trójkątna bawełniana | Szt. | 2 |
| 12 | Kompresy z gazy jałowej 9x9 (x3) | Op. | 5 |
| 13 | Gaza opatrunkowa jałowa ½ m2 | Szt. | 4 |
| 14 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | Szt. | 4 |
| 15 | Bandaż uciskowy elastyczny niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m | Szt. | 4 |
| 16 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | Szt. | 4 |
| 17 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem 1 m x 8 cm | Szt. | 2 |
| 18 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m | Szt. | 2 |
| 19 | Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x 1 m | Szt. | 1 |
| 20 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1 m | Szt. | 1 |
| 21 | Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm | Szt. | 2 |
| 22 | Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm | Szt. | 2 |
| 23 | Płyn do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry 250 ml. | Szt. | 1 |
| 24 | Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml. | Szt. | 1 |
| 25 | Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm x 11 cm | Szt. | 2 |
| 26 | Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości  | Szt. | 1 |
| 27 | Kołnierz ratowniczy dla dzieci z możliwością regulacji wysokości  | Szt. | 1 |
| 28 | Koc ratunkowy / termiczny 210 cm x 160 cm | Szt. | 2 |
| 29 | Nożyczki ratownicze TACTICAL MED | Szt. | 1 |
| 30 | Młotek dwufunkcyjny ratowniczy z nożem do cięcia pasów i zbijakiem do szyb | Szt. | 1 |
| **ILOŚĆ ZESTAWÓW R-0** | **19** |

**Torba transportowa wykonana z CORDURY, w kolorze granatowym, posiadająca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA na odblaskowym pasie, z oznaczeniem w postaci białego krzyża na zielonym tle, posiadająca zamki YKK oraz nylonowe klamry, z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu.**