Szczecin, 4 stycznia 2022 r. 
Sygnatura: ZP/220/70/21 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku.”

WYJAŚNIENIA
Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I
Zadanie nr 1: Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
1.1) Haki rozwieracze
Pytanie 1: 
Lp.1 Hak o wym. 75x45 mm, dł. 255 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:
Lp.3 Hak o wym. 20x25 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:
Lp.4 Hak o wym. 29x32 mm.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 4: 
Lp.5 Hak o wym. 38x38 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:
Lp.6 Hak o dł. 280 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 6: 
Lp.7 Rozwieracz Contour o dł. 140 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 7:
Lp.10 Rozwieracz ostry lub tępy.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: 
Lp.11 Rozwieracz ostry lub tępy.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

1.2) Igły imadła
Pytanie 9: 
Lp.3 Imadło 0,3 mm do nici 10/0 lub 0,4 do nici 5/0, 6/0. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 10: 
Lp.4 Imadło do nici 4/0 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 11:
Lp.5 Imadło o dł. 170 mm lub Mayo-Hegar o dł. 150 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 12: 
Lp.8 Imadło o dł. 200 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 13:
 Lp.10 Imadło o dł. 200 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 14: 
Lp.12 Imadło o dł. 180 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 15: Lp.13 Imadło o dł. 180 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

1.3) Kleszcze, kleszczyki
Pytanie 16:
Lp.1 Kleszcze o dł. 215 mm, do drutu miękkiego o śr. 2,5 mm, drut miękki o śr. 3,5 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 17: 
Lp.3 Kleszcze o dł. 230 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 18: 
Lp.5 Kleszczyki Foerster o dł. 240 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 19: 
Lp.6 Kleszczyki Foerster o dł. 240 mm.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 20: 
Lp.7 Kleszczyki Hartmann (Baby-Mosquito) o dł. 100 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 21: 
Lp.8 Kleszczyki Micro-Halsted o dł. 125 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 22: 
Lp.12 Kleszczyki Derra-DeBakey z uzębieniem DeBakey, rozstaw szczęki 25 mm, dł. 170 mm, 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 23: 
Lp.21 Kleszczyki o dł.180 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 24:
Lp.23 Kleszczyki o dł. części roboczej 70 mm, dł. całkowita 280 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 25:
Lp.28 Kleszczyki o dł. szczęki 28 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 26:
Lp.29 Kleszczyki o dł. szczęki 27 mm.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

1.4) Nożyczki
Pytanie 27: 
Lp.4 Nożyczki z jednym uchem złotym drugim czarnym, pozostałe wymogi bez zmian. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 28: 
Lp.5 Nożyczki o dł. 200 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 29: 
Lp.7 Nożyczki o dł. 150 mm.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 30: 
Lp.8 Nożyczki o dł. 140 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 31: 
Lp.14 Nożyczki Hegemann-Diethrich o dł. 180 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

1.5)Pincety
Pytanie 32: 
Lp.1 Pinceta Potts-Smith
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 33:
Lp.5 Pinceta o dł. 140 lub 150 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 34: 
Lp.10 Pinceta Barraquer-Collibri o dł. 70 mm szer. 0,4 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 35:
Lp.11 Pinceta Barraquer-Collibri o dł. 70 mm szer. 0,2 mm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

1.6) Pozostałe
Pytanie 36: 
Lp.1 Amniotom o dł. 260 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 37:
Lp.2 Końcówka o dł. 270 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 38:
Lp.3 Kosz druciany o wym.  410x255x70 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 39: 
Lp.4 Kosz druciany bez pokrywy o wym. 410x255x50 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 40: 
Lp.5 Łyżka o dł. 170 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 41: 
Lp.6 Odgryzacz Spurling o wym. 4x10 mm i dł. 150 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 42: 
Lp.7 Skrobaczka o szer. 40 mm i dł. 350 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 43: 
Lp.12 Zacisk o dł. szczęki 18,5 mm, dł. całkowita 75 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Pytanie 44: 
Lp.13 Zacisk o dł. szczęki 58 mm, dł. całkowita 115 mm.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 2 : Narzędzia chirurgiczne do procedur kardiochirurgicznych.
Pytanie 45:
Lp.1 Haczyk o szer. 4 mm, dł. 280 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 46: 
Lp.3 Hak o wym. łopatki nr 1 21x15 mm/40x15 mm, wym. łopatki nr 2 25x15/45x15 , dł. całkowita 210 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 47: 
Lp.4 Hak o wym. łopatki 25x20 m i dł. całkowitej 240 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 48:
Lp.5 Imadło o dł. 180 lub 205 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 49:
Lp.6 Imadło utwardzane Micro-Vascular lub Micro-slim o dł. 200 mm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 50:
Lp.8 Imadło o dł. 180 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 51: 
Lp.9 Klem naczyniowy o dł. 160 lub 170 mm
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 52: 
Lp.10 Klem naczyniowy o dł. 275 lub 280 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 53:
Lp.11 Klem naczyniowy o dł. 160 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 54:
Lp.15 Kleszcze o dł. 125 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 55:
Lp.17 Kleszcze o dł. 220 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 56:
Lp.18 Kleszcze o dł. 160 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 57:
Lp.19 kleszcze o dł. 180 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 58:
Lp.22 Kleszcze o dł. 180 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 59:
 Lp.24 Kleszcze Overholt –Slim, pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 60:
Lp.26 Kleszczyki o dł. 200 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 61:
Lp.27 Kleszczyki o dł. 190 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 62:
Lp.28 Kontener bez automatycznego systemu plombowania o wym. zewnętrznych 590x290x170 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 63:
Lp.29 Nożyczki o dł. 200 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 64:
 Lp. 33 Obcęgi o dł. 230 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 65:
Lp.34 Peseta o dł. 160 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 66:
Lp.37 Rama  z łopatkami o wym. 35x110 mm, max. rozwarcie 230 mm, dł. ramienia 205 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 67:
Lp.39 Rozwieracz o wym. 31x100 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 68:
Lp.40 Rozwieracz o wym. łopatek 30x45 mm, ramię 110 mm, max. rozwarcie 140 mm. 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SWZ

Pytanie 69:
Lp.41 Spinak o dł. 135 lub 150 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 5: Narzędzia wielorazowego użytku 
Pytanie 70:
Lp.8 Nożyce Lister o dł. 180 mm.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 71:
Lp.9 Nożyczki proste lub zakrzywione o dł. 140 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 72:
Lp.15 Skrobaczka o dł. 310 mm. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 73:
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla wszystkich zadań do 40 dni roboczych  do daty złożenia zamówienia .
Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także  z sytuacją epidemiczną związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa  COVID 19 oraz  wejściem w życie  nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i  dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych  w całej Unii Europejskiej.   
Odpowiedź: w dniu 14.12.2021 r. zamawiający dokonał zmiany treści SWZ we wnioskowanym zakresie.  

WYKONAWCA II
Zadanie nr 1 - Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku
1.2) Igły, imadła
Pytanie 74: 
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 5 imadło chirurgiczne typu Hegar, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,6mm i kanalikiem, długość 160mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 75:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 8 imadło chirurgiczne typu CRILE-WOOD, szczęki proste, z twardą wkładką, skok 0,4mm, do nici 4/0-6/0, długość 200mm

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1.3) Kleszcze, kleszczyki
Pytanie 76:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 3 kleszcze jelitowe typu Allis, proste, 5x6 ząbków, długość 190mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 77:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 9 kleszczyki naczyniowe delikatne typu Halsted, odgięte, skok ząbków 0,6mm, długość 125mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1.4) Nożyczki
Pytanie 78:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 7 nożyczki typu Mayo, odgięte, końce tępo-tępe, długość całkowita 155mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1.5) Pincety
Pytanie 79: 
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 5 pincete atraumatyczną prostą, część robocza z twardą wkładką, długość 145mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

1.6) Pozostałe
Pytanie 80:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 2 końcówkę do odsysania typu Yankauer, średnica końcówki odsysającej 10mm, długość 285mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 81:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 6 odgryzacz typu Chushing, odgięty w dół, szer.4x10mm, długość 140mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 82:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 12 zacisk naczyniowy atraumatyczny typu De Bakey, zakrzywiony, długość szczęk 25mm, długość całkowita 80mm?

 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 83:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 13 zacisk naczyniowy atraumatyczny typu De Bakey, zakrzywiony, długość szczęk 65mm, długość całkowita 125mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zadanie nr 5: Narzędzia wielorazowego użytku
Pytanie 84:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 1 imadło chirurgiczne Crile-Wood, długość 160mm

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 85:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 2 kleszczyki biopsyjne Tischler, 5x6x3mm, długość części roboczej 210mm

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 86: 
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 8 nożyce typu Lister, długość 180mm?
 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 87:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 11 pean hemostatyczny Sarot, zakrzywiony, 9 1/2,  długość 250mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 88:
Czy, Zamawiający dopuści, w poz. 15 łyżeczkę maciczną Recamier ostra, sztywna fig. 00, szer. 4,5mm, dł. 260mm, 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 89.1:
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1:
1.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy bądź poszczególnych zadań, określonej w § 8 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań, bądź rozwiązania przez Zamawiającego umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań w drodze wypowiedzenia                          z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
b) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu – z tym, że nie mniej niż 50 zł dziennie za każdy dzień oraz nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej bądź reklamowanej partii wyrobów
c) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2, jednak nie więcej               niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty;
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 89.2:
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 90:
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA III
Pytanie 91:
Zad. nr 5, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki Lister, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 92:
Zad. nr 5, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 93: 
Zad. nr 5, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrobaczkę Recamier dł. 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA IV
Część 2: narzędzia chirurgiczne do procedur kardiochirurgicznych. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), prosimy                         o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w : 

Pytanie 94:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 34: Pęsetę atraumatyczną, szczęki proste, końce 3,5mm, długość 160mm? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 95:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 34: Pęsetę anatomiczną, szczęki proste, końce 1,0mm, długość 155mm? 
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 96:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 37: Rama rozszerzająca, łopatki 47x62mm/300mm 
Odpowiedź: Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 97:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 37: Rama rozszerzająca, łopatki 62x62mm/280mm 
Odpowiedź: Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 98:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 34: Pęsetę atraumatyczną, szczęki proste, końce 3,5mm, długość 160mm? 
Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pyt. 94. 

Pytanie 99:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 34: Pęsetę anatomiczną, szczęki proste, końce 1,0mm, długość 155mm? 
Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pyt. 95.

Pytanie 100:
Czy zamawiający dopuści w punkcie 37: Rama rozszerzająca, łopatki 47x62mm/300mm.
Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pyt. 96.

WYKONAWCA V
Pytanie 101:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 do 5 tolerancję długości narzędzi +/-5 mm lub +/- 10 mm ? 
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 102:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 4 hak o wymiarach 20x25 mm , długość 24 cm ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Pytanie 103:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr.5 imadło o długości 18 cm lub 20 cm ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 104:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 8 imadło o długości 18 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 105:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 9 klem o długości 16 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 106:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 11 klem o długości 16 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 107:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 14 klem o długości 21 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 108:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 15 kleszczyki o długości 12,5 cm ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 109:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 17 kleszczyki o długości 22 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 110:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 18 kleszczyki o długości 16 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 111:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 19 kleszczyki Rochester Pean o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 112:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr.22 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 113:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 26 kleszczyki o długości 20 cm ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 114:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 28 kontener o wymiarach 580x280x150 mm zew,                        550x265x130 mm wew. ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 115:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 29 nożyczki preparacyjne 20 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 116:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 33 obcęgi o długości 22,5 cm ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 117:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 34 pęsetę o długości 16 cm ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 118:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 40 rozwieracz o wymiarach 165/40/40 mm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 119:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 41 spinak o długości 13,5 ?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga - pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 120:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycji nr. 3 hak o długości 13 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 121:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycji nr. 7 nożyczki o długości 11,5 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 122:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycji nr. 11 retraktor o długości 13 cm, szer. 6 mm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 123:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycji nr. 12 rozwórkę o długości 15 cm, szer. 5 mm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 124:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 5 kleszczyki o długości 18,5 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 125:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 5 kleszczyki o długości 13 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 126:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 7 oraz 8 kleszczyki o długości 20 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 127:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 9 kleszczyki o długości 22,5 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 128:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 16 kleszczyki o długości 19 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 129:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 17 kleszczyki o długości 13 cm ?
Odpowiedź: pytanie jest bezzasadne - pozycja 17 dot. kontenera.

Pytanie 130:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 19 miskę nerkowatą o wymiarach 250x1410x40 mm?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 131:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 20 miskę nerkowatą o wymiarach 170x100x30 mm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 132:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr 21 nożyczki o długości 22 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 133:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr.22 nożyczki o nazwie własnej Kelly Super Cut, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 134:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 23 nożyczki o długości 25 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 135: 
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr.24 oraz 25 czy chodzi o skrobaczkę ostrą czy tępą ?
Odpowiedź: w pozycjach 24-25 zadania 4 chodzi o skrobaczkę ostrą.

Pytanie 136:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 pozycji nr. 28 oraz 29 wziernik o długości 21 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 137:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 pozycji nr. 2 kleszczyki o długości 23 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 138:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 pozycji nr. 7 kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean pozostałe parametry bez zmian ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 139:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 pozycji nr.8 nożyczki o nazwie własnej Lister pozostałe parametry bez zmian ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 140:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 pozycji nr. 9 nożyczki o długości 14 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 141:
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 pozycji nr. 15 skrobaczkę o długości 31 cm ?
Odpowiedź: wymagania zgodnie z SWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE