## 1
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 Akcesoria do kardiomonitorów GE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń, odprowadzenia ekranowane | szt. | 200
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia, odprowadzenia ekranowane | szt. | 200
3 | Kabel główny EKG komatybilny z poz. 1 oraz 2 | szt. | 200
4 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych, w technologii Trusignal z możliwością pomiaru parametru SPI | szt. | 200
5 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych, w technologii Trusignal z możliwością pomiaru parametru SPI | szt. | 200
6 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 4 oraz 5 | szt. | 200
7 | Mankiet dwużyłowy - pediatryczny (18-26 cm +/- 1 cm) | szt. | 200
8 | Mankiet dwużyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 cm) | szt. | 200
9 | Mankiet dwużyłowy - rozmiar M (od 23-25 do 33-35 +/- 1 2 cm) | szt. | 200
10 | Mankiet dwużyłowy - rozmiar L (od 31-34 do 40-48 cm 33-47+/- 1 cm) | szt. | 200
11 | Mankiet dwużyłowy - na udo (46-66 +/- 1 cm) | szt. | 200
12 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia w systemie Dinaclick | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami kariomonitorów GE: Carescape B650, B40, Carescaper B450, B105 |  |  | x
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | x
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | x
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | x
5 | Poz. 7 - 11. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | x
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 2
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2 Akcesoria do kardiomonitorów DRAGER
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń, odprowadzenia ekranowane, jednorzędowe | szt. | 400
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia, odprowadzenia ekranowane, jednorzędowe | szt. | 400
3 | kabel główny EKG do połączenia poz 1 i 2 z kardiomonitorem | szt. | 400
4 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych, w technologii Nellcor | szt. | 400
5 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych, w technologii Nellcor | szt. | 400
6 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 4 oraz 5 | szt. | 400
7 | Mankiet jednożyłowy - pediatryczny (18-26 cm +/- 1 cm) | szt. | 400
8 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 cm) | szt. | 400
9 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar M (25-35 cm +/- 1 cm) | szt. | 400
10 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar L (33-47 cm +/- 1 cm) | szt. | 400
11 | Mankiet jednożyłowy - na udo (46-66 cm +/- 1 cm) | szt. | 400
12 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia. | szt. | 400
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z kardiomonitorem DRAGER Vista 120 |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
5 | Poz. 7-11. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 3
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3 Akcesoria do kardiomonitorów Mindray
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń | szt. | 500
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia | szt. | 500
3 | Kabel główny EKG komatybilny z poz. 1 oraz 2 | szt. | 500
4 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych, w technologii Nellcor lub Mindray | szt. | 500
5 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych, w technologii Nellcor lub Mindray | szt. | 500
6 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 4 oraz 5 | szt. | 500
7 | Mankiet jednożyłowy - pediatryczny (18-26 cm +/- 1 cm) | szt. | 500
8 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 cm) | szt. | 500
9 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar M (25-35 cm +/- 1 cm) | szt. | 500
10 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar L (33-47 cm +/- 1 cm) | szt. | 500
11 | Mankiet jednożyłowy - na udo (46-66 cm +/- 1 cm) | szt. | 500
12 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia. | szt. | 500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami kariomonitorów Mindray: BeneView T8, iMEC7, uMEC12, iPM-9800, iPM12, uMEC15, BeneView T5, Bene Vision N1, iMEC15, BeneVision N12, MEC1200, iPM10, ePM15, |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
5 | Poz. 7 - 11. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 4
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4 Akcesoria do kardiomonitorów Mindray TM80
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń | szt. | 10
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia | szt. | 10
3 | Kabel główny EKG komatybilny z poz. 1 oraz 2 | szt. | 10
4 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych | szt. | 10
5 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych | szt. | 10
6 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 4 oraz 5 | szt. | 10
7 | Mankiet jednożyłowy - pediatryczny (18-26 cm +/- 1 cm) | szt. | 10
8 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 2 cm) | szt. | 10
9 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar M (25-35 cm +/- 1 cm) | szt. | 10
10 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar L (33-47 cm +/- 1 cm) | szt. | 10
11 | Mankiet jednożyłowy - na udo (46-66 cm +/- 1 cm) | szt. | 10
12 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia. | szt. | 10
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z kardiomonitorem Mindray TM80 |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
5 | Poz. 7 - 11. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 5
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5 Akcesoria do kardiomonitorów PHILIPS Intellivue MP
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń | szt. | 150
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia | szt. | 150
3 | Kabel główny EKG komatybilny z poz. 1 oraz 2 | szt. | 150
4 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych | szt. | 150
5 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych | szt. | 150
6 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 4 oraz 5 | szt. | 150
7 | Mankiet jednożyłowy - pediatryczny (18-26 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
8 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
9 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar M (25-35 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
10 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar L (33-47 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
11 | Mankiet jednożyłowy - na udo (46-66 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
12 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia. | szt. | 150
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z kardiomonitorem PHILIPS Intellivue MP2, MP30, MP70, MP5, MP50, IVMP20, |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
5 | Poz. 7 - 11. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 6
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6 Akcesoria do kardiomonitorów PHILIPS Intellivue MX
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odprowadzenia EKG, 5 odprowadzeń | szt. | 150
2 | Odprowadzenia EKG, 3 odprowadzenia | szt. | 150
3 | Kabel główny EKG komatybilny z poz. 1 oraz 2 | szt. | 150
4 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych, długość przewodu minimum 3 m | szt. | 150
5 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych, długość przewodu minimum 3 m | szt. | 150
6 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 4 oraz 5 | szt. | 150
7 | Mankiet jednożyłowy - pediatryczny (18-26 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
8 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
9 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar M (25-35 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
10 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar L (33-47 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
11 | Mankiet jednożyłowy - na udo (46-66 cm +/- 1 cm) | szt. | 150
12 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca kardiomonitor z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia. | szt. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z kardiomonitorem PHILIPS Intellivue MX450, MX800, MX700, MX400 |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
5 | Poz. 7 - 11. Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 8
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8 Akcesoria do inkubatorów prod. Atom
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury skóry | szt. | 6
2 | Filtr powietrza | szt. | 10
3 | Osłona portu dostępu | szt. | 10
4 | Materacyk | szt. | 5
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami inkubatorów Atom: Dual Incu I, Rabee, V 2100G1, V-85, 2100G, Incu Arch, Air Incu i, V808 |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 9
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9 Akcesoria do inkubatorów prod. Drager
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury centralnej. 1 op. zawiera 5 szt. | op. | 1
2 | Czujnik temperatury obwodowej. 1 op. zawiera 5 szt. | op. | 1
3 | Materacyk piankowy | szt. | 5
4 | Uszczelki przespustów | szt. | 5
5 | Rękawy do otworów pielęgnacyjnych 1 op. zawiera 100 szt. | op. | 1
6 | Filtr powietrza | szt. | 5
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami inkubatorów prod. Drager: Caleo, Babytherm 8010, Isolette 8000 Plus |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 10
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10 Akcesoria do inkubatorów prod. GE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury pacjenta | szt. | 10
2 | Materacyk | szt. | 3
3 | Filtr powietrza | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami inkubatorów prod. GE: Giraffe Warmer, Giraffe Omnibed, Giraffe, Panda |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 11
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11 Akcesoria do stanowiska do resuscytacji noworodka prod. Unimed
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik temperatury pacjenta | szt. | 6
2 | Materacyk | szt. | 4
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami stanowisk prod. Unimed: SRN-10, SRN-10M |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 12
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12 Akcesoria do aparatów do znieczulania prod. GE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1A | Czujnik przepływu kompatybilny z następującymi modelami aparatów do znieczulania: Aestiva 5 MRI, Aisys S/5, Avance CS2, Aisys CS2 | szt. | 20 14
1B | Czujnik przepływu kompatybilny z następującymi modelami aparatów do znieczulania: Carestation 650, Carestation 750 | szt. | 6
2 | Czujnik tlenu | szt. | 50
3 | Filtr do pochłaniacza CO2. Opakowanie zawiera 40 szt. filtrów. kompatybilny z następującymi modelami aparatów do znieczulania: Aestiva 5 MRI, Aisys S/5, Avance CS2, Aisys CS2 | op. | 50
4 | Łącznik GE spectrolite/Aisys bądź równoważny | szt. | 50
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami aparatów do znieczulania: Aestiva 5 MRI, Aisys S/5, Avance CS2, Aisys CS2, Carestation 650, Carestation 750 |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 13
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13 Akcesoria do aparatów do znieczulania prod. Drager
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik przepływu | szt. | 10
2 | Czujnik tlenu | szt. | 10
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami aparatami do znieczulania prod. Drager: Fabius GS, Fabius GS Premium, Fabius Tiro |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 14
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 14 Akcesoria do aparatów do znieczulania prod. Dameca
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik przepływu | szt. | 5
2 | Czujnik tlenu | szt. | 5
3 | Filtr | szt. | 10
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z następującymi modelami aparatów do znieczulania prod. Dameca: MRI 508 |  |  | X
2 | Akcesoria wielokrotnego użytku |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 15
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15 Akcesoria do aparatów EKG ASPEL
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | kable 10 odprowadzeniowy, 12 kanałowy, zakończony "bananem" 4mm | szt. | 10
2 | Elektrody kończynowe, kolorowe, sprężyna metalowa lub z tworzywa sztucznego | szt. | 10
3 | elektordy podsercowe przedsercowe, kolorowe | szt. | 10
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z aparartami EKG produkcji ASPEL |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 12 miesięcy |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 16
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16 Akcesoria do defibrylatorów prod. Physiocontrol
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik Spo2 w technologii Masimo | szt. | 24
2 | Kabel/Adapter EKG - 4 odprowadzeniowy | szt. | 24
3 | Rurka do pomiaru ciśnienia tętniczego, łącząca defibrylator z mankietem, wyposażony w kompatybilne połączenia. | szt. | 24
4 | Mankiet jednożyłowy - pediatryczny (18-26 cm 13-20 cm +/- 1 cm) | szt. | 24
5 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar S (20-28 cm +/- 1 2 cm) | szt. | 24
6 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar M (25-35 cm +/- 1 cm) | szt. | 24
7 | Mankiet jednożyłowy - rozmiar L (33-47 cm +/- 1 cm) (od 32-35 do 44-48 cm) | szt. | 24
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z defibrylatorem Lifepak 20E, 12, 15 |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
5 | Poz. 4-7 Mankiety wyposażone w konektory łączące je z kardiomonitorem. |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 17
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17 Akcesoria do EMG prod. Natus Medical
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kabel ekranowany do elektrod igłowych. | szt. | 4
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z aparatem EMG |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesięce |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 18
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18 Wielorazowa przystawka do punkcji BiPlane dla głowic rektalnych typ 8808e i8818,9018
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wielorazowa przystawka do punkcji BiPlane typ UA1328 dla głowic rektalnych typ 8808e i8818,9018 do posiadanego przez Zamawiającego ultrasonografu firmy BK Medical do wykonywania biopsji stercza z możliwością jednoczesnego obrazowania w dwóch płaszczyznach. | szt. | 22
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Gwarancja: min. 12 miesięcy
2 | Średnica otworu 1,6 mm - średnica odpowiednia dla igieł 18 Ga
3 | Linia punkcji jeste prowadzona pod kątem 19 i 0 stopni względem głowicy
4 | Z uwagi na stosowanie w procedurach biopsji gruczołu krokowego i kontaktem z krwią pacjenta prowadnica jest produktem medycznym klasy IIa, oryginalnym posiadającym akceptację producenta oraz certyfikat dopuszczający do użytkowania z produktami BK Medical.
Przedmiotowe środki dowodowe.
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wszystkie wymagania bezwzględne.
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 19
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 19 Akcesoria do diatermii BOWA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kabel endoskopowy | 1 szt. | 5
2 | Wielorazowy kabel przyłączeniowy do sond argonowych | 1 szt. | 5
3 | Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu. Jedno opakowanie zawiera 50 szt. filtrów | 1 op. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
Pozycja 1
1 | Wymiary: długość 4,5 m
2 | Kabel przeznaczony do do min. 300 cykli sterylizacji
Pozycja 2
1 | Wymiary: długość 2,5 m
2 | Wymiary: 36:39średnica 25 mm
3 | Kabel przeznaczony do do min. 100 cykli sterylizacji
Pozycja 3
1 | Wymiary: średnica 25 mm
Przedmiotowe środki dowodowe
1 | Karta katalogowa wyrobu potwierdzająca wszystkie wymagania bezwzględne.
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 20
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 20 Akcesoria do pulsoksymetrów Nellcor
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Czujnik SpO2 typu klips na palec, dla dorosłych | szt. | 4
2 | Czujnik SpO2, silikonowy, dla dorosłych | szt. | 4
3 | Kabel przedłużający do czujnika saturacji SpO2 kompatybilny z poz. 1 oraz 2 | szt. | 4
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z aparatem Nellcor Oximax N-65, Oximax N-560, Libra |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesięce |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 21
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 21 Akcesoria do aparatów EKG GE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | kable 10 odprowadzeniowy, 12 kanałowy, zakończony klipsem | szt. | 6
2 | Elektrody kończynowe, kolorowe, sprężyna metalowa | szt. | 6
3 | elektordy podsercowe, kolorowe | szt. | 6
4 | kable 10 odprowadzeniowy, 12 kanałowy, zakończony "bananem" 4 mm | szt. | 6
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Wszystkie pozycje mają być kompatybilne z aparartami EKG produkcji GE Mac5 A4 |  |  | X
2 | Wszystkie pozycje są wielorazowego użytku |  |  | X
3 | Nadające się do dezynfekcji |  |  | X
4 | Gwarancja 3 miesiące |  |  | X
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*

## 22
Zał. 1 do SWZ, D10.251.18.C.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 22 Strzygarka Chirurgiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Strzygarka chirurgiczna z ruchomym 360 stopni ostrzem podczas strzyżenia w wielu płaszczyznach przeznaczona do usuwania owłosienia ze skóry pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, w zestawie z ładowarką | szt. | 30
2 | Ostrza jednorazowe kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną z pozycji 1. 1 opakowanie = 50 szt. | op. | 500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać czy asortyment spełnia wymagania: TAK/NIE |  | Opisać, jeśli wymagane
1 | Pozycja 1 - akumulatorowa
2 | Pozycja 1 - nie posiada przewodu zasilającego
3 | Pozycja 1- wodoszczelna dla skutecznej dezynfkcji w pełnym zanurzeniu, klasa szczelności urządzenia IPX7
4 | Pozycja 1 - ledowy wskaźnik naładowania baterii
5 | Pozycja 1- ładowanie w sposób kontaktowy zapewniające pewne i trwałe ładowanie
6 | Pozycja 2 - uniwersalne, ruchome ostrza do każdego typu owłosienia, do strzyżenia na mokro i sucho, bez możliwości dotknięcia skóry pacjenta- zapobiegające jej zacięciu
7 | Pozycja 2- pakowane indywidualnie umożliwiające bezdotykowe założenie ostrza, opakowanie typu blister-pack
Przedmiotowe środki dowodowe
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu,w której został zaznaczony oferowany asortyment ( nr częsci i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań bezwględnych.
2 | Deklaracje zgodności dla asortymentu z pozycji nr 1 i 2.
*UWAGA: dokument powienien być podpisany w sposób określony w SWZ*