Załącznik nr 1 do SWZ

Numer postępowania 161/2021/TP/DZP

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie modernizacji nawierzchni kortów przy ul. Heweliusza 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

### Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu kortów tenisowych składających się z 4 kortów o wymiarach 36x66,5m oraz 4 kortów o wymiarach 36,5x53,00m.

Do zakresu zadania należy między innymi:

1. Usunięcie starej nawierzchni kortu wraz z 10 cm podbudową.
2. Wywóz zużytej nawierzchni wraz z utylizacją.
3. Ułożenie 10 cm podbudowy wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.
4. Wykonanie odwodniania kortów.
5. Ułożenie mączki ceglanej.
6. Montaż/demontaż linii tenisowych wraz z wytyczeniem pola kortu.
7. Wykonanie podbudowy pod słupki tenisowe,
8. Montaż zestawu słupki tenisowe, siatka do tenisa, taśma centralna, podpórki singlowe, zaczep centralny
9. Wykonanie obrzeży betonowych wokół każdego z kortów
10. Wykonanie ogrodzenia z piłkochwytów w systemie modułowym.
11. Wykonanie wejścia furtek na korty pomiędzy kortami ½ oraz ¾
12. Wykonanie oświetlenia kortów min 300lx na 4 korty ( 36x66,5)

Załączony przedmiar stanowi element pomocniczy. W przypadku konieczności wykonania innych prac, których nie uwzględnia przedmiar a niezbędnych wg Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia należy je uwzględnić w swojej wycenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Kort 36,00x66,50 | Kort 36,50x53,00 |
| Nazwa | Jednostka | Ilość | Jednostka | Ilość |
| Frezowanie kortów | m2 | 2394 | m2 | 1934,5 |
| Wywóz i utylizacja | m3 | 120 | m3 | 96 |
| Podbudowa 10cm | m3 | 240 | m3 | 190 |
| Wyrównanie nawierzchni | m2 | 2394 | m2 | 1934,5 |
| Stabilizacja podbudowy | m2 | 2394 | m2 | 1934,5 |
| Wykonanie odwodnienia | mb | 72 | mb | 73 |
| Wykonanie studni chłonnych | szt | 2 | szt | 2 |
| Mączka ceglana 0-2 gr 1cm | t | 40 | t | 32 |
| Stabilizacja i ułożenie warstwy dynamicznej | szt | 4 | szt | 4 |
| Montaż/demontaż linii | szt | 4 | szt | 4 |
| Betonowanie tulei do słupków | para | 4 | para | 4 |
| Zestaw słupki,siatka, taśma centralna, podpórki singlowe, zaczep centralny | zestaw | 4 | zestaw | 4 |
| Wykonanie obrzeży betonowych wokół 4 kortów | mb | 205 | mb | 179 |
| Wykonanie ogrodzenia z piłkochwytów | kpl | 1 | kpl | 1 |
| Wykonanie furtek na korty pomiędzy kortami 1/2 i 3/4 | kpl | 1 | kpl | 1 |
| Wykonanie oświetlenia min 300lx na 4 korty | kpl | 1 | kpl | x |