Przedmiot zamówienia: **ODKURZACZ ENDOSKOPOWY JEDNORAZOWY – SZT. 50**

Producent………………………………….

Nazwa-model/typ…………………………..

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2022r.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR / WARUNEK** | **Parametr****wymagany** | **Parametr****oferowany** |  |
|  | **Specyfikacja techniczna**  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie / z portem do narzędzi endoskopowych / służące do ewakuacji biomateriału bezpośrednio przez kanał roboczy endoskopu z pominięciem głowicy i zaworów, pozwalające do odsysania dużych objętości, w krótkim czasie | TAK |  |  |
| 2. | Wyposażone w linię ssania, z zaworem typu„ naciśnij i puść” mocowaną do kanału biopsyjnego i ssaka. | TAK |  |  |
| 3. | Wyposażone w linię płukania, z zaworem zwrotnym, zaciskiem i portem do narzędzi | TAK |  |  |
| 4. | Mocowanie paskiem typu „ rzep ” do głowicy endoskopu | TAK |  |  |
| 5. | Dodatkowy dren do płukania ułatwiający czyszczeniepola badania | TAK |  |  |
| 6. | Opakowanie zbiorcze ( 5 sztuk ) | TAK |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa artykułu | jednostka | ilość | cena jednost. netto | VAT | cena jednost. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent |
| 1 | Odkurzacz endoskopowy | szt. | 50 |   |   |   |   |   |   |
|  |   |  |  |  |  | razem |   |   |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………

Podpis……………………………