## formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ NR 7 - Dostawa odczynników do serologii transfuzjologicznej metodą probówkową oraz krwinek wzorcowych na 36 m-cy
CPV 33.69.62.00-7
Lp | Przedmiot zamówienia | Zapotrzebowanie na 36 m-cy w ml | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Ilość pełnych opakowań na 36 m-cy | Cena jedn. opakowania netto w zł | Stawka podat. VAT | Cena jedn. opakowania brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku | Wartość brutto w zł | Kraj producenta i jego nazwa | Świadectwo dopuszczenia |  |  |  | Termin ważności
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14
1 | odczynnik monoklonalny anty-A klon I (podać nazwę klonu) w buteleczce z zakraplaczem | 2000 |  |  | 200
2 | odczynnik monoklonalny anty-A klon II (podać nazwę klonu) w buteleczce z zakraplaczem | 1200 |  |  | 120
3 | odczynnik monoklonalny anty-B klon I (podać nazwę klonu) w buteleczce z zakraplaczem | 2000 |  |  | 200
4 | odczynnik monoklonalny anty-B klon II (podać nazwę klonu) w buteleczce z zakraplaczem | 1200 |  |  | 120
5 | odczynnik monoklonalny anty-D klon I (podać nazwę klonu) wykrywający kat. DVI w buteleczce z zakraplaczem | 3600 |  |  | 360
6 | odczynnik monoklonalny anty-D klon II (podać nazwę klonu) nie wykrywający kat. DVI w buteleczce z zakraplaczem | 2300 |  |  | 230
7 | surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna w buteleczce z zakraplaczem | 200 |  |  | 40
8 | odczynnik monoklonalny anty-C w buteleczce z zakraplaczem | 15 |  |  | 3
9 | odczynnik monoklonalny anty-CW w buteleczce z zakraplaczem | 10 |  |  | 5
10 | odczynnik monoklonalny anty-c w buteleczce z zakraplaczem | 15 |  |  | 3
11 | odczynnik monoklonalny anty-E w w buteleczce z zakraplaczem | 15 |  |  | 3
12 | odczynnik monoklonalny anty-e w buteleczce z zakraplaczem | 15 |  |  | 3
13 | odczynnik monoklonalny anty-K w buteleczce z zakraplaczem | 25 |  |  | 5
14 | surowica grupy AB (koloid) w w buteleczce z zakraplaczem | 25 |  |  | 5
15 | standard anty-D w opakowaniu/buteleczce nie większym niż 2 ml o aktywności ≤ 0,1IU/ml (0,02 ug/ml) | 60 |  |  | 30
16 | surowica/odczynnik monoklonalny anty IgG w opakowaniu/buteleczce nie większym niż 2 ml | 12 |  |  | 6
17 | dolichotest w opakowaniu/buteleczce nie większym niż 2 ml | 8 |  |  | 4
18 | odczynnik Liss płynny w opakowaniu/buteleczce 100 -150 ml | 2000 |  |  | 16
19 | PBS buforowany roztwór soli fizjologicznej 0,15 M NaCl (bufor fosforanowy) gotowy do użytku o ph 6,85-7,2 w opakowaniu/butelce 500-1000 ml | 160000 |  |  | 320
20 | Konserwowane krwinki wzorcowe 25%-30% do wykrywania p/ciał w zestawie po 3 fiolki x 4 ml | 36 zestawów
21 | Konserwowane krwinki wzorcowe 25%-30% do układu ABO w zestawie po 3 fiolki x 4 ml | 108 zestawów
22 | Standaryzowane krwinki wzorcowe O Rh+ opłaszczone p/ciałami anty-D do kontroli ujemnych wyników testu antyglobulinowego, 20%-25% 1x 2 ml | 36 zestawów
Razem
Razem wartość części nr 7 netto:
Razem wartość części nr 7 brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 7 - Dostawa odczynników do serologii transfuzjologicznej metodą probówkową oraz krwinek wzorcowych na 36 m-cy
CPV 33.69.62.00-7
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH KRWINEK I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | WARUNEK GRANICZNY | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A. WYMAGANIA ODCZYNNIKOWE
1 | OdczynnikI monoklonalne anty-D klasy IgM i klasy IgM + IgG muszą : a) być przeznaczone do bezpośredniego stosowania w metodach płytkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na płytce w czasie krótszym bądź równym 2 minuty, a w metodzie probówkowej inkubacja odczynnika z krwinkami ni dłuższa niż 1 min –potwierdzone informacją zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową co najmniej 64 i wykonane metodą płytkową 32 z krwinkami testowymi, a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A - uzyskany wynik oceny należy dołączyć do oferty. | TAK
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I i klon II musi: a) być przeznaczone do stosowania w metodach płytkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na płytce w czasie 10s (pojawienie się dodatniej rekcji) i po 3 min osiągnąć nasilenie reakcji3+ do4+ -potwierdzone informacja zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową z krwinkami wzorcowymi odpowiednio z A1 co najmniej 128, z A2 co najmniej 64 oraz wykonane metodą płytkową z krwinkami wzorcowymi A1 miano 32 , a z A2 miano 16 a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A - uzyskany wynik oceny należy dołączyć do oferty. | TAK
3 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I i klon II musi: a) być przeznaczone do stosowania w metodach płytkowych i probówkowych b) aglutynować krwinki na płytce w czasie 10s (pojawienie się dodatniej rekcji) i po 3 min osiągnąć nasilenie reakcji3+ do4+ -potwierdzone informacja zawartą w ulotce c) wykazywać miano wykonane metodą probówkową z krwinkami wzorcowymi odpowiednio z B co najmniej 128, z AB co najmniej 64 oraz wykonane metodą płytkową z krwinkami wzorcowymi B miano 32 , a z AB miano 16 a nasilenie reakcji aglutynacji od 3+do4+ co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A - uzyskany wynik oceny należy dołączyć do oferty. | TAK
| Standard anty-D musi: wykazywać aktywność ≤ 0,1IU/ml (0,02 ug/ml) co zostało potwierdzone przez instytucję odpowiedzialną za weryfikację wyrobów medycznych zamieszczonych w wykazie A - uzyskany wynik oceny należy dołączyć do oferty. | TAK
4 | Odczynniki konfekcjonowane w buteleczkach z kołnierzem zabezpieczającym lub w inny sposób zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem (podać jaki) i zakraplaczem | TAK
B. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcje metodyczne w j. polskim zebrane w postaci przewodnika metodycznego dołączyć do oferty (z wyjątkiem poz 18 i 19 ) | TAK
2 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników (dołączyć do oferty) | TAK
3 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i/lub elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki | TAK
4 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (dołączyć do oferty) | TAK
6 | Certyfikat CE wraz z nr jednostki notyfikowanej dla odczynników i krwinek, których dotyczy (wykaz AiB) (dołączyć do oferty) | TAK
7 | Pozytywna opinia Zakładu Serologii Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub równoważna dla oferowanych odczynników i krwinek za wyjątkiem LISS i PBS – dołączyć dokumenty potwierdzające | TAK
C. WYMAGANIA WZGLĘDEM DOSTAW
1 | Każda nowa seria zestawu krwinek wzorcowych musi posiadać dokładnie rozpisany fenotyp krwinek czerwonych zawartych w zestawie, dołączony do każdego zestawu. | TAK
2 | Dostawy krwinek wzorcowych odbywają się w terminach zapewniających ciągłość pracy, zgodnie z harmonogramem, który Zamawiający otrzymuje na okres 12 miesięcy z wyprzedzeniem | TAK
3 | Każda dostarczana seria krwinek wzorcowych musi mieć świadectwo kontroli jakości potwierdzone przez laboratorium , które brało udział w badaniu wyrobu medycznego – dołączyć do oferty dokument potwierdzający badania aktualnie dostępnej w sprzedaży serii każdego rodzaju krwinek wzorcowych | TAK
4 | Okres ważności: krwinek / wszystkich/ minimum 4 tygodnie od daty dostawy do Zamawiającego, | TAK
5 | Zamawiajacy wymaga, aby dostarczane krwinki z poz 20 i 21 posiadały niezmienną ekspresję antygenów przez cały okres ważności | TAK
6 | Zamawiajacy wymaga, aby dostawy krwinek wzorcowych były objęte transportem monitorowanym w zakresie temperatury 2-8 st | TAK
7 | Zamawiajacy wymaga, aby dostarczane odczynniki w czasie trwania umowy były opatrzone oryginalnymi etykietami takimi jak w ofercie przetargowej | TAK
Niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje odrzucenie oferty!
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANYCH KRWINEK I ODCZYNNIKÓW
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź oferenta
SPOSÓB KONFEKCJONOWANIA
1a | Sposób konfekcjonowania - odczynniki (z poz 1-6) | >10 ml -0pkt ≤10 ml- 10 pkt
1b | Sposób konfekcjonowania - odczynniki (z poz 8-13) | >5 ml -0pkt ≤5 ml- 10 pkt
TRWAŁOŚĆ ODCZYNNIKÓW PO DOSTAWIE
2a | Trwałość odczynników po dostawie (okres ich przydatności do użycia) -odczynniki (z poz 1-6 oraz 8-13) | 6 m-cy -0pkt 7-12 mcy-5 pkt > 12 m-cy - 10 pkt
2b | Trwałość odczynników po dostawie (okres ich przydatności do użycia) -odczynniki (z poz 7oraz 14-19) | do 6 m-cy -0pkt ≥ 6 m-cy - 10 pkt
maksymalnie 40 pkt