## Zadanie Nr 2.
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-05/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Narzędzie artroskopowe: Przeszywacz do tkanek typu lasso zagięty w lewo 45 stopni, prawo 45 stopni |  | 6 | szt.
2 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim oraz białym, niewchłanialna o min. szerokości 4mm.przeznaczona do augmentacji i szycia stozka rotatorów, niestabilności stawów barkowo- obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość szwu 750 mm. Pakowana po 5 szt. |  | 15 | op.
3 | Kotwica bezwęzłowo – węzłowa zbudowana z materiału PEEK. Kotwica załadowana supermocną nicią ortopedyczną typu UHMWPE#2. Dostępna w rozmiarach 7mm,8mm,9mm z otwartym widelcem dedykowanym do tendozy bliższej bicepsa. Kotwica kaniulowana w środku z otworami na bokach w celu szybszego i łatwiejszego przerostu tkanką kostną. Pozwalająca na implantacje nici , taśmy lub tkanek w loży kostnej z pełną kontrolą napięcia i niezmieniającą tego napięcia podczas wkręcania kotwicy. Rękojeść pozwalająca na zaknagowanie nici lub taśm podczas wkręcania kotwicy. |  | 100 | szt.
4 | Nić chirurgiczna niewchłanialna typu UHMWPE#5, długość 950 mm, biała z igłą. Pakowana po 5 szt. |  | 50 | op.
5 | Nić chirurgiczna niewchłanialna typu UHMWPE#5, długość 950 mm, biało- niebieska z igłą. Pakowana po 5 szt. |  | 50 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.