Załącznik nr 1.4

Formularz parametrów oferowanych Część 4 –  Zestaw do pozoracji ran

(dołączyć do oferty)

| l.p. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do pozoracji ran – 2 sztuki (komplety). |
|  | Zestaw do pozoracji ran 2 szt. wraz z zestawem imitacji ran w walizce, mocowane do skóry przy pomocy dołączonego specjalnego kleju łatwego do usunięcia po zakończeniu ćwiczeń. |  |
|  | Krew żylna i tętnicza o objętości 500 ml każda |  |
|  | Rany umieszczone na pięciu paletach tematycznych.. |  |
|  | Paleta nr 1 „złamania i urazy szczególne”: zamknięte złamanie żuchwy, zamknięte złamanie oczodołu z krwiakiem, otwarte złamanie kości nosowych, otwarte złamanie żeber, rana cięta ściany brzucha z wysunięciem jelita cienkiego, rana oczodołu z rozerwaniem oka. |  |
|  | Paleta nr 2 „złamania, skaleczenia i pogryzienia”, otwarte złamanie kości strzałkowej, otwarte złamanie kości ramiennej, ugryzienie przez psa, rana cięta wskutek skaleczenia szkłem, rana cięta zadana dużym kawałkiem metalu, ukąszenie przez węża, rana cięta. |  |
|  | Paleta nr 3 – „złamania i urazy” – złamanie zamknięte kości strzałkowej, złamanie zamknięte kości promieniowej, złamanie otwarte palców dłoni, rana tłuczona łożyska paznokcia, złamanie otwarte palców stopy połączone ze stłuczeniem, odmrożenie palców stopy. |  |
|  | Paleta nr 4 – „oparzenia i krwotoki”-oparzenie trzeciego stopnia (zwęglenie tkanki), oparzenie drugiego stopnia z pęcherzykami, oparzenie pierwszego stopnia z rumieniem, oparzenie będące wynikiem naświetlenia promieniami gamma, rana cięta połączona z krwawieniem tętniczym, rana demonstrująca krwawienie z żyły |  |
|  | „Rany różne” rana szarpana, rana tłuczona, powierzchowne otarcie, rana cięta rana postrzałowa wlotowa, rana postrzałowa wylotowa, rana mocno poszarpana. |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |

*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.

..........................................

Podpis