**Załącznik nr 1**

**EZP/126/19**

**Informacje ogólne o komunikacji elektronicznej dotyczące postępowania przetargowego.**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej" dostępnej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp)

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w **Regulaminie platformazakupowa.pl,** który jest uzupełnieniem niniejszej instrukcji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce „Postępowania". W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść do tej zakładki.
3. **Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**

**A/** Ofertę może złożyć Wykonawca, którzy posiada konto na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się" w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto", następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularz składania oferty** dostępnym na **platformie zakupowej** w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku tj. w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane, wymienione przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty: m.in. JEDZ oraz pełnomocnictwo i opatrzone (każde indywidualnie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Po wypełnieniu **Formularza składania oferty** i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk **„Przejdź do podsumowania”. Oferta oraz dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogiem Zamawiającego.**

**- Należy sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików.**

**B/**  Złożenie oferty oraz oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.; dalej: „ustawa"), wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**C/** Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

**D/** Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów.

Dokumenty: JEDZ oraz pełnomocnictwo powinny zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**E/** Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku **do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.**

**Zamawiający, zgodnie z § 3 ust, 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. Zalecany format: -pdf.**

**F/** Za datę przekazania oferty lub wniosku przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz z wgraniem paczki w formacie XML, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku **„Złóż ofertę”** i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.

**G/** Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza składania oferty.**

- Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu (zakończenia) wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

- Wycofanie oferty jest możliwe do zakończenia terminu składania ofert.

**- System pozwala na złożenie oferty po terminie przy kliknięciu przycisku „Odblokuj formularz”, ale w przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat, że oferta została złożona po terminie.**

**4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych Dz.U.z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:**

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".

6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp)

1. **Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną pod numerem**

**tel. 22 101 02 02 lub e-mai: cwk(5jpl**[**atformazakupowa.pl**](http://atformazakupowa.pl/)

1. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl/skpp.**
2. **W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ogłoszeniu i SIWZ, nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą**

**Załącznik nr 2**

**EZP/126/19**

**Przedmiot: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego**

**Chirurgii Ogólnej i naczyń oraz Pracowni Radiologii Naczyniowej-10 pakietów**

**Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykaz/opis przedmiotu zamówienia**

**PAKIET 1**

**Wadium: 12.100,00 zł**

**Zestaw do plastyki i stentowania tętnicy biodrowych, udowych, podkolanowych i nerkowych I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1 | **Stent rozprężany na balonie:**   * stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube * kompatybilny z prowadnikiem 0,035” * grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” * dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm * dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm * dostępne długości stentu od 12 do 59 mm * wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem * stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej**   * stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu * kompatybilny z prowadnikiem 0,035” * możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów * długość układu wprowadzającego 80 i 135cm * dostępne średnice od 5 do 10mm * dostępne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm * dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm * obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu * mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek.**   * wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. * rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40-200mm (co najmniej 10 różnych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm) * długość kateteru 80 i 120cm. * kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. * wysoka odporność na:   a) zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia)  b) skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia)   * technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy * możliwość modelowania stentu po jego implantacji * wysoka siła radialna   Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **DES - stent kobaltowo-chromowy, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym** z grupy cytostatykow everolimus; kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F, średnice od 2,5 do 4,0mm co 0,5mm dlugosci 28 i 38mm, posiadajace wskazanie do zabiegow BTK, RBP 18atm dla wszystkich średnic | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 2**

**Wadium: 21.230,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania:**   * stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej * stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE * Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków * bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) * szeroki zakres rozmiarów:   - część aortalna – do średnicy aorty **od 19 do 32 mm**  - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych **od 8 do 25 mm**   * możliwość repozycji głównego ramienia * stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi * brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków * bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) * niski profil zestawu wprowadzającego – **12 Fr** i 18 Fr * w zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki * zestaw składa się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej**   * wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE * umocowanie podnerkowe w postaci haczyków * Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) * szeroki zakres rozmiarów:   - część aortalna – do średnicy aorty **od 19 do 32 mm**  - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych **od 8 do 25 mm**   * możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi * brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków * bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) * niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr * w zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki * w zestawie oprócz ramienia głównego i nogi przeciwległej znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta   **Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach:**   * Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu * Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości * Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej * Prosty system uwalniania sim-pull * System wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr * Długość stentgraftu: od 10 do 20 cm * Stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm * Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów **z ostrym łukiem aorty** * W skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Stentgraft do zaopatrywania tętnic biodrowych:**   * stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej * stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE * bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) * dwuetapowy system rozprężania głównego ramienia stentgraftu * bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) * niski profil zestawu wprowadzającego – 16 Fr dla części głównej stentgraftu i 12 F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrznej | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | **xxxxx** | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 3**

**Wadium: 6.250,00 zł**

**Zestaw do plastyki i stentowania tętnicy biodrowych, udowych, podkolanowych i nerkowych II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Cewnik balonowy wielozadaniowy**   * kompatybiny z prowadnikiem 0,035” * dostępne srednice od 3,0 do 14mm * dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20-200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, * długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm * możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm * NP 4-8 atm RBP>7atm, a dla średnic 3,0>27atm, dla rozmiaru 4/60 mm=18atm * pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach * materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cewnik balonowy uniwersalny** kompatybilny z prowadnikiem 0,018”   * RBP = 14atm NP= 8 atm * dostępne długości 20 - 200mm - min 9 długości dla wszystkich średnic * dostępne śr.2,0-6,0mm – min. 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich długości * dł. układu dostarczającego 90 i 150cm * możliwość zastosowania introducera max 5F, a dla średnic 2-4mm – 4F * bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 * pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach * materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Specjalistyczny cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana**   * balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” * system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów * dł. systemu 90 i 150cm * NP = 8atm; RBP = 14atm * dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości) * wymagane dł: 20,40,60,80,120 i 200mm * pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach * materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany * dostępne również balony przeznaczone do przechodzenia i predylatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej , system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i introducerem 4F Dostępne średnice 1,2; 1,5; 2,0mm w długościach 12 i 20mm. Ciśnienie nominalne 8 atm; RBP 14 ATM . Długość shaftu 145 cm. Profil wejścia końcówki 0,017” – wzmocniona część dystalna końcówki dla więszkej siły penetracji przez zmianę | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | **xxxx** | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 4**

**Wadium: 7.050,00 zł**

**Zestaw do plastyki i stentowania tętnicy biodrowych, udowych, podkolanowych i nerkowych III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Stenty na balonie do naczyń nerkowych kobaltowo – chromowy, system RX**   * długość stentu od 12 do 18 mm * średnice od 4,0 do 7mm co 0,5 mm * niski profil stentu * ciśnienie RBP 14 atm * kompatybilny z prowadnikiem 0,014" * wysoka siła radialna * kompatybilne z introduktorem 5 F dla wszystkich rozmiarów | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Systemy zamykajace do naczyń** – do wyboru systemy szewne i na zasadzie nitynolowego klipsa. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **System zamykający miejsce dostepu naczyniowego** po procedurach endowaskularnych – typ szewny   * zaopatruje naczynia po użyciu introducera od 8,5 do 24F * zamknięcie za pomocą 2 nici polyestrowych, nieabsorbowalnych i 4 nitynolowych igieł. Koszulka hydrofilna, kompatybilny z prowadnikiem 0,035-0,038” | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | **xxxx** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 5**

**Wadium: 3.340,00 zł**

**Zestawy do przezskórnej mechanicznej trombektomii obwodowej kompatybilne z pompą typu Penumbra MAX220;**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Cewnik do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * proksymalna średnica zewnętrzna 6,0Fr * dystalna średnica zewnętrzna 5,0Fr; * długość użytkowa 132cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Cewnik do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * proksymalna średnica zewnętrzna 4,1Fr * dystalna średnica zewnętrzna 3,4Fr; * długość użytkowa 150cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Cewnik do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * proksymalna średnica zewnętrzna 6,0 Fr * dystalna średnica zewnętrzna 6,0Fr; * średnica wewnętrzna cewnika 5,4 Fr * długość użytkowa 135cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Cewnik do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * proksymalna średnica zewnętrzna 8,0Fr * dystalna średnica zewnętrzna 8,0 Fr; * średnica wewnętrzna cewnika 6,7 Fr * długość użytkowa 85cm (końcówka prosta, obrotowa) i 115cm (końcówka obrotowa). | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Separator do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * dystalna średnica zewnętrzna 0,045”; * długość użytkowa 175cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Separator do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * dystalna średnica zewnętrzna 0,028”; * długość użytkowa 190cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Separator do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * dystalna średnica zewnętrzna 0,055"; * długość użytkowa 175cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Separator do przezskórnej trombektomii mechanicznej**   * dystalna średnica zewnętrzna 0,068”; * długość użytkowa 150cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | **Zbiornik 1000 ml**  Zbiornik – kalibrowany, przezroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra MAX220; objętość 1000 ml; | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Przewody wysokociśnieniowe aspiracyjne**  zbrojone przewody wysokociśnieniowe kompatybilne z pompą typu Penumbra MAX220; | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści ofert**

**PAKIET 6**

**Wadium: 9.510,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Koszulka naczyniowa z zastawką hemostatyczną**   * zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną * posiadająca dwa porty – do podawania kontrastu i napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną * długości robocza: 45 cm * profil: 12 Fr * marker w postaci opaski na końcu koszulki | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Stentgraft obwodowy** **samorozprężalny**   * wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE * powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową * długość zestawu wprowadzającego 75cm i 120 cm * średnica zestawu wprowadzającego 6-12F * prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035” * cieniujące markery na systemie dostarczania * możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy * elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych * długości od 2.5 do 10 cm, średnice od 5 do 13 mm * długość 15 cm, średnice od 5 do 10 mm * możliwość zamiany na stentgraft obwodowy na balonie kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, śr. 5-11 mm długość: 15-79 mm, system dostawczy 80cm lub 135cm | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Stentgraft do wewnątrznaczyniowego zaopatrywania tętniaków w formie nitinolowego stentu pokrywanego PTFE**:   * bezszwowe łączenie szkieletu w formie stentu nitynolowego z pokryciem * dostępne rozmiary: 16 mm średnicy proksymalnej oraz 12,14,16,18,20,23,27 mm średnicy dystalnej * dostępne długości: od 9,5 do 14 cm * system wprowadzający: 12-15 Fr * dobra widoczność w RTG (markery) * w zestawie koszulka wprowadzająca | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Ekstender aortalny/biodrowy**   * wykonany z materiału ePTFE oraz drutu nitinilowego * bezszwowe łączenie szkieletu ekstendera z pokryciem (spoiny laminowane) * szeroki zakres rozmiarów: * ekstender aortalny – średnice aorty od 19 do 32 mm, długości od 3,3 cm do 4,5 cm * ekstender biodrowy – średnice tętnicy od 8 do 13,5 mm, długość 7 cm * bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) * profil zestawu wprowadzającego od 12 do 18 Fr * w zestawie koszulka wprowadzająca | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 7**

**Wadium: 4.180,00 zł**

**Zestaw do plastyki i stentowania tętnicy biodrowych, udowych, podkolanowych i nerkowych IV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Prowadniki zabiegowe**   * sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary * dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Prowadnik specjalistyczny** do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Srednica 0,014” dostępne długości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok. 30 cm) | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”.**   * dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. * 3 cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. * pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. * dostępne długości 145, 190, 300 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Prowadnik 0,014” przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana**   * dystalna część rdzenia wykonana z nitynolu * proksymalna część wykonana ze stali dla dużego podparcia * dostępna prosta koncówka, spirale na dystalnym końcu umożliwiają kształtowanie końcówki i gwarantują wysoką pamięć kształtu oraz doskonałą widoczność w skopii * długość: 190 i 300 cm * 2 rodzaje sztywności końcówki (2.8g i 3.5 g) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018”** zbudowany ze stalowego rdzenia i nitynolowej 4 g końcówki, pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcowka, dostępne 2 rodzaje prowadników – z końcowką dytsalną dł. 10 cm dla lepszego wsparcia i dł 25 cm. Dostępne długości prowadnika 210 i 300 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 8**

**Wadium: 1.030,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Spirala embolizacyjna obwodowa**   * pierwotna średnica spirali - 0,020” * zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa; * dostępna w 2 wariantach – standardowym (utrzymuje kształt otwartej spirali) oraz miękkim (wypełnia utworzony kształt). * dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm. * spirale otwierają się do średnic 3 – 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka) * kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Mikrocewnik 0,025”**  Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych:   * średnica wewnętrzna - .025” * średnica zewnętrzna 2,6F * długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm; * widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Urządzenie do uwalniania spiral**  kompatybilne ze spiralami o średnicy popychacza 0,020”; | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Spirala okluzyjna** o średnica pierwotna 0,020” – kompatybilne z mikrocewnikami 0,025 – 0,027” o spirale zbudowane z wewnętrznego drutu nitinolowego, spirali nitinolowej oraz zewnętrznej spirali platynowej (różne konfiguracje). | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 9**

**Wadium: 3.240,00 zł**

**Zestaw do plastyki i stentowania tętnicy biodrowych, udowych, podkolanowych i nerkowych V**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **Korek naczyniowy do embolizacji naczyń**   * konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu * dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru * średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm * maks. długość cewnika wprowadzającego 100 cm * średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka * możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego * krótki czas embolizacji po implantacji korka * minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego * utworzenie komisu umożliwiające duży wybór rozmiarów | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**PAKIET 10**

**Wadium: 2.395,00 zł**

**Zestaw do stentowania i plastyki tętnic szyjnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP****)*** | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Stawka podatku**  **VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów** | **Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | **System protekcji dystalnej typu filtr**   * możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) * długość systemu >/=190 cm * dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym * prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail**   * kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F * długości 20,30 i 40 mm * średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane * dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji**   * długość systemu 135cm * dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm * dostępne długości 15-40 mm * ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm * kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Suma** | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto) …………………………………………………………..

Słownie zł:

**Niespełnienie warunków podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.**

**Załącznik nr 2A**

**EZP/126/19 – (przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu, ul. Długa ½, Dział Zamówień Publicznych

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  ***przetarg nieograniczony***

Przedmiot zamówienia: **zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i naczyń oraz Pracowni Radiologii Naczyniowej-10 pakietów**

Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy**

**1. Dane Wykonawcy:**

**(nazwa firmy)**

**(adres siedziby)**

**(województwo, powiat)**

**adres e-mail** - ***Niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną (awaria)***

**Nr NIP(podać numer unijny)…......................................... ....................................................................**

**2.Cena jednostkowa brutto ( należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ).**

**3. Termin płatności : 60 dni**

**4. Cena pakietu nr …………….. bez podatku VAT i z podatkiem VAT** .

a) bez VAT ........................................................................................................................................

Słownie zł............................................................................................................................................

b) z VAT ...................................................................................................................................................

Słownie......................................................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%).......................................................................................................................

**W przypadku złożenia oferty do więcej niż jednego pakietu Wykonawca powiela pkt 4 lub składa odrębne formularze.**

*Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)*

**5. Termin dostawy max - 3 dni** **robocze** (wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje, że termin dostawy wynosi 3 dni, podać w dniach,)…………

**6.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

**7.** W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**8. Lista załączników:**

1. Zał. nr 2 - Wykaz przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 6 – oświadczenie (dot. RODO)
3. Załącznik nr 7 – oświadczenie (dot. dopuszczenia do obrotu)
4. itd

**\*Miejsca wykropkowane wypełnia**

**Załącznik nr 4**

**EZP/126/19**

**Wykonawca oświadczenie dostarczy zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, w formie elektronicznej na Platformie zakupowej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Dotyczy postępowania na: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i naczyń oraz Pracowni Radiologii Naczyniowej-10 pakietów**

**INFORMACJA**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)

**oświadczam, że Wykonawca:**

* **nie należy do grupy kapitałowej\***
* **należy do grupy kapitałowej\***(Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w terminie określonym w SIWZ cz. II, ust 1.6.).

*\*zaznaczyć właściwe*

**Załącznik nr 5**

**EZP/126/19**

*Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w */nazwa zamawiającego/* jest Pani/Pani */imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/* ***\****;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 6.

**Załącznik nr 6**

**(Wykonawca oświadczenie dołączy do oferty w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

**EZP/126/19**

***Przedmiot:* zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – 30 pakietów**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia

Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w

Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

*w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**Załącznik nr 7 – oświadczenie złożyć wraz z ofertą, w wersji elektronicznej,**

**opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Nr spr EZP/126/19**

***Przedmiot* : zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej i naczyń oraz Pracowni Radiologii Naczyniowej-10 pakietów.**

**……………………….. ………………………..**

Nazwa Wykonawcy data

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaproponowany przedmiot zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, np. **CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności** (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny) **oraz, że dostarczę przedmiotowe dokumenty na żądanie Zamawiającego.**