Gdańsk, dnia 09.02.2021r.

**GUM2021 ZP 0009**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające tylko jeden rodzaj wymiennych sond obrotowych - tj. tylko sondy z tworzywa sztucznego, o następujących parametrach:

Wymienna sonda z obrotowym ostrzem homogenizującym:

1. Możliwość pracy w zakresie objętości (próbka + medium), co najmniej 1-100 ml

2. Materiał budulcowy ostrza: przezroczyste tworzywo sztuczne o dużej odporności chemicznej

3. Osłona ostrza wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego o dużej odporności chemicznej

4. Demontaż bez użycia narzędzi

5. Autoklawowalne

6. Nie mniej niż 5 szt. w zestawie

7. Połączenie z użyciem oddzielnego adaptera (w zestawie)

8. Wymiary nie większe niż: 110 x 7 mm (wysokość x średnica)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuj modyfikacji **zał. 3- pakiet 4,** który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

  *Kanclerz /-/*

 *mgr Marek Langowski*



 **MIĘDZYNARODOWA AGENDA BADAWCZA ∙ LABORATORIUM MEDYCYNY 3P**

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk | 58 349 11 83 | mab@gumed.edu.pl