* 1. **Załącznik Nr 3**

do SWZ Nr ZPO:ZP/**21**/2023

***(poprawiony po odpowiedziach z 23.11.2023 r. na zapytania do SWZ****)*

**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych** przedmiotu zamówienia do oceny jakościowej wyrobów

**oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia**

 **ZADANIE Nr 2 - dostawa pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia**(krótki opis i **parametry wymagane**) | **PARAMETR/WARUNEK****wyrobu oceniany** | **Punktacja** ocenianego parametru/warunku | **Przedmiot zamówienia oferowany** (nazwa handlowa wyrobu, krótki **opis** **i parametry wymagane**, nr katalogowy **wg opisu z kolumny nr 2**) | **PARAMETR/WARUNEK****wyrobu oferowanego** (**podać parametr** **oferowany** **oceniany** **stosownie do opisu zawartego w kolumnie 3 i 4** ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Majtki elastyczne chłonne rozm. M** (średnie)o nast. cechach: zakładane jak zwykła bielizna,rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | **Elastyczne elementy wokół bioder i ud** | Nie – 0 pkt.Tak – 10 pkt. |  |  |
| **minimalny obwód**  |  85 cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 85 cm – 10 pkt. |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 110cm – 0 pkt.110cm i wzwyż – 10 pkt. |  |
| **paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 1399– 0 pkt.**1400 i więcej – 10 pkt.* |  |
| **2.** | **Majtki elastyczne chłonne rozm. L** (duże)o nast. cechach: zakładane jak zwykła bielizna,rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | **Elastyczne elementy wokół bioder i ud** | Nie – 0 pkt.Tak – 10 pkt. |  |  |
| **minimalny obwód**  | 105 cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 105 cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 135 cm – 0 pkt.135 cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 1549– 0 pkt.**1550 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| 3. |  **Majtki elastyczne chłonne rozm. XL** (bardzo duże)o nast. cechach: zakładane jak zwykła bielizna,rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu. | **Elastyczne elementy wokół bioder i ud** | Nie – 0 pkt.Tak – 10 pkt. |  |  |
| **minimalny obwód**  | 125 cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 125 cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 160 cm – 0 pkt.160 cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 1649– 0 pkt.**1650 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| 4. | ***Majtki elastyczne chłonne rozm. XXL*** *o nast. cechach:* *zakładane jak zwykła bielizna,rozrywane szwy boczne zapewniające wygodę podczas ściągania, wewnętrzne osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu, redukcja nieprzyjemnego zapachu* | ***Elastyczne elementy wokół bioder i ud*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***minimalny obwód***  | *145 cm i wzwyż – 0 pkt.**Poniżej 145 cm – 10 pkt.* |  |  |
| ***maksymalny obwód***  | *Poniżej 190 cm – 0 pkt.**190 cm i wzwyż – 10 pkt.* |  |  |
| ***paroprzepuszczalność wyrobu w części chłonnej*** | *Brak – 0 pkt.**TAK – 10 pkt.* |  |  |
| ***chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej*** | *do 1899– 0 pkt.**1900 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
|  5. | **Pieluchomajtki rozm. M** (średnie), **zwykłe,** o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.  | **minimalny obwód**  | 80 cm i wzwyż – 0 pktPoniżej 80 cm – 10 pkt |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 105 cm – 0 pkt.105 cm i wzywż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 2200 – 0 pkt.**2201-2299 – 5 pkt.**2300 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 6. | **Pieluchomajtki rozm. L** (duże), **zwykłe,** o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.  | **minimalny obwód**  |  105cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 140cm – 0 pkt.140cm i wzwyż – 10 pkt.  |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2000 – 0 pkt.2001 -2599 – 5 pkt.2600 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Tak – 10 pkt.**Nie – 0 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 7. | **Pieluchomajtki rozm. XL** (bardzo duże), **zwykłe,** o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.  | **minimalny obwód**  |  140cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 140cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 165cm – 0 pkt.165cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2200 – 0 pkt.2201 -2599 – 5 pkt.2600 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 8. | **Pieluchomajtki rozm. M (**średnie), **o podwyższonej chłonności,** o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.  | **minimalny obwód**  |  80cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 105cm – 0 pkt.105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2300 – 0 pkt.2301 -2749 – 5 pkt.2750 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 9. | **Pieluchomajtki rozm. L** (duże), **o podwyższonej chłonności,** o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.  | **minimalny obwód**  |  105cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 140cm – 0 pkt.140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2500 – 0 pkt.2501 -2999 – 5 pkt.3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 10. | ~~Pieluchomajtki rozm. L (duże), o podwyższonej chłonności,~~ ~~o nast. cechach:~~ ***Pieluchomajtki rozm. XL*** *(bardzo duże),* ***o podwyższonej chłonności,****- po odpowiedzi z 23.11.2023r. na zapytania.* o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.   | **minimalny obwód**  | ~~105cm i wzwyż – 0 pkt.~~~~Poniżej 105cm – 10 pkt.~~***140cm i wzwyż – 0 pkt.******Poniżej 140cm – 10 pkt.*** |  |  |
| **maksymalny obwód**  | ~~Poniżej 140cm – 0 pkt.~~~~140cm i wzwyż – 10 pkt.~~***Poniżej 165cm – 0 pkt.******165cm i wzwyż – 10 pkt.*** |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | *do 2500 – 0 pkt.**2501 -2999 – 5 pkt.**3000 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 11. | ***Pieluchomajtki rozm. XXL*** ***o podwyższonej chłonności,****o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.* | ***minimalny obwód*** | *165 cm i wzwyż – 0 pkt.**Poniżej 165 cm – 10 pkt.* |  |  |
| ***maksymalny obwód*** | *Poniżej 205 cm – 0 pkt.**205 i wzwyż – 10 pkt.* |  |  |
| ***chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 lub normy równoważnej*** | *Do 3100 – 0 pkt.**3101- 3199 – 5 pkt.**3200 i więcej – 10 pkt.* |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotoności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 12. | **Pieluchomajtki rozm. M (**średnie), **nocne o najwyższej chłonności**, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.  | **minimalny obwód**  |  80cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 80cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 105cm – 0 pkt.105cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2750 – 0 pkt.2751 -2999 – 5 pkt.3000 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotoności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 13. | **Pieluchomajtki rozm. L** (duże), **nocne o najwyższej chłonności**, o nast. cechach: z przylepcami z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania pieluchy, redukcja nieprzyjemnego zapachu moczu, osłonki boczne zapobiegające wyciekom, wskaźnik wilgotności, bez lateksu.   | **minimalny obwód**  |  105cm i wzwyż – 0 pkt.Poniżej 105cm – 10 pkt. |  |  |
| **maksymalny obwód**  | Poniżej 140cm – 0 pkt.140cm i wzwyż – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 2800 – 0 pkt.2801 -3399 – 5 pkt.3400 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| ***2 wskaźniki wilgotoności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Poziom chłonności oznaczony różnym kolorem na wyrobie chłonnym odróżniający poziom chłonności*** | *Nie – 0 pkt.**Tak – 10 pkt.* |  |  |
| ***Ściągacze w części taliowej*** | *Brak – 0 pkt.**1 – 5 pkt.**2 – 10 pkt.* |  |  |
| ***Osłonki boczne*** | *Skierowane na zewnątrz – 10 pkt.**Skierowane do wewnątrz lub brak – 0 pkt.* |  |  |
| 14. | **Podkład higieniczny z wkładem chłonnym.** **Rozmiar 60 x 60 cm** (+/-5 cm) | **zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 1300 – 0 pkt.1301 -1399 – 5 pkt.1400 i więcej – 10 pkt. |  |  |
| **miękka włóknina wierzchnia** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| 15. | **Podkład higieniczny z wkładem chłonnym.** **Rozmiar 90 x 60 cm** (+/-5 cm) | **zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 1900 – 0 pkt.1901 -1999 – 5 pkt.2000 i więcej – 10 pkt.  |  |  |
| **miękka włóknina wierzchnia** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| 16. | **Podkład higieniczny z wkładem chłonnym.** **Rozmiar 90 x 170 cm** (+/-5 cm) | **zewn. warswa z nieprzepuszczalnej i antypoślizgowej folii** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| **chłonność w ml wg normy ISO 11948-1 *lub normy równoważnej*** | do 1900 – 0 pkt.1901 -1999 – 5 pkt.2000 i więcej – 10 pkt.  |  |  |
| **wewn. warstwa z folii** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| 17. | **Śliniaki z kieszonką**  gwarantujące czystość i higienę podczas karmienia, paski do zawiązania na szyi **.** | **zewn. warswa z bibuły** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |
| **kieszeń na dolnej krawędzi** | niewywijalna – 0 pkt.wywijalna – 10 pkt. |  |  |
| **ochronny kołnierzyk** | Brak – 0 pkt.TAK – 10 pkt. |  |  |

................................... ....................................................

 data (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)