## Informacja uzupełniająca

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie II etapu - dokończenie budowy  dot . rozbudowy Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu”

Inwestycja została podzielona na dwa etapy

ETAP I część I (zrealizowany)

- Likwidacja nieprawidłowości wskazanych w protokołach jednostek branżowych  dla części istniejącej Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie

ETAP I część II (w trakcie realizacji)

wykonawca Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług „PBK” Sp. z o.o.

- Wykonanie robót fundamentowych i ziemnych

- Wykonanie pełnej konstrukcji budynku

- Wykonanie wszystkich zaprojektowanych  instalacji wewnętrznych na   parterze budynku

- Wykonanie pokrycia dachu

- Wykonanie elewacji budynku

- Wykonanie instalacji zewnętrznych budynku

# Wykonanie całego zakresu zagospodarowania terenu wokół budynku

- Wykonanie instalacji znajdujących się na piętrze a  niezbędnych do funkcjonowania parteru budynku

- Wykonanie złego zakresu robót wykończeniowych na parterze podłogi ściany roboty malarskie wykładzinowe biały montaż stolarka okienna i drzwiowa parteru

- Montaż stolarki okiennej pietra wraz z parapetami zewnętrznymi

- Montaż dwóch wind w budynku wraz z dokonaniem ich odbiorów branżowych

- Wykonanie klatek schodowych  z klapami oddymiającymi do miejsca wskazanego na rys nr 1 i nr 2

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  częściowe budynku .

ETAP II (aktualne postępowanie przetargowe)

- Wykonanie ścianek działowych pietra

- Montaż stolarki drzwiowej pietra

- Wykonanie parapetów wewnętrznych na piętrze

- Wykonanie wszystkich zaprojektowanych  instalacji wewnętrznych na   piętrze budynku

- Montaż instalacji wentylacyjnych na dachu obsługujących piętro budynku

- Wykonanie całego zakresu robót wykończeniowych na parterze podłogi ściany roboty malarskie wykładzinowe biały montaż stolarka okienna wewnętrzna  i drzwiowa wewnętrzna

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  budynku .

UWAGA:

W przypadku uszkodzenia elementów budynku wykonanego w I Etapie wykonawca jest zobowiązany do wymiany  wszystkich uszkodzonych elementów.

W przypadku pomieszczeń w komunikacji ogólnej wymiana np. podłogi w całym pomieszczeniu. Zamawiający nie dopuszcza częściowych napraw.

W przypadku terenów zagospodarowania wokół budynku miejsca uszkodzone

W przypadku uszkodzenia dachu podczas montażu central naprawa części wskazanej przez zamawiającego lub inspektora np. cały fragment dachu przypisany do poszczególnych rur spustowych tj. cała zlewnia do danej rynny.

Na załączonych rysunkach rzuty parteru wskazano granice wykonania etapu I oraz załączono dokumentacje fotograficzna aktualnego stanu wykonania pietra budynku