Szp/FZ – 74/        /2021					 	                    Wrocław, dnia 06.12.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania „dostawa urządzeń medycznych różnych”

INFORMACJA NR 4

Pytanie nr 1 - PAKIET 10 Fotel laryngologiczny - pkt 2

Prosimy o sprecyzowanie co oznacza zapis : „ możliwość zamówienia fotela pracującego w większym zakresie……..”.

Specyfikacja powinna jasno określać parametr dotyczący zakresu wysokości fotela jaki ma być zaoferowany przez Oferenta. Określenie „możliwość zamówienia” jest niezrozumiałe i sugeruje że Zamawiający wymaga fotela zgodnego z parametrami z pozycji nr 1 ( tańsze rozwiązanie ) a zamówi model z większym zakresem ( modele droższe)

Prosimy więc o podanie jaki zakres wysokości ma mieć zaoferowany fotel.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 2 z Załącznika nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów – modyfikacja. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - PAKIET 10 Fotel laryngologiczny - pkt 4

Prosimy o sprecyzowanie co oznacza zapis : „ możliwość zamówienia opcji ”z obrotem samego siedziska bez obrotu sekcji pleców i nóg

Podobnie jak w pytaniu 1 proszę o sprecyzowanie czy należy zaoferować fotel z wymaganą opcją czy bez niej. Określenie możliwość zamówienia” jest niezrozumiałe i sugeruje że Zamawiający wymaga fotela bez tej opcji ( tańsze rozwiązanie ) ale może zamówi model z opcją obrotu ( modele droższe).

Prosimy więc o określenie czy zaoferowany fotel ma posiadać opcję obrotu samego siedziska bez obrotu sekcji pleców czy nie ma posiadać.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 4 z Załącznika nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów – modyfikacja. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - PAKIET 10 Fotel laryngologiczny - pkt 7

Prosimy o sprecyzowanie co oznacza zapis : „ możliwość zamówienia regulowany zagłówek , typ „operacyjny”

Podobnie jak w pytaniu 1 proszę o sprecyzowanie czy należy zaoferować fotel z wymaganą opcją czy bez niej. Określenie możliwość zamówienia” jest niezrozumiałe i sugeruje że Zamawiający wymaga fotela bez tej opcji ( tańsze rozwiązanie ) ale może zamówić model z droższym zagłówkiem typ operacyjny.

Prosimy więc o określenie czy zaoferowany fotel ma posiadać standardowy zagłówek, czy zagłówek typu operacyjny.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 7 z Załącznika nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów – modyfikacja. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 - PAKIET 10 Fotel laryngologiczny - pkt 8

Prosimy o sprecyzowanie czy zaoferowany fotel ma posiadać regulację z pilota , czy tez ma on mieć możliwość doposażenia w przyszłości w taką opcję? Określenie „możliwość sterowania…” nie precyzuje czy taki pilot ma być zaoferowany wraz z fotelem czy ma to być opcja wyposażenia w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 2 z Załącznika nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów – modyfikacja. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 1 - PAKIET 10 Fotel laryngologiczny - pkt 12

Prosimy o sprecyzowanie co oznacza zapis : „ możliwość zamówienia w opcji fotela obrotowego do obiektywizacji diagnostyki pacjentów z zawrotami głowy, obracanie elektromechaniczne w zakresie +/-180°.

Określenie możliwość zamówienia” jest niezrozumiałe i sugeruje, że Zamawiający wymaga fotela bez tej opcji ( znacznie tańsze rozwiązanie ) ale może zamówić model z taką opcją, która jest znacznie droższa.

Prosimy więc o określenie czy zaoferowany fotel ma posiadać funkcję fotela obrotowego do obiektywizacji diagnostyki pacjentów z zawrotami głowy, obracanie elektromechaniczne w zakresie +/-180° czy tez należy zaoferować fotel bez takiej funkcji.

Pragniemy zauważyć , że w żadnym dostępnym na rynku fotelu laryngologicznym nie jest to funkcja do ewentualnego „dokupienia” w przyszłości przez Użytkownika. Fotel z taką opcją jest wysoko specjalistycznym fotelem do badań narządu równowagi a nie fotelem laryngologicznym przeznaczonym do klasycznych badań pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 12 z Załącznika nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów – modyfikacja. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Zmodyfikowany plik Załącznika nr 1.1 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów – modyfikacja 2 w załączeniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.