## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-11/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Soczewka toryczna wewnątrzgałkowa jednoogniskowa - cięcie ≥ 2.2 mm - Materiał: akryl hydrofobowy glistening- free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantujące brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) - Filtr UV - Uwodnienie soczewki: 4 % - Współczynnik reflakcji ( w 35 °C): 1.53 - Temperatura zeszklenia: 15 °C - Liczba Abbego: 42 - Konstrukcja soczewki : jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C- loop (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 µm) - Optyka typu Step Vaulted- soczewki przesunięte do tyłu w stosunku do haptenów gwarantujące dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowiące barierę zabezpieczającą przed PCO) - Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna, cylinder umieszczony na tylnej powierzchni soczewki - Znaczniki poprawności ułożenia na części optycznej - Średnica całkowita: 12.5 mm - Średnica części optycznej: 6.0 mm - Zakres dioptrażu: od 6.00D do +30. 0D co 0.5D Moce cylindryczne: +1.25D, +1.50D, +2.00D, +2.50D, +3.00D, +3.50D, +4.25D, +5.00D, +5.75D - Stała AConstant: 119.1 - Implantacja przy pomocy jednorazowego kartridża i wielorazowego injektora z wkręcanym tłokiem. |  | szt. | 250
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
……………………..
data

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-11/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zakrzywiona kaniula anestezjologiczna Sub-Tenon 1,10x25mm (19G x 1cal) |  | szt. | 500
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
…………………………………………..
data

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-11/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producent/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,75mg, brillant blue G o stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97%, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3 - 7,6 osmolarność 301 - 369 mOsm/k H2O stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml. 1 opakowanie zawierającego 5 ampułko-strzykawek. |  | op. | 25
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
…………………………………………..
data