SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

„Rozbudowa 2 macierzy dyskowych w ZWIK Sp. z o.o.”

W  ramach  zamówienia  realizowane  będą  :

Etap I. Dostawa sprzętu zgodnie z poniższą konfiguracją  :

1.	rozbudowa macierzy dyskowej IBM V5010  (2078-24G	FlashSystem 5100 SFF Expansion Enclosure	781C2A6) w konfiguracji :

| Urządzenie / funkcjonalność | Opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| AC6B | 2.4TB 10K 2.5 Inch HDD | 7 |
| ACN0 | 1.9TB 2.5 Inch Flash Drive | 3 |

2.	rozbudowa macierzy dyskowej IBM V5030  (2078-24G	FlashSystem 5100 SFF Expansion Enclosure	781C2D5) w konfiguracji :

| Urządzenie / funkcjonalność | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| AC6B | 2.4TB 10K 2.5 Inch HDD | 7 |
| ACN1 | 3.8TB 2.5 Inch Flash Drive | 5 |

II.  WARUNKI  GWARANCJI

Wykonawca realizujący zamówienie ma zapewnić następujące warunki gwarancji  na dostarczane, instalowane i konfigurowane  części  w/w  elementów :

- Dostarczany sprzęt musi przejąć warunki serwisowe urządzenia w którym jest zainstalowane.

- Zamawiający może zażądać przed dostawą dokumentu zawierającego listę numerów seryjnych dostarczanego sprzętu w celu weryfikacji spełnienia warunków gwarancyjnych. Zamawiający sprawdzi spełnienie powyższych warunków w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia, jako niezgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

III.  WARUNKI  DOSTAWY

  - Dostarczony sprzęt  będzie  spełniać następujące  wymagania  :

      - będzie  fabrycznie nowy,

      - Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego przez jego producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążony uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczony do sprzedaży i serwisu na rynku polskim.

      - będzie posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty,

      - nie będzie  wymagać w zakresie instalacji żadnych dodatkowych inwestycji,

      - będzie  pochodzić z produkcji seryjnej,

      - będzie  posiadał  parametry  zgodne  z  opisem  w  SWZ,

  - Wykonawca dostarczy PROTOKOŁY ODBIORU dla sprzętu - zawierające numery seryjne.

  - Miejscem  wykonania  umowy  będzie  siedziba  Zamawiającego  w  budynku  przy  ul.  M. Golisza 10   w  Szczecinie