## Pakiet 27
Kontrahent:
| Umowa: | [10 empty] | Pakiet 27
Endoproteza poresekcyjna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy / nazwa własna/numery wewnętrzne firmy | Szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy | J.m. | Cena jednostkowa netto | Cena netto (kol. 4x6) | Vat % | Cena brutto (kol. 7+Vat) | Ilość zamówiona | Ilość zrealizowana | Wartość netto zużycia (kol. 6x10) | Wartość brutto zużycia (kol. 12+Vat) | Wartość brutto pozostała do realizacji (kol. 9-13)
0 | Komórki oznaczone kolorem wypełniane są automatycznie |  |  |  |  | * |  | * |  |  | * | * | *
1 | Endoproteza poresekcyjna bliższego odcinka kości udowej.Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacynie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub wersji bezcemntowej składajaca się z: a) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) częsci proksymalnej pokrytej okładzina srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiajacy ustawienie kąta antetorsji co 5 st, konus szyjki 12/14; c) części łaczocej pokrytej okładzina srebra; d)części przedłuzajacej pokrytej okładzina srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji; e) sruby łaczącej ze skokiem co 20 mm; f) siatki wykonanej z włókna PET ( polyethylenterphtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. |  | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Głowy w średnicy 28 mm,32 mm,36 mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładzina ceramiczną ( TIN) w 4 długościach szyjki. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 1 mm, wyposażona w plastikowy pierscien antyliksacyjny, średnica głowy wewnetrznej 28 mm. |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Panewka dwumobilna. Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach srednicy zewnętrznej 42mm-64 mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hyroksyapatytem i panewka cementowana ce stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44mm-64 mm ze skokiem co 2 mm. Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28 mm i 32 mm rosnacej wraz ze średnicą panewki. |  | 3 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Panewka cementowana typu Muller. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 60 mm posuadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32 mm w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-ci stopniowym okapem opcjionalnie dostępna panewka o srednicy 28 mm w wersji standard i z 10 - stopniowym okapem |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press- fit wykonana ze stopu tytanowego pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujacych, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, posiadajaca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z mozliwościa uzycia wiekszej ilości śrub, w rozmiarach od 46-62 mm |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Wkładka polietylenowa na głowy 32mm i 36 mm z 15 stopniowym okapem oraz w opcji z 4 mm offsetem |  | 1 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15-65 mm |  | 6 | szt |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Uwaga! Wykonawca wypełnia tylko do kolumny 9.
| Wykonawca zobowiazany jest do przesłania wypełnionego formularza cenowego po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej na adres: administracja@wss.zgierz.pl | [9 empty] | Podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy