Kompletny zestaw doświadczalny prawa zachowania energii                   w formie tzw. Koła/wahadła Maxwella. Zestaw powinien posiadać elektromagnetyczny wyzwalacz oraz elektroniczny pomiar czasu.

Wymagana jest pełna instrukcja w języku polskim.

Zestaw powinien zawierać między innymi:

- koło Maxwella,

- fotokomórkę,

- okablowanie,

- licznik czasu,

- podtrzymujący magnes z mechanizmem zwalniającym,

- konstrukcję mechaniczną utrzymującą wszystko w całości,

- elektroniczny element sterujący z odczytem czasu.