**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO ZAPYTANIA OPERTOWEGO UMIESZCZONEGO NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS**

**DOT. ZAKUPU**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

***Zestawy apteczek wg ZARZĄDZENIA NR 55 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 3 czerwca 2019 r.***

**Zestawy apteczek R-0 ( zestaw nr 5 )- 19 kompletów**

*SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA : wg załącznika 2*

**1. Warunki zamówienia:**

1. Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. **Materiały medyczne, środki opatrunkowe i leki winny być z terminem ważności nie krótszym, niż 23 miesięcy od dnia dostarczenia towaru do Zamawiającego.**
3. Towar ma być dostarczany w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać zamknięcia, które zapewniają sterylność konkretnego produktu.
4. Wszystkie materiały medyczne i opatrunkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą ich przydatności do stosowania.
5. Zaoferowany asortyment musi być:

- wytwarzany i wprowadzany do obrotu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej odnośnie wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, bądź być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych,

- oznakowany znakiem CE,

* posiadać wysoką jakość i spełniać funkcje do jakich został przeznaczony.

1. Sprzęt winien być nowy, umieszczony w opakowaniach fabrycznych, chroniących sprzęt podczas transportu. Do sprzętu winny być dołączone karty gwarancyjne z informacją dot. miejsca i sposobu serwisu. Okres gwarancji minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru jakościowo-ilościowego.

**2.Warunki odbioru zamówienia:**

1) Zakupiony towar będzie podlegał odbiorowi jakościowo – ilościowemu w całości.

2) Zakupiony towar winien zostać dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność.

3) Miejsce dostawy: magazyn kwaterunkowy Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1.

4) Jeśli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem winien zostać wymieniony w ciągu 7 dni roboczych na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

**3.Warunki zapłaty:**

1) Wykonawca wystawi Fakturę VAT za dostawę, wskazując jako płatnika:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, 85-090 Bydgoszcz

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, NIP 554-031-29-93**,** REGON 091362152.

2) Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3) Kwota należności zawiera podatek VAT oraz wszelkie koszty towarzyszące.

4) Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

**4. Termin dostawy:**

**Zamawiający wyznacza termin dostawy towaru wg specyfikacji do dnia 24.02.2020 roku.**