## Część nr 1
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2022 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 1 Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla Służby ZLT 22. BLT w Malborku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość całkowita w zł brutto (kol 4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Koszulka termokurczliwa 10mm | m | 40 | 0 | 0
2. | Koszulka termokurczliwa 15mm | m | 40 | 0 | 0
3. | Koszulka termokurczliwa 3mm | m | 43 | 0 | 0
4. | Koszulka termokurczliwa 5mm | m | 42 | 0 | 0
5. | Koszulka termokurczliwa 8mm | m | 41 | 0 | 0
6. | opaska kablowa 1,9x150 100 szt. w opakowaniu | op. | 33 | 0 | 0
7. | opaska kablowa 2,5x100 100 szt. w opakowaniu | op. | 30 | 0 | 0
8. | opaska kablowa 2,5x200 100 szt. w opakowaniu | op. | 30 | 0 | 0
9. | opaska kablowa 3,6x150 100 szt. w opakowaniu | op. | 30 | 0 | 0
10. | opaska kablowa 3,6x200 100 szt. w opakowaniu | op. | 21 | 0 | 0
11. | opaska kablowa 3,6x300 100 szt. w opakowaniu | op. | 32 | 0 | 0
12. | opaska kablowa 4,8x120 100 szt. w opakowaniu | op. | 20 | 0 | 0
13. | opaska kablowa 4,8x132 100 szt. w opakowaniu | op. | 20 | 0 | 0
14. | opaska kablowa 4,8x200 100 szt. w opakowaniu | op. | 20 | 0 | 0
15. | opaska kablowa 4,8x360 100 szt. w opakowaniu | op. | 28 | 0 | 0
16. | opaska zaciskowa czarna 3,6x140 100 szt. w opakowaniu | op. | 2 | 0 | 0
17. | opaska zaciskowa czarna 3,6x300 100 szt. w opakowaniu | op. | 8 | 0 | 0
18. | Taśma izolacyjna 25mm x 33 m czarna | szt. | 4 | 0 | 0
19. | Taśma izolacyjna bawełniana, szer.15mm dł. min. 25m | szt. | 24 | 0 | 0
20. | Taśma izolacyjna biała 19mm/20m grubość 0,15 | szt. | 35 | 0 | 0
21. | Taśma izolacyjna czarna 19mm/20m grubość 0,15 | szt. | 57 | 0 | 0
22. | Taśma izolacyjna czerwona 19mm/20m grubość 0,15 | szt. | 38 | 0 | 0
23. | Taśma izolacyjna niebieska 19mm/20m grubość 0,15 | szt. | 41 | 0 | 0
24. | Taśma izolacyjna z włóknem szklanym 25mm/15m | szt. | 33 | 0 | 0
25. | Taśma klejąca srebrna 50mm/specialistyczna/dł.10m | szt. | 3 | 0 | 0
26. | Taśma klejąca zbrojona szer. 50mm, dł. 50m | szt. | 22 | 0 | 0
27. | Taśma samowulkanizująca szerokość 19mm, długość 9,15 m, grubość 0,76 mm, | szt. | 10 | 0 | 0
28. | Taśma teflonowa szer. 12mm, dł. 12m, gr. 0,075mm | szt. | 10 | 0 | 0
29. | Taśma naprawcza, wodoodporna, szer. 50mm, dł. 50m | szt. | 1 | 0 | 0
30. | Zacisk krokodylkowy izolowany czarny długość 105mm zakres chwytu Ø 20mm | szt. | 2 | 0 | 0
31. | Zacisk krokodylkowy izolowany czerwony długość 105mm zakres chwytu Ø 20mm | szt. | 2 | 0 | 0
32. | Przedłużacz na bębnie 50m 4x gniazda | szt. | 1 | 0 | 0
33. | Taśma elektroizolacyjna z włókna szklanego z silikonowym klejem termoutrwardzalnym 19mm x 33m, elastyczna, wytrzymała na rozciąganie, nie kurczy się, nie pali się. Klej termoutrwaldzalny tężeje w temp. Pracy ciągłej + 180C | szt. | 2 | 0 | 0
34. | Przewód okrągły elektryczny, giętki, instalacyjny, linka, OWY 3x1,5 | m | 10 | 0 | 0
35. | Przewód silikonowy pomiarowy 1x1mm 20A czerwony | m | 10 | 0 | 0
36. | Przewód silikonowy pomiarowy 1x1mm 20A czarny | m | 10 | 0 | 0
37. | Wtyk bananowy z gniazdem czerwony, średnica wtyku 4mm | szt. | 10 | 0 | 0
38. | Wtyk bananowy z gniazdem czarny, średnica wtyku 4mm | szt. | 10 | 0 | 0
39. | Wtyk konektor okrągły izolowany 4mm, czerwony, na przewód od 0,25 do 1,5 | szt. | 20 | 0 | 0
40. | Konektor gniazdo okrągłe izolowane 4mm, czerwony, na przewód od 0,25 do 1,5 | szt. | 20 | 0 | 0
41. | Wtyk konektor okrągły izolowany 6,7mm, B4/2,5, niebieski, na przewód od 1,5 do 2,5 | szt. | 20 | 0 | 0
42. | Konektor gniazdo okrągłe izolowane 6,7mm, C4/2,5, niebieski, na przewód od 1,5 do 2,5 | szt. | 20 | 0 | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 42) |  |  |  |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

## Część nr 2
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2022 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 2 Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla Służby Czołgowo-Samochodowej 22. BLT w Malborku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość całkowita w zł brutto (kol 4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Bezpiecznik płytkowy 5A uni Standardowy o napięciu 12V | szt. | 100 | 0 | 0
2. | Przewód elektryczny LGY 1mm2 450/750V czerwony z żyłą giętką | m | 50 | 0 | 0
3. | Przewód elektryczny LGY 1mm2 450/750V czarny z żyłą giętką | m | 50 | 0 | 0
4. | Przewód elektryczny LGY 1mm2 450/750V zielony z żyłą giętką | m | 50 | 0 | 0
5. | Przewód elektryczny LGY 16 czerwony z żyłą giętką | m | 25 | 0 | 0
6. | Przewód elektryczny LGY 16 czarny z żyłą giętką | m | 25 | 0 | 0
7. | Przewód elektryczny LGY 16 niebieski z żyłą giętką | m | 50 | 0 | 0
8. | Plecionka przewód masowy 42cm miedziany. | szt. | 5 | 0 | 0
9. | Elektroda wolframowa złota 1,0x175 | szt. | 10 | 0 | 0
10. | Elektroda wolframowa złota 1,6x175 | szt. | 10 | 0 | 0
11. | Elektroda wolframowa złota 2,0x175 | szt. | 10 | 0 | 0
12. | Elektroda wolframowa złota 2,4x175 | szt. | 10 | 0 | 0
13. | Elektroda wolframowa złota 3,2x175 | szt. | 10 | 0 | 0
14. | Opaska kablowa trytytka 430x4,8 mm, 100 sztuk w opakowaniu kolor czarny | op. | 10 | 0 | 0
15. | Opaska kablowa trytytka 300x4,8 mm, 100 sztuk w opakowaniu kolor czarny | op. | 3 | 0 | 0
16. | Opaska kablowa trytytka 200x4,8 mm, 100 sztuk w opakowaniu kolor czarny | op. | 10 | 0 | 0
17. | Taśma izolacyjna w krążkach 18 mm x 20 m. czarna | szt. | 100 | 0 | 0
18. | Końcówka kabla Cu K 10/10 | szt. | 20 | 0 | 0
19. | Końcówka kabla Cu K 150/12 | szt. | 20 | 0 | 0
20. | Zestaw konektorów izolowanych 300szt 15 typów box | kpl. | 2 | 0 | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 21) |  |  |  |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

## Część nr 3
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2022 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 3 Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla Służby Inzyniersko-Saperskiej 22. BLT w Malborku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość całkowita w zł brutto (kol 4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Taśma izolacyjna szer. 15 mm | szt. | 11 | 0 | 0
2. | Linka uziemiająca - przewód miedziany giętki w osłonie koloru żółto-zielonego przekrój nie mniej niż 16mm2 dł. 5m zakończony dwustronnie oczkiem Ø8mm | szt. | 1 | 0 | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 2) |  |  |  |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

## Część nr 4
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 4 Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla Służby Infrastruktury 22. BLT w Malborku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dostawa Pruszcz | Dostawa Malbork | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość całkowita w zł brutto (kol 4x7) | Produkt równoważny (Producent lub nazwa handlowa lub oznaczenie umozliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia)* | Jeżeli tak dołączam dowód nr … do oferty, który oznaczam według poniższej numeracji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | NAŚWIETLACZ SMART LIGHTECH POWER METAHALOGENOWY ASYMETRCZNY - 250W lub równoważny Napięcie zasilania: 230V; Rodzaj zapłonu: indukcyjny; Waga: 10,3 kg; Rodzaj materiału: odlew ciśnieniowy, aluminuim; Żródło światła: lampa metalohalogenowa lub sodowa na gwincie E40; Gwarancja: 12 miesięcy; Stopień szczelności: IP65; Kolor: szary; Zastosowanie: Przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych - miejsca o podwyższonej wilgotności, narażone na kontakt z wodą lub o wysokim zapyleniu. Rodzaj odbłyśnika: asymetryczny; Wymiary: A/B/C: 51/47/17cm; Kryteria równoważności: moc źródła światła: 250 W; Żródło światła: lampa metahalogenowa lub sodowa na gwincie E40; Stopień szczelności: nie niższy niż IP65; Rodzaj odbłyśnika: asymetryczny; | szt. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1
2. | NAŚWIETLACZ NOCTIS LUX LED 50 W SL1029023NW lub równoważny Naświetlacz (reflektor) przeznaczony do montażu na zewnątrz do oświetlania budynków czy fasad, parkingów, podjazdów, posesji, itp. Dane techniczne: - typ: LED reflektor - styl: nowoczesny - materiał: metal; szkło - kolor: szary - wysokość: 196 mm - szerokość: 241 mm - długość: 86 mm - gniazdo: zintegrowane źródło LED - stopień ochrony: IP65 - max. moc źródła: 50 W - liczba żarówek: 1 - moc źródła: 50 - odpowiednik klasycznej żarówki: 200 W - klasa energetyczna: A+ - barwa światła: 6500 K - całkowity strumień świetlny: 3700 lm - współczynnik oddawania barw: 80 Ra - średnia żywotność: 17000 h - ilość cykli przełączania: 15000 ON/OFF - napięcie: 230 V - kąt świecenia: 120 st. - możliwość regulacji kąta w zakresie: 180 st. Kryteria równoważności: stopień ochrony: nie niższy niż IP65, moc źródła: 50 W, liczba żarówek: 1, klasa energetyczna: nie niższa niż A+, barwa światła: nie mniej niż 6500 K, całkowity strumień świetlny: nie mniej niż 3700 lm średnia żywotność: nie mniej niż 17000 h, ilość cykli przełączania: nie mniej niż 15000 ON/OFF, kąt świecenia: nie mniej niż 120 stopni, | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3. | Żarówka LED E27 5W NW | szt. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
4. | Żarówka LED E27 10W NW | szt. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
5. | Żarówka LED E27 18W NW | szt. | 110 | 100 | 10 | 0 | 0
6. | Gniazdo przenośne 32A/58 – 400V | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
7. | Wtyczka przenośna 32A/58 – 400V | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
8. | Gniazdo przenośne 16A/58 – 400V | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
9. | Wtyczka przenośna 16A/58 – 400V | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
10. | Gniazdo przenośne przedłużaczowe – 230Vczarne | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
11. | Wtyczka przenośna przedłużaczowe – 230Vczarnr | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
12. | Gniazdo przenośne 230V | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
13. | Wtyczka biała kontowa – 230V | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
14. | Przewód elektryczny YDYp 3X2,5mm2 | mb. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
15. | Przewód elektryczny YDYp 3X1,5mm2 | mb. | 100 | 0 | 100 | 0 | 0
16. | Przewód elektryczny LGY 6mm2 czarny | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
17. | Przewód elektryczny LGY 6mm2 Niebieski | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
18. | Przewód elektryczny LGY 6mm2 Żółty – zielony | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
19. | Przewód elektryczny LGY 4mm2 Czarny | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
20. | Przewód elektryczny LGY 4mm2 Niebieski | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
21. | Przewód elektryczny LGY 4mm2 Żółty - zielony | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
22. | Przewód elektryczny LGY 2,5mm2 Czarny | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
23. | Przewód elektryczny LGY 2,5mm2 niebieski | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
24. | Przewód elektryczny LGY 2,5mm2 Żółty - zielony | mb. | 20 | 0 | 20 | 0 | 0
25. | Radiowy wyłącznik czterokanałowy RWS – 311C/Z - ZAMEL | szt. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
26. | Wyłącznik NAD.-PRĄD B -10A jednofazowe | szt. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
27. | Wyłącznik NAD.-PRĄD B -16A jednofazowe | szt. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
28. | Wyłącznik NAD.-PRĄD B -20A jednofazowe | szt. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
29. | Wyłącznik zmierzchowy F8F AZ - 112 | szt. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
30. | Stycznik 40A 400V – 4Z OR – 230V EATON | szt. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
31. | Stycznik 25A 400V – 4Z OR – 230V EATON | szt. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
32. | Złączki wago 2x0,2-4mm2 | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
33. | Złączki wago 3x0,2-4mm2 | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
34. | Złączki wago 2x0,5-2,5mm2 | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
35. | Złączki wago 3x0,5-2,5mm2 | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
36. | Konektor Żeński z zaczepem 6,4 100 szt | op. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
37. | Konektor Męski 6,3 100 szt | op. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
38. | Tulejki izolowane kablowe zestaw od 0,5 mm2 do 16 mm2 W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ ZAKOŃCZENIA KABLOWE PRZEZNACZONE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU : • 0,5 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm) • 0,75 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm) • 1.0 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm) • 1,5 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm) • 2,5 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm) • 4.0 - 100 SZT. (długość tulei 12 mm) • 6.0 - 50 SZT. (długość tulei 12 mm) • 10.0 - 50 SZT. (długość tulei 12 mm) • 16.0 - 50 SZT. (długość tulei 12 mm) | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
39. | Zestaw rurek termokurczliwych | op. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
40. | Końcówka izolowana 6 mm2 x 6mm- długość tunelu – 100 szt | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
41. | Końcówka izolowana 6 mm2 x 8mm-długośc tunelu – 100 szt | op. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
42. | Taśma izolacyjna 25 mm w krążkach | szt | 40 | 30 | 10 | 0 | 0
43. | Opaska zaciskowa kablowa 200 x 3,6 -100 szt czarne lub białe | op. | 20 | 10 | 10 | 0 | 0
44. | Opaska zaciskowa kablowa 364 x 4,8 – 100 szt czarne lub białe | op. | 20 | 10 | 10 | 0 | 0
45. | Opaska zaciskowa kablowa 450 x 4,8 – 100 szt czarne lub białe | op. | 20 | 10 | 10 | 0 | 0
46. | Taśma izolacyjna wulkanizująca się (czarna) 19 mm x 3,5 m w krążkach | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
47. | Taśma izolacyjna (czerwona) 15 mm x 4 m | szt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
48. | Puszka hermetyczna 75-75 | szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
49. | Wkładka topikowa WT 40A napięcie znamionowe 690V/250V DC prąd znamionowy 40A charakterystyka szybka znamionowa wartość zwarciowa 50kA/8kA Dc | szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
50. | Wkładka topikowa WT-1C 63A Bezpiecznik mocy WT-1C 63A. Przeznaczenie: zabezpieczenie od skutków zwarć transformatorów, baterii kondensatorów, odgałęzień kabli i linii napowietrznych. Charakterystyka: wysoka zdolność wyłączalna; ograniczanie prądów zwarciowych; przystosowanie do współpracy z rozłącznikiem; zgodny z normami DIN i IEC. | szt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
51. | Wkładka topikowa WT-32A 690V napięcie znamionowe 690V/250V DC prąd znamionowy 32A charakterystyka szybka znamionowa wartość zwarciowa 50kA/8kA Dc | szt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
52. | Wkładka topikowa 32 WT -00C | szt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
53. | Gniazdo podwójne natynkowe 16A 250V | szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
54. | Układ zapłonowy ZX70-400W TUZ | szt. | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
55. | Statecznik ZTE 250W statecznik lamp rtęciowych 250W | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
56. | Statecznik ZTE 150W statecznik lamp rtęciowych 150W | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
57. | Lampa sodowa WLS 150 W | szt. | 30 | 30 | 0 | 0 | 0
58. | Świetlówka LED G-13 10 W | szt. | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
59. | Naświetlacz LED COB 100W Przeznaczony do oświetlenia budynków, parkingów, pomników, obiektów sportowych, itp. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego posiadająca szybkę ze szkła hartowanego. Dane techniczne: - ilość diod: 1 COB LED - zasilanie: 230V / 50Hz - moc: 100W - kąt świecenia 140 stopni - barwa światła: biała 5500K - strumień świetlny: 9000lm - żywotność 50000 godzin - klasa szczelności IP 65 - wymiary 370x285x65mm | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
60. | Panel LED kasetowy lampa 60 x 60 | szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
61. | Żarówka metahalogen 250 W E40 | szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
62. | Żarówka LED E27 12W | szt. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
63. | Zasilacz panel LED kaseton 40 W / 1050mA CC/SN 50/60 Hz Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC, Prąd znamionowy [A]: 0,25l, Moc maksymalna [W]: 40, Materiał: tworzywo sztuczne. Rodzaj zasilacza: stałoprądowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak, Zabezpieczenie termiczne: 110°C, Zabezpieczenie zwarciowe: tak, Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240, Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 30-42, Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 1050 | szt. | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 63) | [6 empty] | 0
* niewypełnienie kol. nr 9 traktowane będzie, jako złożenie oferty na wyób określony przez Zamawiającego UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

## Część nr 5
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2022 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla Służby Uzbrojenia i Elektroniki 22. BLT w Malborku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość całkowita w zł brutto (kol 4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Taśma izolacyjna 15 mm x 10 m czarna w krążkach | szt. | 25 | 0 | 0
2. | Rurka termokurczliwa RC-25,4/12,7 koszulka izolacyjna zaciskana na przewodzie pod wpływem temperatury (90-200°C), wykonane z polietylenu, do izolacji i uszczelniania tworząc warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną. | szt. | 16 | 0 | 0
3. | Rurka termokurczliwa RC-12,7/6,4 koszulka izolacyjna zaciskana na przewodzie pod wpływem temperatury (90-200°C), wykonane z polietylenu, do izolacji i uszczelniania tworząc warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną. | szt. | 16 | 0 | 0
4. | Rurka termokurczliwa RC-3,2/1,6 koszulka izolacyjna zaciskana na przewodzie pod wpływem temperatury (90-200°C), wykonane z polietylenu, do izolacji i uszczelniania tworząc warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną. | szt. | 16 | 0 | 0
5. | Rurka termokurczliwa RC-6,4/3,2 koszulka izolacyjna zaciskana na przewodzie pod wpływem temperatury (90-200°C), wykonane z polietylenu, do izolacji i uszczelniania tworząc warstwę ochronną, antykorozyjną i dekoracyjną. | szt. | 16 | 0 | 0
6. | Opaski kablowe zaciskowe dł. 160mm szer. 6 mm elastyczna 360x4.8 CZARNA op. 100 szt. | op. | 9 | 0 | 0
7. | Opaski kablowe szer. 4,8 mm dł. 200 mm czarne op. 100 szt | op. | 9 | 0 | 0
8. | Opaski kablowe zaciskowa wyposazona w tabliczkę opisową 200x2,5 mm TKTO szer. 2,5 mm dł. 210 mm czarne op. minimum 100 szt. | op. | 1 | 0 | 0
9. | Opaski kablowe szer. 2,6 mm x 160 mm czarne op. 100 szt. | op. | 9 | 0 | 0
10. | Końcówka miedziana, oczkowa, do zaprasowywania na kabel Ø 16 mm², otwór przyłącza Ø 6,0. | szt. | 20 | 0 | 0
11. | Końcówka oczkowa miedziana K-25/8.5 Końcówka miedziana, oczkowa, do zaprasowywania na kabel Ø 25 mm², otwór przyłącza Ø 8,5. | szt. | 20 | 0 | 0
12. | Końcówka oczkowa miedziana K-120/13 Końcówka miedziana, oczkowa, do zaprasowywania na kabel Ø 120 mm², otwór przyłącza Ø 13,0. | szt. | 20 | 0 | 0
13. | Wtyk BNC RG58 50 OHM zaciskany Wtyk serii BNC zaciskany do połączeń koncentrycznych, przesyłania sygnału o średniej mocy przy wysokich częstotliwościach, złącze męskie, tyk kabla B9907, RG58, impedancja 50ohm, częstotliwość pracy 0-11 Ω | szt. | 25 | 0 | 0
14. | Wtyk N RG58 50 OHM zaciskany Wtyk zaciskany na RG58, złącze męskie typu N,. obudowa metalowa. | szt. | 25 | 0 | 0
15. | Bezpiecznik WTAT- 160MA 250V Bezpiecznik szklany topikowy, zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
16. | Bezpiecznik WTA -200MA 250V Bezpiecznik szklany topikowy, bez zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
17. | Bezpiecznik WTAT- 315MA 250V Bezpiecznik szklany topikowy, zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
18. | Bezpiecznik WTAT- 630MA 250V Bezpiecznik szklany topikowy, zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
19. | Bezpiecznik WTAT- 1A 250V Bezpiecznik szklany topikowy, zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
20. | Bezpiecznik WTA - 2A- 250V Bezpiecznik szklany topikowy, bez zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
21. | Bezpiecznik BIWTS -10A E-16 Wkładka bezpiecznikowa 16A DII/gf/16A/E27/500V (bezpiecznik WiWTa) gwint E27, charakterystyka zadziałania szybka gF | szt. | 40 | 0 | 0
22. | Bezpiecznik WTAT- 3,15MA 250V Bezpiecznik szklany topikowy, zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm | szt. | 40 | 0 | 0
23. | Żarówka 10W G4 12V CL Żarówka halogenowa w gnieździe G4, 10W, 12V Zamawiający wymaga dostarczenia samej żarówki | szt. | 10 | 0 | 0
24. | Wkładka bezpiecznikowa 4A DII/gf/16A/E27/500V (bezpiecznik WiWTa) gwint E27, charakterystyka zadziałania szybka gF | szt. | 80 | 0 | 0
25. | Wkładka bezpiecznikowa 6A DII/gf/16A/E27/500V (bezpiecznik WiWTa) gwint E27, charakterystyka zadziałania szybka gF | szt. | 80 | 0 | 0
26. | Wkładka bezpiecznikowa 10A DII/gf/16A/E27/500V (bezpiecznik WiWTa) gwint E27, charakterystyka zadziałania szybka gF | szt. | 80 | 0 | 0
27. | Wkładka bezpiecznikowa 16A DII/gf/16A/E27/500V (bezpiecznik WiWTa) gwint E27, charakterystyka zadziałania szybka gF | szt. | 80 | 0 | 0
28. | Wkładka bezpiecznikowa 20A DII/gf/16A/E27/500V (bezpiecznik WiWTa) gwint E27, charakterystyka zadziałania szybka gF | szt. | 80 | 0 | 0
29. | Wkładka topikowa 160 mA, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 50 | 0 | 0
30. | Wkładka topikowa 200 mA, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 10 | 0 | 0
31. | Wkładka topikowa 800 mA, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 40 | 0 | 0
32. | Wkładka topikowa 1 A, 250 V, 5mm x 20 mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 40 | 0 | 0
33. | Wkładka topikowa 1,6 A, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 100 | 0 | 0
34. | Wkładka topikowa 2 A, 250 V, 5mm x 20 mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 60 | 0 | 0
35. | Wkładka topikowa 3,15 A, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 40 | 0 | 0
36. | Wkładka topikowa 4 A, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 30 | 0 | 0
37. | Wkładka topikowa 6,3 A, 250 V, 5mm x 20mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 40 | 0 | 0
38. | Wkładka bezpiecznikowa Wb-c, 2A, 6mm x 25mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny | szt. | 20 | 0 | 0
39. | Wkładka bezpiecznikowa Wb-c, 4A, 6mm x 25mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny | szt. | 20 | 0 | 0
40. | Wkładka bezpiecznikowa Wb-c, 8A, 6mm x 25mm wkładka bezpiecznikowa, bezpiecznik rurowy szklany bądź ceramiczny, zwłoczny | szt. | 20 | 0 | 0
41. | Wkładka topikowa cylindryczna E16, Wtsm, 16 A, 500 V, 13mm x 50mm Wkładka topikowa cylindryczna 16A aM HPC 014016ceramiczny 14x51mm | szt. | 30 | 0 | 0
42. | Żarówka 12 V 1,2 W BA7S, kolor biały | szt. | 10 | 0 | 0
43. | Żarówka telefoniczna T.5.5 12 V - 0,05 A | szt. | 10 | 0 | 0
44. | Żarówka telefoniczna T.5.5 24V 20mA | szt. | 10 | 0 | 0
45. | Żarówka R5 T5 24V 50mA | szt. | 10 | 0 | 0
46. | Żarówka R5 T5 24V 30mA | szt. | 10 | 0 | 0
47. | Płyn czyszczący KONTAKT 60 Płyn w spreju do czyszczenia styków i powierzchni elektrycznych i elektronicznych | szt. | 4 | 0 | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 47) |  |  |  |  | 0
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)

## Część nr 6
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.59.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 6 Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla Służby Łączności i Informatyki 22. BLT w Malborku
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Dostawa Pruszcz | Dostawa Malbork | Cena jednostkowa w zł brutto | Wartość całkowita w zł brutto (kol 4x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Przedłużacz elektryczny bębnowy 30 m, 3-żyłowy, 230 V, klasa szczelności IP 44, prąd znamionowy 16 A, max. obciążenie 3000 W | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2. | Świetlówka /OŚWIETLENIE APARATOWNI RSD/ trzonek G, kształt bańki T5, średnica 16 mm, dł. 30 cm, moc 8-10W, napięcie 230 V, kolor szkła mleczny | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
3. | Świetlówka trzonek G5, kształt bańki T5, średnica 16 mm, dł. 53 cm, moc 8-20W, napięcie 230 V, kolor szkła mleczny | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
4. | Świetlówka trzonek G13, kształt bańka, średnica 26 mm, dł. 60 cm, moc 8-20W, napięcie 230 V, kolor szkła mleczny | szt. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
5. | Świeca Żarowa SM12 do Nagrzewnicy Typ. 266.02, 6V 17A, dł całkowita 77,5 mm | szt. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
6. | Żarówka halogen G4 10W 12V M11 | szt. | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
7. | Przedłużacz elektryczny z rozdzielnicą i lampą 400V 100m PBR100. Przeznaczony do zasilania urządzeń w miejscach, gdzie nie występuje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przedłużacz zamontowany na stojaku z bębnem i kółkami umożliwiającymi transport na krótkich odcinkach. Wyposażony w rozdzielnicę z gniazdami: 4x230V i 2x400V oraz przenośną lampę halogenową umożliwiającą oświetlenie miejsc pracy. Wtyczka podłączenia do sieci 32A. Dane techniczne: -zasilanie: 400V, 50Hz; -obciążenie: 32A; -przewód: OWżo 5x2,5mm; -długość: 100m; -symbol katalogowy: PBR100. | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
8. | Kabel Display port – Display port (2x wtyczka) 3m | szt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9. | Lampa przeszkodowa średniej intensywności (od 2000 cd 20 000 cd), typu C (światło stałe, kolor czerwony), zasilanie 230V, klasa szczelności IP 65 lub wyższa, ze zintegrowanym automatem zmierzchowym. Zgodna z przepisami ICAO załącznik 14, rozdział 6. | szt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
10. | Kabel UTP kat. 5e drut 300m | op. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
11. | Taśma izolacyjna pcv czarna 19mmx10m | szt. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0
12. | Opaski zaciskowe plastikowe czarne 200x2,5mm, opakowanie 100 szt. | op. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
13. | Opaski zaciskowe plastikowe 200x4,5mm, opakowanie 100 szt. | op. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
14. | Koszulki termokurczliwe 1m Ø 5 mm | szt. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
15. | Koszulki termokurczliwe 1m Ø 6 mm | szt. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
16. | Koszulki termokurczliwe 1m Ø 8 mm | szt. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0
17. | Taśma izolacyjna czarna 19 mm x 20 m | szt. | 30 | 20 | 10 | 0 | 0
WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO W ZŁ (suma poz. 1 - 17) | [6 empty] | 0
UWAGA: Zamawiajacy zastrzega, aby żadna z cen pozycji Formularza cenowego nie została określona wartością 0,00 zł. Brak wyceny asortymentu lub wartość 0,00 zł skutkować będzie odrzuceniem oferty. Uwaga! Dokument należy opatrzyć: a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)