## Arkusz1
Część nr 1 Maski chirurgiczne
| Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Maska medyczna trójwarstwowa wykonana z niepylącej, hypoalergicznej włókniny.Warstwa twarzowa specjalnie wygładzone, nie powodująca podrażnień skóry. W części środkowej zakładki umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. Wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie maski do nosa, zapewniające szczelność przylegania. Posiada certyfikat zgodności z normą EN 14683, typ II lub 2R, oraz znak CE. Niejałowa, mocowana na gumkach na uszy, |  | 100000
2 | Maska medyczna trójwarstwowa wykonana z niepylącej, hypoalergicznej włókniny.Warstwa twarzowa specjalnie wygładzone, nie powodująca podrażnień skóry. W części środkowej zakładki umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy. Wyposażona w sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie maski do nosa, zapewniające szczelność przylegania. Posiada certyfikat zgodności z normą EN 14683, typ II lub 2R, oraz znak CE. Niejałowa, z trokami |  | 6000
Dołączyć szczególowy opis produktu zawierający powyższe dane techniczne ( w języku polskim).Wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganymi normami oraz deklaracja zgodności
Część nr 2 Półmaski FFP3, FFP2
1 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, jednorazowego użytku . Półmaska trójpanelowa bez zaworu. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego, bez lateksu . Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; regulowane taśmy mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający zerwanie (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% , brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu. Pakowana indywidualnie w pojedyncze folie; Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 13485: 2016 (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Skuteczność filtracji dla cząstek ( BFE) > 99,9%, Skuteczność filtracji dla cząstek (0,1µ) > 99,9%, opór powietrza przy wdechu < 1,5 (mbar), opór powietrza przy wydechu < 2,5 (mbar). Spełnia wymogi rozporządzenia UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Posiada oznakowanie CE oraz Deklarację zgodności UE |  | 10000
2 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP2, jednorazowego użytku, bez zaworu . Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego, bez lateksu. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski w sposób wysoko odporny na zerwanie (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 95% . Indywidualnie pakowana. Przeznaczona na 8 godzin pracy. Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 13485:2016 (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >95%, skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >95%, opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5, opór powietrza przy wydechu < 2,5 (mbar) Spełnia wymogi rozporządzenia UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Posiada oznakowanie CE oraz Deklarację zgodności UE |  | 20000
Dołączyć szczególowy opis produktu zawierający powyższe dane techniczne ( w języku polskim).Wymagane certyfikaty potwierdzające zgodność z wymaganymi normami oraz deklaracje zgodności
Część nr 3 Czepki chirurgiczne
Lp | Nazwa artykułu | jednostka | ilość | cena jednost. Netto | VAT | cena jednost. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Czepek chirurgiczny flizelinowy kolor zielony lub niebieski nieharmonijkowy okrągły pielęgniarski, op.= 100 szt | op. | 250
2 | Czepek chirurgiczny flizelinowy, kolor zielony lub niebieski okrągły lekarski z opaską przeciwpotną, op. = 100 szt | op. | 100
3 | Czepek chirurgiczny typ chełm | szt. | 1800
4 | Jednorazowe ochraniacze foliowe na obuwie, op.=100 szt | op. | 170
0
0
Elektrody do Valleylaba
Pakiet nr 7
Nazwa artykułu
Elektroda nożowa do Valleylaba,1 x użytku, czynna ( Pencil) op. = 50 szt.
Elektroda nożowa do Valleylaba, wielorazowego użytku, czynna ( Pencil)
Monopolarna 1x użytku szpatuła prosta dł. 80 mm do jednorazowych pencili kompatybilnych z aparatem Valleylab op =5 szt.
Elektroda nożowa do Valleylaba,1 x użytku, bierna ( płytka) op.= 50 szt.