Część 3

Przedmiot  zamówienia:  PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY JEZDNY KĄPIELOWO-TRANSPORTOWY  –

DLA PACJENTÓW  WAŻĄCYCH DO 175 KG  -  SZT. 1

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Nazwa-model/typ………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)………………………………………………………………

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja umożliwiająca podnoszenie pacjenta z łóżka / wózka / podłogi | TAK |  |
| 2 | Podnośnik wyposażony w siłowniki gwarantujące bezproblemowe działanie | TAK |  |
| 3 | Udźwig podnośnika umożliwiający przemieszczania pacjenta o wadze do 175 kg | TAK |  |
| 4 | Ruchoma rama jezdna, dzięki której uzyskuje się płynną regulację rozstawu, co zapewnia 100% stabilności podnośnika | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja wieszaka posiada zabezpieczenie przed wypięciem siedziska | TAK |  |
| 6 | Nosidło „COMFORT” z zagłówkiem | TAK |  |
| 7 | Cztery koła jezdne, 2 tylne z blokadą | TAK |  |
| 8 | Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny | TAK |  |
| 9 | Ładowanie za pomocą ładowarki | TAK |  |
| 10 | Wysokość podnośnika : do 185 cm | TAK |  |
| 12 | Długość: do 130 cm | TAK |  |
| 13 | Waga podnośnika : do 45 kg | TAK |  |
| 14 | Regulacja szerokości podstawy podnośnika | TAK |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | Przeszkolenie personelu | TAK |  |
| 17 | Gwarancja : minimum 24 miesiące | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………….

Podpis…………………………..