****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

 **ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03 tel. 47 701 22 64

 Radom, dnia 07.05.2024r.

 Egzemplarz pojedynczy

**L.dz. ZP 1182/24**

RTJ 31/24

 **WYKONAWCY**

**Informacja z wyjaśnieniami treści SWZ**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 w przedmiocie zamówienia: **KWP RADOM – Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada 37/59**

**Nr wewnętrzny postępowania 21/24 (ID 922614)**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00308764/01 z dnia 2024-04-30**

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 i 1720 ze zm.)
udziela odpowiedzi na pytania do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie modernizacji oświetlenia prosimy o podanie jaki minimalny strumień mają mieć oprawy LED 60W lub jaką minimalną skuteczność świetlną? Na jakiej wysokości zamontowane są oprawy?

**Odpowiedź na pytanie nr 1 :**

Zamawiający informuje, że minimalny strumień świetlny lampy wynosi 7200 [lm], minimalna skuteczność świetlna wynosi 120 [lm/W], oprawy oświetleniowe zamontowane są na wysokości 8 [m].

**Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Powyższe odpowiedzi na pytania do SWZ zostają zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania **pod adresem** <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

 ***Z poważaniem***

*wz.*

**SPECJALISTA**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

 **KWP z siedzibą w Radomiu**

 **Ewa Piasta Grzegorczyk**

Wyjaśnienia przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus
w dniu **07.05.2024r.**  a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> w dniu **07.05.2024r.**

**Wykonano egzemplarz pojedynczy**

Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik