## zadanie nr 1 strzykawki i igły
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 1 Strzykawki i igły
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Strzykawka insulinówka | 1 ml | szt | 700
2 | Strzykawka tuberkulinówka | 1 ml | szt | 2000
3 | Strzykawka luer z kontrastującym tłokiem oraz czarną rozszerzoną skalą pomiarową do 3 ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka - sterylna , z informacja o braku ftalanów. | 2 ml | szt | 19000
4 | Strzykawka bezpieczna trzyczęsciowa luer - lock z mechanicznym schowaniem igly w cylindrze po użyciu czytelna skala pomiarowa podwójne uszczelnienie tłoka sterylizowa EO z informacją o braku latexu. | 3 ml | szt | 2000
5 | Strzykawka bezpieczna trzyczęciowa luer - lock z mechanicznym schowaniem igly w cylindrze po użyciu czytelna skala pomiarowa podwójne uszczelnienie tłoka sterylizowa EO z informacją o braku latexu | 5ml | szt | 5100
6 | Strzykawka bezpieczna trzyczęciowa luer - lock z mechanicznym schowaniem igly w cylindrze po użyciu czytelna skala pomiarowa podwójne uszczelnienie tłoka sterylizowa EO z informacją o braku latexu | 10 ml | szt | 6000
7 | Strzykawka bezpieczna trzyczęciowa luer - lock z mechanicznym schowaniem igly w cylindrze po użyciu czytelna skala pomiarowa podwójne uszczelnienie tłoka sterylizowa EO z informacją o braku latexu. | 20 ml | szt | 5000
8 | Strzykawka luer z kontrastującym tłokiem oraz czarną rozszerzoną skalą pomiarową do 6 ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka - sterylna | 5 ml | szt | 21000
9 | Strzykawka luer z kontrastującym tłokiem oraz czarną rozszerzoną skalą pomiarową do 12 ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka - sterylna | 10 ml | szt | 22000
10 | Strzykawka luer z kontrastującym tłokiem oraz czarną rozszerzoną skalą pomiarową do 24 ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka - sterylna | 20 ml | szt | 31000
11 | Strzykawka do pomp infuzyjnych, posiadająca czterostronne pocięcia tloka zapewniające stabilne mocowanie w pompie, podwójna skalę pomiarową z podwójnym uszczelnieniem tłoka | 50 ml | szt | 6500
12 | Strzykawka typ żaneta z końcówką cewnikową posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową. Wyposażona w łącznik redukcyjny Luer - sterylna. | 100 ml | szt | 3800
13 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych bursztynowa, posiadająca czterostronne pocięcia tloka zapewniające stabilne mocowanie w pompie, podwójna skalę pomiarową z podwójnym uszczelnieniem tłoka - sterylna | 50 ml | szt | 3000
14 | Strzykawka niskooporowa | 10 ml | szt | 600
15 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 0,45x16 | szt | 4500
16 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 0,5x25 | szt | 16000
17 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 0,6x30 | szt | 11500
18 | Igła do Penów | 31Gx 6 mm lub 30G x 8 mm | szt | 5350
19 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 0,7x30 | szt | 17000
20 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 0,8x40 | szt | 40000
21 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 0,9x40 | szt | 20000
22 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 1,1x40 | szt | 6300
23 | Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej ostrze pokryte silikonem osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu | 1,2x40 | szt | 30000
24 | Igła 'MOTYLEK' | 22G3/4 | szt | 1200
25 | Igła do rozpuszczania i pobierania leków |  | szt | 4500

## zadanie nr 2 kaniule
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 2 Kaniule
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Wkłucie obwodowe - Kaniule noworodkowe, dziecięce : rozmiar 26G, przepływ 13ml/min. Cewnik z wtopionymi paskami radiocieniującymi, z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi bezpieczne zamocowanie, bez portu górnego, zmniejszający ryzyko powstawania mechanicznych zakrzepów. Informacja o braku zawartości latexu, czytelne oznaczenie wszystkich parametrów kaniuli na opakowaniu. | 26G | szt | 1800
2 | Wkłucia obwodowe z cewnikiem z PTFE ( podwójnie oczyszczony teflon) i zastawką antyzwrotną silikonową. Kaniula z dodatkowym portem do iniekcji posiadajaca zawór górnego portu, paski kontrastujące w RTG, cienkocienny o gładkiej powierzchni cewnik i wyprofilowanych krawędziach umożliwia płynne przejcie przez skórę i cianę naczynia. System zabezpieczający przed zakłóciem i rozpryskiwaniem się krwi wg standardów ISO. Informacjja o braku zawartoci latexu, czytelne oznaczenie wszystkich parametrów kaniuli na opakowaniu. | 24G | szt | 3500
3 | Wkłucie obwodowe do wlewów dożylnych, sterylne, jednorazowego użytku, z elastycznymi skrzydełkami i portem iniekcyjnym, z min. 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi z filtrem hydrofobowym oraz przeźroczystą komorą, która pozwala obserwować wypust krwi w momencie wkłucia. Informacja o braku zawartości latexu, czytelne oznaczenie wszystkich kaniuli na opakowaniu. | 22G | szt | 11000
4 | Wkłucie obwodowe do wlewów dożylnych, sterylne, jednorazowego użytku, z elastycznymi skrzydełkami i portem iniekcyjnym, z min. 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi z filtrem hydrofobowym oraz przeźroczystą komorą, która pozwala obserwować wypust krwi w momencie wkłucia. Informacja o braku zawartości latexu, czytelne oznaczenie wszystkich kaniuli na opakowaniu. | 20G | szt | 11000
5 | Wkłucie obwodowe do wlewów dożylnych, sterylne, jednorazowego użytku, z elastycznymi skrzydełkami i portem iniekcyjnym, z min. 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi z filtrem hydrofobowym oraz przeźroczystą komorą, która pozwala obserwować wypust krwi w momencie wkłucia. Informacja o braku zawartości latexu, czytelne oznaczenie wszystkich kaniuli na opakowaniu. | 18G | szt | 8500
6 | Wkłucie obwodowe do wlewów dożylnych, sterylne, jednorazowego użytku, z elastycznymi skrzydełkami i portem iniekcyjnym, z min. 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi z filtrem hydrofobowym oraz przeźroczystą komorą, która pozwala obserwować wypust krwi w momencie wkłucia. Informacja o braku zawartości latexu, czytelne oznaczenie wszystkich kaniuli na opakowaniu. | 17G | szt | 2000
7 | Wkłucie obwodowe do wlewów dożylnych, sterylne, jednorazowego użytku, z elastycznymi skrzydełkami i portem iniekcyjnym, z min. 4 wtopionymi paskami radiocieniującymi z filtrem hydrofobowym oraz przeźroczystą komorą, która pozwala obserwować wypust krwi w momencie wkłucia. Informacja o braku zawartości latexu, czytelne oznaczenie wszystkich kaniuli na opakowaniu. | 16G | szt | 1500
8 | Opatrunek włókninowy do mocowania kaniuli |  | szt | 24000
9 | Koreczek luer lock do wenflonu (niekapek) |  | szt | 2000
10 | Zatyczki ( korki do kaniuli) tego samego producenta co kaniule |  | szt | 22000

## zadanie nr 3 cew urologiczne
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 3 Cewniki urologiczne
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | [18 empty] | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
|  |  |  | wew | chir. | pediat | neonatologiczny | poł-gin | reumatologiczny | rehabilitacji | OTU | Blok operac | Izba przyjęc | POZ | AOS | fizjoterapia | ZOL | RTG | Tomograf | Laboratorium | Mikrobiologia
1. | 2. | 3. | 4. | [18 empty] | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 3-5 ml. | 8CH | szt |  |  | 30 | [10 empty] | 30 |  |  |  | 50 | 5.: 90
2 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 3-5 ml. | 10CH | szt |  |  | 10 | [10 empty] | 30 |  |  |  |  | 5.: 40
3 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 12CH | szt | [11 empty] | 20 |  | 30 |  |  |  |  | 5.: 50
4 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 14CH | szt | 50 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 300 |  | 70 |  | 30 |  |  |  |  | 5.: 500
5 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 16CH | szt | 500 | 300 | 200 |  | 200 | 100 |  |  | 600 | 300 | 500 | 60 |  | 500 |  |  |  |  | 5.: 2200
6 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 18CH | szt | 500 | 150 | 200 |  | 600 | 200 | 100 | 10 | 600 | 300 |  | 250 | [6 empty] | 5.: 2200
7 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 20CH | szt | 200 | 300 | 100 |  | 50 | 100 | 60 | 10 | 500 | 300 |  | 180 | [6 empty] | 5.: 1500
8 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 22CH | szt | 100 | 30 | 100 |  |  | 100 | 20 |  | 300 | 300 |  | 50 | [6 empty] | 5.: 1000
9 | Cewnik Foley'a silikonowany, z zastawką, opakowanie typu folia - folia lub wewnętrznym folia zewnętrznym papierowo - foliowym, sterylny balon o pojemności ok. 10 ml. | 24CH | szt | 50 | 30 | 30 |  |  | 50 |  |  | 200 | 300 |  | 20 | [6 empty] | 5.: 650
10 | Cewnik Foley'a z pojemnością zbiorniczka do 30ml opakowanie typu folia - folia, sterylny. | 18 | szt | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 5.: 1700
11 | Cewnik Foley'a z pojemnością zbiorniczka do 30ml opakowanie typu folia - folia, sterylny. | 20 | szt | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 5.: 1700
12 | Cewnik Foley'a z pojemnością zbiorniczka do 30ml opakowanie typu folia - folia, sterylny. | 22 | szt | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 5.: 1000
13 | Cewnik Foley'a z pojemnością zbiorniczka do 30ml opakowanie typu folia - folia, sterylny. | 24 | szt | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.: 520
14 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm hydrożelowy | 6CH | szt | [8 empty] | 400 | [9 empty] | 5.: 400
15 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm hydrożelowy | 8CH | szt | [8 empty] | 400 | [9 empty] | 5.: 400
16 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 10CH | szt | [8 empty] | 500 | [9 empty] | 5.: 500
17 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 12CH | szt | [8 empty] | 600 | [9 empty] | 5.: 600
18 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 14CH | szt |  | 90 | [6 empty] | 600 | [9 empty] | 5.: 650
19 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 16CH | szt | 50 | 150 |  |  |  |  | 60 |  | 700 | [9 empty] | 5.: 950
20 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 18CH | szt | 50 | 90 |  |  |  |  | 60 |  | 500 | [9 empty] | 5.: 700
21 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 20CH | szt |  | 60 | [6 empty] | 200 | [9 empty] | 5.: 250
22 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 22CH | szt | [8 empty] | 300 | [9 empty] | 5.: 300
23 | Cewnik Nelatona z PCV dł. 400 mm | 24CH | szt | [8 empty] | 200 | [9 empty] | 5.: 200
24 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 10CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
25 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 12CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
26 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 14CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
27 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 16CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
28 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 18CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
29 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 20CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
30 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 22CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
31 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 24CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
32 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 26CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
33 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 28CH | szt |  | 30 | [6 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 60
34 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 30CH | szt |  | 30 | [6 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 60
35 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 32CH | szt |  | 30 | [6 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 60
36 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 34CH | szt | [8 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 30
37 | Cewnik Pezera gumowy lub lateksu kauczuku naturalnego | 36CH | szt |  | 30 | [6 empty] | 30 | [9 empty] | 5.: 60
RAZEM

## zadanie nr 4 cewniki do odsys
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 4 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | [18 empty] | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
|  |  |  | wew | chir. | pediat | neonatologiczny | poł-gin | reumatologiczny | rehabilitacji | OTU | Blok operac | Izba przyjęc | POZ | AOS | fizjoterapia | ZOL | RTG | Tomograf | Laboratorium | Mikrobiologia
1. | 2. | 3. | 4. | [18 empty] | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 6CH | szt |  |  | 100 | 30 |  |  |  |  | 200 | 200 | [8 empty] | 5.: 500
2 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 8CH | szt |  |  | 50 | 30 |  |  |  |  | 600 | 200 | [8 empty] | 5.: 880
3 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 10CH | szt | 100 |  |  | 60 |  | 50 |  |  | 400 | 200 | [8 empty] | 5.: 800
4 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40- 60 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 12CH | szt |  | 15 | [6 empty] | 1000 | 200 | [8 empty] | 5.: 1100
5 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40-60 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 14CH | szt | 500 | 75 | 200 | 40 | 30 | 100 |  |  | 1000 | 200 | [8 empty] | 5.: 2100
6 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40-60 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 16CH | szt | 500 | 100 | 100 | 60 | 50 | 100 |  |  | 1500 | 780 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.: 3000
7 | Cewnik do ods.górnych dróg oddech., dł. 40-60 cm - prostopadłe owalne zakończenie, z dwoma min. naprzeciwległymi otworami bocznymi lub z otworem centralnym i dwowa naprzeciwległymi otworami bocznymi powierzchnia zmatowiona - nieprzywierająca się do rurek intubacyjnych . Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. | 18CH | szt | 500 |  | 100 | 100 | 50 | 100 |  |  | 2000 | 200 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 5.: 3000
[25 empty] | RAZEM | 0

## zadanie nr 5 Rurki intubacyjne
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 5 Rurki intubacyjne
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Rurka intubacyjna zbrojona z termoplastycznego PCV | 7 | szt | 30
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z termoplastycznego PCV | 7.5 | szt | 30
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z termoplastycznego PCV | 8 | szt | 30
4 | Rurka intubacyjna zbrojona z termoplastycznego PCV | 8.5 | szt | 30
5 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 2.5 | szt | 50
6 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 3 | szt | 50
7 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 3.5 | szt | 50
8 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 4 | szt | 50
9 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 4.5 | szt | 50
10 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 5 | szt | 65
11 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 5.5 | szt | 200
12 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 6 | szt | 200
13 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 6.5 | szt | 200
14 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 7 | szt | 700
15 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 7.5 | szt | 700
16 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 8 | szt | 700
17 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 8.5 | szt | 1300
18 | Rurka intubacyjna z mankietem, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym | 9 | szt | 1200
19 | Rurki ustno gardłowe | 0 | szt | 50
20 | Rurki ustno gardłowe | 0 | szt | 50
21 | Rurki ustno gardłowe | 1 | szt | 125
22 | Rurki ustno gardłowe | 2 | szt | 125
23 | Rurki ustno gardłowe | 3 | szt | 125
24 | Rurki ustno gardłowe | 4 | szt | 125
25 | Rurki ustno gardłowe | 5 | szt | 125
26 | Rurki ustno gardłowe | 6 | szt | 50
27 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 6 | szt | 10
28 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 6.5 | szt | 10
29 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 7 | szt | 20
30 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 8 | szt | 20
31 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 8.5 | szt | 20
32 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 9 | szt | 20
33 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym | 9.5 | szt | 20
34 | Rurka tracheostomijna | 6 | szt | 20
35 | Rurka tracheostomijna | 7 | szt | 20
36 | Rurka tracheostomijna | 8 | szt | 20
37 | Rurka tracheostomijna | 9 | szt | 20
38 | Rurka tracheostomijna biała nieprzejrzysta fenestracyjna bez mankietu z kanilą wymienną | 7 | szt | 20
39 | Rurka tracheostomijna biała nieprzejrzysta fenestracyjna bez mankietu z kanilą wymienną | 8 | szt | 20
[6 empty] | 0 | RAZEM

## zadanie nr 6 maski anestetyczne
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 6 Maski anestetyczne z dmuchanym kołnierzem
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Maski anestetyczne z dmuchanym kołnierzem | 2 | szt | 100
2 | Maski anestetyczne z dmuchanym kołnierzem | 3 | szt | 100
3 | Maski anestetyczne z dmuchanym kołnierzem | 4 | szt | 100
4 | Maski anestetyczne z dmuchanym kołnierzem | 5 | szt | 100
Razem

## zadanie nr 7 czepki i maski ope
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 7 Czepki, maski operacyjne, fartuchy
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1 | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Maska chirurgiczna wiązana kolor zielony |  | szt | 1000
2 | Maska chirurgiczna wiązana kolor niebieski |  | szt | 1150
3 | Maska chirurgiczna z gumką kolor zielony |  | szt | 10000
4 | Czepki operacyjne wiązane męskie kolor zielony lub niebieski |  | szt | 5000
5 | Czepki operacyjne wiązane damskie okrągłe kolor zielony lub niebieski |  | szt | 3700
6 | Czepek pielęgniarski rozmiar 24 |  | szt | 1500
RAZEM

## zadanie nr 8 ost. wym. do skal.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie 8 Ostrza wymienne do skalpeli
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Ostrze wymienne do skalpeli ze stali węglowej z rozmiarem widocznym na ostrzu a'100 szt. | 11 | op | 30
2 | Ostrze wymienne do skalpeli ze stali węglowej z rozmiarem widocznym na ostrzu a'100 szt. | 15 | op | 30
3 | Ostrze wymienne do skalpeli ze stali węglowej z rozmiarem widocznym na ostrzu a'100 szt. | 20 | op | 30
4 | Ostrze wymienne do skalpeli ze stali węglowej z rozmiarem widocznym na ostrzu a'100 szt. | 22 | op | 30
5 | Ostrze wymienne do skalpeli ze stali węglowej z rozmiarem widocznym na ostrzu a'100 szt. | 24 | op | 30
[6 empty] | 0 | RAZEM

## zadanie nr 9 Zgłębnik żołądkow
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 9 Zgłębnik żołądkowy
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Zgłębnik żołądkowy - 150 cm; Powierzchnia satynowa ,,zmrożona'', pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejony). Wykonane z PCW o jakości medycznej i trwałości ok. 760 ShA z oznaczonym rozmia | 16 x 1500 | szt | 135
2 | Zgłębnik żołądkowy - 150 cm; Powierzchnia satynowa ,,zmrożona'', pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejony). Wykonany z PCW o jakości medycznej ok.. 760 Sha z oznaczonym rozmiarem | 20 x 1500 | szt | 135
3 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 14CH | szt | 70
4 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 16CH | szt | 360
5 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 18CH | szt | 320
6 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 20CH | szt | 100
7 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 22CH | szt | 100
8 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 24CH | szt | 50
9 | Sonda do karmienia z zatyczką dla dorosłych dług. min. 1250 mm | 26CH | szt | 50
10 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką | 8F | szt | 30
11 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką | 6F | szt | 30
RAZEM

## zadanie nr 10 zestaw do ka. d.n
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 10 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy z igłą wprowadzającą typu "Y" z dodatkowym portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki. | 7F x 200mm | szt | 90
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy z igłą wprowadzającą typu "Y" z dodatkowym portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki. | 7F x 200mm | szt | 15
3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy z igłą wprowadzającą typu "Y" z dodatkowym portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia strzykawki. | 7F x 200mm | szt | 90
0

## zadanie nr 11 igly specjal.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 11 Igły specjalistyczne
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego bez prowadnicy | 23G | szt | 400
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą | 25G | szt | 400
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą | 26G | szt | 400
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z prowadnicą | 27G | szt | 400
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego zprowadnicą ATRAVCAN o średnicy 0,47x88mm | 26Gx3,50IN | szt | 250

## zadanie nr 12 worki do moczu
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 12 Worki do moczu
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Worki do moczu dla niemowląt dla dziewczynek sterylne | 100 ml | szt | 200
2 | Worki do moczu dla niemowląt dla chłopców sterylne | 100 ml | szt | 200
3 | Worki na mocz z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym sterylne | 2000 ml | szt | 22000
Razem

## zadanie nr 13 maski do tlenu
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 13 Maski do tlenu
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Maska do podawania tlenu dla dzieci z drenem min. 210 cm | S | szt | 120
2 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem min. 210 cm | M | szt | 1000
3 | maska z rezerwuarem do podawania tlenu dla dzieci |  | szt | 50
4 | maska z rezerwuarem do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych |  | szt | 800
5 | maska z nebulizatorem i drenem min. 210 cm dla dzieci |  | szt | 50
6 | maska z nebulizatorem i drenem min. 210 cm dla dorosłych |  | szt | 1600
| Cewniki do podawnia tlenu przez nos, typu "wąsy" jednorazowego uzytku, jałowe, przewód tlenowy niezałamujący się. O długości od 200 do 500cm | min.dł. 200cm |  | 800
8 | Cewniki do podawnia tlenu przez nos, typu "wąsy" jednorazowego uzytku, jałowe, przewód tlenowy niezałamujący się. O długości od 250 do 500cm | min.dł 250cm | szt | 8000
RAZEM

## zad. nr 14 Elektrody samoprz.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 14 Elektrody samoprzylepne
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1* | Elektrody żelowane EKG jak np.. R-LFO-510 dla dorosłych do badań wysilkowych/monitoringu , rozmiar ok.. 43x46, wykonane z pianki PE, żel stały. |  | szt | 13000
2* | Elektrody żelowane EKG jak np.. R-LLL 510 dla dorosłych do badań wysilkowych/monitoringu , rozmiar ok.. 42x56, wykonane z pianki PE, żel stały. |  | szt | 3000
3 | Elektrody EKG EK-S 30 PSG pediatryczne, żel stały, pianka |  | szt | 5000
Razem

## zad. nr 15 prz. do przet. krwi
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 15 Przyrządy do przetaczania krwi i płynów
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Przyrząd do przetaczania płynów z długą, elastyczna komorą kroplową, o długości minimum 60 mm i pojemności 12 ml, w całosci bez ftalanów , igła zbiorcza wyposażoną w szczelny zamykany odpowietrznik, wtopiony w komorę kroplową filtr o średnicy oczek 15 um, dren długości min 150cm |  | szt | 31000
2 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów z dużą komorą kroplową o długości minimum 100 mm, 20 kropli +/- 0,1 ml, w całosci bez ftalanów, zaopatrzony w zamykany antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr kwi o wielkości oczek 200 um, dren długości min 150 cm |  | szt | 8000
3 | Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych, pakowany fabrcznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie folia-papier, sterylny, długość drenu min. 180cm |  | szt | 400
Razem

## zad. nr 16 osprzęt p.i.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 16 Osprzęt do pomp infuzyjnych
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej do leków światłoczułych długości min 150cm |  | szt | 2000
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej |  | szt | 2500
3 | Strzykawki do pompy infuzyjnej LUER | 20 ml | szt | 750
4 | Strzykawki do pompy infuzyjnej LUER | 50 ml | szt | 3000
5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej alaris |  | szt | 250
Zamawiający posiada następujące pompy: ALARIS, Injectomat Agilia, Pompa infuzyjna AP-22, Ascor i pompy jedno i dwustrzykawkowe Kwapisz | [6 empty] | Razem

## zad. nr 17 kra i kor.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 17 Kraniki ,Korki
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Kranik trójdrożny LUER |  | szt | 1200
2 | Bezigłowy port iniekcyjny , podzielna silikonowa membrana z otwarciem autoamtycznym w chwili podłączenia strzykawki lub przyrządu do przetoczeń. Do używania przez 7 dni |  | szt | 900
3 | Korki do cewników - Jałowa zatyczka do cewnika dla drenów o średnicy od 6-35ch budowa schodkowa, z uchwytem umożliwiającym zakładanie |  | szt | 1000
Razem

## zad. nr 18 worki stomijne
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 18 worki stomijne
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Worki stomijne dwuczęsciowe składające się z oddzielne worka i płytki, które łączy się za pomocą niskoprofilowego plastikowego pierścienia zatrzaskowego, otwarty, przezroczysty, rozm. Pierścienia 70 |  | szt | 110
2 | Worki stomijne dwuczęsciowe składające się z oddzielne worka i płytki, które łączy się za pomocą niskoprofilowego plastikowego pierścienia zatrzaskowego, otwarty, przezroczysty, rozm. Pierścienia 57 |  | szt | 100
3 | Worki stomijne dwuczęsciowe składające się z oddzielne worka i płytki, które łączy się za pomocą niskoprofilowego plastikowego pierścienia zatrzaskowego, otwarty, przezroczysty, rozm. Pierścienia 45 |  | szt | 100
4 | Worki stomijne jednoczęściowe zamknięte |  | szt | 100
5 | Worki stomijne jednoczęsciowe otwarte |  | szt | 150
6 | Worki stomijne sterylne z okienkiem rewizyjnym |  | szt | 125
7 | Worki stomijne jednoczęściowe z hydrożelową warstwą ochronna skóry | 300ml | szt | 125
Razem

## zad. nr 19 nacz. jedn.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
zadanie nr 19 naczynia jednorazowe
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Kaczka wykonana z pulpy celulozowej (miazgi papierowej) o pojemności około 900 ml przystosowana do utylizacji w maceratorze a 100 szt. |  | opk. | 25
2 | Basen głęboki wykonany z pulpy celulozowej (miazgi papierowej) o pojemności około 2000 ml , przystosowany do utylizacji w maceratorze a 100 szt. |  | opk. | 35
3 | Pokrywa do basenu głębokiego – poz.2 wykonana z tektury przystosowana do utylizacji w maceratorze a 100 szt. |  | opk. | 35
4. | Miska z pulpy celulozowej do mycia pajentów przystosowna przystosowana o pojemności minimum 4 litrów. Wytrzymałość - min. 2 h z ciepłą wodą i detergentem (temperatura wody do 45 stopni C) - prostokątna - a 100 szt. |  | opk. | 60
5 | Miska nerkowata z pulpy celulozowej przystosowana do utylizacji w maceratorze - a 100 szt. |  | opk. | 125
Razem

## zad. nr 20 maski krtaniowe
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
zadanie nr 20 Maski krtaniowe
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Maska krtaniowa | 2 | szt | 70
2 | Maska krtaniowa | 3 | szt | 100
3 | Maska krtaniowa | 4 | szt | 150
4 | Maska krtaniowa | 5 | szt | 110
Razem

## zad. nr 21 prowadnice
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
zadanie nr 21 Prowadnice
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Prowadnica bougie do trudnych intubacji | 15CHx600mm | szt | 100
2 | Prowadnica intubacyjna | 2,2 mm | szt | 100
3 | Prowadnica intubacyjna | 4,0 mm | szt | 100
Razem

## zad. nr 22 wzierniki gin.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
zadanie nr 22 Wzierniki ginekologiczne
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Wziernik ginekologiczny Cusco | S | szt | 700
2 | Wziernik ginekologiczny Cusco | M | szt | 1200
3 | Wziernik ginekologiczny Cusco | L | szt | 1200
4 | Wziernik ginekologiczny Cusco | XL | szt | 1600
5 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych typ |  | szt. | 700
6 | Szczoteczka cytologiczna sterylna typ 1B |  | szt | 500
Razem

## zad. nr 23 sprz. labor.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 23 sprzęt laboratoryjny
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Probówki o poj 4 ml i wymiarach 12x75 mm z PS |  | szt | 10000
2 | Probówki o poj 7 ml i wymiarach 13x100 mm z PS |  | szt | 5000
3 | Probówki o poj. 5 ml 13x75 mm z PS zakręcane |  | szt | 2700
4 | Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml /16x105 mm/ z wgłębieniem na 0,5 ml osadu z PS i kielichowym wlotem |  | szt | 6700
5 | Pojemnik na mocz o poj. do 120 ml z PP z podziałką i nakrętką |  | szt | 6500
6 | Kapilary do gazometrii o poj. 220 ul śred. zewn.2,3 dł. 125 mm z heparyną litową |  | szt | 3000
7 | Mikrokońcówki do pipet o poj. 0,5-10 ul typu Cristall bezbarwne |  | szt | 4000
8 | Końcówki do pipet typ Gilson o poj. do 200 ul o standardowej jakości |  | szt | 24000
9 | Końcówki typ Eppendorff o poj. do 1000 ul o standardowqej jakości |  | szt | 7000
10 | Końcówki do pipet o poj. 5000 ul |  | szt | 600
11 | Jednorazowe bezbarwne pipetki Pasteura z podziałką dł. 15,5 cm |  | szt | 8200
12 | Płytki na 30 testów do oznaczeń serologicznych /białe/,5x6 dołkowe, zaokrąglone naroża |  | szt | 800
13 | Nakłuwacze automatyczne igłowe o głębokości wkłucia 2,4 mm |  | szt | 20000
14. | Szkiełka podst. grub. 1,0-1,2 mm z ciętymi krawędziami IVD |  | szt | 2700
15 | Szkiełka podst. grub. 1,0-1,2 mm z ciętymi krawędziami IVD z matowym polem 20 mm do opisu |  | szt | 2700
16 | Szkiełka podst. grubości ok. 2 mm z ciętymi krawędziami |  | szt | 2700
17 | Szkielka nakrywkowe 22*22mm - IVD |  | szt | 5000
18 | Probówki typ Eppendorff o poj. 1,5 ml z dnem stożkowym bezbarwne |  | szt | 4000
19 | Zatyczki do kapilar powyżej 200 ul |  | szt | 1000
20 | Mieszadełka do kapilar powyżej 200 ul |  | szt | 500
21 | Pojemniki o poj. do 30 ml z zakrętką, podziałką i matowym polem do opisu |  | szt | 1500
22. | Pojemniki o poj. 500 ml z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem |  | szt | 500
23. | Torebki z przezroczystego PE o wymiarach 12x18 cm z zamknięciem typu „snag” |  | szt | 500
24. | Torebki z przezroczystego PE o wymiarach 20x25 cm z zamknięciem typu „snag” |  | szt | 700
25. | Pisaki laboratoryjne standardowe czarne |  | szt | 24
26. | Pisaki laboratoryjne standardowe czerwone |  | szt | 24
27. | pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa | 5ul | szt | 1
28. | pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa | 10ul | szt | 1
29. | pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa | 20ul | szt | 1
30. | pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa | 50ul | szt | 1
31. | pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa | 1000ul | szt | 1
32 | strzykawki do GAZOMETRII Z HEPARYNĄ | 2 ml | szt. | 400
Razem

## zad. nr 24 sprz. do pob. krwi)
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 24 sprzęt do podciśnieniowego pobierania krwi
l.p. | Wyszczególnione | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1 | Probówka na 2 ml krwi z aktywatorem wykrzepiania 13 mm x 75 mm | szt | 2000
2 | Probówka na 4-5 ml krwi zaktywatorem wykrzepiania 13 mm x 75 mm | szt | 2000
3 | Probówka na 8 - 10 ml krwi z aktywatorem wykrzepiania 16 mm x 100 mm | szt | 3900
4 | Probówka do OB. na 1,6 -2 ml krwi zawierająca cytrynian sodowy 13 mm x 75 mm | szt | 4700
5 | Rurka do OB z podziałką i uszczelką do pomiaru liniowego dla probówki j.w. | szt | 4700
6 | Probówka na 2 ml krwi z EDTA do morfologii 13 mm x 75 mm, stosowne do automatycznego podajnika analizatora Medonic M32S | szt | 1500
7 | Probówka na 1,8 – 2 ml krwi do koagulologii zawierająca cytrynian sodowy 13 mm x 75 mm | szt | 6700
8 | Igła 0,8 z podglądem prawidłowego wkłucia, z osłonką do uchwytu | szt | 23000
9 | Kompatybilny uchwyt jednorazowy do igieł | szt | 23000
10 | Igła motylkowa z wężykiem do systemu pobierania krwi | szt | 200
11 | Probówka na 1 ml krwi z EDTA do morfologii 13mm x 15 mm stosowne do automatycznego podajnika analizatora Medonic M32S | szt | 1400
[5 empty] | RAZEM w Zł |  | 0

## zad. nr 25 tamy i testy ster.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
zadanie nr 25 Taśmy i testy do steryliazacji
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 14.
1 | Jednorazowy pakiet Bowie Dick do sterylizatora posiadającego program 134/3,5-3,65 min. Arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej | 20 szt. | op. | 30
2 | Zintegrowany test chemiczny STERI - GAGE na każdym pojedynczym teście chemicznym klasa testu oraz oznaczenie normy kl VI | 100 szt. | op. | 30
3 | Test biologiczny do kontroli sterylizacji | 100 szt. | op. | 1
4 | Test kontroli mycia w myjkach Wash Check | 100 szt. | op. | 30
5 | Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | 250 szt. | op. | 2
6 | Przyrząd testowy PCD | szt. | szt. | 3
7 | Test do przyrządu PCD klasy 6 | szt. | szt. | 2000
8 | Testy do kontroli sterylizacji przewodów rurowych typu Helix | szt. | szt. | 250
9 | Rolki kasowe termoczułe o szerokości 57mm | szt. | szt. | 50
10 | Etykieta trójdzielna | 101x56 | rolka | 10
11 | Kalka woskowo-żywiczna szerokości 110 do drukarek typu ZEBRA |  | rolka | 8
12 | Koperta do dokumentacji procesów sterylizacji | szt. | szt. | 100
13 | Taśma samoprzylepna z indykatorem parowym o szerokości 25mm |  | szt. | 150
14 | zintegrowany test chemiczny STERI - GAGE na każdym pojedynczym teście chemicznym klasa testu oraz oznaczenie normy kl V | 134-4mm 121-20mm | szt. | 6000
15 | Opakowania podezynfekcyjne o wymiarach | 25cmx40cm | szt. | 500
16 | Opakowania na drobne instrumenty | 52x21 | szt. | 250
RAZEM

## zad. nr 26 ręk i pap ster
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 26 Rękawy i papier krepowany do sterylizacji
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Rękaw papierowo - foliowy | 75mm x 200m | szt | 8
2 | Rękaw papierowo - foliowy | 100 mm x 200m | szt | 10
3 | Rękaw papierowo - foliowy | 120mm x 200 m | szt | 10
4 | Rękaw papierowo - foliowy | 150mm x 200 m | szt | 10
5 | Rękaw papierowo - foliowy | 200 mm x 200m | szt | 10
6 | Rękaw papierowo - foliowy | 300 mm x 200 m | szt | 6
7 | Rękaw papierowo - foliowy | 350mmx200m | szt | 2
8 | Papier krepowany niebieski 100 x 100 cm | 100 szt. | op. | 10
9 | Papier krepowany niebieski 60 x 60 cm | 100 szt. | op. | 10
10 | Papier krepowany biały 120 x 120 cm | 100 szt. | op. | 10
11 | Papier krepowany biały 100 x 100 cm | 100 szt. | op. | 10
12 | Papier krepowany biały 60 x 60 cm | 100 szt. | op. | 10
13 | Papier krepowany zielony 120 x 120 cm | 100 szt. | op. | 8
RAZEM

## zad. nr 27 papier do EKG USG
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 27 Papier i żel do aparatów EKG i USG
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Papier do aparatu ASCARD | 112/25 kratka | rol. | 700
2 | Papier do apataru lifepak 12 005 x 30F | kratka | rol. | 100
3 | Papier do aparatu do mierzenia cisnienia typ TM 2655P | 58 x30 | rol. | 70
5 | Żel do EKG | 250 ml | szt | 100
6 | Żel do ultrasonografii | 0,5 l | szt | 350
7 | Papier do KTG 151x100x150 |  | szt | 350
| Papier do defibrylatora ZOLL M Series składanka 90x90 mm |  | szt | 130
9 | Papier oto do printera aparatu USG /Sony UPP-110 HA TYPE IV 110mm x 20 m | 110 mm x 20 m | rol. | 18
10 | Papier oto do printera aparatu USG /Sony UPP-110 S TYPE IV 110mm x 20 m | 110 mm x 20 m | rol. | 100
[7 empty] | RAZEM | 0

## zad. nr 28 sprz. do. kontrastu
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 28 Sprzęt jednorazowy do podawania kontrastu
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu (sterylność do 8h pracy) |  | szt. | 360
2. | Wężyki pacjenta (dedykowana do pracy z materiałami wielogodzinnymi) |  | szt. | 360
3. | Dreny (sterylność do 8h pracy) |  | szt. | 200
4. | Spike |  | szt | 200
5. | Przywęze |  | szt | 100
6. | Zestawy jednorazowe |  | szt | 70
| * Zamawiający posiada strzykawkę automatyczną ACCUTRON CT-D | [5 empty] | RAZEM | 0

## zad. nr 29 dezaktyw
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 29 Dezaktywatrory do wymiocin
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Dezaktywator do wymiocin | 450g | op | 40
2 | Worki na wymiociny z profilem na twarz oraz wkładem żelującym |  | szt | 2200
3 | Jednorazowe worki z pochłaniaczem do basenów |  | szt | 2500
Razem

## zad. nr 30 folie term iden op.
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadanie nr 30 Folie termiczne , identyfikatory i opaski
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4.
1 | Folie termiczne, koc ratunkowy |  | szt | 100
2 | Identyfikator do zwłok |  | szt | 805
3 | Opaska identyfikacyjna noworodka |  | szt | 1210
4 | Zacisk pępowinowy, jednorazowy, pakowany indywidualnie |  | szt | 1400
5 | Opaska idntyfikacyjna dla dorosłych i dzieci, długość min 25cm |  | szt | 5430
Razem

## zad nr 31 poj. plastna odpady
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadnie nr 31 pojemniki plastikowe na odpady medyczne w kolorze czerwonym
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym | 5l | szt | 6000
2 | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym | 10l | szt | 4200
3 | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym | 20l | szt | 3200
4 | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym | 0,7l | szt | 10000
5 | Pojemnik na odpady medyczne z otworem wrzutowym | 2 l | szt | 7000
6 | Pojemniki do utylizacji odpadów medycznych | 60l | szt | 320
Razem

## zad. 32pojemniki na wycinki
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadnie nr 32 pojemniki na wycinki
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | pojemniki do wycinków | 30ml | szt | 150
2 | pojemniki do wycinków histopatologicznych - zakręcane | 30 ml | szt. | 500
3 | pojemniki do wycinków | 20ml | szt | 650
Razem

## zad. nr. 33 noski do HFNC
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadnie nr 33 Noski HFNC
l.p. | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1 | Noski do HI-FLOW OPTILOW | rozmiar M |  | 80
Razem

## zad. nr 34 35 36 37 38 39,40,41
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny jednorazowego użytku na rok 2021/2022
Zadnie nr 34 35 36 37 38 39 40,41 Pozostałe zadania
nr zadania | Wyszczególnione | Rozmiar wielkość | j.m. | ilość na rok | cena jedn. w zł bez VAT | Podatek VAT w % | cena jedn. w zł z VAT | Wartość w zł bez VAT | Podatek VAT w zł. | Wartość w zł z VAT | Producent | wielkość opakowania | Numer katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
34 | Mikrokuwety do glukometru |  | szt. | 200
35 | Elektroda neutralna jednorazowa hydrożel dzielona 176x122 mm ; 110 cm2, do aparatu ES 300 taka jak np.. EMED - SAFE |  | szt. | 500
36 | Zestaw do drenażu opłucnej |  | szt. | 5
37 | Elektroda do czasowej stymulacji serca lifepak 12/15 |  | szt | 4
38 | Zestaw do żywienia do pompy Amika |  | szt | 1000
39 | Zestaw do cewnikowania |  | szt, | 210
40 | Elektroda wielofunkcyjna do zewnętrznej kardiowersji, defibrylacji, monitorowania Ekg ZOLL |  | szt. | 80
41 | zestaw do konikopunkcji Quicktrach dla dorosłych |  | szt. | 10
42 | Noski do HI-FLOW Star | rozmiar M | szt | 70