Piła 31.01.2020 roku

NZP.II– 240/06/20/ZO

***Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego na **„Dostawę papilotomu- sprzętu medycznego j.u. dla Pracowni Endoskopii.”**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. Pytanie

**Dotyczy: Zadanie 1, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści papilotom o długości roboczej 180cm, kompatybilny z prowadnicą 0,035", długość noska 5mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**: **Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozwoli zaoferować papilotom z noskiem o dł. 3 mm z funkcją rotacji, bez wskaźnika wychylenia noska, na długą prowadnicę, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ oraz papilotom z noskiem o długości 5 mm i parametrach opisanych w SIWZ przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści papilotom jednorazowego użytku, długość noska 2 mm oraz 5 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy papilotom trójkanałowy z systemem „fast exchange” – szybka wymiana narzędzi.

posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego;

funkcja rotacji, część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii;

Długość robocza 2000 mm

Końcówka( długość noska) 5 lub 15 mm-do wyboru przez Zamawiającego

Cięciwa tnąca 20 mm lub 25 mm do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza.**