## Arkusz1
Załącznik nr 1do SWZ
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ CENOWY
Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane oraz producent i model* | Ilość szt w opakowaniu | Cena jednostkowa brutto/opak | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F
1 | KASETKA BIOPSYJNA "MICROTWIN" BIAŁA do bardzo drobnego materiału z zamontowanym wieczkiem zamykanym na zawias. Posiada dwie wewnętrzne komory z bardzo drobnymi kwadratowymi otworami. Karton z podajnikiem |  | Op. 500 szt. |  | 0
2. | KASETKI BIOPSYJNE MICROSTAR III z zamontowanym wieczkiem zamykanym na zawias. Małe kwadratowe otwory, kolory: biały, niebieski, pomarańczowy, różowy, zielony i żółty, karton z podajnikiem Op. 500szt. |  | Op. 500 szt. |  | 0
3 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania rutynowego miękkiego materiału oraz biopsji - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt. |  | 0
4 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna - krawędzie tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt. |  | 0
5 | ŻYLETKI MIKROTOMOWE N35HR DO BARDZO TWARDYCH I TRUDNYCH TKANEK - Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy |  | Op. 50szt. |  | 0
6 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna o niskim stopniu kompresji, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt. |  | 0
7 | Żyletki mikrotomowe do kriostatu przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal niestopowa (węglowa) bez dodatkowych powłok i pokryć. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 20 ostrzy |  | Op. 20 szt. |  | 0
8 | Żyletki mikrotomowe przeznaczone do skrawania bardzo cienkich sekcji zarówno przy materiale twardym jak i miękkim - długość 80 mm, szerokość 8 mm; grubość 0,25 mm; kąt ostrza 35°; materiał wykonania – stal nierdzewna, ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwycie. Nazwa producenta naniesiona na każdym ostrzu. Dozownik zawierający 50 ostrzy. |  | Op. 50 szt. |  | 0
9 | STOJAK NA ZUŻYTE ŻYLETKI |  | 1 szt. |  | 0
10 | OSTRZE AUTOPSYJNE DO WSTĘPNYCH OPRACJI o długości 130mm, kompatybilne z uchwytami F130, F260, wykonane ze stali węglowej |  | Op. 50 szt. |  | 0
11 | UCHWYT DO NOŻYKÓW MIKROTOMOWYCH F-80P – do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych, długość uchwytu 217mm, długość ostrza 80mm |  | 1 szt. |  | 0
12 | UCHWYT DO NOŻYKÓW MIKROTOMOWYCH F-80MINI – do wykorzystania zużytych żyletek mikrotomowych. Długość uchwytu 80mm, długość ostrza 80mm Op. 1szt. |  | 1 szt. |  | 0
13 | KUWETA DO BARWIEŃ ZE STATYWEM – Komora wykonana z plexiglasu przeznaczona do wykonywania barwień dodatkowych przy użyciu nakraplanych testów. Wymiary tacy 38x17cm (+-10%) |  | 1 szt. |  | 0
0
14 | Kasetka biopsyjna do bardzo drobnego materiału do drukarki Pi Smart Cassette Printers o wym. 40 mm x 29 mm x 6 mm, z gładkim polem do opisu (29 mm x 8 mm) i czterema wypustkami w narożnikach powierzchni nadruku, wieczko nie zintegrowane z kasetką, otworki kwadratowe o powierzchni 0,38mm2 każdy. Kasetki pakowane w zestaw ze zrywaną taśmąKasetki dostępne w 15 kolorach |  | Op. 2000 szt. |  | 0
15 | BARWNIKI DO TKANEK butelka o pojemności 3ML w nabojach, kolory: zielony, żółty, czarny, czerwony, niebieski i fioletowy |  | 1 szt. |  | 0
16 | COLLOIDAL IRON 100 TESTÓW - Produkt do przygotowania próbek cytohistologicznych do mikroskopii optycznej. Do wykazywania obecności mucyn kwaśnych |  | 1 szt. |  | 0
17 | ALCIAN BLUE PAS pH 2,5 100 TESTÓW - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 1h 30 min, Zastosowanie: Wykrycie różnych mucyn kwaśnych, neutralnych i węglowodanów w wycinku tkanki |  | 1 szt. |  | 0
18 | ZIEHL NIEELSEN 100 TESTÓW - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący - Czas postępowania: ok. 45 min, Zastosowanie: Wykrycie obecności chorobotwórczych prątków (głównie prątków Kocha i Hansena) w preparatach histologicznych, rozmazach plwocin i wymazach z kultur hodowlanych. |  | 1 szt. |  | 0
19 | MAY GRUNWALD GIEMSY 100 TESTÓW - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący – Czas postępowania ok. 35 min. Zastosowanie: Metoda zalecana do różnicowania typów komórek oraz ujawniania pasożytów w rozmazach |  | 1 szt. |  | 0
20 | MASSON FONTANA 100 TESTÓW – zastosowanie to wybarwienie melaniny w wycinkach histologicznych |  | 1 szt. |  | 0
21 | Szuflada Colorteca z separatorem na 156 preparatów - KOLOR DOWOLNY |  | 1 szt. |  | 0
22 | Szuflada Colorteca na 330 preparatów – KOLOR DOWOLNY |  | 1 szt. |  | 0
23 | Stalowy szkielet Colorteca stalowy na 13 szuflad – BIAŁY |  | 1 szt. |  | 0
24 | Podstawa stalowa systemu Clorteca – BIAŁA |  | 1 szt. |  | 0
25 | Pokrywa do szafki na archiwa |  | 1 szt. |  | 0
26 | PARAFINA PATHOWAX PLUS 56-58ST.C lub produkt równoważny (10KG) – w formie granulatu z dodatkiem uplastyczniaczy oraz 0,8% DMSO. Polecana do infiltracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających |  | 1 szt. |  | 0
27 | PARAFINA PATHOWAX REGULAR 56-58ST. Lub produkt równoważny (10KG) – w formie granulatu, polecana do infiltracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających. Zawiera uplastyczniacze |  | 1 szt. |  | 0
28 | PATHOMOUNT MOUNTING MEDIUM 500ML lub produkt równowazny – szybkoschnący, syntetyczny klej o niskiej gęstości przeznaczony do ręcznego bądź automatycznego zaklejania preparatów mikroskopowych szkiełkami nakrywkowymi. |  | 1 szt. |  | 0
29 | Soczewki wewnątrzgałkowe o wydłużonej głębi ostrości, refrakcyjne |  | Op. 40 szt. |  | 0
soczewka wewnątrzgałkowa o wydłużonej głębi ostrości, refrakcyjna, akrylowa, hydrofobowa, asferyczna, jednoczęściowa, w pełni preloadowana, injektor typu Push, 2 mm centralna część soczewki z wydłużoną ogniskową bazującą na kombinacji aberracji sferycznych 4-tego i 6-tego rzędu o przeciwnych znakach w celu zwiększenia subiektywnej głębi pola widzenia, strefa przejściowa zaprojektowana w celu zminimalizowania utraty światła, jednoogniskowa część obwodowa, soczewka z filtrem UV, próg pochłaniania promieniowania UV: 10% przepuszczalności przy 393.5 nm, współczynnik refrakcji: 1.54, cztery hapteny z angulacją 0°, ostra krawędź tylna 360°, średnica optyczna: 6.00 mm, całkowita długość: 11.00 mm, zakres dioptrażu: 0.00 D do + 10.00 D (co 1.00 D), + 10.00 D do 34.00 D (co 0.5 D), do cięcia ≥ 2.2 mm.
30 | Pinceta ze stali nierdzewnej typ ARRUGA, dł. 10 cm, Końcówki w formie malutkich owalnych łyżeczek zapobiegają uszkodzeniu tkanek podczas ich chwytania. |  | 1szt. |  | 0
31 | Pinceta ze stali nierdzewnej typ BEER, typ wąski z ryflowaniem, dł. 9 cm, |  | 1szt. |  | 0
32 | Pinceta ze stali nierdzewnej typ BEER, typ szeroki o końcówce w kształcie niewysokiego obcasa, dł. 9 cm, |  | 1szt. |  | 0
33 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 5 wgłębień. Płyta SEROPLATE 5, |  | Op. 100 szt. |  | 0
34 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 6 wgłębień. Płyta SEROPLATE 6 |  | Op. 100 szt |  | 0
35 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 7 wgłębień. Płyta SEROPLATE75 |  | Op. 100 szt |  | 0
36 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 8 wgłębień. Płyta SEROPLATE 8 |  | Op. 100 szt |  | 0
37 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 9 wgłębień. Płyta SEROPLATE 9 |  | Op. 100 szt |  | 0
38 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 10 wgłębień. Płyta SEROPLATE 10 |  | Op. 100 szt |  | 0
39 | Płyty jednorazowe PET bezbarwne wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 12 wgłębień. Płyta SEROPLATE 12 |  | Op. 100 szt |  | 0
40 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 5 wgłębień. Płyta SEROPLATE 5, |  | Op. 100 szt. |  | 0
41 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 6 wgłębień. Płyta SEROPLATE 6 |  | Op. 100 szt. |  | 0
42 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 7 wgłębień. Płyta SEROPLATE75 |  | Op. 100 szt. |  | 0
43 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 8 wgłębień. Płyta SEROPLATE 8 |  | Op. 100 szt. |  | 0
44 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 9 wgłębień. Płyta SEROPLATE 9 |  | Op. 100 szt. |  | 0
45 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 10 wgłębień. Płyta SEROPLATE 10 |  | Op. 100 szt. |  | 0
46 | Płyty jednorazowe PET BIAŁE wielodołkowe do grup krwi. Eliminują ryzyko kontaminacji rzędzie 5wglębień, w szeregu 12 wgłębień. Płyta SEROPLATE 12 |  | Op. 100 szt. |  | 0
47 | Pojemnik plexiglas z pokrywką do płyt serologicznych. |  | 1 szt. |  | 0
48 | Płytki 10 polowe z siatką odczytową do Analizy moczu typ VERTIPLAST |  | Op. 100 szt. |  | 0
49 | Płytki 10 polowe z siatką odczytową do Analizy moczu typ PENTASQUARE |  | Op. 100 szt. |  | 0
50 | Paski do Analizy moczu 10 polowe, do aparatu clinitec |  | Op. 100 szt. |  | 0
51 | Kieliszki z polipropylenu do podawania leków 30ml. |  | Op. 75 szt. |  | 0
52 | Pokrywki do kieliszków do leku. |  | Op. 75 szt. |  | 0
53 | Lignina rolki 150 g |  | 1 szt. |  | 0
54 | Lignina płaty 5 kg |  | 1 szt. |  | 0
55 | Gaziki odkażające alkoholowe (70% izopropylen) |  | Op. 100 szt. |  | 0
56 | Kompresy gazowe niejałowe 5x5 cm. |  | Op. 100 szt. |  | 0
57 | Kompresy gazowe jałowe 5x5 cm. a. 3szt. |  | Op. 3 szt. |  | 0
58 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5cm |  | Op. 100 szt. |  | 0
59 | Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm jałowe a 3 szt. |  | Op. 3 szt. |  | 0
60 | Plaster SOFTPLAST LUX 2,5 cm x 9,14 m |  | 1 szt. |  | 0
61 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | OP. 25 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA
62 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
63 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
64 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | OP. 25 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 2,0 ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA
65 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
66 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
67 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | OP. 25 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA
68 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
69 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 1,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
70 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | OP. 25 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. JAŁOWA
71 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
72 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z integralną nakrętką zakręconą. PCR Performance Tested
73 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA
74 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 500 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 1,5ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA
75 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 500 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA
76 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA
77 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 500 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA
78 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 2,0ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA
79 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 500 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z odrębną nakrętką niezakręconą. NIEJAŁOWA
80 | Mikroprobówka PP do biologii molekularnej z polem opisowym z nakrętką z wgłębieniem na krążek identyfikacyjny dla systematyki badań. Nakrętka posiadająca uszczelnienie typu o-ring. |  | Op. 100 szt. |  | 0
Probówka stojąca stożkowa 0,5ml, z odrębną nakrętką zakręconą. NIEJAŁOWA
81 | Kolorowe krążki kodujące do nakrętek dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym, białym, czarnym. |  | Op. 500 szt. |  | 0
82 | Kolorowe nakrętki kodujące do mikroprobówek dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym, białym, czarnym, pomarańczowym, fioletowym, brązowym. |  | Op. 500 szt. |  | 0
83 | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 1,2ml – białe, czerwone, fioletowe, zielone, żółte op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile lub równoważne. |  | Op. 50 szt. |  | 0
84 | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe, czerwone, fioletowe, żółte, zielone, niebieskie op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. |  | Op. 50 szt. |  | 0
85 | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 5,0ml – białe czerwone, fioletowe, zielone, żółte op. 25szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. |  | Op. 50 szt. |  | 0
86 | Probówki CryoPure z gwintem wewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe, czerwone, fioletowe, żółte, zielone, niebieskie Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do min. -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki. Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. |  | Op. 50 szt. |  | 0
87 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z PTFE 0,22um neutralne, indywidualnie pakowane, jałowe. |  | Op. 50 szt. |  | 0
88 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z PTFE 0,45um neutralne, indywidualnie pakowane, jałowe. |  | Op. 50 szt. |  | 0
89 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z MCE 0,22um różowe, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt. |  | 0
90 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną z MCE 0,45um różowe, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt. |  | 0
91 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną nylonową 0,22um niebieskie, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt. |  | 0
92 | Filtry strzykawkowe 30mm z membraną nylonową 0,45um niebieskie, indywidualnie pakowane, jałowe |  | Op. 50 szt. |  | 0
93 | VORTEX do intensywnego mieszania w probówkach w zakresie obrotów 0-2850/min przy regulacji płynnej z głowicą dla 1 probówki |  | 1 szt. |  | 0
94 | Głowica do probówek 24x1,5/2,0ml, 24x0,5ml i 32x0,2ml |  | 1 szt. |  | 0
95 | Głowica do probówek 8x15ml i 8x 12/13mm średnicy. |  | 1 szt. |  | 0
96 | Głowica do probówek 6x50ml |  | 1 szt. |  | 0
97 | Mechaniczne minutniki stołowe. Odpowiednie do ustawienia na blacie lub powieszenia (wyposażone w dwa magnesy umożliwiające mocowanie do metalowych powierzchni). Obudowa i pokrętło są białe, tarcza - czarna. Czas nastawiany do maks. 60 min. Napęd metalowy.Wym. (szer. x wys. x gł.): 70 x 70 x 40 mm (+-10%) |  | 1 szt. |  | 0
98 | Minutnik laboratoryjny elektroniczny 99 min, 59 s |  | 1 szt. |  | 0
99 | Etykiety – papierki samoprzylepne na probówki 38 x 25 mm (+-10%) a 1000 szt. (bez nadruku) |  | 1 szt. |  | 0
100 | Pisak wodoodporny do pisania po szkle, metalu i większości tworzyw sztucznych np. Szalek Petriego z polistyrenu, piszący również po wilgotnych i zimnych powierzchniach, odporny na działalnie wody, szybkoschnący, szerokość kreski powyżej 1,0 mm 1,0 mm- różne kolory |  | 1 szt. |  | 0
101 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawieni preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. |  | 1 szt. |  | 0
Wymiary bez pokrywy: 186mm x 186mm, h=80mm.
102 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. |  | 1 szt. |  | 0
Wymiary bez pokrywy: 220mm x 120mm, h=80mm.
103 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. |  | 1 szt. |  | 0
Wymiary bez pokrywy: 122mm x 92mm, h=65mm.
104 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. |  | 1 szt. |  | 0
Wymiary bez pokrywy: 100mm x 100mm, h=50mm.
105 | Pojemnik ze szkła boro-krzemowego do bawień preparatów mikroskopowych z elastyczną profilowaną pokrywą z modyfikowanego polietylenu. Wytrzymałość termiczna w zakresie -20°C do +70°C. |  | 1 szt. |  | 0
Wymiary bez pokrywy: 95mm x 72mm, h=50mm.
106 | Dermatograf (różne kolory) a 1 szt. |  | 1 szt. |  | 0
107 | Soczewki średnica optyki 6,0mm, długość całkowita 13,0mm. Wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylno komorowa, sferyczna, dwuwypukła. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Technologia Wavefront-Shaping na przednij części powierzchni. Materiał optyki - Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Próg pochłaniania UV przy 10% - Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii. Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego- Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm Materiał części haptycznych - Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie. Projekt części haptycznych - STABLEFORCE®, zmodyfikowane L Ukątowanie części haptycznych/anulacja - 00 Dioptraż: +10,0 do +30,0 dioptrii (w odstępach co 0,5 dioptrii) Stopień uwodnienia 0,3% Współczynnik refrakcji 1,55 Wartość asferyczności soczewki -0,2 µm na przedniej powierzchni optyki |  | Op. 40 szt |  | 0
| Soczewki średnica optyki 6,0mm, długość całkowita 13,0mm. Ty optyki: Wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, tylnokomorowa, asferyczna, dwuwypukła. Ostra krawędź na całym obwodzie soczewki. Technologia Wavefront-Shaping na przednij części powierzchni. Soczewka toryczna Materiał optyki: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie Próg pochłaniania UV przy 10%: Przepuszczalność 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii Zakres filtrowania światła niebieskiego/chromatofor światła niebieskiego: Chromofor filtrujący światło niebieskie w sposób podobny do soczewki oka ludzkiego, w zakresie długości fali 400-475nm Materiał części haptycznych: Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy filtrujący promieniowanie ultrafioletowe oraz światło niebieskie Projekt części haptycznych: STABLEFORCE®, zmodyfikowane L Ukątowanie części haptycznych/anulacja: 00 Dioptraż: +10,0 do +30,0 dioptrii (w odstępach co 0,5 dioptrii) Stopień uwodnienia: 0,3% Współczynnik refrakcji: 1,55 Wartość asferyczności soczewki: -0,2 µm na przedniej powierzchni optyki Obliczanie modelu soczewki: Model soczewki torycznej (tj. moc cylindra) obliczany na licencjonowanym kalkulatorze z algorytmem Baretta dostępnym na stronie producenta Moc cylindra: 1.0D, 1.50D, 2.25D, 3.00D, 3.75D |  | Op. 40 szt |  | 0
| Łączna wartość brutto: |  |  |  | 0
*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny „Producent, nr katalogowy” przez wpisanie producenta, nr katalogowego lub symbolu oferowanego asortymentu. W przypadku braku danych o które wnosi Zamawiający, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana np. nazwa modelu. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej informacji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia