Załącznik nr 3, postępowanie 10/PN/2022

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa węgla opałowego do Grup Zabezpieczenia 25.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w m. Hajnówka i m. Osowiec w celu zabezpieczenia potrzeb jednostek wojskowych realizujących zadania w ramach ZZ GRANICA. Łączna ilość węgla około 1 000 t. w części gwarantowanej i około 5 000 t.   
   w części opcjonalnej.

Węgiel opałowy - **Kod CPV: 09111210-5** powinien spełniać następujące wymagania:

|  |  |
| --- | --- |
| - rodzaj | - orzech |
| - granulacja | - w przedziale między 50mm, a 80mm |
| - zawartość podziarna | - do 10% |

**parametry jakościowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| - wartość opałowa Qir | - min 22MJ/kg |
| - zawartość popiołu Ar | - max 12% |
| - zawartość wilgoci całkowitej Wtr | - max 20% |

**opakowanie:**

- worki foliowe po 25 kg

- złożony na paletach po jednej tonie, zabezpieczone folią

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu każdorazowo wraz z dostawą certyfikat jakości dostarczonego węgla lub inny dokument potwierdzający jakość towaru (np. raport z badań) dostarczonego jednego dnia. W przypadku jego braku Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, a koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną ofertą w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością. Zgodnie z treścią oferty Wykonawca gwarantuje stałą cenę za 1 tonę dotyczącą dostawy 300 ton objętych przedmiotem umowy. Po tej dostawie cena za tonę może ulec zmianie i stanowić będzie element uzgodnień miedzy stronami umowy. Wykonawca gwarantuje stałą wartość marży przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca będzie realizował sukcesywne dostawy w następujących ilościach tygodniowo:
4. Skład Hajnówka (GZ Hajnówka): 240 ton
5. Skład Osowiec (GZ Łomża w m. Osowiec): 60 ton

Strony ustalaj, iż ilości w ramach danej dostawy mogą ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu w drodze porozumienia stron.

Pierwsza dostawa węgla nastąpi w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

1. Dostarczony przedmiot umowy oraz jego części składowe powinny być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
2. Podana w ust. 1 ilość węgla jest wartością szacunkową i może ulec zmianie z tytułu zakupu mniejszej lub większej ilości węgla lub po cenach innych niż zawarte w ofercie na dzień składania ofert, ale maksymalnie do wartości zamówienia.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do każdej pozycji asortymentu oraz zamówienia objętego prawem opcji.
4. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia **31.05.2022 r.**

**SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY ORAZ WARUNKI ODBIORU**

1. Odbiorcami poszczególnych dostaw są:

Grupa Zabezpieczenia Hajnówka w Składzie m. Hajnówka, uprawniona osoba do kontaktu i odbioru …………………………………………………………………………………

Grupa Zabezpieczenia Łomża w m. Osowiec w Składzie m. Osowiec, uprawniona osoba do kontaktu i odbioru ……………………………………………………………………………..

Grupy podlegają pod 25.Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku.

1. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Wykonawca dokona z Odbiorcą roboczych uzgodnień organizacyjno-technicznych w zakresie sposobu odbioru partii dostawy.
2. Każdorazowa dostawa węgla odbywać się będzie w dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 14:00, a w piątki w godz. 8:00 do 13:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Węgiel należy dostarczać z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych.
4. Przez PARTIĘ DOSTAWY rozumie się jednorazową dostawę węgla wysłanego do Odbiorcy, jednego dnia, identyfikowaną dokumentami przewozowymi (np.: list przewozowy, kwit wagowy lub WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości.
5. Przyjęcie partii dostawy przez Odbiorców będzie realizowane w dni robocze oraz godziny ustalone przez Wykonawcę z poszczególnymi Odbiorcami.
6. Warunkiem przyjęcia partii dostawy węgla przez Odbiorcę jest dostarczenie przez Wykonawcę następujących dokumentów dostawy:
   1. **dokumentu przewozowego** **(list przewozowy, WZ Wykonawcy)** zawierającego:
      * + numer dokumentu przewozowego;
        + nazwę i adres Wykonawcy, odbiorcy, miejsce dostawy;
        + wielkość zrealizowanej partii dostawy wyrażoną w tonach
        + datę zrealizowanej partii dostawy,
        + czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy potwierdzający przyjęcie dostawy węgla z podaniem daty przyjęcia tej partii.
   2. **certyfikatu (świadectwa) jakości** lub innego dokumentu potwierdzającego jakość dostarczonego towaru (np. raport z badań).
7. Brak któregokolwiek z dokumentów określonych powyżej (w ust. 10) lub jego błędne wypełnienie może spowodować wstrzymanie odbioru węgla.
8. Wykonawca prześle niezwłocznie Odbiorcy kopię faktury za dostarczoną partię węgla, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zrealizowania dostawy faxem na numer ……….….…… lub pocztą elektroniczną na adres email ……………….………. .
9. Z chwilą pokwitowania dostawy w dokumencie przewozowym prawo własności przesyłki i ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia przechodzi z Wykonawcy na Odbiorcę.
10. W dniu pierwszej dostawy Wykonawca przekaże Odbiorcy kartę charakterystyki produktu, zgodnie z wymaganymi przepisami.
11. W przypadku niewykonania usługi zgodnie z niniejszą umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE**

1. Dokument potwierdzający jakość partii węgla powinien określać rzeczywiste parametry jakościowe i być wystawiony nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą dostawy danej partii węgla. Certyfikat jakości powinien być wystawiony przez kopalnię (zakład wydobywczy posiadający aktualną koncesję na wydobywanie kopalin w myśl Prawa geologiczno-górniczego), koksownię lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych. W przypadku dostarczenia dokumentu równoważnego certyfikatowi, dokument ten winien być wydany przez niezależny podmiot posiadający wdrożony system zapewnienia jakości, oparty na odpowiednich normach europejskich, z akredytacją metody badań parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.
2. Certyfikat powinien ponadto zawierać:
   1. nazwę i adres podmiotu wystawiającego certyfikat oraz datę jego wystawienia,
   2. imię i nazwisko przedstawiciela podmiotu wystawiającego certyfikat,
   3. numer identyfikacyjny,
   4. nazwę badanego paliwa stałego,
   5. datę wykonania analizy,
   6. wyniki badań,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo inspekcjonowania partii dostaw u Odbiorcy (w miejscu rozładunku) przy udziale przedstawiciela Wykonawcy (kierowcy) i pobrania trzech (3) próbek do badań laboratoryjnych, w tym jednej „próbki rozjemczej”, zwanych dalej inspekcyjnymi, przez laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych, działające na zlecenie Zamawiającego zwane dalej laboratorium akredytowanym. Badanie inspekcyjne, w tym pobranie próbek, zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem obowiązku wykazania przez laboratorium, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Badaniu inspekcyjnemu poddawane będą dowolnie wybrane przez Odbiorcę partie dostaw, dostarczone przez Wykonawcę nie wcześniej niż 21 dni przed dniem inspekcji oraz w dniu inspekcji. Inspekcjonowanie partii dostaw będzie przeprowadzone na pisemny wniosek Zamawiającego, skierowany do Wykonawcy, zawierający informacje o wielkości inspekcjonowanych partii dostaw, miejscu i terminie przeprowadzenia inspekcji. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić pisemnie termin przybycia do Odbiorcy celem uczestniczenia w inspekcji.
4. Przedstawicielem Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5 w rozumieniu niniejszego paragrafu jest kierowca, wskazany z imienia i nazwiska w liście przewozowym, wystawionym przez Wykonawcę na inspekcjonowaną partię towaru.
5. Wykonawca ma prawo wyznaczyć inną osobę niż kierowca do występowania w jego imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych, wówczas jednak taka osoba musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo Wykonawcy do występowania w jego imieniu w trakcie inspekcjonowania i pobrania próbek do badań laboratoryjnych.
6. Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawiciela Wykonawcy, Odbiorcę i laboratorium akredytowane z tym, że „próbkę rozjemczą” Odbiorca przekazuje laboratorium akredytowanemu, pozostałe dwie próbki pozostają w dyspozycji Wykonawcy (jedna próbka) i Odbiorcy (jedna próbka).
7. Z przeprowadzonych czynności upoważniony przedstawiciel Wykonawcy i Odbiorca przy udziale akredytowanego laboratorium sporządzają protokół z inspekcyjnego pobrania próbek w tym jednej „próbki rozjemczej”, który powinien zawierać:
   1. rodzaj, sortyment i gatunek węgla,
   2. wielkość partii dostawy,
   3. nr dokumentu przewozowego identyfikującego wielkość partii dostawy,
   4. miejsce, datę i godzinę pobrania próbek i sporządzenia protokołu,
   5. opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania (rodzaj i numery plomb) i zabezpieczenia „próbki rozjemczej” przez Wykonawcę, Odbiorcę oraz laboratorium akredytowane,
   6. warunki składowania węgla, warunki atmosferyczne,
   7. podpisy komisji: przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Odbiorcy oraz laboratorium akredytowanego.

W/w protokół powinien zostać niezwłocznie przesłany przez Odbiorcę do Zamawiającego w formie faksu, a następnie pocztą.

1. Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy, mimo jego skutecznego uprzedniego powiadomienia przez Zamawiającego, lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek (podpisania protokołu) przez przedstawiciela Wykonawcy zostanie odnotowana w protokole i będzie rozumiana jako świadome zrzeczenie się prawa reprezentacji Wykonawcy w procedurze badań inspekcyjnych.
2. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego z badań inspekcyjnych (wyniki analizy „próbki rozjemczej” z uwzględnieniem dopuszczonych błędów pomiaru) strony umowy traktować będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań określonych w przedmiocie zamówienia, w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.
3. W przypadku uzyskania wyników badań inspekcyjnych:
4. wartości opałowej Qir mniejszej niż minimalna Qir wymagana w umowie, z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;
5. zawartości popiołu Ar większej niż maksymalna Ar wymagana w umowie z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;
6. zawartości wilgoci całkowitej Wtr większej niż maksymalna Wtr wymagana w umowie z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;
7. innego niż określony w umowie sortymentu węgla;
8. zawartości podziarna większej niż wymagana w umowie z uwzględnieniem błędu pomiaru;

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii dostaw na wolne od wad Wykonawca dokona tej wymiany bez żadnej dopłaty bezwarunkowo, nawet gdyby ceny uległy zmianie, w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia żądania wymiany przez Zamawiającego.

1. W przypadku braku wymiany wadliwych partii dostaw na wolną od wad w terminie określonym w ust. 10, w sytuacji:
2. opłacenia faktury za dostarczone partie dostaw, Zamawiający otrzyma zwrot poniesionych kosztów z tytułu zapłaty za otrzymane partie dostaw podlegającą wymianie (100% wartości zapłaconych faktur) i innych kosztów związanych z dostawą tych partii, z zastrzeżeniem, że partie te nie zostaną zużyte na cele grzewcze przez Odbiorcę. W przypadku zużycia części partii dostawy/całej partii do celów grzewczych, Zamawiający odpowiednio: otrzyma od Wykonawcy zwrot w wysokości wartości nie zużytej przez Odbiorcę części partii dostawy/nie będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów;
3. braku zapłaty faktury za dostarczone partie dostaw, Zamawiający ma prawo usunąć partię dostawy na koszt Wykonawcy.

**WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI**

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty oraz zobowiązania. Jest również odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot umowy:
   1. stanowi własność osób trzecich lub jeżeli jest obciążony prawem osób trzecich,
   2. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego lub jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.
3. **Tryb i zasady postępowania przy reklamacjach jakościowych (chemicznych parametrów jakości, składu ziarnowego):**
4. Reklamacje jakościowe Zamawiający lub Odbiorca zgłasza do Wykonawcy w terminie 21 dni liczonych od daty odbioru partii dostaw potwierdzonych w dokumencie przewozowym, w formie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Odbiorcę.
5. Protokół reklamacji powinien:
6. być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy z podaniem nazwy i adresu,
7. zawierać skład komisji i datę sporządzenia protokołu zgłoszenia reklamacji,
8. zawierać opis sposobu stwierdzenia wad jakościowych : np. podziarna (nadziarna), kamienia (ciał obcych) w wyniku próbnego spalenia części partii dostawy,
9. zawierać wielkość (tonaż) wadliwych partii dostaw,
10. zawierać żądania Odbiorcy lub Zamawiającego,
11. zawierać kopie dokumentów identyfikujących reklamowane partie dostaw zawierać podstawę reklamacji.
12. Protokół reklamacji Odbiorca zobowiązany jest przesłać do Zamawiającego w terminie 14 dni liczonych od daty odbioru partii dostawy w dokumencie przewozowym, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 1) lub bezpośrednio do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego w terminie 21 dni liczonych od daty odbioru partii dostawy w dokumentach przewozowych,.
13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy protokołu reklamacji. Nieudzielenie jej w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
14. W przypadku nie uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od udzielenia pisemnej odpowiedzi, o której mowa w pkt. 4), lub 10 dni roboczych od dnia doręczenia protokołu reklamacji, dokonać u Odbiorcy z udziałem laboratorium akredytowanego komisyjnego pobrania próbek do badań laboratoryjnych w tym jednej „próbki rozjemczej”. Termin i miejsce komisyjnego pobrania próbek do badań laboratoryjnych Wykonawca uzgodni z Odbiorcą i Zamawiającym.
15. Sytuacja, w której Wykonawca lub jego przedstawiciel nie weźmie udziału w komisyjnym pobraniu próbek lub odmówi podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 8) powoduje, że reklamację traktuje się za uznaną.
16. Pobrane próbki zostaną zaplombowane przez przedstawiciela Wykonawcy, Odbiorcę i laboratorium akredytowane z tym, że „próbkę rozjemczą” Odbiorca przekazuje laboratorium akredytowanemu, pozostałe dwie próbki pozostają w dyspozycji Wykonawcy – jedna próbka i Odbiorcy – jedna próbka.
17. Z przeprowadzonych czynności Wykonawca i Odbiorca, przy udziale laboratorium akredytowanego, sporządzają protokół komisyjnego pobrania próbek.
18. „Próbkę rozjemczą” zaplombowaną przez Wykonawcę, Odbiorcę i laboratorium akredytowane Odbiorca przekazuje laboratorium akredytowanemu.
19. Wydane orzeczenie laboratorium akredytowanego (wyniki analizy „próbki rozjemczej” z uwzględnieniem dopuszczonych błędów pomiaru) strony umowy traktować będą jako ostateczne. Koszty analizy ponosi Wykonawca, jeżeli jej wyniki nie będą spełniać wymagań określonych w przedmiocie zamówienia, w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.
20. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna na podstawie orzeczenia, o którym mowa w pkt. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do uznania reklamacji.
21. W sytuacji, gdy reklamacja okaże się zasadna na podstawie orzeczenia, o którym mowa w pkt. 10) w przypadku:
22. wartości opałowej Qir mniejszej niż minimalna Qir wymagana w umowie, z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;
23. zawartości popiołu Ar większej niż maksymalna Ar wymagana w umowie z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;
24. zawartości wilgoci całkowitej Wtr większej niż maksymalna Wtr wymagana w umowie z uwzględnieniem dopuszczalnego błędu pomiaru;
25. innego niż określony w umowie sortymentu węgla;
26. zawartości podziarna większej niż wymagana w umowie z uwzględnieniem błędu pomiaru;

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwej partii dostaw na wolne od wad. Wykonawca dokona tej wymiany bez żadnej dopłaty bezwarunkowo, nawet gdyby ceny uległy zmianie, w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia żądania wymiany przez Zamawiającego.

1. W przypadku braku wymiany wadliwych partii dostaw na wolną od wad w terminie określonym w ust. 12, w sytuacji:
2. opłacenia faktury za dostarczone partie dostaw, Zamawiający otrzyma zwrot poniesionych kosztów z tytułu zapłaty za otrzymane partie dostaw podlegającą wymianie (100% wartości zapłaconych faktur) i innych kosztów związanych z dostawą tych partii, z zastrzeżeniem, że partie te nie zostaną zużyte na cele grzewcze przez Odbiorcę. W przypadku zużycia części partii dostawy/całej partii do celów grzewczych, Zamawiający odpowiednio: otrzyma od Wykonawcy zwrot w wysokości wartości nie zużytej przez Odbiorcę części partii dostawy/nie będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów;
3. braku zapłaty faktury za dostarczone partie dostaw, Zamawiający ma prawo usunąć partię dostawy na koszt Wykonawcy.
4. **Tryb i zasady postępowania przy reklamacjach ilościowych.**
5. Reklamacje ilościowe (z tytułu utraty, ubytku masy przesyłki), Zamawiający składa bezpośrednio u Wykonawcy w formie protokołu, w terminie 21 dni liczonych od daty odbioru partii dostaw potwierdzonej w dokumencie przewozowym w formie protokołu.
6. Przed przyjęciem partii dostaw Odbiorca ocenia stan faktyczny sposobu zabezpieczenia partii dostawy (stan worków, oznaki kradzieży, itp.), dokonuje sprawdzenia zgodności tego stanu ze stanem ewidencyjnym w dokumencie przewozowym.
7. Odbiorca może przed odbiorem przesyłki dokonać kontrolnego, komisyjnego ważenia samochodów z udziałem przewoźnika, na wadze samochodowej wskazanej przez Odbiorcę. Koszt ważenia kontrolnego ponosi:
8. Zamawiający - jeżeli ważenie potwierdzi zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym wykazanym na dokumencie przewozowym,
9. Wykonawca - jeżeli ważenie to potwierdzi niekorzystną dla Odbiorcy różnicę wagową.
10. W przypadku uznania zgłoszonych roszczeń Wykonawca wystawi stosowną fakturę korygującą.
11. Zgłoszenie reklamacji ilościowej nie zmienia terminu płatności faktury (pierwotnej) dotyczącej reklamowanej dostawy, jednakże Zamawiający zapłaci za ilość faktycznie odebraną, potwierdzoną protokołem przyjęcia. Pozostała kwota, w przypadku reklamacji dotyczącej niekorzystnej dla Odbiorcy różnicy wagowej, zostanie uregulowana w zależności od wyniku postępowania reklamacyjnego, po jego zakończeniu.