Szp/ZP – 225/        /2022                                                                               Wrocław, dnia  18.07.2022 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1 - do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o mocy 250 W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 - do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach wewnętrznych: (szer. x wys. x głęb): 40 x 36 x 38,5 (cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3 - do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o zakresie temperatury od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do + 70 st. C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4 - do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 55 L ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5 - do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5 - do Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści cieplarkę z możliwością ustawienia czasu pracy w zakresie 99 godzin 59 min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.