Zadanie nr 1: Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku	
1.1) Haki, rozwieracze	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Hak brzuszny typu Fritsch, wymiary części roboczej 46x75mm, Figura 4, długość 235mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
2	Hak operacyjny brzuszny typu Kocher, wymiary części roboczej 80x42mm, Figura 1, długość 250mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
3	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 23x20mm, długość 240mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
4	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 30x29mm, długość 240mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
5	Hak operacyjny typu Richardson, wymiary części roboczej 37x37mm, długość 240mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
6	Hak operacyjny typu Richardson-Eastman, dwustronny, wymiary łyżek 38x37mm i 64x43mm, długość 270mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
7	Rozwieracz typu Jefferson, zakrzywiony, tępy, 3x4 zęby, długość całkowita 140mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
8	Rozwieracz typu Weitlaner, ostry, 3x4 zęby, długość całkowita 240mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
9	Rozwieracz typu Weitlaner, półostry, 3x4 zęby, długość całkowita 130mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
10	Rozwieracz typu Weitlaner, półostry, 3x4 zęby, długość całkowita 240mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
11	Rozwieracz typu Weitlaner, półostry, 5x6 zębów, długość całkowita 255mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
12	Rozwieracz typu Weitlaner, tępy, 5x6 zębów, długość całkowita 255mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM POZ. 1.1)	 			 			
											
1.2) Igły, imadła	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Igła chirurgiczna, Figura G1, okrągła, zakrzywiona, średnica igły 1,4mm, długość igły 80mm, opakowanie zawierające 12 sztuk	opakowanie	4	 	 	 	 	 	 	 	
2	Igła chirurgiczna, Figura G5, okrągła, zakrzywiona, średnica igły 1,2mm, długość igły 58mm, opakowanie zawierające 12 sztuk	opakowanie	4	 	 	 	 	 	 	 	
3	Imadło chirurgiczne do igieł naczyniowych, smukłe, szczęki proste, z twardą wkładką, skok 0,2mm, do nici 6/0-10/0, długość 200mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
4	Imadło chirurgiczne typu Hegar, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,5mm, do nici do 3/0, długość 205mm	sztuka	50	 	 	 	 	 	 	 	
5	Imadło chirurgiczne typu Hegar, z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,6mm i kanalikiem, długość 150mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
6	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem, z zapadką dolną, długość 150mm 	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
7	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, szczęki proste z twardą wkładką, skok 0,5mm do nici do 3/0, długość 150mm 	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
8	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, szczęki proste, z twardą wkładką, skok 0,4mm, do nici 4/0-6/0, długość 205mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
9	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, z zapadką, dolne szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem, długość 200mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
10	Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo, z zapadką, utwardzoną powierzchnią części roboczej (twarda wkładka) dodatkowo oznakowane poprzez pozłocenie końców uchwytów, szczęki z nacięciami krzyżowymi 0,5mm, długość 205mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
11	Imadło do wyginania drutu, szczęki zakończone kwadratowo, proste z twardą wkładką, skok 0,5mm, długość 155mm 	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
12	Imadło mikrochirurgiczne, okrągły uchwyt, bez przeciwwagi, prosta, długość 185mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
13	Imadło mikrochirurgiczne, okrągły uchwyt, bez zamka, długość 185mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM POZ. 1.2)	 			 			
											
1.3) Kleszcze, kleszczyki	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Kleszcze do przecinania drutu, z podwójną przekładnią, średnica max 2mm (druty twarde) i 3mm (druty miękkie), długość 220mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
2	Kleszcze jajnikowe, proste, szczęki z uzębieniem atraumatycznym typy De Bakey, szerokość części roboczej  21mm, długość 250mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
3	Kleszcze jelitowe typu Allis, proste, 5x6 ząbków, długość 220mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
4	Kleszcze oskrzelowe, z nacięciami liniowymi, szczęki odgięte pod kątem 90 stopni, dł. 60mm, długość 230mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
5	Kleszczyki do opatrunków typu Foersterballenger, proste, z zamkiem, szerokość oczka 13,5mm, skok ząbków 1,75mm, długość 245mm	sztuka	60	 	 	 	 	 	 	 	
6	Kleszczyki do opatrunków typu Foerster-Ballenger, proste, z zamkiem, szerokość oczka 13,5mm, szczęki gładkie, długość 245mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
7	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Halsted, małe, zakrzywione, skok ząbków 0,5mm, długość 100mm	sztuka	6	 	 	 	 	 	 	 	
8	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Halsted, proste, skok ząbków 0,6mm, długość 125mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
9	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Halsted-Mosquito, odgięte, skok ząbków 0,6mm, długość 125mm	sztuka	30	 	 	 	 	 	 	 	
10	Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Heiss, zakrzywione, skok ząbków 0,7mm, długość 195mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
11	Kleszczyki naczyniowe typu Carrel, proste, delikatne, skok ząbków 0,5mm, długość 85mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
12	Kleszczyki naczyniowe typu Colley, z uzębieniem atraumatycznym typu DeBakey, rozstaw szczęki 24mm, długość całkowita 160mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
13	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, proste, 1x2 ząbki, skok ząbków 0,8mm, długość 130mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
14	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, proste, 1x2 ząbki, skok ząbków 0,8mm, długość 180mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
15	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher, proste, skok ząbków 0,8mm, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 140mm	sztuka	16	 	 	 	 	 	 	 	
16	Kleszczyki naczyniowe typu Kocher-Ochsner, proste, końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,9mm, długość 240mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
17	Kleszczyki naczyniowe typu Mikro-Halsted, delikatne, zakrzywione, skok ząbków 0,5mm, długość 125mm	sztuka	70	 	 	 	 	 	 	 	
18	Kleszczyki naczyniowe typu Pean, odgięte, smukły wzór, skok ząbków 0,7mm, długość 130mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
19	Kleszczyki naczyniowe typu Pean, proste, skok ząbków 1,25mm, długość 240mm	sztuka	6	 	 	 	 	 	 	 	
20	Kleszczyki naczyniowe typu Pean, proste, smukły model, skok ząbków 0,7mm, długość 140mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
21	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, skok ząbków 0,9mm, długość 185mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
22	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, zakrzywione, skok ząbków 0,9mm, długość 200mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
23	Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey, zakrzywione pod kątem 60 stopni, wymiary 65/100/275mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
24	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, zakrzywione, skok ząbków 0,9mm, długość 240mm	sztuka	42	 	 	 	 	 	 	 	
25	Kleszczyki preparacyjne typu Kantrowitz, mocno zagięte, długość 245mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
26	Kleszczyki preparacyjne typu Overholt-Geissendoerfer, figura 0, zakrzywione, długość 195mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
27	Kleszczyki typu Dardik, z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey, zakrzywione, długość szczęki 30mm, kąt odgięcia 15 stopni, długość całkowita 150mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
28	Kleszczyki typu Dardik, z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey, zakrzywione, długość szczęki 30mm, kąt odgięcia 30 stopni, długość całkowita 150mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
29	Kleszczyki typu Dardik, z uzębieniem atraumatycznym typu De Bakey, zakrzywione, długość szczęki 30mm, kąt odgięcia 45 stopni, długość całkowita 145mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM POZ. 1.3)	 			 			
											
1.4) Nożyczki	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Nożyczki chirurgiczne delikatne, proste, ostrza ostro-ostre, długość 115mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
2	Nożyczki chirurgiczne typu Mayo, odgięte, ostrza tępo-tępe, długość 170mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
3	Nożyczki chirurgiczne typu Mayo-Harrington, odgięte, ostrza tępo-tępe, długość 230mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
4	Nożyczki do ligatury, odgięte, ostrza tępo-tępe, utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym, złote ucha, długość 180mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
5	Nożyczki maciczne typu Sims, odgięte, końce tępo-tępe, długość 210mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
6	Nożyczki maciczne typu Sims, odgięte, końce tępo-tępe, długość 230mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
7	Nożyczki mikrochirurgiczne typu Mayo, odgięte, końce tępo-tępe, długość całkowita 155mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
8	Nożyczki opatrunkowe typu Lister, odgięte, jedno ostrze z kulką, długość całkowita 155mm	sztuka	6	 	 	 	 	 	 	 	
9	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum, odgięte, końce tępo-tępe, długość 180mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
10	Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum, odgięte, z utwardzanymi powierzchniami tnącymi (twarda wkładka), tępo-tępe, ze szlifem falistym, złote ucha, długość 200mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
11	Nożyczki preparacyjne typu Nelson-Metzenbaum, odgięte, z utwardzanymi powierzchniami tnącymi (twarda wkładka), tępo-tępe, złote ucha, długość 260mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
12	Nożyczki preparacyjne typu Wertheim, odgięte, końce tępo-tępe, długość 200mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
13	Nożyczki preparacyjne typu Wertheim, odgięte, końce tępo-tępe, długość 230mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
14	Nożyczki typu Diethrich-Potss, delikatne, odgięte, 125 stopni, długość 180mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM POZ. 1.4)	 			 			

						
1.5) Pincety	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Pinceta anatomiczna typu Cushing, delikatna, prosta, długość 250mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
2	Pinceta anatomiczna typu standard, prosta, długość 160mm	sztuka	15	 	 	 	 	 	 	 	
3	Pinceta anatomiczna typu standard, prosta, długość 180mm	sztuka	15	 	 	 	 	 	 	 	
4	Pinceta anatomiczna typu standard, prosta, długość 200mm	sztuka	26	 	 	 	 	 	 	 	
5	Pinceta atraumatyczna prosta, część robocza z twardą wkładką, 1x2 ząbki, długość 145mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
6	Pinceta chirurgiczna mocna, prosta końcówka robocza, 1x2 ząbki, długość 145mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
7	Pinceta chirurgiczna prosta, końcówka robocza 1x2 zęby, długość 145mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
8	Pinceta chirurgiczna typu standard, prosta, 1x2 zęby, długość 200mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
9	Pinceta chirurgiczna typu standard, prosta, końcówka robocza 1x2 zęby, długość 130mm	sztuka	32	 	 	 	 	 	 	 	
10	Pinceta mikrochirurgiczna typu Colibri, prosta, 1x2 ząbki, 3", wymiar końca szczęk 0,8x0,6mm, długość 75mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
11	Pinceta mikrochirurgiczna typu Colibri, prosta, 1x2 ząbki, wymiar końca szczęk 0,25x0,25mm, długość 75mm	sztuka	30	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM POZ. 1.5)	 			 			
											
1.6) Pozostałe	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Amniotom typu Beacham, długość 250mm	sztuka	6	 	 	 	 	 	 	 	
2	Końcówka do odsysania typu Yankauer, średnica końcówki odsysającej 10mm, długość 295mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
3	Kosz stalowy perforowany bez nóżek, wymiary 406x253x64mm (+/-2mm), wykonany z jednego kawałka blachy stalowej wycinanej laserowo	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
4	Kosz stalowy perforowany bez nóżek, wymiary 406x253x44mm (+/-2mm), rozmiar 3/4, wykonany z jednego kawałka blachy stalowej wycinanej laserowo, w komplecie z pokrywą o wymiarach 410x257mm stalową perforowaną	komplet	2	 	 	 	 	 	 	 	
5	Łyżka kostna typu Volkmann, szerokość części roboczej 3,6mm, długość 180mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
6	Ogryzacz typu Chushing, rozwinięty, zagięty w dół 4mm, 4x40mm, długość 150mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
7	Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, szyjka sztywna, 1 figura 2 tępa, szerokość 39,5mm, długość 360mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
8	Trzonek do skalpela nr 3 L, długość 210mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
9	Trzonek do skalpela nr 3, długość 125-135mm	sztuka	67	 	 	 	 	 	 	 	
10	Trzonek do skalpela nr 4, długość 135mm	sztuka	57	 	 	 	 	 	 	 	
11	Zacisk arterii typu Coller, zakrzywiony, długość 145mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
12	Zacisk naczyniowy atraumatyczny typu De Bakey, zakrzywiony, długość szczęk 18mm, długość całkowita 78mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
13	Zacisk naczyniowy atraumatyczny typu De Bakey, zakrzywiony, długość szczęk 54mm, długość całkowita 114mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM POZ. 1.6)	 			 			
RAZEM ZADANIE 1  (POZYCJE OD 1.1 DO 1.6)	 			 			

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                 z obowiązującymi przepisami. 
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                     
.........................................................
                                                                                                                                                				data, podpis wykonawcy

2
Zadanie nr 2: Narzędzia chirurgiczne do procedur kardiochirurgicznych	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 24 miesiące	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Haczyk do szwów, średnica 3,0mm, długość 260mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
2	Hak do ran typu Cushing, łopatka siodełkowa, szerokość 16mm, długość 240mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
3	Hak do ran typu Parker-Langenbeck, dwustronny, figura 1 łopatki 21x15mm/40x15mm, figura 2 łopatki 25x15mm/45x15mm, długość 215mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
4	Hak do ran typu Richardson, łopatka "siodłowa" 25x21mm, długość 235mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
5	Imadło do drutu, utwardzone, masywne, proste, długość 190mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
6	Imadło do igieł, utwardzone, mikroprofil, długość 200mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
7	Imadło typu De Bakey, do igieł, utwardzone, miniprofil, długość 180mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
8	Imadło typu Mayo-Hegar, do igieł, utwardzone, proste, długość 185mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
9	Klem naczyniowy typu Cooley, atraumatyczny, półkoliście zagięty, długość 165mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
10	Klem naczyniowy typu De Bakey, atraumatyczny, do tętniaków, zagięty, rękojeści odgięte, długość 270mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
11	Klem naczyniowy typu De Bakey, atraumatyczny, wielofunkcyjny, zagięty, rękojeści lekko odgięte, długość 165mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
12	Klem naczyniowy typu Morris-De Bakey, atraumatyczny, zagięty 70 stopni, rękojeści wygięte, długość 200mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
13	Klem typu Guyon, atraumatyczny, do szypuły nerki, mocno zagięte, długość 240mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
14	Klem typu Potts, atraumatyczny, zagięty, długość 220mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
15	Kleszcze naczyniowe typu Halset-Mosquito, delikatne, zagięte, długość 120mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
16	Kleszcze naczyniowe typu Halset-Mosquito, proste, długość 125mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
17	Kleszcze naczyniowe typu Kocher-Ochsner, proste, 1x2 zęby, długość 225mm	sztuka	80	 	 	 	 	 	 	 	
18	Kleszcze naczyniowe typu Kocher-Ochsner, zagięte, 1x2 zęby, długość 165mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
19	Kleszcze naczyniowe typu Kocher-Ochsner, zagięte, 1x2 zęby, długość 185mm	sztuka	40	 	 	 	 	 	 	 	
20	Kleszcze naczyniowe typu Pean, delikatne, zagięte, długość 130mm	sztuka	43	 	 	 	 	 	 	 	
21	Kleszcze naczyniowe typu Pean-Rochester, proste, długość 260mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
22	Kleszcze naczyniowe typu Pean-Rochester, zagięte, długość 185mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
23	Kleszcze naczyniowe typu Pean-Rochester, zagięte, długość 260mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
24	Kleszcze preparacyjne typu Overholt-Martin, figura 3, delikatne, kształy "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, długość 210mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
25	Kleszcze typu Gemini, preparacyjne i do ligatury, mocno zagięte, długość 180mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
26	Kleszczyki do zaciskania drenów Standard, szczęki bruzdowane "karo", długość 205mm	sztuka	30	 	 	 	 	 	 	 	
27	Kleszczyki typu Allis, atraumatyczne, do jelit i tkanek, długość 200mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
28	Kontener sterylizacyjny, pojemnik bezfiltrowy pracujący w systemie otwartym, z barierą mikrobiologiczną na nieograniczoną ilość sterylizacji, z automatycznym systemem plombowania. Konstrukcja kontenera: wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, posiadająca znacznik poddania kontenera procesowi sterylizacji. Pokrywa wykonana z wysokoudarowego tworzywa. Wymiary 553x272x164mm (+/-2mm).	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
29	Nożyczki preparacyjne typu Matzenbaum-Fino, delikatne, utwardzone, końce tępo-tępe, zagięte, długość 205mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
30	Nożyczki preparacyjne typu Matzenbaum-Fino, delikatne, utwardzone, ostrza lekko wygięte, kształt "S", końce tępe, rękojeści lekko wygięte, długość 180mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
31	Nożyczki preparacyjne typu Mayo, do podwiązywań - ligatury, jedno ostrze ząbkowane, zagięte, długość 230mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
32	Nożyczki standard, utwardzone, końce tępo-tępe, zagięte, długość 145mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
33	Obcęgi boczne do cięcia drutu, utwardzone, zagięte, długość 220mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
34	Pęseta anatomiczna, szczęki proste, końce 3,5mm, długość 155mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
35	Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 zęby, długość 180mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
36	Pęseta naczyniowa typu De Bakey, atraumatyczna, prosta, końce 3,5mm, długość 200mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
37	Rama rozszerzająca, łopatki 80x35mm/280mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
38	Rozwieracz do ran typu Weitlaner-Wullstein, ostry, 3x3 zęby, długość 130mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
39	Rozwieracz do żeber i mostka stalowy, 40x100mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
40	Rozwieracz do żeber typu Finochietto, łopatki 40x45mm/110/150mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
41	Spinak do serwet typu Backhaus, długość 140mm	sztuka	20	 	 	 	 	 	 	 	
42	Trzonek nr 4, do skalpeli jednorazowych numery od 18 do 36, standardowy, długość 135mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
43	Trzonek nr 7, do skalpeli jednorazowych numery od 10 do 17, rękojeść delikatna, długość 160mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM ZADANIE 2	 			 			

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                 z obowiązującymi przepisami. 
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                     
.........................................................
                                                                                                                                                				data, podpis wykonawcy

Zadanie nr 3: Narzędzia do procedur okulistycznych	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Hak zezowy model Graffe, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, płaska rękojeść, hak krótki o długości 10mm, długość całkowita 133m	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
2	Hak zezowy model Graffe, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, płaska rękojeść, hak krótki o długości 5mm, długość całkowita 130mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
3	Hak zezowy model Jameson, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, płaska rękojeść, hak o długości 11mm zakończony "oliwką", długość całkowita 125mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
4	Imadło okulistyczne model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zagięte bez zamka, szczęki o długości 10,5mm, zakończone tipem o wymiarach 0,8x1,5mm, rękojeść płaska, długość całkowita 140m	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
5	Miarka okulistyczna model Giessen, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, wyskalowana od 1 do 30mm, długość całkowita 60m	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
6	Nożyczki okulistyczne do tenotomii model Stevens, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zakrzywione, ostrza długie, tępo zakończone, długość ostrzy do sworznia 28mm, długość całkowita 110m	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
7	Nożyczki okulistyczne model Westcott, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zakrzywione, ostrza ostro-ostre, długość całkowita 120mm	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
8	Pęsetka do mięśni model Bangerter, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szczęki wyposażone w dziesięć zębów zapewniających bezpieczny uchwyt, długość całkowita 100m	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
9	Pęsetka spojówkowa model Draeger, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część chwytna o szerokości 1,2mm z dwoma wypustkami zapewniającymi autraumatyczny uchwyt, długość całkowita 97m	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
10	Pęsetka spojówkowa model Freiburg, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część chwytna z ząbkiem 1x2, długość całkowita 90m	sztuka	6	 	 	 	 	 	 	 	
11	Retraktor okulistyczny model Desmarres, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, dedykowany dla wcześniaków, szerokość 7mm, długość całkowita 133m	sztuka	3	 	 	 	 	 	 	 	
12	Rozwórka okulistyczna model Cook, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową zabezpieczającą antyodblaskową, regulowana śrubą zakończona częścią chwytną o radełkowanej powierzchni, części podpowiekowe pełne o długości 16mm, długość całkowita 55mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
13	Szpatułka okulistyczna model Bangerter, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, delikatnie zagięta, szerokość 6mm, długość całkowita 139m	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM ZADANIE 3	 			 			

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                 z obowiązującymi przepisami. 
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                     
.........................................................
                                                                                                                                                				data, podpis wykonawcy

Zadanie nr 4: Narzędzia do procedur ginekologicznych	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Klem do otrzewnej typu Mikulicz, zagięte, 1x2 ząbki, długość 180mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
2	Kleszczyki chwytające tkankę typu Williamsa, szkęki okienkowe w połowie ryflowane, długość 160m	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
3	Kleszczyki haczykowate typu Teale, proste, długość 230mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
4	Kleszczyki naczyniowe typu Birkett, lekko łukowato zagięte, bransze robocze ryflowane, długość 190mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
5	Kleszczyki naczyniowe typu Birkett, proste, końcówka robocza ryflowana, długość 190mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
6	Kleszczyki naczyniowe typu Chaput, proste, ząbki 2x3, chwytne, długość 140mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
7	Kleszczyki naczyniowe typu Heiss, lekko zagięte, końcówka robocza ryflowana, długość 210mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
8	Kleszczyki naczyniowe typu Heiss, proste, końcówki robocze ryflowana, długość 210mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
9	Kleszczyki naczyniowe typu Overholt-Fino, lekko zagięte, bransze robocze ryflowana, długość 230mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
10	Kleszczyki naczyniowe typu Phaneuf, proste, ząbki 2x1, końcówka robocza ryflowana, długość 210mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
11	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Ochsner, proste, 1x2 ząbki, końcówki robocze ryflowane, długość 180m	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
12	Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, zakrzywione, bransze ryflowane poprzecznie, długość 200mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
13	Kleszczyki naczyniowe typu Spencer-Wells, proste, długość 180mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
14	Kleszczyki naczyniowe typu Spencer-Wells, proste, długość 220mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
15	Kleszczyki okienkowe typu Williamsa, długość 160mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
16	Kleszczyki tkankowe typu Judd-Allis, 3x4 zęby, długość 200mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
17	Kontener do sterylizacji narzędzi, w całości wykonany z aluminium, pokrywa w kolorze srebrnym przystosowana do filtrów papierowych jednorazowego użytku, wanna kontenera wyposażona w uchwyty blokujące się pod kątem 90 stopni pokryte silikonem, wymiary 600x285x110mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
18	Kulociąg typu Braun, długość 250mm	sztuka	10	 	 	 	 	 	 	 	
19	Miska nerkowata ze stali nierdzewnej o wymiarach 250x140x35mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
20	Miska w kształcie nerki o wymiarach 170x95x35mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
21	Nożyczki preparacyjne typu Jorgenson, mocno zagięte, długość 230mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
22	Nożyczki preparacyjne typu Kelly-Gubisch, zakrzywione, końce ostre, super cut plus (posiadające mikro ząbki, specjalny szlif jednego z ostrzy, utwardzane), długość 160mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
23	Nożyczki preparacyjne typu Thorek, mocno zagięte, długość 230mm	sztuka	1	 	 	 	 	 	 	 	
24	Skrobaczka typu Recamier, sztywna, firura 1-7mm, długość 310mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
25	Skrobaczka typu Recamier, sztywna, firura 2-8mm, długość 310mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
26	Sonda waginalna typu Sims, sztywna, skalowana w cm, długość 320mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
27	Trzonek nr 3, do skalpeli jednorazowych, standard	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
28	Wziernik waginalny typu Kallmorgen, figura nr 1, wymiary 70x40mm, długość 185mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
29	Wziernik waginalny typu Kallmorgen, wymiary 90x40mm, długość 215mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
30	Wziernik waginalny typu Kristeller, zestaw, wymiary 75x30mm, długość 180mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
31	Zapinak typu Backhaus, długość 130mm	sztuka	12	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM ZADANIE 4	 			 			

Wymagane próbki:
poz. 22	Nożyczki preparacyjne typu Kelly-Gubisch	1  sztuka 	
poz. 23	Nożyczki preparacyjne typu Thorek	1 sztuka 	

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                 z obowiązującymi przepisami. 
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                     
.........................................................
                                                                                                                                                				data, podpis wykonawcy

Zadanie nr 5: Narzędzia wielorazowego użytku	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary (JM)	Zamawiana ilość na 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Numery katalogowe	Producent	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=5+7	9=6+7	10	11	
1	Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar, długość 160mm	sztuka	8	 	 	 	 	 	 	 	
2	Kleszczyki biopsyjne Tischler-Morgan, 3x7mm, długość części roboczej 220mm, długość całkowita 280mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
3	Kleszczyki hemostatyczne Coller, odgięte, długość 160mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
4	Kleszczyki hemostatyczne Coller, proste, długość 160mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
5	Kleszczyki naczyniowe Kocher, delikatne, odgięte, 1x2, długość 140mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
6	Kleszczyki naczyniowe Kocher, delikatne, proste, 1x2, długość 140mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
7	Kleszczyki naczyniowe Pean, proste, długość 180mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
8	Nożyce typu Lister-Esmarch, długość 180mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
9	Nożyczki Deaver, ostro-tępe, długość 145mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
10	Pean hemostatyczny Sarot, prosty, 9 1/2,  długość 240mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
11	Pean hemostatyczny Sarot, zakrzywiony, 9 1/2,  długość 240mm	sztuka	4	 	 	 	 	 	 	 	
12	Pęseta chirurgiczna, 2x3 zęby, długość 160mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
13	Pęseta chirurgiczna, standard, 1x2 zęby, długość 160mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
14	Pęseta chirurgiczna, standard, 2x3 zęby, długość 180mm	sztuka	2	 	 	 	 	 	 	 	
15	Skrobaczka maciczna Recamier Sims, ostra, sztywna, 5mm, fig. 00, długość 300mm	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM ZADANIE 5	 			 			

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie                 z obowiązującymi przepisami. 
Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                     
.........................................................
                                                                                                                                                				data, podpis wykonawcy