| Przedmiot zamówienia | Miejsce przeznaczenia | Ilość | Charakterystyka | Cena netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 1m3 | Wymiennikownia W-28 | 2 | Zbiorniki stalowe walcowe, wersja pionowa – czynnik ciepła woda użytkowa; pojemności 1m3 Temp. pracy 5-110o C z izolacją. Wymiary: DN 900mm; h= 2135mm |  |
| Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 4m3 | Kotłownia gazowa K-1 | 1 | Zbiornik stalowy walcowy, wersja pozioma – czynnik ciepła woda użytkowa; pojemności 4m3 Temp. od 5-110 o C Wymiary: DN 1400mm; h= 3350mm |  |
| Cena netto razem |  |

W związku z brakiem możliwości przetransportowania  do budynku wymiennikowni zasobnika  
o pojemności 2m3 zmuszeni jesteśmy dokonać zmiany w zapytaniu ofertowym, co zawarte będzie 
w nowym załączniku do zapytania ofertowego.