**Załącznik nr 1**

**EZP/19/20**

**Informacje ogólne o komunikacji elektronicznej dotyczące postępowania przetargowego.**

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej" dostępnej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp)

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w **Regulaminie platformazakupowa.pl,** który jest uzupełnieniem niniejszej instrukcji.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce „Postępowania". W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść do tej zakładki.
3. **Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**

**A/** Ofertę może złożyć Wykonawca na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Załóż konto", następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem **Formularz składania oferty** dostępnym na **platformie zakupowej** w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku tj. w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane, wymienione przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty: m.in. JEDZ oraz pełnomocnictwo i opatrzone (każde indywidualnie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Po wypełnieniu **Formularza składania oferty** i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk **„Przejdź do podsumowania”. Oferta oraz dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogiem Zamawiającego.**

**- Należy sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików.**

**B/**  Złożenie oferty oraz oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: „ustawa"), wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**C/** Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

**D/** Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest równoznaczne z poświadczaniem za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie z osobna każdego ze kompresowanych plików.

Dokumenty, JEDZ oraz pełnomocnictwo powinny zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**E/** Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku dopuszczalna wielkość jednego pliku  **150 MB przy maksymalnej ilości 10 plików.**

**Zamawiający, zgodnie z § 3 ust, 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości 150 MB. Zalecany format: -pdf.**

**F/** Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

**G/** Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, wycofać ofertę za pośrednictwem **Formularza składania oferty.**

- Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu (zakończenia) wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

- Wycofanie oferty jest możliwe do zakończenia terminu składania ofert.

**- System pozwala na złożenie oferty po terminie przy kliknięciu przycisku „Odblokuj formularz”, ale w przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat, że oferta została złożona po terminie.**

**4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych Dz.U.z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:**

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".

6. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem [**https://platformazakupowa.pl/skpp**](https://platformazakupowa.pl/skpp) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: link do instrukcji dla wykonawców https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

1. **Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną pod numerem**

**tel. 22 101 02 02 lub e-mai: cwk(5jpl**[**atformazakupowa.pl**](http://atformazakupowa.pl/)

1. **Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl/skpp.**
2. **W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ogłoszeniu i SIWZ, nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą**

**Załącznik nr 2**

**EZP/19/20**

**Przedmiot: Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – szwy chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala - 53 pakiety**

**Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Pakiet nr 1**

**Wadium: 770,00 zł**

**Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne:**

* **barwione i niebarwione**
* **z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia**
* **utrzymujące 50% siły podtrzymywania tkankowego w okresie 15-21 dni, o profilu wchłaniania 60-90 dni**
* **stosowane w mikrochirurgii oka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1 | 200 | 3/8 koła | 2 x 6 | lacet/szpatuła | 8/0 | 1 x 30 |  | 360 |  |  |  |  |  |
| 2. | 200 | 3/8 koła | 2 x 6 | lacet/szpatuła | 7/0 | 1 x 30 |  | 408 |  |  |  |  |  |
| 3. | 330 | 1/4 koła | 2 x 8 | lacet/szpatuła | 6/0 | 1 x 45 niebarwiona |  | 480 |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 1 x 13 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących | 5/0 | 1 x min. 45 niebarwiona |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 3/8 koła | 1 x 13 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących, kontrolowane odłącznie | 5/0 | 6 x min. 45 niebarwiona |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 1 x 17 | okrągła, troakarowe zakończenie | 4/0 | 1 x 70 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx |  | xxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………………..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 2**

**Wadium: 320,00 zł**

Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchanialne

* **barwione i bezbarwne**
* **do mikrochirurgii oka**
* **wykonane z poliamidu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | 100 | 3/8 koła | 2 x 5 | lacet/szpatuła | 10/0 | 1 x 30 |  | 408 |  |  |  |  |  |
| 2. | 330 | 3/8 koła | 1 x 8 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących | 6/0 | 1 x min. 45 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | 280 | 3/8 koła | 1 x 8 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących | 7/0 | 1 x min. 45 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | 330 | 3/8 koła | 1 x 10 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących | 6/0 | 1 x min. 45 |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 5. | 380 | 3/8 koła | 1 x 10 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących | 5/0 | 1 x min.45 bezbarwna |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 6 | 330 | 3/8 koła | 1 x 13 | odwrotnie tnąca, pięć krawędzi tnących | 4/0 | 1 x 50 cm |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx |  | xxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………………..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi**

**Pakiet nr 3**

**Wadium: 50,00 zł**

Szwy syntetyczne, plecione, niewchanialne

* **powlekane polibutylatem zmniejszającym tarcie**
* **stosowane w mikrochirurgii oka.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  **.***Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | 330-430 | ¼ koła | 2 x 8 | Lancet/  szpatuła | 5/0 | 1 x 45 niebarwiona (biała) |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 2. | 400-460 | ½ koła | 1 x 8 | okrągła | 4/0 | 1 x 50 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu zgodnie (z VAT ) ………………………………………………..……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów …………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

**Dostarczone próbki przekazane do przetestowania przez użytkownika celem wydania opinii w zawiązku z czym nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 4**

**Wadium : 10,00 zł**

Szwy syntetyczne plecione, niewchanialne

* **powlekane polibutylatem zmniejszającym tarcie**
* **stosowane w mikrochirurgii oka.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | 152 | prosta | 2 x 16 | szpatuła z mikroostrzem | 10/0 | 1 x 23 | - | 12 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :……………………………………………………………….

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………………………………………………….………..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi**

**Pakiet nr 5**

**Wadium: 560,00 zł**

Szwy syntetyczne plecione, wchłanialne

* **z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglikonatem**
* **o profilu wchłaniania 56-90 dni**
* **stosowana w mikrochirurgii oka, barwiona fioletowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |  |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | 200 | 3/8 koła | 2 x 6,1-6,6 | lancet/szpatuła/ | 7/0 | 1 x 30-45 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | 200 | 3/8 koła | 2 x 6,1-6,6 | lancet/szpatuła/ | 8/0 | 1 x 30 |  | 504 |  |  |  |  |  |
| 3. | 330 | 1/4 koła | 2 x 8 | lancet/szpatuła | 5/0 | 1 x min 45 |  | 312 |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 1 x 17 | okrągła o zakończeniu troackarowym | 3/0 | 1 x 70 |  | 408 |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 1 x 17 | Okrągła o zakończeniu troackarowym | 4/0 | 1 x 70 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxx |  | xxxx |  | Xxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………………....................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów …………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 6**

**Wadium: 385,00 zł**

Szwy plecione, syntetyczne, powlekane

* **wchłaniane (56-70 dni)**
* **czasie podtrzymywania tkankowego -80% po 2 tygodniach (glikolydowe, laktydowe).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 3-0 | 75-90 |  | 312 |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła | 2-0 | 75-90 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 3. | - | - | - | - | 2-0 | 3 x 45 |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 0 | 75-90 |  | 1 512 |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła, przyostrzona, spłaszczona | 0 | 75-90 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła, przyostrzona | 0 | 75-90 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła, przyostrzona | 1 | 75-90 |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 1 | 75-90 |  | 1 008 |  |  |  |  |  |
| 9. | - | - | - | - | 1 | 3 x 45 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła, przyostrzona | 2 | 75-90 |  | 96 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxx |  | xxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………..……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………..………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6 - 3 szt.

Poz. nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 7**

**Wadium: 1.945,00 zł**

**Szwy plecione, niewchłanialne,**

* **syntetyczne, powlekane, poliestrowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
|  | - | - | - | - | 4-0 | 10-12 x 45 cm | - | 504 |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | 1 | 5-6 x 45 cm | - | 312 |  |  |  |  |  |
|  | - | 1/2 koła | 48 | okrągła | 1 | 75 | - | 2 520 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła | 3-0 | 90 | - | 1 200 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x ½ koła | 25 | okrągła | 2-0 | 90 | - | 72 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 25/26 | Okrągła | 2-0 | 90 | - | 1 512 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 75-90 | szwy białe lub zielone  z łatką 3x6-7mm | 96 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 90 | szwy niebieskie (lub inne poza zielonymi i białymi) z łatką 3x6-7mm | 96 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 75-90 | szwy białe lub zielone  z łatką 3x3mm | 312 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 75-90 | szwy niebieskie lub inne poza zielonymi i białymi)  z łatką 3x3mm | 312 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 8 x 75 | szwy białoniebieskie lub białozielone z łatką 3x3mm | 408 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 20 | okrągła | 2-0 | 8-10 x 75 | szwy białoniebieskie lub białozielone | 144 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 8 x 75 | szwy białoniebieskie lub białozielone z łatką 3x6-7mm | 312 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 75-90 | szwy białe lub zielone z łatką 3x6-7mm | 96 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 16/17 | okrągła przyostrzona | 2-0 | 90 | szwy niebieskie (lub inne poza zielonymi i białymi)  z łatką 3x6-7mm | 96 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 20 | okrągła | 2-0 | 8-10 x 75 | szwy białoniebieskie lub białozielone z łatką 3x6-7mm | 216 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 20 | okrągła | 2-0 | 75-90 | szwy białe lub zielone z łatką 3x6-7mm | 144 |  |  |  |  |  |
|  | - | 2 x 1/2 koła | 20 | okrągła | 2-0 | 75-90 | szwy niebieskie (lub inne poza zielonymi i białymi)  z łatką 3x6-7mm | 144 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3x7 mm | pledżety w PTFE | 144 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………………...................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6 - 3 szt.

Poz. nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11 - 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

Poz. nr 13 - 3 szt.

Poz. nr 14 - 3 szt.

Poz. nr 15 - 3 szt.

Poz. nr 16 - 3 szt.

Poz. nr 17 - 3 szt.

Poz. nr 18 - 3 szt.

Poz. nr 19- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotow**

**Pakiet nr 8**

**Wadium: 2.125,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe**

* **z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 2 x 3/8 koła | 77 | tnąca | 2 | 75 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 1 | 75 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 37 | okrągła przyostrzona | 0 | 75 | - | 504 |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 2-0 | 90 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 2 x 1/2 koła | 37 | okrągła | 2-0 | 90 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 3/8 koła | 24 | tnąca | 3-0 | 45 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 3-0 | 90 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 3-0 | 120 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 2 x 1/2 koła | 37 | okrągła | 3-0 | 90 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 4-0 | 120 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 11. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 4-0 | 90 | - | 312 |  |  |  |  |  |
| 12. | - | 2 x 1/2 koła | 17 | okrągła | 4-0 | 90 | - | 600 |  |  |  |  |  |
| 13. | - | 2 x 1/2 koła | 22 | okrągła | 4-0 | 90 | - | 408 |  |  |  |  |  |
| 14. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | Okrągła zaostrzona | 4-0 | 90 | szwy z łatką 3x7mm | 72 |  |  |  |  |  |
| 15. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 5-0 | 90 | - | 108 |  |  |  |  |  |
| 16. | - | 2 x 1/2 koła | 17 | okrągła | 5-0 | 90 | - | 2 016 |  |  |  |  |  |
| 17. | - | 2 x 1/2 koła | 17 | okrągła, przyostrzona | 5-0 | 90 | - | 360 |  |  |  |  |  |
| 18. | - | 2 x 3/8 koła | 13 | okrągła przyostrzona | 5-0 | 75 | - | 1 008 |  |  |  |  |  |
| 19. | - | 2 x 3/8 koła | 13 | okrągła przyostrzona | 6-0 | 75 | - | 600 |  |  |  |  |  |
| 20. | - | 2 x 3/8 koła | 9 | okrągła przyostrzona | 6-0 | 75 | - | 120 |  |  |  |  |  |
| 21. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła do mikrochirurgii | 7-0 | 60 | Igła: kąt zagięcia 140°, promień = 3,19 mm | 1 512 |  |  |  |  |  |
| 22. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła do mikrochirurgii | 7-0 | 75 | Igła: kąt zagięcia 140°, promień = 3,19 mm | 240 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | | xxxxxxx |  | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………….…………..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6 - 3 szt.

Poz. nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11 - 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

Poz. nr 13 - 3 szt.

Poz. nr 14 - 3 szt.

Poz. nr 15 - 3 szt.

Poz. nr 16 - 3 szt.

Poz.nr 17- 3 szt.

Poz. nr 18 - 3 szt.

Poz. nr 19 - 3 szt.

Poz.nr 20- 3 szt.

Poz.nr 21- 3 szt.

Poz.nr 22- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 9**

**Wadium: 940,00 zł**

Szwy niewchłanialne, monofilamentowe

* **polipropylenowe z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici)**
* **igły ze stali w systemie Surgalloy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła  mikrochirurgiczna | 7-0 | 60 | - | 1 296 |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła  mikrochirurgiczna | 7-0 | 75 | - | 408 |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 2 x 3/8 koła | 9 | okrągła | 6-0 | 60-75 | - | 240 |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła mikrochirurgiczna | 8-0 | 60 | - | 72 |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 2 x 3/8 koła | 9 | okrągła | 6-0 | 60 | - | 72 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………………………………………..……….………..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………..………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 10**

**Wadium: 935,00 zł**

Szwy niewchłanialne, syntetyczne

* **monofilamentowe o stałej średnicy**
* **polipropylenowe, jałowe**
* **kontrolowanym rozciąganiu i plastycznym odkształcaniu węzła**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  **.***Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła, podwójna, czarna | 8-0 | 60 |  | 240 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła, podwójna, czarna | 7-0 | 60 |  | 312 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 2 x 1/2 koła | 31 | okrągła, z mikroostrzem CC | 3-0 | 90 |  | 96 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 2 x 1/2 koła | 40 | okrągła, z mikroostrzem CC | 3-0 | 90 |  | 96 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 2 x 1/2 koła | 22 | okrągła | 4-0 | 75 |  | 168 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 2 x 1/2 koła | 20 | okrągła, z mikroostrzem CC | 4-0 | 90 |  | 240 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 2 x 1/2 koła | 17 | okrągła, podwójna, czarna | 5-0 | 90 |  | 240 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 2 x 1/2 koła | 16 | okrągła, z mikroostrzem CC | 5-0 | 90 |  | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7- 3 szt.

Poz.nr 8- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 11**

**Wadium: 70,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, monofilamentowe, skórne.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 22-24 | tnąca | 2-0 | 75 | - | 1 296 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………………....................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości: 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 12**

**Wadium: 275,00 zł**

Szwy wchłanialne, syntetyczne

* **monofilamentowe**
* **całkowite wchłonięcie 90-120dni**
* **zachowujące 20% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach**
* **nasączone substancją antybakteryjną.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 3-0 | 70 |  | 1 008 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………………....................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości: 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 13**

**Wadium: 125,00 zł**

Szwy wchłanialne do 56 dni, monofilamentowe

* **syntetyczne (wykonane z poliestru, w skład którego wchodzi glikol, kaprolakton, eglan trimetylenu oraz laktyd)**
* **śródskórne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 26 | tnąca | 3-0 | 75 | - | 600 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………………....................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości: 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 14**

**Wadium: 70,00 zł**

Szwy wchłanialne do 180 dni

* **do zamykania ran**
* **z jednokierunkowymi zaczepami przebiegającymi na całej jego długości**
* **zakończone pętlą**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 3-0 | 45 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) …………………………………………………………………....................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości: 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 15**

**Wadium: 675,00 zł**

**Szwy stalowe , monifilamentowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 48/50 | konwecjonalnie tnąca | 6 | 4 x 45 | - | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 48/50 | konwecjonalnie tnąca | 6 | 2 x 45 | - | 72 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu zgodnie (z VAT ) ……………..........................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………..………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi**

**Pakiet nr 16**

**Wadium: 380,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1 | **Uszczelniacz szwów naczyniowych**, syntetyczny, wchłanialny, z aplikatorem pneumatycznym(regulatorem przepływu) 5ml. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | xxxx | xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………….……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………………

**Kryteria oceny jakości:**

20,00 pkt - za łatwość przygotowania do użycia, łatwość aplikacji

20,00 pkt - za bezpieczeństwo dla chorego - natychmiastowa hemostaza, zapobieganie wystąpieniu powikłań związanych z krwawieniami

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości poz.1- 1 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 17**

**Wadium: 40,00 zł**

Czasowa elektroda nasierdzowa, przedsionkowo-komorowa

* **do stymulacji dwułamowej**
* **nic wykonana ze stali nierdzewnej, wielowłókninowa**
* **pokryta powłoką polimerową**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| A |  | ½ koła | 17 mm | okrągła-nasierdziowa | 3-0 | 60 cm |  | 120 |  |  |  |  |  |
| B |  | prosta | 8,5-9,0 cm | międzyżebrowa |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu zgodnie (z VAT ) ……………..........................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………..………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. A - 3 szt.

Poz. B - 3 szt

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi**

**Pakiet nr 18**

**Wadium: 80,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Niewchłanialny implant   * o wielkości 2,5 g, powstrzymujący krwawienie z kości mostka * wykonany w 75% z wosku pszczelego, 15% z wosku parafinowego i 10% z palmitynianu izopropylu * plastyczny, niekruszący się w polu operacyjnym * nieprzylegający do rękawiczek * łatwy do aplikacji w polu operacyjnym. | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | xxxx | xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | Xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………….……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………………

**Kryteria oceny jakości:**

20,00 pkt - za elastyczność i skuteczność hemostazy

20,00 pkt - za łatwość stosowania .

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości: 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 19**

**Wadium: 1.095,00 zł**

## **System do zamykania mostka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | System karbowanych taśm do zamykania mostka   * implanty wykonane z poli-ether-ether-ketonu (PEEKu), zakończonych szeroką igłą, z zamkiem * bezpieczne w pełnej diagnostyce MRI * aplikowane za pomocą 1 narzędzia – wielofunkcyjnego narzędzia blokującego zamek i odcinającego końcówkę taśmy | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielofunkcyjny aplikator do zaciskania oraz odcięcia końcówki taśm do mocowania mostka. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | xxxx | xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………….……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryteria i sposób oceny** | **Wykonawca poda** |
| 1. | pakowane sterylnie, po 1 szt. w opakowaniu  . **TAK-40 pkt..**  **NIE- 0 pkt.** | **TAK albo NIE – podać właściwe**  **……………….** |

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości poz.1 - 1 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 20**

**Wadium: 140,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT  Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Wartość bez podatku VAT  Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | Szwy niewchłanialne, plecione, poliestrowe, powlekane | | | | | | | | | | | | |
|  | - | 1/2 koła | 26-27 | okrągła | 2/0 | 75 | - | 648 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szwy wchłanialne, plecione, z polimeru kwasu mlekowego i glikolowego, syntetyczne. | | | | | | | | | | | | |
|  | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 3/0 | 75-90 | - | 552 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szwy niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe. | | | | | | | | | | | | |
|  | - | 3/8 koła | 24 | Tnąca/ lub odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 | - | 552 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………………….................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……..………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz.nr 3 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 21**

**Wadium: 206,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, monofilamentowe, skórne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24-26 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 |  | 2 232 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 24-26 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 |  | 2 592 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 3/8 koła | 19 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 |  | 744 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 16 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 5/0 | 75 |  | 528 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 22**

**Wadium: 550,00 zł**

Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione

* **dwuskładnikowe – polimer kwasu glikolowego i mlekowego**
* **wchłaniające się w ciągu 56-70 dni**
* **zachowujące 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach i ok. 25% podtrzymania tkankowego po 28 dniach**
* **powleczone substancją antybakteryjną**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 22 | Okrągła, tnąca | 3\0 | 70-75 |  | 408 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 26 | Okrągła, tnąca | 2\0 | 70-75 |  | 96 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 40 | Okrągła wzmocniona | 0 | 90 |  | 1 800 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 40 | Okrągła wzmocniona | 1 | 90 |  | 504 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 40 | Okrągła, tnąca | 0 | 70-75 |  | 216 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 40 | Okrągła, tnąca | 1 | 70-75 |  | 216 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 23**

**Wadium: 265,00 zł**

Szwy plecione, syntetyczne, powlekane

* **wchłaniane (56-70 dni)**
* **czasie podtrzymywania tkankowego -80% po 2 tygodniach (glikolydowe, laktydowe).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  **.***Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 3-0 | 75-90 |  | 288 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła | 2-0 | 75-90 |  | 144 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | - | - | - | 2-0 | 3 x 45 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 0 | 75-90 |  | 1 512 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 37-40-50 | okrągła tępa - blunt taper w systemie ProtectPoint | 0 | 75-90 |  | 96 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 1 | 75-90 |  | 1 008 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 24**

**Wadium: 240,00 zł**

Szwy plecione, poliestrowe, niewchłanialne

* **syntetyczne, powlekane**
* **odrębna powłoka silikonowa każdego włókna.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | - | - | - | 4-0 | 10-12 x 45 cm |  | 504 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła | 1 | 75 |  | 2 520 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | - | - | podkładki teflonowe 3 x 3 x 1,5 mm F x 10 | - | - |  | 36 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 25**

**Wadium: 260,00 zł**

Szwy niewchłanialne, monofilamentowe

* **polipropylenowe z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 2-0 | 90 | - | 48 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 2 x 1/2 koła | 37 | okrągła | 2-0 | 90 | - | 48 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 3-0 | 90 | - | 36 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 4-0 | 120 | - | 36 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 4-0 | 90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 2 x 1/2 koła | 17 | okrągła | 4-0 | 90 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 2 x 1/2 koła | 22 | okrągła | 4-0 | 90 | - | 96 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | Okrągła zaostrzona | 4-0 | 90 | szwy z łatką 3x7mm | 24 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 2 x 1/2 koła | 26 | okrągła | 5-0 | 90 | - | 24 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 2 x 1/2 koła | 17 | okrągła czarna | 5-0 | 90 | - | 504 | |  |  |  |  |  |
| 11. | - | 2 x 3/8 koła | 13 | okrągła przyostrzona | 5-0 | 75 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
| 12. | - | 2 x 3/8 koła | 13 | okrągła przyostrzona | 6-0 | 75 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6 - 3 szt.

Poz. nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11 - 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 26**

**Wadium: 230,00 zł**

Szwy niewchłanialne, monofilamentowe

* **polipropylenowe z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici)**
* **igły ze stali w systemie Surgalloy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła  mikrochirurgiczna | 7-0 | 60 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 2 x 3/8 koła | 8 | okrągła  mikrochirurgiczna | 7-0 | 75 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 2 x 3/8 koła | 9 | okrągła | 6-0 | 60-75 | - | 96 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 27**

**Wadium: 60,00 zł**

Szwy monofilamentowe, syntetyczne, śródskórne

* **wchłanialne do 56 dni**
* **nie mniej niż 50-60% wytrzymałości węzła po 5 dniach od wszczepienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | tnąca | 3-0 | 75 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 28**

**Wadium: 220,00 zł**

Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

* **całkowite wchłonięcie 90-120 dni**
* **zachowujące 20% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach**
* **nasączone substancją antybakteryjną, najczystszą formą medycznego triclosanu-Irgacare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | Odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 3-0 | 70 | - | 744 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 29**

**Wadium: 930,00 zł**

Plecionka wchłanialna, powlekana, syntetyczna

* **mieszanina kwasu polimlekowego 10% i poliglikolowego 90% (Poliglaktyna 910)**
* **powleczenie: mieszanina Poliglaktyny 370 i stearynianu wapnia (1:1)**
* **okres podtrzymywaniaod 28-35 dni z zachowaniem:**
  + **po 14 dniach od implantacji ok. 75% pierwotnej siły podtrzymywania**
  + **grubość 6/0 i większa – po 21 dniach ok. 50%**
  + **grubość 7/0 i mniejsza – po 21 dniach ok.40%**
  + **grubość 6/0 i większe – po 28 dniach ok. 25%**
* **czas absorpcji masy szwu 56-70 dni**
* **W pozycjach 1,2,4,6,10,11 wymagana nić z powleczeniem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania – efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów:**
  + **S. aureus**
  + **S. epidermidis**
* **MRSA i MRSE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 20-22 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 3/0 | 70-80 z powleczeniem antybakteryjnym | - | 1 440 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | 3/0 | 3 lub  6 x 45-50 z powleczeniem antybakteryjnym | - | 864 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 2/0 | 75-80 | - | 1 080 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | - | - | - | 2/0 | 3 lub  6 x 45 z powleczeniem antybakteryjnym | - | 768 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 31 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 1 | 70-80 | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła  wzmocniona | 1 | 70-80 z powleczeniem antybakteryjnym | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | - | - | - | 1 | 150 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 5/8 koła | 26-27 | okrągła | 2/0 | 70-75 | - | 48 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 1/2 koła | 40-45 | okrągła  wzmocniona | 2 | 90-95 z powleczeniem antybakteryjnym | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 20-22 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 4,0 | 70-80 z powleczeniem antybakteryjnym | - | 768 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 - 3 szt.

Poz. nr 6 - 3 szt.

Poz. nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 30**

**Wadium: 690,00 zł**

Plecionka wchłanialna

* **syntetyczny poliester glikolidu i laktydu**
* **czas wchłaniania 56 – 70 dni**
* **czas podtrzymywania tkankowego 80% po 2 tygodniach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 20-22 | okrągła | 3/0 | 70-75-80 | - | 1 056 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | 3/0 | 3 lub  6 x 45-50 | - | 864 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła | 2/0 | 75-80 | - | 1 056 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | - | - | - | 2/0 | 3 lub  6 x 45 | - | 768 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 30 | okrągła | 1 | 70-75-80 | - | 372 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 40 | Okrągła/ lub  wzmocniona | 1 | 70-75-80 | - | 372 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | - | - | - | 1 | 150 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 37-40-50 | okrągła tępa - blunt taper w systemie ProtectPoint | 0 | 75-90 | - | 372 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 5/8 koła | 26-27 | Okrągła | 2/0 | 70-75 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 40-45 | Okrągła/ lub  wzmocniona | 2 | 90-95 | - | 372 | |  |  |  |  |  |
| 11. | - | 1/2 koła | 20-22 | Okrągła | 4,0 | 70-75-80 | - | 768 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 31**

**Wadium: 130,00 zł**

Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny

* **o średnim okresie wchłaniania z czynnikiem antybakteryjnym**
* **okres podtrzymywania tkankowego: 21-28 dni**
* **okres wchłaniania 90-120 dni**
* **zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 7 dniach: ok. 50-60%, po 14 dniach: ok. 20-30%**
* **wymagana nić z czynnikiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania – efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów:**
  + **S. aureus**
  + **S. epidermidis**
  + **MRSA, MRSE**
  + **E. coli**
* **K. pneumoniae**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 3-0 | 70-90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 17 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 4-0 | 70-90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 13 | okrągła rozwarstwiająca w systemie Taper Point Plus | 5-0 | 70-90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 24 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła | 3-0 | 70-90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 32**

**Wadium: 110,00 zł**

Szwy wchłanialne, monofilamentowe

* o całkowitym czasie wchłaniania do 180-210 dni
* pętlowe
* czas podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła | 1 | 150 | - | 552 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 33**

**Wadium: 90,00 zł**

Szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłanialny

* **z polidwuoksanonu z czynnikiem antybakteryjnym**
* **okres podtrzymywania tkankowego – do 90 dni**
* **okres wchłaniania 182-238 dni**
* **zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach: ok. 60-80%, po 28 dniach: ok.40-70% i po 42 dniach: ok.35-60%**
* **wymagany czynnik antybakteryjny o szerokim spektrum działania – efektywne hamowanie strefy wzrostu drobnoustrojów:**
  + **S. aureus**
  + **S. epidermidis**
  + **MRSA, MRSE**
  + **E. coli**
* **K. pneumoniae**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 48 | Okrągła  wzmocniona | 1 | 150 z powleczeniem  antybakteryjnym | - | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 34**

**Wadium: 540,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane**

* **poliestrowe – powlekane silikonem.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | - | - | - | 4/0 | 12 x 45 | - | 192 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | 1 | 250 | Na rolce | 216 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 16 | okrągła podwójna | 3/0 | 90 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 25 | okrągła podwójna | 2/0 | 90 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 30 | okrągła | 0 | 75 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła | 1 | 75 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 1/2 koła | 40-45 | okrągła przyostrzona | 2 | 5 x 75 | - | 648 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 48-50 | okrągła przyostrzona | 5 | 4 x 75 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 3/8 koła | 77 | Odwrotnie tnąca podwójna | 5 | 75 | - | 48 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 57 | Odwrotnie tnąca gruba wzmocniona | 5 | 75 | - | 48 | |  |  |  |  |  |
| 11. | - | - | - | Pętla podwiązkowa | 2/0 | 52 | - | 12 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 35**

**Wadium: 555,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe**

* **z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 13 | okrągła podwójna czarna | 6/0 | 75 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 13 | okrągła przyostrzona podwójna | 5/0 | 75-90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 17 | okrągła podwójna | 5/0 | 90 | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 17 | Okrągła zaostrzona podwójna | 5/0 | 75-90 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 3/8 koła | 17 | Okrągła zaostrzona podwójna | 4/0 | 90 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna | 4/0 | 90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna | 5/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 20-22 | okrągła podwójna | 4/0 | 90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 1/2 koła | 16-17 | okrągła podwójna | 4/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 25-26 | okrągła podwójna | 3/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 11. | - | 1/2 koła | 35-37 | okrągła podwójna | 2/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 12. | - | 1/2 koła | 35-37 | okrągła przyostrzona pojedyncza | 0 | 75 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 13. | - | 1/2 koła | 17 | okrągła zaostrzona podwójna | 4/0 z łatką 3 x 7mm | 90 |  | 24 | |  |  |  |  |  |
| 14. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła zaostrzona podwójna | 4/0 z łatką 3 x 7mm | 90 |  | 24 | |  |  |  |  |  |
| 15. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła zaostrzona podwójna | 4/0 | 75-90 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 16. | - | 1/2 koła | 26 | Okrągła zaostrzona podwójna | 3/0 | 90 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
| 17. | - | 3/8 koła | 9 | okrągła podwójna | 7/0 | 75-90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 18. | - | 3/8 koła | 9 | Okrągła przyostrzona podwójna | 6/0 | 75-90 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
| 19. | - | 3/8 koła | 77 | ostra podwójna | 2 | 75 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11- 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

Poz. nr 13- 3 szt.

Poz. nr 14 - 3 szt.

Poz. nr 15- 3 szt.

Poz. nr 16 - 3 szt.

Poz. nr 17- 3 szt.

Poz. nr 18 - 3 szt.

Poz. nr 19- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 36**

**Wadium: 935,00 zł**

Nić niewchłanialna, syntetyczna, jednowłóknowa

* **polipropylenowa, hydrofobowa**
* **posiadająca kontrolowane rozciąganie i plastyczne odkształcanie węzła**
* **bez pamięci skrętu nitki po wyjęciu z opakowania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | 305 | 3/8 koła | 13 | okrągła podwójna czarna | 6/0 | 75 | kąt 135° | 240 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 13 | okrągło-tnąca podwójna | 5/0 | 75 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 17 | okrągła podwójna czarna | 5/0 | 90 | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna | 5/0 | 75 | - | 180 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 3/8 koła | 17 | okrągło-tnąca | 4/0 | 75 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 3/8 koła | 17 | okrągło-tnąca podwójna | 4/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna | 4/0 | 90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 20-22 | okrągła podwójna | 4/0 | 90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 1/2 koła | 16-17 | okrągła podwójna | 4/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 25-26 | okrągła podwójna | 3/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 11. | - | 1/2 koła | 36-37 | okrągła podwójna | 2/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 12. | - | 1/2 koła | 36-37 | okrągło-tnąca pojedyncza | 0 | 100 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 13. | - | 1/2 koła | 17 | okrągło-tnąca podwójna | 4/0 z łatką 6x3x 1,5mm | 90 | - | 36 | |  |  |  |  |  |
| 14. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna | 4/0 z łatką 6x3x 1,5mm | 90 | - | 36 | |  |  |  |  |  |
| 15. | - | 1/2 koła | 26 | okrągło-tnąca podwójna | 4/0 | 90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 16. | - | 1/2 koła | 26 | okrągło-tnąca podwójna | 3/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 17. | 175 | 3/8 koła | 9,3 | okrągła podwójna | 7/0 | 75-90 | kąt 135° | 264 | |  |  |  |  |  |
| 18. | 203 | 3/8 koła | 9,3 | Okrągła z mikroostrzem CC podwójna | 6/0 | 75-90 | kąt 135° | 264 | |  |  |  |  |  |
| 19. | 203 | 3/8 koła | 9,3 | Okrągła z mikroostrzem CC podwójna szew samouszczelniający | 5/0 | 60 | kąt 135° | 72 | |  |  |  |  |  |
| 20. | - | 3/8 koła | 90 | konwencjonalnie tnąca | 2/0 | 90 | - | 72 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11- 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

Poz. nr 13- 3 szt.

Poz. nr 14 - 3 szt.

Poz. nr 15- 3 szt.

Poz. nr 16 - 3 szt.

Poz. nr 17- 3 szt.

Poz. nr 18 - 3 szt.

Poz. nr 19- 3 szt.

Poz. nr 20- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 37**

**Wadium: 65,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, monofilamentowe,**

* **skórne, nylonowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 2/0 | 60 - 75 | - | 624 |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 24 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 3/0 | 60 - 75 | - | 792 |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 3/8 koła | 22-24 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 4/0 | 60 - 75 | - | 576 |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 19 | kosmetyczna o czterech powierzchniach tnących konwencjonalnie | 5/0 | 45 - 60 | - | 120 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx | |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 38**

**Wadium: 210,00 zł**

**Szew jednowłóknowy, poliamidowy, niewchłanialny**

* **bez pamięci skrętu nitki po wyjęciu z opakowania,**
* **zmniejszonej hydrofilności.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 2/0 | 60 - 75 | - | 720 |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 24 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 3/0 | 60 - 75 | - | 720 |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 3/8 koła | 22-24 | tnąca lub odwrotnie tnąca | 4/0 | 60 - 75 | - | 720 |  |  |  |  |  |
| 4. | 203 | 2/2 koła | 8-9 | tnąca lub odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła w systemie prime | 8/0 | 45-50 | Kąt 165° | 12 |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler skórny 35 zszywek powlekanych teflonem | | | | | | | 60 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozszywacz do staplera skórnego | | | | | | | 12 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wodoodporny Klej do skóry zapewniający 99% ochronę mikrobiologiczną przez 72h po aplikacji (0,7 ml) | | | | | | | 12 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx | |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5 – 3 szt.

Poz.nr 6- 1 szt.

Poz. nr 7 - 1 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 39**

**Wadium: 480,00 zł**

Szwy niewchłanialne, monofilamentowe, polipropylenowe

* z dodatkiem glikolu polietylenowego (substancji zmniejszającej pamięć skrętu nici)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | 305 | 3/8 koła | 13 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 6/0 | 75 | kąt 135° | 96 | |  |  |  |  |  |
| 2. | 305 | 3/8 koła | 13 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 5/0 | 75 | kąt 135° | 120 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 16 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 5/0 | 90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 20-22 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 4/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 16-17 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 4/0 | 90 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 3/0 | 90 | - | 48 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 2/0 | 90 | - | 96 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 4/0 | 90 | - | 240 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC | 3/0 | 90 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | 1/2 koła | 13 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC czarna | 5/0 | 75 | - | 96 | |  |  |  |  |  |
| 11. | 203 | 3/8 koła | 9,3 | okrągła z mikroostrzem CC | 7/0 | 75 | kąt 135° | 120 | |  |  |  |  |  |
| 12. | 203 | 3/8 koła | 9,3 | okrągła podwójna z mikroostrzem CC czarna | 7/0 | 75 | kąt 135° | 120 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11- 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 40**

**Wadium: 15,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1 | **Siatka przepuklinowa**, polipropylenowa  7,5-8,0 x 13,0-15,0 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Siatka przepuklinowa**, polipropylenowa  15,0 x 15,0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Siatka przepuklinowa**, polipropylenowa  22,0-26,0 x 35,0-36,0 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | xxxx | xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | Xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………….……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………………

**Kryteria oceny jakości:**

15 pkt - za elastyczność

15 pkt. - za możliwość docinania .

10 pkt - za niestrzępienie boków siatki

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości poz.1 - 1 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 41**

**Wadium: 1.410,00 zł**

Szwy syntetyczne

* poliester glikolidu i laktydu
* czas wchłaniania 56-70 dni
* czas podtrzymywania tkankowego -– 80% po dwóch tygodniach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *.Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 36 | okrągła | 2 | 70-75 | - | 432 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 2 | 70-75 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 30 | okrągła | 1 | 70-75 | - | 2 592 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 37 | okrągła | 1 | 70-75 | - | 1 152 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła | 1/0 | 70-75 | - | 1 296 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | 1/2 koła | 40 | Okrągła lub  wzmocniona | 1/0 | 70-75 | - | 792 | |  |  |  |  |  |
| 7. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła | 2/0 | 70-75 | - | 1 656 | |  |  |  |  |  |
| 8. | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 2/0 | 70-75 | - | 1 152 | |  |  |  |  |  |
| 9. | - | - | - | - | 2/0 | 3 x 45 | - | 2 232 | |  |  |  |  |  |
| 10. | - | - | - | - | 3/0 | 3 x 45 | - | 792 | |  |  |  |  |  |
| 11. | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 3/0 | 70-75 | - | 792 | |  |  |  |  |  |
| 12. | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 4/0 | 70-75 | - | 1 224 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

Poz. nr 10 - 3 szt.

Poz. nr 11- 3 szt.

Poz. nr 12 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 42**

**Wadium: 110,00 zł**

**Szew antyewentracyjny (zapobiegający rozejściu się zespolenia ran).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 2 x 100 | odwrotnie tnąca z dwoma podkładkami polietylenowymi | 1,3 mm | 75 | - | 144 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 43**

**Wadium: 165,00 zł**

**Szwy niewchłanialne**

* **plecione, powlekane, poliestrowe.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 36-37 | okrągła | 2 | 75 | - | 720 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 1/2 koła | 37 | okrągła | 1 | 75 | - | 1 008 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 1/2 koła | 30 | okrągła | 1/0 | 75 | - | 936 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 1/2 koła | 26 | okrągła | 2/0 | 75 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
| 5. | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 3/0 | 75 | - | 288 | |  |  |  |  |  |
| 6. | - | - | - | - | 2/0 | 3x45 | - | 120 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 44**

**Wadium: 45,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, syntetyczne**

* **monofilamentowe, poliamidowe**
* **o ograniczonej hydrofilności.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 26 | odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 26 | odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 3/8 koła | 16 | odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | - | 360 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 16 | odwrotnie tnąca | 5/0 | 75 | - | 216 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 45**

**Wadium: 4,00 zł**

**Szwy niewchłanialne, syntetyczne**

* **monofilamentowe, niepowlekane**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 37 | okrągła | 1 | 75 cm | czarna | 72 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 46**

**Wadium: 95,00 zł**

Szwy syntetyczne, wchłanialne, monifilamentowe

* **barwione z polidwuoksanonu**
* **czas wchłaniania 180-210 dni**
* **podtrzymywanie tkankowe 70-80% po 14 dniach, 50-70% po 28 dniach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 koła | 48 | okrągła wzmocniona | 1 | 180 | pętla | 288 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 17 | okrągła | 3/0 | 40 | pętla | 96 | |  |  |  |  |  |
| 3. | - | 3/8 koła | 25 | odwrotnie tnąca | 3/0 | 70 |  | 96 | |  |  |  |  |  |
| 4. | - | 3/8 koła | 18 | odwrotnie tnąca | 4/0 | 70 |  | 96 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 47**

**Wadium: 30,00 zł**

Szwy syntetyczne, wchłanialne, monofilamentowe

* **niebarwione z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu**
* **czas wchłaniania 90-120 dni**
* **podtrzymanie tkankowe 50% po 8-13 dniach, całkowita utrata podtrzymania tkankowego po ok. 28 dniach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | prosta | 60 | odwrotnie tnąca | 3/0 | 70 |  | 216 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 48**

**Wadium: 320,00 zł**

Szwy syntetyczne, wchłanialne, plecionka

* **barwiona z kwasu glikolowego**
* **powlekana polikaprolaktonem i stearynianem wapnia**
* **czas wchłaniania 60-90 dni**
* **podtrzymywanie tkankowe 60-70% po 14 dniach, 25-45% po 21 dniach**
* **igły ze stopu stali typu Ethalloy**
* **pojedyncza aluminiowa saszetka, perforowane zakończenia dla łatwiejszego otwarcia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
|  | - | 1/2 koła | 36 | okrągła | 3/0 | 70 |  | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | ½ koła | 36 | okrągła | 2/0 | 70 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | 1/2 koła | 30 | okrągła | 3/0 | 70 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | 1/2 koła | 40 | okrągła | 0 | 90 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2 koła | 30 | okrągła | 0 | 70 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/2 koła | 26 | okrągła | 2/0 | 70 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 3/0 | 70 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | 1/2 koła | 22 | okrągła | 4/0 | 70 | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | 2/0 | 5x70cm | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | 3/0 | 6x45cm | Powlekane chlorheksydyną | 240 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7- 3 szt.

Poz.nr 8- 3 szt.

Poz.nr 9- 3 szt.

Poz.nr 10- 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 49**

**Wadium: 75,00 zł**

**Szwy syntetyczne, monifilamentowe, niewchłanialne**

* **z poliamidu, powlekane**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 45 | odwrotnie tnąca | 1 | 75 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/8 koła | 40 | odwrotnie tnąca, wzmocniona | 0 | 75 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3/8 koła | 24 | odwrotnie tnąca | 2/0 | 50 |  | 520 | |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3/8 koła | 25 | odwrotnie tnąca | 3/0 | 50 | skręcane | 72 | |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3/8 koła | 15 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, 5 krawędzi tnących, w systemie tanto | 4/0 | 50 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 3/8 koła | 15 | odwrotnie tnąca | 4/0 | 50 | skręcane | 72 | |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 3/8 koła | 18 | odwrotnie tnąca | klipsami mocującymi | 50 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3/8 koła | 12 | odwrotnie tnąca | 5/0 | 50 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 3/8 koła | 15 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna, 5 krawędzi tnących, w systemie tanto | 5/0 | 50 |  | 72 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

Poz. nr 3 - 3 szt.

Poz. nr 4 - 3 szt.

Poz. nr 5- 3 szt.

Poz.nr 6- 3 szt.

Poz.nr 7 - 3 szt.

Poz. nr 8 - 3 szt.

Poz. nr 9 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 50**

**Wadium: 35,00 zł**

Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe

* **całkowite wchłonięcie 90-110dni**
* **zachowujące 40% podtrzymywania tkankowego po 21 dniach**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 3/8 koła | 24 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 2-0 | 75 | - | 60 | |  |  |  |  |  |
| 2. | - | 3/8 koła | 24 | odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 3-0 | 75 | - | 60 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:

Poz. nr 1 - 3 szt.

Poz. nr 2 - 3 szt.

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 51**

**Wadium: 14,00 zł**

**Szwy syntetyczne, niewchłanialne, monofilamentowe**

* **z izotaktycznego polipropylenu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | igła | | | | nić | | uwagi | ilość sztuk | | Cena jedn. brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto  Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu |
| średnica (microns) | kształt | wielkość (mm) | rodzaj | grubość | długość (cm) |
| 1. | - | 1/2 | 22 | taper | 5-0 | 90 |  | 216 | |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | | | | | | | | xxxxxxxx | |  | xxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ……………........................................................................................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ………………

**Kryteria oceny jakości:**

**igła: 20,00 pkt**

- łatwość penetracji tkanki

-odporność na odkształcenie

-możliwość pewnego osadzenia igły w imadle

-trwałe połączenie igły i nitki

**szew: 20,00 pkt**

-łatwość przechodzenia nitki przez tkankę

-odporność nitki na zrywanie

-łatwość sprowadzenia węzła (nitka „nie zacina się” podczas sprowadzania węzła)

-stabilność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się)

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki w ilości:3 szt

**Dostarczone próbki są przekazane do przetestowania przez użytkownika w celu wydania opinii .Nie podlegają zwrotowi.**

**Pakiet nr 52**

**Wadium: 855,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Klej tkankowy   * preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10% glutaraldehydu. * w formie dwukomorowej strzykawki niewymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora) * sterylne opakowanie o pojemności 5 ml, zawiera strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające * niewymagający warunków chłodniczych oraz ogrzewania przed użyciem. * przechowywanie w temperaturze pokojowej * do stosowania jako klej i uszczelniacz na linię szwów oraz śród-ściennie przy rozwarstwieniach (Rejestracja potwierdzona publikacjami) * produkt tworzący elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych * polimeryzacja od 4-25 sekund, pełne wiązanie do 2 min * termin ważności i sterylności min. 2 lata od daty dostawy * dostępny w opakowaniu zbiorczym: 5 szt. strzykawki + 4 wymienne aplikatory do każdej strzykawki | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | xxxx | xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………….……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryteria i sposób oceny** | **Wykonawca poda** |
| 1. | **Czas absoprcji**   * 12-24 miesięcy – **40 pkt**.   powyżej 24 miesięcy – 0 pkt. |  |

**Pakiet nr 53**

**Wadium: 380,0,00 zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto** | **Wartość pozycji brutto**  **Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP** | **Cena jednostkowa bez podatku VAT**  *. Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość bez podatku VAT**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **producent/ nazwa handlowa/ kod/ ilość sztuk w opakowaniu** |
| 1. | Klej tkankowy   * preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10% glutaraldehydu. * w formie dwukomorowej strzykawki niewymagający manualnego mieszania składników (mieszanie wewnątrz aplikatora) * sterylne opakowanie o pojemności 5 ml, zawiera strzykawkę oraz 4 standardowe aplikatory mieszające * niewymagający warunków chłodniczych oraz ogrzewania przed użyciem. * przechowywanie w temperaturze pokojowej * do stosowania jako klej i uszczelniacz na linię szwów oraz śród-ściennie przy rozwarstwieniach (Rejestracja potwierdzona publikacjami) * produkt tworzący elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałości mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych * polimeryzacja od 4-25 sekund, pełne wiązanie do 2 min * termin ważności i sterylności min. 2 lata od daty dostawy * dostępny w opakowaniu zbiorczym: 5 szt. strzykawki + 4 wymienne aplikatory do każdej strzykawki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pojemność 3 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | pojemność 5 ml | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | **SUMA** | xxxx | xxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

Cena pakietu ( bez VAT) :………………………………………………………………..............

Słownie : ………………………………………………………………………………….........……

Cena pakietu (z VAT ) ………………………………………………………….……..................

Słownie : ……………………………………………………………………………………..........…

Stawka podatku VATdla wykonawcówz terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ……………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryteria i sposób oceny** | **WYKONAWCA PODA** |
| **1.** | **Czas absoprcji**   * 12-24 miesięcy – **40 pkt.**   powyżej 24 miesięcy – 0 pkt. |  |

**Załącznik nr 2A**

**EZP/19/20 – (przekazać w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu, ul. Długa ½, Dział Zamówień Publicznych

**FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  ***przetarg nieograniczony***

Przedmiot zamówienia: **Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – szwy chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala - 53 pakiety**

Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy**

**1. Dane Wykonawcy:**

**(nazwa firmy)**

**(adres siedziby)**

**(województwo, powiat)**

**adres e-mail** - ***Niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną (awaria)***

**Nr NIP(podać numer unijny)…......................................... ....................................................................**

**2.Cena jednostkowa brutto ( należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ).**

**3. Termin płatności : 60 dni**

**4. Cena pakietu nr …………….. bez podatku VAT i z podatkiem VAT** .

a) bez VAT ........................................................................................................................................

Słownie zł............................................................................................................................................

b) z VAT ...................................................................................................................................................

Słownie......................................................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%).......................................................................................................................

**W przypadku złożenia oferty do więcej niż jednego pakietu Wykonawca powiela pkt 4 lub składa odrębne formularze.**

*Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)*

***Wykonawca potwierdzi ……………………………..(w przypadku braku informacji oznacza, że metoda nie ma zastosowania.***

**5. Termin dostawy max - 3 dni** **robocze** (wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje, że termin dostawy wynosi 3 dni, podać w dniach,)…………

**6.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

**7.** W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

**8. Lista załączników:**

1. Zał. nr 2 - Wykaz przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 6 – oświadczenie (dot. RODO)
3. Załącznik nr 7 – oświadczenie (dot. dopuszczenia do obrotu)
4. itd

**\*Miejsca wykropkowane wypełnia**

**Załącznik nr 4**

**EZP/19/20**

**Wykonawca oświadczenie dostarczy zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, w formie elektronicznej na Platformie zakupowej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Dotyczy postępowania na: Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – szwy chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala - 53 pakiety.**

**INFORMACJA**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)

**oświadczam, że Wykonawca:**

* **nie należy do grupy kapitałowej\***
* **należy do grupy kapitałowej\***(Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w terminie określonym w SIWZ cz. II, ust 1.6.).

*\*zaznaczyć właściw*

**Załącznik nr 5**

**EZP/19/20**

*Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w */nazwa zamawiającego/* jest Pani/Pani */imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/* ***\****;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego */dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z zał. Nr 6.

**Załącznik nr 6**

**(Wykonawca oświadczenie dołączy do oferty w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)**

**EZP/19/20**

***Przedmiot:* Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – szwy chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala - 53 pakiety.**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia

Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w

Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

............................................................. **……………………….**

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG) data*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

*w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**Załącznik nr 7 – oświadczenie złożyć wraz z ofertą, w wersji elektronicznej,**

**opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Nr spr EZP/19/20**

***Przedmiot* : Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku – szwy chirurgiczne dla wszystkich jednostek szpitala - 53 pakiety**

**……………………….. ………………………..**

Nazwa Wykonawcy data

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaproponowany przedmiot zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, np. **CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności** (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny) **oraz, że dostarczę przedmiotowe dokumenty na żądanie Zamawiającego.**