Konserwacje i naprawy systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej i wideo-domofonowej

Numer ogłoszenia TTI.2232.21.2024
Data ogłoszenia 26.02.2024r.

Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II , ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Informacje dotyczące zamówienia:

        Zakres prac:
1. Stałe utrzymanie w sprawności systemów: alarmowych, kontroli dostępu, łączności domofonowej i wideo-domofonowej
2. Dokonywanie napraw oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji. Usuwanie nieprawidłowości w działaniu poszczególnych systemów- każdorazowe wezwanie.
3.Usuwanie usterek mechanicznych elektrozaczepów, zwór elektromagnetycznych i zamków elektromotorycznych we wszystkich systemach, na terenie całego szpitala.
4. Okresowe konserwacje ww. systemów wykonywane z częstotliwością jeden raz w miesiącu

Zleceniobiorca wraz z ofertą składa następujące kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem:
- Koncesję MSW na wykonywanie usług w zakresie objętych umową
- Wpis na listę kwalifikowanych pracowników Zabezpieczenia Technicznego wydany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
- Najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował:-minimum jedną osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem.; minimum jedną osobą, posiadającą świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, do pracy przy napięciu do 1kV, w zakresie objętym zamówieniem; Zamawiający dopuszcza łączenia uprawnień przez 1 osobę.
- Aktualne zaświadczenie o rejestracji firmy (np. KRS, CEIDG)
- Referencje z ostatnich 2 lat- min. 1 zamówienia na wykonanie usług konserwacyjnych lub instalacyjnych urządzeń: alarmowych/kontroli dostępu/domofonowych lub wideo-domofonowych o łącznej wartości min. 50'000,00 zł netto
- Oświadczenie Zleceniobiorcy o znajomości systemu kontroli dostępu w oparciu o urządzenia ROGER RACS 4 jak również znajomość analogowo-cyfrowego systemu domofonowego URMET i cyfrowego systemu domofonowego Hikvision.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do utylizacji demontowanych części systemów po wymianie.

Oferty należy składać do dnia 12.03.2024 roku do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy wraz z numerem ogłoszenia, nazwą zadania i dopiskiem „nie otwierać przed dniem 12.03.2024 roku przed godziną 10:00” należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie
w budynku Administracji A-V lub poprzez platformę zakupową: www.platformazakupowa.pl

Osoba do kontaktu:
Dział Inwestycji i Remontów
Tel. 12 614 20 12, 12 614 20 77 pon - pt: 9.00-12.00
e-mail: s.kurdziel@szpitaljp2.krakow.pl

Termin wykonywania prac: 1.04.2024r - 31.03.2025r.
Gwarancja 24 miesiące na wykonane naprawy.
Czas reakcji w razie awarii: 3 godzin od chwili zgłoszenia.

Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ani ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym Wykonawcą.

Warunki zgłaszania ofert:
- Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać
- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, wyraźnie oznaczonej numerem postępowania wskazanym
  w ogłoszeniu
- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie Formularza Cenowego
- Brak kompletnej oferty (brak wymaganych poświadczeń, oświadczenia) nie będzie brany pod uwagę

-------------------------
Formularz cenowy
Wzór umowy
Załącznik do umowy