## część 1
Część 1 - Aparaty USG
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Sonosite M-Turbo | WK1MZP | 2013 | 2024-09-15 | 2
2 | Esaote MyLab 25 Gold | 2005 | 2010 | 2024-09-28 | 2
3 | FujiFilm Arietta 65 | G3176834 | 2022 | 2025-10-31 | 1
4 | GE VIVID E95 4D V204 | AU81288 | 2021 | 2025-01-31 | 1
5 | Shenzhen Wisonic Medical Wisonic Clover 60 | US66-2702379 | 2022 | 2025-10-27 | 1
RAZEM:
Przegląd serwisowy zgodny z wymaganiami producenta aparatu zawierający min. czyszczenie wnętrza aparatu, wentylatorów, filtrów i trackball’a, sprawdzenie i poprawę styków elektrycznych, sprawdzenie urządzeń peryferyjnych, testy głowic, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK
10088

## część 2
Część 2 - Aparaty USG Canon
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Toshiba TUS-X100 XARIO 100 | 99D1646293 | 2016 | 2024-09-26 | 2
2 | Toshiba SSA-660A/LG Xario General | LGM1265802 | 2012 | 2024-09-28 | 2
3 | Canon CUS-AA000 APLIO a000 | 99A19Y2182 | 2019 | 2024-09-26 | 2
4 | Toshiba SSA-660A/15 Xario 15 | 15D1082502 | 2010 | 2024-09-26 | 2
5 | Toshiba TUS-X100/W5 XARIO 100 | W5F1814170 | 2018 | 2024-09-14 | 2
6 | Toshiba TUS 300 APLIO | WAG1722813 | 2017 | 2024-09-13 | 2
7 | Toshiba APLIO SSA790A XG | 99F0914277 | 2009 | 2024-09-26 | 2
RAZEM:
Przegląd serwisowy zgodny z wymaganiami producenta aparatu zawierający min. czyszczenie wnętrza aparatu, wentylatorów, filtrów i trackball’a, sprawdzenie i poprawę styków elektrycznych, sprawdzenie urządzeń peryferyjnych, testy głowic, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 3
Część 3 - Aparat EMG
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Elektromiograf Viking Quest Natus Neurology INC |  | 2015 | 2024-06-26 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 4
Część 4 - Zestaw do endoskopii kręgosłupa
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Zestaw do endoskopii kręgosłupa Richard WOLF GMBH |  | 2021 | 2024-11-24 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 5
Część 5 - Kardiomonitor BLT
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Q7 Biolight BLT | Q071E010901 | 2020 | 2024-08-31 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 6
Część 6 - Stymulator nerwów
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Stimuplex HNS 12 BRAUN | 180406 | 2013 | 2024-06-13 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 7
Część 7 - Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | LUCAS 3 Stryker | 3520M212 | 2020 | 2024-11-24 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 8
Część 8 - Respiratory NEWPORT
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | NEWPORT e360 | NO7360711371 | 2007 | 2024-08-31 | 2
2 | NEWPORT e360 | NO7360711327 | 2007 | 2024-08-31 | 2
3 | NEWPORT e360 | NO7360711320 | 2007 | 2024-08-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 9
Część 9 - Piły oscylacyjne ChM
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu EP2 ChM | 075/2012 | 2012 | 2024-12-18 | 2
2 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu EP2 ChM | 01/2013 | 2013 | 2024-05-30 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 10
Część 10 - Zestaw do spirometrii MES
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Lungtest 1000SB MES Sp. z o.o. | 201300735 | 2013 | 2024-05-29 | 2
2 | Spirometr z modułami: 1) LAB 2) DYFUZJA 3) ISPA 4) CAPS 5) BODY 6) MODUŁ AUTOMATYCZNEGO POMIARU WARUNKÓW OTOCZENIA | 1) 202000369 2) 202000369 3) 202000370 4) 202000371 5) 202000372 6) 2379/P | 2020 | 2025-03-15 | 1
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 11
Część 11 - Aparat do termolezji Cosman
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | G4 Cosman Medical | G4-1214 | 2015 | 2024-10-31 | 1
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK
Przeglądy wykonywane co dwa lata

## część 12
Część 12 - Lampy operacyjne i zabiegowe
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | SimLED 7000/7000/TVHD/LCD S.I.M.E.O.N. | 100000000037677/ 100000000037373/ 12E240F6A058 | 2012 | 2025-03-31 | 1
2 | SimLED 7000/7000/TVHD/LCD S.I.M.E.O.N. | 100000000037676/ 100000000037578/ 12E240F6A059 | 2012 | 2025-03-31 | 1
3 | Sim LED 3500 S.I.M.E.O.N. | 100000000039739 | 2012 | 2025-03-31 | 1
4 | Sim LED 3500 S.I.M.E.O.N. | 100000000039738 | 2012 | 2025-03-31 | 1
5 | Sim LED 3500 S.I.M.E.O.N. | 100000000039740 | 2012 | 2025-03-31 | 1
6 | Sim LED 3500 S.I.M.E.O.N. | 100000000039737 | 2012 | 2025-03-31 | 1
7 | Sim LED 3500 S.I.M.E.O.N. | 100000000039736 | 2012 | 2025-03-31 | 1
8 | Prima Flex Rimsa | 4711 | 2020 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 13
Część 13 - Podgrzewacze płynów infuzyjnych
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | S-line Barkey GmbH | 2909702 | 2019 | 2024-10-31 | 2
2 | S-line Barkey GmbH | 2901734 | 2013 | 2024-06-13 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 14
Część 14 - Pompy infuzyjne i stacje dokujące Fresenius Kabi
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Agilia SP MC | 24630067 | 2020 | 2024-10-31 | 1
2 | Agilia SP MC | 24630066 | 2020 | 2024-10-31 | 1
3 | Agilia SP MC | 24630065 | 2020 | 2024-10-31 | 1
4 | Agilia SP MC | 24630064 | 2020 | 2024-10-31 | 1
5 | Agilia SP MC | 24630063 | 2020 | 2024-10-31 | 1
6 | Agilia SP MC | 24630062 | 2020 | 2024-10-31 | 1
7 | Agilia SP MC | 24630061 | 2020 | 2024-10-31 | 1
8 | Agilia SP MC | 24630060 | 2020 | 2024-10-31 | 1
9 | Agilia SP MC | 24630059 | 2020 | 2024-10-31 | 1
10 | Agilia SP MC | 24630058 | 2020 | 2024-10-31 | 1
11 | Injectomat Agilia | 21877296 | 2013 | 2024-05-17 | 1
12 | Injectomat Agilia | 22267579 | 2013 | 2024-05-17 | 1
13 | Injectomat Agilia | 22267580 | 2013 | 2024-05-17 | 1
14 | Injectomat Agilia MC | 21902549 | 2013 | 2024-06-13 | 1
15 | Injectomat Agilia MC | 21902556 | 2013 | 2024-06-13 | 1
16 | Injectomat Agilia MC | 21902554 | 2013 | 2024-06-13 | 1
17 | Injectomat Agilia MC | 21902551 | 2013 | 2024-06-13 | 1
18 | Injectomat Agilia MC | 21902550 | 2013 | 2024-06-13 | 1
19 | Injectomat Agilia MC | 21902559 | 2013 | 2024-06-13 | 1
20 | Injectomat Agilia MC | 21902555 | 2013 | 2024-06-13 | 1
21 | Injectomat Agilia MC | 21902547 | 2013 | 2024-06-16 | 1
22 | Injectomat Agilia MC | 21902558 | 2013 | 2024-06-13 | 1
23 | Injectomat Agilia MC | 21902544 | 2013 | 2024-06-13 | 1
24 | Injectomat Agilia MC | 21902543 | 2013 | 2024-06-14 | 1
25 | Injectomat Agilia MC | 21902526 | 2013 | 2024-06-13 | 1
26 | Injectomat Agilia MC | 21902560 | 2013 | 2024-06-13 | 1
27 | Injectomat Agilia MC | 21902523 | 2013 | 2024-06-13 | 1
28 | Injectomat Agilia MC | 21902565 | 2013 | 2024-06-13 | 1
29 | Injectomat Agilia MC | 21902546 | 2013 | 2024-06-13 | 1
30 | Injectomat Agilia MC | 21902528 | 2013 | 2024-06-13 | 1
31 | Injectomat Agilia MC | 21902564 | 2013 | 2023-09-30 | 1
32 | Injectomat Agilia MC | 21902563 | 2013 | 2024-06-13 | 1
33 | Injectomat Agilia MC | 21902562 | 2013 | 2024-06-13 | 1
34 | Injectomat Agilia MC | 21902561 | 2013 | 2024-06-13 | 1
35 | Injectomat Agilia MC | 21902557 | 2013 | 2024-06-13 | 1
36 | Injectomat Agilia MC | 21902553 | 2013 | 2024-06-13 | 1
37 | Injectomat Agilia MC | 21902552 | 2013 | 2024-06-13 | 1
38 | Injectomat Agilia MC | 21902548 | 2013 | 2024-06-13 | 1
39 | Injectomat Agilia MC | 21902530 | 2013 | 2024-10-31 | 1
40 | Injectomat Agilia MC | 21902529 | 2013 | 2024-07-19 | 1
41 | Injectomat Agilia MC | 21902527 | 2013 | 2024-06-13 | 1
42 | Injectomat Agilia MC | 21902525 | 2013 | 2024-06-13 | 1
43 | Injectomat Agilia MC | 21902517 | 2013 | 2024-06-13 | 1
44 | Injectomat Agilia TIVA | 20850773 | 2013 | 2024-06-13 | 1
45 | Volumat Agilia | 22267578 | 2013 | 2024-06-13 | 1
46 | Stacja dokująca LINK 4 | 24608539 | 2020 | 2024-10-31 | 1
47 | Stacja dokująca LINK 4 | 24608538 | 2020 | 2024-10-31 | 1
48 | Stacja dokująca LINK 4 | 21878445 | 2013 | 2024-10-31 | 1
49 | Stacja dokująca LINK 4 | 21727360 | 2013 | 2024-10-31 | 1
50 | Stacja dokująca LINK 4 | 21727364 | 2013 | 2024-10-31 | 1
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta (przegląd wykonywany raz na trzy lata) obejmujący min. wymianę akumulatora i błony pompującej (poz. 1-45), czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 15
Część 15 - Pompy infuzyjne i stacja dokująca
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | PLUM A+ Hospira | 16703007 | 2011 | 2024-10-31 | 2
2 | PLUM A+ Hospira | 16702912 | 2011 | 2024-10-31 | 2
3 | S100 Medima | 300014669 | 2020 | 2025-07-19 | 1
4 | INFUSOMAT Space Braun | 48801 | 2008 | 2024-08-31 | 2
5 | S2 Medima | 012438216 | 2016 | 2024-08-31 | 2
6 | S2 Medima | 012438016 | 2016 | 2024-08-31 | 2
7 | S2 Medima | 012437916 | 2016 | 2024-08-31 | 2
8 | S2 Medima | 012438116 | 2016 | 2024-08-31 | 2
9 | Stacja dokująca Medima DS102A | 220125598 | 2020 | 2025-07-19 | 1
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 16
Część 16 - Aparat EEG
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Aparat Comet EEG XL z wideometrią Grass Technologies | 10L0084G | 2010 | 2025-01-11 | 1
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 17
Część 17 - Sprzęt do dezynfekcji Getinge
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych (nieprzelotowa) 46-4 GET | W50039081 | 2012 | 2024-10-31 | 2
2 | Myjnia dezynfektor do narzędzi chirurgicznych (przelotowa) 46-4 GDT | W50039097 | 2012 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 18
Część 18 - Stoły operacyjne Merivaara
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Practico | 130308-11001 | 2013 | 2024-05-18 | 2
2 | Practico | 130308-11000 | 2013 | 2024-05-18 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 19
Część 19 - Rowery treningowe
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Golf S Kettler | 1-12R-4306189 |  | 2024-10-31 | 2
2 | Golf S Kettler | 1-11S-4203111 |  | 2024-10-31 | 2
3 | Golf S Kettler | 1-11S-4203076 |  | 2024-10-31 | 2
4 | Golf S Kettler | 1-12R-4306188 |  | 2024-10-31 | 2
5 | Golf S Kettler | 1-12R-4401477 |  | 2024-10-31 | 2
6 | Golf S Kettler | 1-11S-4203675 |  | 2024-10-31 | 2
7 | Golf S Kettler | ST-8-80-802/360 | 2008 | 2024-07-12 | 2
8 | Platinum Cardiofit 230P Kettler | 230P8572 |  | 2024-07-05 | 2
9 | 2309 Platinum Cardiofit | 201104 |  | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 20
Część 20 - Robot rehabilitacyjny Luna
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Luna EMG EGZOtech | LunaEMG/8F836E | 2019 | 2024-08-01 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 21
Część 21 - Stoły rehabilitacyjne
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Stół do ćwiczeń oporowych SRK-RP |  | 1980 | 2024-10-31 | 2
2 | Stół Duo-Plus Hydrauliczny Gymna | 302170 | 1998 | 2024-10-31 | 2
3 | Stół o zmiennej wysokości | R124/3 | 1997 | 2024-10-31 | 2
5 | Stół o zmiennej wysokości | 1990-11-01 | 1990 | 2024-10-31 | 2
7 | Stół SCM-7 Terapeuta Medem | 0022-2005 |  | 2024-10-31 | 2
8 | Stół Trio Classic Z-10 Gymna | 7909 | 1998 | 2024-10-31 | 2
9 | Beryl II Technomex | K/0803/0141 | 2008 | 2024-10-31 | 2
10 | Terapeuta - SCM-7 Meden | 0022-2005 |  | 2024-10-31 | 2
11 | Duo plus (HY'97) Gymna | 7882 |  | 2024-10-31 | 2
12 | Trio 5d (HY'97) Gymna | 7911 |  | 2024-10-31 | 2
13 | Trio 5d (HY'97) Gymna | 7909 |  | 2024-10-31 | 2
14 | Trio 5d (HY'97) Gymna | 7912 |  | 2024-10-31 | 2
15 | TRIOFLEX Gymna | 20626 |  | 2024-10-31 | 2
16 | Trio 5d (E197) Gymna | 7903 |  | 2024-10-31 | 2
17 | Beryl II Technomex | K/0803/0142 | 2008 | 2024-10-31 | 2
18 | DUO PLUS Classic Gymna | 302167 | 2006 | 2024-10-31 | 2
19 | DUO PLUS Classic Gymna | 302169 | 2006 | 2024-10-31 | 2
20 | DUO PLUS Classic Gymna | 302168 | 2006 | 2024-10-31 | 2
21 | DUO PLUS Classic Gymna | 302170 | 2006 | 2024-10-31 | 2
22 | SS-E01 WSTECH | SS-E0127-2022 | 2022 | 2024-10-31 | 2
23 | SS-E01 WSTECH | SS-E0126-2022 | 2022 | 2024-10-31 | 2
24 | SS-E01 WSTECH | SS-E0129-2022 | 2022 | 2024-10-31 | 2
25 | SS-E01 WSTECH | SS-E0128-2022 | 2022 | 2024-10-31 | 2
26 | fizjotec v4 aveno life | sc2018122010 20190124 | 2019 | 2024-05-18 | 2
27 | fizjotec v4 aveno life | sc2d18122010 20190124 | 2019 | 2024-05-18 | 2
28 | Sra-3 Opiw Opole | 97060402 | 1997 | 2024-10-31 | 2
29 | SR-3H-B Techmed | 211/09/05 | 2005 | 2024-10-31 | 2
30 | SRE 1 Opiw Opole | 97080103 | 1997 | 2024-10-31 | 2
31 | Beryl Technomex | K/2211/0058 | 2022 | 2024-04-30 | 2
32 | Beryl Technomex | K/2211/0057 | 2022 | 2024-04-30 | 2
33 | Beryl Technomex | K/2211/0056 | 2022 | 2024-04-30 | 2
34 | Beryl Technomex | K/2211/0055 | 2022 | 2024-04-30 | 2
35 | Topaz Technomex | K/2211/0054 | 2022 | 2024-04-30 | 2
36 | Topaz Technomex | K/2211/0053 | 2022 | 2024-04-30 | 2
37 | SM-2E Techmed | 31752 |  | 2024-07-05 | 2
38 | SM-2E Techmed | 32117 |  | 2024-07-05 | 2
39 | SM-2E Techmed | 32483 |  | 2024-07-05 | 2
40 | SRK-R | 01.024.03/05 | 2005 | 2024-10-31 | 2
41 | OPAL Technomex | K/1802/0022 | 2018 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 22
Część 22 - Ergometry
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Stratos Kettler | 7707 |  | 2024-10-31 | 2
2 | Stratos Kettler | 7706 |  | 2024-10-31 | 2
3 | Royal Kettler | 7968-000 |  | 2024-10-31 | 2
4 | SX-1 Kettler | 2790 | 2005 | 2024-10-31 | 2
5 | REX 7000 Scifit System | 990-006178 |  | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 23
Część 23 - Sprzęt do fizjoterapii
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Atlas Classic Kettler |  |  | 2024-10-31 | 2
2 | Bieżnia elektryczna InSportline |  | 2022 | 2024-08-31 | 2
3 | Bieżnia rehabilitacyjna h/p cosmos | cos30026-01va02-0370 | 2023 | 2025-01-17 | 1
4 | Fotel do ćwiczeń UPR Opole |  | 1999 | 2024-10-31 | 2
5 | Fotel rehabilitacyjny Tech-Med. | 28/12/08 | 2008 | 2024-10-31 | 2
6 | Kabina do ćwiczeń UGUL Opiw Opole |  | 1997 | 2024-10-31 | 2
7 | Orbitrek InSportline | E15-CDJ B210523-07067 | 2022 | 2024-08-31 | 2
8 | Orbitrek InSportline | E15-CDJ B210523-07076 | 2022 | 2024-08-31 | 2
9 | Orbitrek Kettler | 7855 (261) | 2001 | 2024-10-31 | 2
10 | Parapodium | R 119/120 | - | 2024-10-31 | 2
11 | Pionizator dynamiczny Akces Med. | 80 | 2008 | 2024-10-31 | 2
12 | Przyrząd do ćwiczeń ogólnych Kettler | 114 | 2001 | 2024-10-31 | 2
13 | Rotor Quelle AST | 521 | - | 2024-10-31 | 2
14 | Rotor do ćwiczeń stawu barkowego Opiw Opole |  | 1999 | 2024-10-31 | 2
15 | Stepper Kettler |  | - | 2024-10-31 | 2
16 | Thermalator ET-6-S pogrzewacz Whitehall Manufacturing okładów cieplnych | 3648 | 2007 | 2024-10-31 | 2
17 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu Technomex | K/2211/0052 | 2022 | 2025-11-22 | 1
18 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu Technomex | K/2211/0051 | 2022 | 2025-11-22 | 1
19 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu Technomex | K/2211/0050 | 2022 | 2025-11-22 | 1
20 | Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu | K/2211/0049 | 2022 | 2025-11-22 | 1
21 | Wanna do masażu wirowego Technomex | H/1612/0405 | 2016 | 2024-05-17 | 2
22 | Wanna do masażu wirowego Technomex | 1248/99 | 1999 | 2024-05-17 | 2
23 | Wanna do masażu wirowego Technomex | 1249/99 | 1999 | 2024-05-17 | 2
24 | Stół pionizacyjny SP-2 Accuro-sumer | 4020017 | 2006 | 2024-07-12 | 2
25 | Poręcze do nauki chodzenia P/U Tech-Med. | 77/12/08 | 2008 | 2024-07-12 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 24
Część 24 - Kapilaroskopy
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | SMZ168 + MLC 150 (lampa) Motic | 10981707, 90902058 | 2009 | 2024-07-05 | 2
2 | Zestaw kapilaroskopowy MC-980LCD-DL200 optec | 8603193 | 2018 | 2024-07-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 25
Część 25 - Mikroskopy biologiczne
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Studar Lab PZO Warszawa | 6356 | 1993 | 2024-05-17 | 2
2 | Biolar PZO Warszawa | 9139 |  | 2024-05-17 | 2
3 | Biolar PZO Warszawa | 7576 |  | 2024-05-17 | 2
4 | Biolar PZO Warszawa | 9028 | 1998 | 2024-05-17 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 26
Część 26 - Mikroskop operacyjny
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Hi-R 700 Moeller-Wedel GmbH | 676 | 2013 | 2024-08-26 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 27
Część 27 - Urządzenia do laseroterapii
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Laser terapeutyczny Polaris 2 ASTAR | PM2-18/10/09 | 2009 | 2024-10-31 | 2
2 | Laser terapeutyczny CTL-1106MX | M1300206MXN | 2014 | 2024-10-31 | 2
3 | Aparat do laseroterapii Evolaser easy 1064 | SN: ELE 0178 | 2022 | 2025-11-22 | 1
4 | Aparat do laseroterapii z aplikatorem Polaris 2 ASTAR | SN: LAI00029, aplikator SN: 01/K1/A2 | 2022 | 2025-11-25 | 1
5 | Laser CTL 1106-MX | MX59I | 1999 | 2024-10-31 | 2
6 | Laser Biostymulujący Terapus Infra 400 Accurro | 238/2004 | 2004 | 2024-10-31 | 2
7 | Laser Polaris 2 ASTAR | PM2W-30/L1/AX | 2020 | 2024-10-31 | 2
8 | Laser z wyposażeniem LBK-30 Amber | 6173 | 1996 | 2024-10-31 | 2
9 | Laser ze skanerem 1106 MX | 592 | 2002 | 2024-05-18 | 2
10 | Laser ze skanerem POLARIS 2 Astar | PM2W-13/T3/AR | 2016 | 2024-10-31 | 2
11 | Diodowy laser terapeutyczny Doris CTL 1106MX | C13406MXH | 2008 | 2024-05-18 | 2
12 | Skaner CTL2386 | M171942386J | 2002 | 2024-05-18 | 2
13 | Skaner laserowy CTL 1202 S | 31/02S/98 | 1998 | 2024-10-31 | 2
14 | Skaner do Lasera Polaris 2 | 13/10/09 | 2009 | 2024-10-31 | 2
15 | Skaner laserowy CTL 1202 | 02S-29J | 2000 | 2024-10-31 | 2
16 | Aplikator skanerowy PM2-SK2 R Astar | SKW450-04/T1/AR | 2016 | 2024-10-31 | 2
17 | Aplikator skanerowy Odys CTL 2386 | G1812386H | 2008 | 2024-05-18 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 28
Część 28 - Aparaty do krioterapii Kriomedpol
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | R-60 Bryza II Kriomedpol | 026/03/2021 | 2021 | 2024-05-18 | 2
2 | R-30 Bryza II Kriomedpol | 113/11/2021 | 2021 | 2024-10-31 | 2
3 | R-30 Bryza II Kriomedpol | 112/11/2021 | 2021 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 29
Część 29 - Cieplarki laboratoryjne
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | IC40 Renggli AG | 312.300/02 | 2013 | 2024-08-31 | 2
2 | IC40 Renggli AG | 312.300/01 | 2013 | 2024-08-31 | 2
3 | INB 400 Basic Memmert | E41.01863 | 2011 | 2024-07-20 | 2
4 | CLN 15 STD POL EKO | CN 15 SF 151062 | 2015 | 2024-05-16 | 2
5 | CH 1735 Almedica | 154391 | 2013 | 2024-12-18 | 2
6 | CH 1735 Almedica | 141509 | 2013 | 2024-12-18 | 2
7 | Incucell 55 BMT | 90387 | 2010 | 2024-06-15 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 30
Część 30 - Wirówki laboratoryjne
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | MPW -223 MPW Med. Instruments | 243 |  | 2024-04-30 | 2
2 | EBA 200 Hettich GmbH | 000608301 | 2015 | 2024-05-16 | 2
3 | MPW 351e MPW Med. Instruments | 10351e045918 | 2018 | 2024-11-30 | 2
4 | MPW 351e MPW Med. Instruments | 10351e046118 | 2018 | 2024-11-30 | 2
5 | MPW 350e MPW Med. Instruments | 10350e061207 | 2007 | 2024-07-18 | 2
6 | MPW 351e MPW Med. Instruments | 10351e006411 | 2011 | 2024-07-18 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 31
Część 31 - Urządzenia laboratoryjne
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Łaźnia Wodna LW 502/M-2-200 AJL Elektronik | 160610 MS | 2016 | 2024-06-15 | 2
2 | Suszarka Laboratoryjna UNB 300 BASIC Memmert | C310.0364 | 2010 | 2024-08-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 32
Część 32 - Zasilacz regulowany opasek zaciskowych ChM
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Zasilacz regulowany opasek zaciskowych 30.0020.300 | 1920 | 2020 | 2025-01-31 | 1
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 33
Część 33 - Drobna aparatura medyczna
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Kapnograf EMMA MAS 3639 Masimo | EM00256325 | 2020 | 2024-10-31 | 2
2 | Kontroler grzewczy + Koc IM-120B W500D Istanbul Medical | 500K1801008 12080B1711002H | 2018 | 2024-12-18 | 2
3 | Kontroler grzewczy + Koc IM-120B W500D Istanbul Medical | 500K1801009 12080B1712001H | 2018 | 2024-12-18 | 2
4 | Kontroler grzewczy + Materac IM-80MS W500D Istanbul Medical | 500K1801006 8050E1708008H | 2018 | 2024-12-18 | 2
5 | Krzesło transportowe FST Ferno | FSC000598 | 2020 | 2024-10-31 | 2
6 | Negatoskop X-RAY Fazzini | 040402 | 2019 | 2024-05-17 | 2
7 | Negatoskop X-RAY Fazzini | 024213 | 2016 | 2024-10-31 | 2
8 | Nosze RS-6 Ferno | AS111953 | 2020 | 2024-10-31 | 2
9 | Nosze podbierakowe S-265 Ferno | AS111726 | 2020 | 2024-10-31 | 2
10 | Przepływomierz Mediflow ultra II GCE | 200752548 | 2020 | 2024-10-31 | 2
11 | Transporter Mondial Lux Ferno | 20S019700 | 2020 | 2024-10-31 | 2
12 | Zgrzewarka rolkowa RS120A WIPAK MEDICAL | 30120944 | 2012 | 2024-06-27 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 34
Część 34 - Urządzenia do dezynfekcji Getinge
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Myjnia dezynfektor S-607 | W50039027 | 2012 | 2024-09-30 | 2
2 | Myjnia dezynfektor FD1600 | W50038984 | 2012 | 2024-09-30 | 2
3 | Myjnia dezynfektor S-607 | W50039028 | 2012 | 2024-09-30 | 2
4 | Myjnia dezynfektor S-607 | W50039029 | 2012 | 2024-09-30 | 2
5 | Myjnia dezynfektor S-607 | W50045572 | 2013 | 2024-07-04 | 2
6 | Myjnia dezynfektor S-607 | WAA055160 | 2014 | 2024-09-30 | 2
7 | Myjnia dezynfektor S-607 | WAA053224 | 2014 | 2024-09-30 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 35
Część 35 - System do wykonywania próby wysiłkowej Mortara
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | X-Scribe Telemetry Mortara z bieżnią Trackmaster FVX328 | FVX-1001 | 2012 | 2024-05-18 | 2
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 36
Część 36 - Urządzenia do pielęgnacji pacjenta
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Fotel kąpielowy TR 1000 Klaromed | 1610-23745 | 2016 | 2024-07-05 | 2
2 | Podnośnik transportowy J160 LeviCare | 21009 | 2020 | 2025-03-31 | 1
3 | Podnośnik transportowy CARLO Alu BEKA | 2616121115 | 2016 | 2024-07-05 | 2
4 | Podnośnik transportowy J160 LeviCare | 21008 | 2021 | 2025-03-31 | 1
5 | Zestaw do kąpieli (wanna+wózek) Avero Comfort BEKA | wanna 838.44.13 wózek 4213L61963 | 2014 | 2024-05-17 | 2
6 | Zestaw do kąpieli (wanna+wózek) Avero Comfort BEKA | wanna 4213L61963 wózek 5014L62304 | 2016 | 2024-07-04 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 37
Część 37 - Aparaty do elektroterapii
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Multitronic MT-3 EiE Otwock | mt - 20047/20 | 2020 | 2024-10-31 | 2
2 | Multitronic MT-3 EiE Otwock | 111 | 2009 | 2024-10-31 | 2
3 | Multitronic MT7P EiE Otwock | 138 | 2008 | 2024-05-18 | 2
4 | Multitronic MT-3 EiE Otwock | 20048/20 | 2020 | 2024-07-17 | 2
5 | Multitronic MT-3 EiE Otwock | 18087/18 | 2018 | 2024-07-17 | 2
6 | Multitronic MT-3 EiE Otwock | 18086/18 | 2018 | 2024-07-17 | 2
7 | Multitronic MT-3 EiE Otwock | 1016 | 2013 | 2024-10-31 | 2
8 | Interdynamic ID 79 PEM | 751 | 1983 | 2024-10-31 | 2
9 | Interdynamic ID 3P EiE Otwock | 57 | 1988 | 2024-10-31 | 2
10 | Interdynamic ID-8C EiE Otwock | 32 | 1999 | 2024-10-31 | 2
11 | Interdynamic ID-8C EiE Otwock | 1104 | 2008 | 2024-05-18 | 2
12 | Ionoson Expert 2 Physiomed | ISE2-0306012 | 2003 | 2024-10-31 | 2
13 | Ionoson ISE-2 Physiomed | IS-9027505 | 2005 | 2024-10-31 | 2
14 | Ionoson Expert Physiomed | ISE 2-0428911 | 1999 | 2024-10-31 | 2
15 | Inter D-64 MARP Electronic | D64125 | 2005 | 2024-10-31 | 2
16 | Aries ASTAR | AMSW-17/R1/AT | 2018 | 2024-10-31 | 2
17 | Aparat PhysioGO 200A Astar | PHG200A-01/L1/AX | 2020 | 2024-05-18 | 2
18 | Aparat PhysioGO 300A Astar | PHG300A-10/M1/AX | 2020 | 2024-05-18 | 2
19 | Diadynamic D-11+ Timer D-12 MARP Electronic | D-11 25 v.1.1, D-12 23 v.1.0 | 1989 | 2024-10-31 | 2
20 | Diatermia krótkofalowa SW 500TS Emildue | 08/5T062137 | 2008 | 2024-10-31 | 2
21 | Diatronic DT-7B EIE Otwock | 1161 | 1999 | 2024-10-31 | 2
22 | Diatronic DT-7B EIE Otwock | 1155 | 1999 | 2024-10-31 | 2
23 | Duoter Mini Astar | DM -10/06/03 | 2003 | 2024-10-31 | 2
24 | Sonicator 740 Mettler | 514XUB3640 | 2014 | 2024-05-18 | 2
25 | Sonicator 740 Mettler | 213XUB3242 | 2013 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 38
Część 38 - Aparaty do terapii polem magnetycznym
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Aparat do terapii polem magnetycznym MAGNETUS Accurro | 655 | 2002 | 2024-10-31 | 2
2 | Aparat pola magnetycznego C560A PhysioMG 825 ASTAR | MAE00041 | 2020 | 2024-05-18 | 2
3 | Magnetronik MF-10 EiE Otwock | 1755 | 1999 | 2024-10-31 | 2
4 | Magnetronik MF-10 EiE Otwock | 553 | 1996 | 2024-10-31 | 2
5 | Magnetronik MF-10 EiE Otwock | 1778 | 1999 | 2024-10-31 | 2
6 | Mata magnetyczna MAGNO ACTIVO Med.& Live | 5305 | 2008 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 39
Część 39 - Stymat FAMED
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | S-200 | 76090 | 1976 | 2024-10-31 | 2
2 | S-200 | 77194 | 1977 | 2024-10-31 | 2
3 | S-200 | 80166 | 1980 | 2024-10-31 | 2
4 | S-110 | 84051 | 1984 | 2024-10-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 40
Część 40 - Lampy do fizykoterapii
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Bioptron 2 Zepter | 124 | 2002 | 2024-10-31 | 2
2 | Bioptron 2 Zepter | 7612675 | 2005 | 2024-10-31 | 2
3 | Bioptron 2 Zepter | 025-0751-1021 | 2008 | 2024-10-31 | 2
4 | Bioptron Bionic Zepter | 105187 | 2000 | 2024-10-31 | 2
5 | Sollux LSK ZALIMP | 986/81 | 1981 | 2024-10-31 | 2
6 | Sollux LSK ZALIMP | 109 | 1996 | 2024-10-31 | 2
7 | Sollux LS-3 PEM | 096 | 2002 | 2024-10-31 | 2
8 | Sollux LUMINA ASTAR | LU5P-01/N1/AZ | 2022 | 2024-08-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparat zostanie oznakowany nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 41
Część 41 - Elektryczny napęd szybkoobrotowy Synthes
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | konsola podstawowa | 2426 | 2014 | 2024-05-29 | 2
2 | EPD wiertarka szybkoobrotowa | 5990 | 2014 | 2024-05-29 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 42
Część 42 - Kardiomonitory Mindray
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | iPM 9800 MINDRAY | DM07002584 | 2010 | 2024-12-18 | 2
2 | uMEC15 MINDRAY | KR-1B006905 | 2021 | 2024-12-31 | 2
3 | uMEC15 MINDRAY | KR-1B006903 | 2021 | 2024-12-31 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 43
Część 43 - Kardiomonitory Philips
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
5 | intellivue 3 Philips | DE694F6087 + PL43225857 | 2020 | 2024-11-30 | 2
6 | intellivue 3 Philips | DE694F6081 + PL43226155 | 2020 | 2024-12-01 | 2
7 | intellivue 3 Philips | DE694F6272 + PL43225946 | 2020 | 2024-12-02 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK

## część 44
Część 44 - Szyny CPM
Nr | Nazwa/ Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Przegląd do | Ilość przeglądów | Cena netto za jeden przegląd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden przegląd | Suma netto | Suma brutto
1 | Szyna CPM Artromot K1 Standard Ormed | 21231 | 2013 | 2024-05-18 | 2
2 | Szyna CPM Artromot K1 Standard Ormed | 21173 | 2013 | 2024-05-18 | 2
RAZEM:
Przegląd zgodny z wymaganiami producenta obejmujący min. czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne, sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, konserwację zgodnie z zaleceniami producenta, testy bezpieczeństwa elektrycznego. Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. | [9 empty] | TAK
Poszczególne przeglądy zostaną udokumentowane kartą pracy/raportem serwisowym, oraz wpisem do paszportu technicznego, a wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego na oddzielnym protokole. Aparaty zostaną oznakowane nalepką z terminem wykonania kolejnego przeglądu. | [9 empty] | TAK