**ODPOWIEDZI NA PYTANA DO SWZ**

Znak sprawy: SPZ.2420.3.2024

Data: 02.02.2024

**Dotyczy:** **DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ PRODUKTÓW DO STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pakiet 16, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

**Odp.:** **Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pakiet 16, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane w saszetkach o wymiarach 5 x 4,9 cm. Gaziki o wymiarze 3,3 x 3 cm złożony i 6,5 x 3 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m2. Wyrób medyczny klasy I. Każdy gazik pakowany w osobną saszetkę, pakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk gazików.

**Odp.:** **Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 2**

Pytanie 1

Pakiet nr 30 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje, aby pojemniki tworzyły system zamknięty rozumiany jako brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno postaci lotnej jak i ciekłej, a bioptat jest umieszczany w pustym pojemniku?

**Odp.:** **Tak.**

Kara za nieterminową dostawę naliczana od zbyt wysokiej wartości %:

Czy w § 6 ust. 2 pkt. c) Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% ?

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

**Odp.:** **Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

Wniosek o dopisanie:

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i dodaje stosowny zapis w umowie w paragrafie 2 pkt.5 który otrzymuje brzmienie: „Zamówienia na dostawy składane będą drogą elektroniczną. Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.**

**Wykonawca 3**

**Pyt. 1.: do pakietu nr 18 a:** Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), i czwartorzędowego związku amonu do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania skuteczny wobec Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, EN 14561 F- zgodnie z EN 13624 oraz EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 EN 14563 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu **do 0,5% w czasie do 15 minut,** oraz nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a’5L i 1L z dozownikiem z podziałką?

**Odp.:** **Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 4**

**Pyt. 1.:** Pakiet 5A, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści matę silikonową do tacy 1/1 440x230 mm?

**Odp.:** **Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 5**

**Pyt.1.** Czy zamawiający w pakiecie 20 pozycji 4 dopuści zestaw Flocare PEG w rozmiarach CH-18/40cm oraz CH-14/40cm? Wyspecyfikowany zestaw Flocare nie występuje ze zgłębnikiem w rozmiarze CH-16/40CM.. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.:** Zamawiający dopuści tylko w rozmiarach CH-18/40cm

**Wykonawca 6**

Dotyczy pakietu nr 2a

**Pyt.:1.** Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, ż przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2a są wyroby wielorazowe i nie są to leki ratujące życie - a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 2a do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

**Odp.** **Tak, zamawiający wyraża zgodę.**

**Pyt.:2.** (dot. pakietu 2a poz. 2) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dotyczącej długości światłowodu? Znając specyfikę bloku operacyjnego dł. 230 cm może być zbyt krótka do komfortowej pracy operatora. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga światłowodu o śr. 4.8 mm i dł. 300 cm.

**Odp.** **Tak, nastąpiła omyłka i Zamawiający wymaga światłowodu o śr. 4.8 mm i dł. 300 cm.**

**Pyt.:3.** (dot. pakietu 2a poz. 2) Czy zamawiający wymaga kompatybilności wymaganego światłowodu z optykami firmy Karl Storz będących na wyposażeniu szpitala.

**Odp. Tak.**

**Pyt.:4.** Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa we wzorze przyszłej umowy §6 ust. 2 pkt. a z 2% do 0,5%? Ustalone kary są wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych

**Odp.:** **Nie, zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 7**

**Pytanie 1 do pakietu 14 z części jednorazówka sterylna -** Czy Zamawiający dopuści filtr hydrofobowy antybakteryjny niesterylny? Filtr do ssaka zabezpiecza urządzenie przed zasysanymi płynami ustrojowymi i nie ma żadnej styczności z pacjentem. Nie ma podstaw aby filtr taki musiał być sterylny?
**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pytanie 2 do pakietu 14 z części jednorazówka sterylna** – Zależnie od odpowiedzi na poprzednie pytanie, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści filtr pakowany tylko w folię (opakowanie folia papier jest zwykle przeznaczone dla produktów sterylnych)?

**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Wykonawca 8**

**Pyt. 1.: Pakiet nr 1, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową mleczną, w kolorze zielonym?
**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 2.: Pakiet nr 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

* Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
* Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
* Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
* Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
* Przestrzeń martwa: 40ml
* Waga: 30g
* Objętość oddechowa: 150-1500ml
* Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
* Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
* Złącza: 22M/15F-22F/15M
* Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
* Opakowanie: papier/folia
* Jałowy: tak

**Odp. Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 2.: Pakiet nr 7, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr pakowany zbiorczo po 100 sztuk z przeliczeniem ilości?
**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 3.: Pakiet nr 7, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę?
**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 4.: Pakiet nr 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

* Rodzaj filtracji: mechaniczna
* Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
* Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
* Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
* Przestrzeń martwa: 70ml
* Waga: 36g
* Objętość oddechowa: 150-1500ml
* Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
* Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
* Złącza: 22M/15F-22F/15M
* Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
* Opakowanie: papier/folia
* Jałowy: tak

**Odp.:** **Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pyt. 5.: Pakiet nr 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pozycji 3 zestawu zawierający w swoim składzie nebulizator w owalnym kształcie, łącznik T, ustnik, rurę karbowaną oraz odporny na zgniatanie dren tlenowy o długości 2,1m? Wszystkie elementy odłączalne od siebie.
**Odp.:** **Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pyt. 6.: Pakiet nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego zestawu do nebulizacji składający się z łącznika T, nebulizatora, ustnika i drenu tlenowego o przekroju gwiazdkowym 2,1 m. Sterylny, pakowany pojedynczo. Nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,0-2,2 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 um) - 79.7% (+/-1.7%), tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10l/min dla 3ml roztworu: 7,36 min (+/-0,26 min)?
**Odp.:** **Dopuszczamy lecz nie wymagamy.**

**Pyt. 7.: Pakiet nr 35, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści mankiet infuzyjny biały z przezroczystą kieszonką na płyn?
**Odp.:** **Tak.**

**Pyt. 8.: Pakiet nr 48, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 22G o długości 88mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza jako dodatkowy rozmiar w poz. 2.**

**Wykonawca 9**

**Pyt. 1.:** Pakiet 36 poz. 2
Proszę Zamawiającego o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego czujnika, dzięki czemu będzie mogli dopasować prawidłowy produkt.
**Odp.:** **Jednorazowy czujnik przepływu z przewodem do 1,8 m nr. Kat. 115-043038-00**

**Wykonawca 10**

**Pytania dot. Pakietu nr 24:**

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 dopuści do zaoferowania wysokociśnieniowy system do drenażu ran przeźroczysty, wykonany z nietłukącego tworzywa, ze wskaźnikiem poziomu próżni, z butelką o pojemności 200ml lub 400ml, wyposażoną w czytelną wypukłą skalę (skalowanie co 10ml), taśmę mocującą, dren łączący o długości 105cm z zaciskiem, końcówką luer lock i łącznikiem do drenów 6-18CH, pakowanymi podwójnie, sterylnymi, zestaw wyposażony w dwa zaciski ślizgowe (przy butli i na drenie) oraz wieszak, podciśnienie początkowe 700mmHg (933 mbar)?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Wykonawca 11**

**Załącznik 2**

**Pyt. 1.: Pak. 24 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści Butle próżniowe 400ml z drenem?

**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Załącznik 2a**

**Pyt. 2.: Pak. 1a poz. 10** Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z materiału barierowego – włóknina laminowana folią mikroporowatą MPFL 65g/m2, warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa, warstwa wewnętrzna : włóknina polipropylenowa. Podeszwa antypoślizgowa o gramaturze 530g/m² ?

**Odp.: Tak, jeśli spełniają normy zawarte w SWZ.**

**Wykonawca 12**

Pytania do pakietu 3

**Pyt. 1.:** Czy Zamawiający w dopuści igłę o niewielkich różnicach technicznych co umożliwi składanie ofert konkurencyjnych cenowo i wpłynie korzystnie na racjonalne zarządzanie środkami publicznymi:

**Pyt. 2.:**  Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę bez drenu prostą w rozmiarze 20G o długościach 20 i 25mm oraz 22G 20, 25, 30mm
**Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 3.:** Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści igłę bez drenu zagiętą w rozmiarze 20G o długościach 20, 25 i 30mm oraz 22G 20, 25, 30mm

**Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt.4.:** Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igłę bez drenu zagięta z linią w rozmiarze 20G i 22G o długościach 20, 25mm i 32mm
**Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 5.:** Pozycja 4 Igła z odpinanymi skrzydełkami zamiast bez skrzydełek
**Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę z odpinanymi skrzydełkami.**

Oznaczenie wielkości igły na opakowaniu zamiast oznaczenie wielkości igły w miejscu umożliwiającym weryfikację po założeniu opatrunku.
**Odp.: Odp.: Nie, zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 6.:** Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści igłę bez Y? pozostałe parametry bez zmian

**Odp.: Tak.**

Pytania do pakietu 15

Szanowni Zamawiający

W związku z postępowaniem przetargowym nr SZP.2420.3.2024 cześć 15 dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, pragniemy zgłosić poważne obawy dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przez Zamawiającego. Niniejszym przedstawiam fakt, że Zamawiający wprowadził do specyfikacji szczegółowy opis, włączając w to dokładne cechy oraz rozmiary, co w sposób istotny utrudnia innym dostawcom uczestnictwo w postępowaniu przetargowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, jednym z kluczowych założeń postępowań przetargowych jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich potencjalnych dostawców. Zamawiający ma obowiązek stworzenia warunków umożliwiających szeroki dostęp do udziału w przetargu, co obejmuje również dostęp do informacji o przedmiocie zamówienia w sposób, który nie faworyzuje żadnego z uczestników.

Zamawiający umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu. Przedmioty umieszczone w każdym z wymienionych pakietów są możliwe do nabycia u innych wykonawców, nie została w nich zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia (dotyczy produktów przeznaczonych do identycznego sposobu użytku), a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców, zatem mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, w związku z tym pakiet 15 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu). dobrane kody CPV powinny być bardziej szczegółowo. W związku z powyższym

**Pyt.1.**  Zamawiający w pakiecie nr 15 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np. Zestaw do plazmaforezy, Cewnik dializacyjny,Roztwór do zabezpieczenia cewnika, Worek na filtrat, Zestaw do usuwania dwutlenku węgla) Przedmioty zamówienia w pakiecie 3 mają odmienne przeznaczenie użytkowe i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie 15 nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia (dotyczy produktów przeznaczonych do identycznego lub podobnego sposobu użytku), a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców. Zatem skoro pakiet nr 15 w tym samym czasie nie ma tożsamości przedmiotowej zamówienia i może być wykonany przez różnych wykonawców, mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, w związku z tym pakiet 15 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 15 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania?  Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów i ograniczenie konkurencji co jest niezgodne z art. art 305 KK &1 (po nowelizacji z dn 1 X 2023) i art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP.

**Odp.:** **Zamawiający nie ma możliwości dzielenia pakietów na tym etapie postępowania. Opisane w poszczególnych pozycjach przedmioty należą do zbliżonej/pokrewnej grupy produktów, a zatem połączenie ich w jednym pakiecie nie stanowi ograniczenie uczciwej konkurencji.**

**Pyt.: 2** do pakietu 15 poz. 5 i 17 Czy Zamawiający dopuści cewnik o tej samej funkcjonalności leczniczej, lecz o niewielkich różnicach technicznych?

Cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12 F lub 14F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 15,20,24cm w zestawie do implantacji

**Odp**.: **Nie, Zamawiajacy pozostaje przy zapisach SWZ, Zamawiający potrzebuje cewników w rozmiarach wymienionych w SWZ.**

**Wykonawca 13**

**Pyt. 1.: Pakiet 1a**

**Pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści rękawice niebieskie?
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 2.: Pakiet 1a**

**Pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 245mm?
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 3.: Pakiet 1a**

**Pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 4.: Pakiet 1a**

**Pozycja 14** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy należy wycenić 1000 op=10szt, czy 1000 sztuk?

**Odp.:** **Należy wycenić 1000 op=10szt**

**Pyt. 5.: Pakiet 13a**

**Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści termiczne okrycie pacjenta z warstwą wewnętrzną wykonaną z poliestru o gramaturze 77g/m2?

**Odp.:** **Dopuszczamy ale nie wymagamy.**

**Pyt. 6.: Pakiet 16**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylenowym w rozmiarze 65mm x 60mm po rozłożeniu?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 7.: Pakiet 24**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokopróżniowy system do drenażu ran (butelka połączona z drenem): wskaźnik poziomu próżni; trwała wyraźna skala; skalowanie co 10ml; zacisk do próżni i wydzieliny; własny uniwersalny system mocujący; dren łączący z zaciskiem do drenów Ch 6-18, sterylny. Poj. 200 ml z drenem?

**Odp.:** **Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Pyt. 8.: Pakiet 24**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wysokopróżniowy system do drenażu ran (butelka połączona z drenem): wskaźnik poziomu próżni; trwała wyraźna skala; skalowanie co 10ml; zacisk do próżni i wydzieliny; uniwersalny system mocujący; dren łączący z zaciskiem do drenów CH 6-18, sterylny. Poj. 400 ml z drenem?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 9.: Pakiet 34**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści lusterko umożliwiające oglądanie nosogardła w trakcie badania laryngologicznego o następujących parametrach:

* Zwierciadło płaskie pozwala na uwidocznienie obrazu rzeczywistego 1:1
* Średnica lusterka: 19 mm (całkowita z obramowaniem 20mm)
* Długość rączki: 18 cm
* Obudowa lusterka i rączka w kolorze białym
* Krawędzie wyrobu gładkie bez ryzyka uszkodzenia śluzówki gardła
* Nie zawiera lateksu
* Nie posiada ftalanów
* Jednorazowego użytku
* Sterylizowane tlenkiem etylenu
* Termin ważności: 5 lat
* Opakowanie: 1 sztuka papier/folia?

**Odp.:** **Dopuszczamy ale nie wymagamy.**

**Pyt. 10.: Pakiet 34**

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny pakowany a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.:** **Tak.**

**Pyt. 11.: Pakiet 40**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.:** **Tak.**

**Pyt. 12.: Pakiet 44**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający ma na myśli op=30szt?

**Odp.:** **Tak.**

**Pyt. 13.: Pakiet 44**

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.:** **Tak.**

**Pyt. 14.: Pakiet 47**

**Pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem otwarty/zamknięty, wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone korkami, wewnętrzna średnica drenu 3,2 mm kranik wykonany z poliwęglanu, łącznik drenu wykonany z poliwęglanu, zatyczki wykonane z (ABS i polipropylen), odporne na ciśnienie, ciśnienie hydrostatycznie do 4,5 bar/30 minut, sterylne, z przedłużaczem 100 cm, odporny na lipidy, nietoksyczne, niepirogenne, brak „przestrzeni martwej” w korpusie kranika, minimalna przestrzeń martwa w łącznikach, sterylizowane tlenkiem etylenu ?

**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 15.: Pakiet 47**

**Pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kraników za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 16.: Pakiet 47**

**Pozycja 3-5**

Czy Zamawiający dopuści:

Igła jednorazowa półautomatyczna do biopsji tkanek miękkich. Idealne dopasowanie mandrynu i kaniuli umożliwia łatwą penetrację, sztylet typu trokar, igła do biopsji tkanek miękkich typu tru-cut, mandryn potrójnie zaostrzony, igła bez usuwalnej kaniuli zewnętrzej, echogeniczny marker zwiększający widoczność igły w USG. Oznaczenia centymetrowe dla łatwiejszego określenia głębokości wkłucia. Mocny mechanizm sprężynowy w uchwycie pozwala na szybszą ekstrakcję tkanek. Produkt sterylny, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO. Rozmiary: 16G/100mm, 16G/150mm, 18G/200mm?

**Odp.:** **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

**Pyt. 17.: Pakiet 48**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G40mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza jako dodatkowy rozmiar w poz. 1**

**Wykonawca 14**

**Pyt. 1.:** Poprosimy o potwierdzenie, że wymagania opisane w rozdziale IV SWZ – opis przedmiotu zamówienia punkt 3:

*Ppkt. 4) posiadać dokumenty z wykonanych badań, potwierdzające skuteczność*

*oferowanych produktów, wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub badaniami PZH.*

*Ppkt. 5) mieć potwierdzoną skuteczność mikrobójczą metodami przewidzianymi do*

*określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania.*

dotyczą tylko środków biobójczych.

**Odp.: Tak dotyczy to tylko pakietu 18a.**

**Wykonawca 15**

**Pyt. 1.:** W Pakiecie nr 7, poz. 3 Zamawiający wymaga: „Maska do nebulizacji przez rurkę tracheostomijną z owalnym nebulizatorem i odpornym na zgniatanie, przewodem tlenowym dł. 200 cm”. Prosimy o podanie nr katalogowego i producenta aktualnie używanego produktu, w przeciwnym wypadku prosimy i zdjęcia lub adres strony internetowej z produktem, celem poprawnego doboru produktu. Nie wiemy czy chodzi o zwykłą maskę tlenową z nebulizatorem i przewodem tlenowym?

**Odp.**: **Chodzi o maskę tracheostomijną, aerozolową/tlenową, nebulizator, aktualnie używana jest maska o nr ref 206/5582.**

**Wykonawca 16**

**Pyt.1.:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) **0,5%** wartości wadliwej części dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie danej partii towaru, począwszy od 4 od dnia zgłoszenia wady, o której mowa w ust. 1, do dnia wymiany towaru na wolny od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto wadliwej części dostawy**.

c) **0,5%** wartości niezrealizowanej dostawy netto w przypadku, gdy wykonawca odmówi zrealizowania dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto** **niezrealizowanej dostawy**.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 17**

**Pyt. 1 dotyczy - Załącznik nr 1 pakiet 14a Poz. 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski dostępnej w rozmiarach:

• S/M (mały dorosły)

• L (duży dorosły)

• XL (b. duży dorosły)

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. 2 – dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu § 6 ust. 2 a) oraz c) z 2% na 0,5%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Wykonawca 18**

**Pakiet 31 poz. 1**

**Pyt. 1.:** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy średnica kanału roboczego jest równoznaczna średniej średnicy wewnętrznej kanału roboczego?

**Odp.: Tak**

**Pyt. 2.:** Zwracamy się z prośbą doprecyzowania, czy Zamawiający oczekuje bronchoskopu o kanale roboczym o średniej średnicy wewnętrznej 2.2 mm (regular)?

**Odp.: Tak**

**Pyt.: 3.:** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy średnica zewnętrzna części roboczej jest równoznaczna minimalnej średnicy zewnętrznej części roboczej?

**Odp.: Tak**

**Pyt. 4.:** Czy Zamawiający dopuści jako równoważny monitor nowszej generacji  z 3 wejściami do podłączenia 2 bronchoskopów różnej generacji i/lub rurek jedno i dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów oraz endoskopów laryngologicznych, czas działania baterii – min. 2.5h?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuści powyższe.**

Wykonawca 19

**Pyt. nr 1- pakiet 30 poz. 1**
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce: - pojemnik o łącznej objętości 60 ml - objętość formaliny w pojemniku 20 ml o pH 7,2 - technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie - wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu. Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorczym po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 48 szt. x 50 op. = 2400 szt.

**Odp.:** **Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pyt. nr 2- pakiet 30 poz. 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego (całkowicie eliminującego kontakt Użytkownika z formaliną) o poniższej charakterystyce: - pojemnik o łącznej objętości 60 ml - objętość formaliny w pojemniku 20 ml o pH 7,2 - technologia „pojemnika podwójnego” – ruchoma komora dedykowana na materiał wewnątrz pojemnika umożliwiająca bezkontaktowe umieszczenie badanego materiału w formalinie - wewnętrzna dedykowana komora na materiał tkankowy zabezpiecza w 100% wycinek podczas transportu przed wysuszeniem w przypadku przewrócenia się pojemnika i przypadkowego przyklejenia się materiału tkankowego do ścianek pojemnika – eliminacja braku kontaktu materiału tkankowego z formaliną podczas transportu. Prosimy również o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników w opakowaniu zbiorczym po 48 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj.: 48 szt. x 60 op. = 2880 szt

**Odp.:** **Nie, Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.**

**Z up. Dyrektora, Mirosław Zdunek, z-ca Dyrektora ds. technicznych**