Szp/ZP – 225/        /2022                                                                               Wrocław, dnia  22.07.2022 r.

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1 - do Zadania nr 2 – Videolaryngoskop do trudnych intubacji – 1 szt.

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie Videolaryngoskopu do trudnych intubacji z możliwością intubacji wideo sondom lub łyżką laryngoskopową o niższych parametrach :

Monitor 8” o następujących parametrach:

- Akumulator zapewniający 7 godzinną pracę urządzenia

- Waga – 396 g

- przycisk on/off

- Wymiary monitora: szer/wys/gru - 205mmx130mmx25mm

- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V, 5000mAh

- Ładowanie przez mikro USB

- Rozdzielczość - 800X1280 PIKSELI

- Uchwyt biurkowy lub uchwyt mocowany na stałe

W komplecie 2 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu.

Akcesoria jednorazowe:

Wideo sonda o następujących parametrach:

- sterylna, jednorazowego użytku

- automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji

- miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania

- obrotowa złączka USB

- wyjmowany w całości, giętki prowadnik

- niskociśnieniowy mankiet o dużej rozdzielczości

- „efekt akordeonowy” – unikalna harmonijkowa konstrukcja rurki pod mankietem umożliwia jej zginanie we

wszystkich kierunkach

- miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta

- kamera umiejscowiona na samym końcu rurki intubacyjnej, innowacyjna lokalizacja kamery, dzięki której

przez cały czas widoczne jest dokładne położenie rurki w drogach oddechowych.

Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiarach 6,5 – 7 – 7,5 – 8

Łyżki laryngoskopowa jednorazowego użytku:

- sterylne, jednorazowego użytku

- wykonana z metalu

- wbudowane zabezpieczenie przeciwmgłowe

Mac Blade Size 3 ; Size 4

Hyper Blade Size 3; Size 4

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.