## 1
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 Mobilny wieszak
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Mobilny wieszak na fartuchy RTG | szt. | 5
2 | Mobilny wieszak na fartuchy RTG | szt. | 1
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne pozycji 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | 6 uchwytów na fartuchy ołowiane
2 | 6 uchwytów na półfartuchy i garsonki ołowiane
3 | Podstawa na czterech kółkach o średnicy 100 mm (dwa kółka z blokadą)
4 | Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej
5 | Wysokość 1800 mm +-100 mm
6 | Głębokość 580 mm +-100 mm
7 | Szerokość 700 mm +-100 mm
8 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
9 | Produkt fabrycznie nowy
10 | Gwarancja minimum 12 miesiący
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagania bezwględne pozycji 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Jeden rząd z 6 uchwytami
2 | Podstawa na czterech kółkach o średnicy 100 mm (dwa kółka z blokadą)
3 | Wykonane w całości ze stali kwasoodpornej
4 | Wysokość 1800 mm +-100 mm
5 | Głębokość 580 mm +-100 mm
6 | Szerokość 800 mm +-100 mm
7 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
8 | Produkt fabrycznie nowy
9 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wieszaka wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 2
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2 Kapnograf
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Kapnograf | szt. | 1
2 | Pojedyńcze złącze oddechowe | szt. | 1000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycj 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kapnograf przenośny monitorujący m.in. oddech i stężenie etCo2 w gazach oddechowych pacjenta
2 | Zasilanie: Bateria
3 | Czas pracy: Mimimum 6 godzin na standardowych bateriach
4 | Menu w języku polskim.
5 | System alarmowy dla wszystkich monitorowanych parametrów – alarm optyczny lub/i akustyczny.
6 | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii.
7 | Alarm rozładowanej baterii.
8 | Pomiar etCO2 za pomocą złączek jednorazowych
9 | Możliwość pomiaru u dorosłych i dzieci.
10 | Zakres pomiaru etCO2, co najmniej 0-99mmHg
11 | Zakres pomiaru oddechu min 3-150 odd./min.
12 | Gwarancja minimum 12 miesiące
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycj 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Złączka kompatybilna z pozycją nr 1
2 | Jednorazowego użytku
3 | Złączka przeznaczona dla dorosłych, dzieci, noworodków
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu urządzenia wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 3
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3 Urządzenie do fototerapii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Urządzenie do fototerapii | szt. | 2
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przyśpiesza proces gojenia ran, zmniejszanie stanów zapalnych i obrzęków
2 | Wykorzystuje światło hiperspolaryzowane (HLPL)
3 | Obejmuje różne długości fal światła widzialnego oraz niską podczerwień bez promieniowania UV
4 | W zestwie filtr fulerenowy o średnicy minimum 10 cm - urządzenie do stosowania na duże części ciała
5 | Wskaźnik pomiarowy pozwalający na ustawienie głowicy w optymalnej odległości od powierzchni skóry (10 cm)
6 | Wyposażone w statyw stołowy z możliwością regulacji wysokości i nachylenia głowicy oraz funkcją obrotu głowicy do 360°
7 | Wyposażone w statyw biurkowy podłogowy
8 | Instrukcja użytkowania w języku polskim
9 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2022-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu urządzenia wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 4
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4 Materac przeciwodleżynowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy z pompką | szt. | 250
2 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy ruowy z pompką | szt. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wymiary po napompowaniu: 200cm (+-10 cm) x 86cm (+-5 cm)x 10cm (+-3 cm)
2 | Maksymalne obciążenie minimum 120 kg
3 | Regulacja ciśnienia dobierana do wagi
4 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
5 | Pompa wyposażona w haki, które umożliwią zawieszenie na ramie łóżka
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu materaca wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 5
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5 Termometr bezdotykowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Elektroniczny termometr bezdotykowy | szt. | 100
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Bezkontaktowy pomiar
2 | Pomiar temp. ciała: minimum 34,0-42,2°C
3 | Dokładnosć pomiaru: 0,2-0,3°C
4 | Pamięć minimum 30 ostatnich pomiarów temperatury.
5 | Temperatura przechowywania minimum od -20°C do +50°C (-4°F do +122°F); maksymalna wilgotność względna 15-90%
6 | Zgodność z normą IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-11 lub równoważnymi (proszę podać)
7 | Produkt fabrycznie nowy
8 | Gwarancja: minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 6
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6 Termohigrometr, termometr lodówkowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Termohigrometr | szt. | 120
2 | Termometr lodówkowy | szt. | 160
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zakres pomiarowy -10...+50°C 10...99 % RH
2 | Rozdzielczość wskazania 0,1°C 0,1% RH
3 | Dokładność pomiaru +/-1,0°C +/-5 % RH
4 | Gwarancja minimum 24 miesiące
5 | Dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania
6 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagania bezwględne do pozycji 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Zakres pomiarowy -40...+70°C
2 | Rozdzielczość wskazania 0,1°C 0,1% RH
3 | Dokładność pomiaru ±0,5°C (-20...+5°C) poza ±1°C
4 | Gwarancja minimum 24 miesięce
5 | Dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania
6 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 7
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7 Ciśnieniomierz, mankiet
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Ciśnieniomierz Automatyczny | szt. | 280
2 | Ciśnieniomierz Zegarowy | szt. | 180
3 | Mankiet do ciśnieniomierza | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 1 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pomiar jednym naciśnięciem przycisku
2 | Aparat przenośny.
3 | Wykrywający objawy arytmii.
4 | Minimalny zakres pomiaru ciśnienie: 0-280 mmHg.
5 | Minimalny zakres pomiaru tętna: 40-200 uderzeń na minutę.
6 | Dokładność wyniku ciśnienia dopuszczalna < : +/- 3 mmHg.
7 | Dokładność wyniku tętna +- 5%
8 | Aparat automatycznie dostosowujący poziomu wypełnienia mankietu powietrzem do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
9 | Pomiar podczas pompowania.
10 | Wyświetlacz LCD lub technologia pokrewna.
11 | Wyświetlacz podświetlany z dużym czytelnym wynikiem.
12 | Wskaźnik poziomu ciśnienia wg. PN-EN 1060-1+A2:2010 lub PN-EN ISO81060-1:2012.
13 | Ciśnieniomierz posiada funkcję zegara rzeczywistego oraz datę i godzinę pomiaru.
14 | Wskaźnik zużycia baterii.
15 | Zasilenie bateryjne AA /AAA lub zasilacz sieciowy (wymagane minimum zasilanie baterie - baterie do zasilania wymagane w pakiecie startowym.).
16 | Wraz z każdym ciśnieniomierzem w opakowaniu po 1szt. Mankietu (Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu)
17 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
18 | Wyrób medyczny
19 | Produkt fabrycznie nowy
20 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 2 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Minimalny zakres pomiaru ciśnienie: 0-300 mmHg.
2 | Czytelna tarcza o średnicy minimum 45 mm
3 | Wraz z każdym ciśnieniomierzem w opakowaniu po 1szt. Mankietu (Standardowy mankiet na ramię od 22cm do 32cm lub od 23 cm do 33 cm obwodu)
4 | Łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
5 | Produkt fabrycznie nowy
6 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagania bezwzględne do pozycji 3 | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego ( mały od 15 do 23 cm; standardowy od 22 do 32 cm; duży 33 – 42 cm lub mały od 18 do 25 cm; standardowy od 25 do 35 cm; duży 33 – 47).
2 | Kompatybilne z pozycją 1 i 2.
3 | Odporny na czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
4 | Produkt fabrycznie nowy
5 | Wyrób medyczny
6 | Gwarancja minimum 24 miesięce
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 8
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8 Nebulizator pneumatyczny
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nebulizator pneumatyczny | szt. | 160
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Lekki i kompaktowy
2 | Zasilanie sieciowe
3 | Pojemnik na lek
4 | Przewód powietrza minimum 2m
5 | W zestawie 2 maski: dla dorosłych oraz dzieci
6 | W zestawie minimum 5 filtrów powietrza
7 | Instrukcja obsługi w języku polskim
8 | Gwarancja minimum 24 miesięce
9 | Wszystkie części wielorazowego użytku
10 | Wyrób medyczny
11 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 9
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9 Pulsoksymetr napalcowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pulsoksymetr napalcowy | szt. | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wyświetlanie wartości SpO2 oraz tętna
2 | Wykres słupkowy lub graficzny
3 | Smyczka w komplecie
4 | Wskaźnik niskiego napięcia
5 | Automatyczne wyłączenie w ciągu max. 8 sekund od wyjęcia palca
6 | Zakres pomiaru SpO2 minimum 35-100% (rozdzielczość 1%)
7 | Dokładność pomiaru w zakresie 70-100% +-3%
8 | Funkcja alarmu dźwiękowego po przekroczeniu ustawionego zakresu (górnego lub dolnego) poziomu saturacji oraz tętna
9 | Zakres pomiaru PR minimum 30-240 uderzeń na minutę (rozdzielczość 1)
10 | Odporność na otaczające światło (odchylenie między wartością zmierzoną w warunkach światła sztucznego lub naturalnego w pomieszczeniu a ciemnią nie większe niż 1%)
11 | Zasilanie baterie alkaliczne 1,5V rozmiar AAA
12 | Odporne na dezynfekcje
13 | Produkt fabrycznie nowy
14 | Gwarancja minimum 24 miesiące
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 10
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10 Akcesoria do ssaka Serres
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Aspirator rozlanych płynów | szt. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kompatybilny z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego systemem ssącym Serres
2 | Wyposażony w 3m dren
3 | Wykonane z poliolefiny, bez zawartości PCV
4 | Po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po przypadkowym upuszczeniu na podłogę
5 | Uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie napełnionego wkładu
6 | Port szeregowy
7 | Produkt wielokrotnego użytku
8 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych zawartych w pkt. 2-8
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
4 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 11
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11 Włókno do lasera holmowego Litho
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wielorazowe włókno do laserowa | szt. | 65
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wielorazowe włókno o długości minimum 3 metrów
2 | Kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100 mikrometrów
3 | Wyposażone w system RFID do rozpoznawania włókna
4 | Z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego
5 | Średnica rdzenia do wyboru Zamawiającego
6 | Możliwość sterylizacji
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych zawartych w pkt 1, 3-7
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
4 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 2
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 12
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12 Włókno do lasera Jena Surical
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wielorazowe włókno do lasera | szt. | 55
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Wielorazowe włókno do lasera Jena Surgical z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego
2 | Średnica rdzenia do wyboru Zamawiającego
3 | Możliwość sterylizacji
4 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych zawartych w pkt. 2-4
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
4 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 13
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13 Reduktor próżni
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Reduktor próżni | szt. | 50
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przystosowany do gniazd ściennych typu AGA
2 | Urządzenie służące do odsysania płynów i wydzielin z jamy ustnej.
3 | Pojemnik z zabezpieczeniem przed przelaniem
4 | Dane techniczne
Płynna regulacja: 0 ÷ -1 bar
Przepływ: minimum 60 l na min.
Wydajność do 250 ml/10 s.
5 | Zawór przy urządzeniu, który pozwala wyłączać i włączać źródło próżni
6 | Wyposażony w filtr
7 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
8 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Nazwa, typ wyposażenia | podać
2 | Kraj pochodzenia | podać
3 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 14
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 14 Akcesoria do urządzenia do terapii wysokoprzepływowej
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtr powietrza do urządzenia do terapii wysokoprzepływowej przez nos 1 opakowanie= 2 sztuki | opak. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Kompatybilny z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego urządzeniem do terapii wysokoprzepływowej przez nos MyAirvo 2
2 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 15
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15 Opaska mocująca ręce lub stopy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Opaska mocująca ręce lub stopy, rozmiar 7 cm (+/-1 cm) x 30cm (+/- 5cm) | szt. | 500
2 | Opaska mocująca ręce lub stopy, rozmiar 7cm (+/-1 cm) x 25cm (+/- 5cm) | szt. | 250
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Opaska stosowana do samo ochrony pacjentów
2 | Opaska wykonana z miękkiego, białego materiału bawełnianego obszytego warstwą rzepową od strony zewnętrznej z zintegrowanym metalowym uchwytem do mocowania taśmy lub z metalowym pierścieniem, wykonanej z miękkiej w dotyku 8 mm pianki, poliestrowej, 100% włókna wiskozowego po stronie wewnętrznej i weluru poliamidowego po ztronie zewnętrznej w kolorze jasnoniebieskim, zapinanym na rzep
3 | Opakowanie zawiera 2 sztuki opasek z dołączonymi tasiemkami dopuszczalna długość od 108 cm do 150 cm
4 | Możliwość wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji
5 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 16
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16 Pas do stabilizacji miednicy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pas do stabilizacji miednicy | szt. | 30
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Pas do unieruchomienia złamań miednicy
2 | Automatycznie blokująca się klamra
3 | Kontrola Siły Zacisku
4 | Tylnia część pozwalająca na swobodne przesuwanie pasa pod pacjentem
5 | Wykonany z materiału przenikalnego dla promieni X
6 | Pas pozwalający na łatwy dostę do jamy brzusznej, tętnic udowych oraz cewnikowania
7 | Możliwość wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji
8 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 17
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17 Rękaw foliowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rękaw foliowy | kg | 200
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Typ: tunel foliowy
2 | Tworzywo: folia LDPE
3 | Szerokość na płasko: 20 cm
4 | Grubość: minimum 0,6 mm
5 | kolor: niebieski
6 | Wytrzymałość: minimum 30 kg
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 18
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18 Filtr do spirometru
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtr do spirometru Lungtest | szt. | 2400
2 | Filtr do spirometru Microlab | szt. | 250
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne (poz. 1) | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Materiał(obudowa): 100% Poliporpylen
2 | Materiał (filtr): Włóknina poliporpylenowa, elektrostatyczna
3 | Stopień filtracji Bakterie - 99,99% przy 30 l/min
4 | Kompatybilny z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego spirometrem Lungtest
5 | Martwa przestrzeń: 58,8 cm3
Lp. | Wymagania bezwzględne (poz. 2) | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Materiał(obudowa): 100% Poliporpylen
2 | Materiał (filtr): Włóknina poliporpylenowa, elektrostatyczna
3 | Stopień filtracji Bakterie - 99,99% przy 30 l/min
4 | Kompatybilny z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego spirometrem Microlab
5 | Martwa przestrzeń: 58,1 cm3
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych dla poz. 1 (pkt. 1-3,5), poz. 2 (pkt. 1-3, 5)
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Dokument potwierdzające wymaganie bezwzględne do pozycji 1 (pkt.4), 2 (pkt. 4)
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 19
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 19 Osłona na tarczycę RTG
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Osłona na tarczycę RTG | szt. | 50
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Osłona tarczycy, śliniak 12 cm (+/- 1 cm), zapięcie magnetyczne lub zapięcie typu rzep
2 | Stójka o szerokości 4,5 cm (+/- 0,5 cm)
3 | Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5mmPb
4 | Materiał ochronny bezołowiowy
5 | Materiał zewnętrzny wykonany z tkaniny nylonowej pokrytej dwiema warstwami poliuretanu/ alpha/dzianina poliestrowa powleczona poliuretanem
6 | Kolor do wyboru przez Zamawiającego
7 | Materiał łatwo zmywalny, czyszczenie środkami dezynfekcyjnymi
8 | Produkt fabrycznie nowy
9 | Gwarancja minimum 12 miesięcy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
3 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 20
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 20 Nożyczki ratownicze
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nożyczki ratownicze | szt. | 150
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Nożyczki ratownicze - medyczne do cięcia opatrunków, bandaży, ubrań, pasów bezpieczeństwa
2 | Z zaokrąglonymi końcówkami zabezpieczającymi przed przypadkowym zranieniem poszkodowanego
3 | Ergonomiczna konstrukcja uchwytu
4 | Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do sterylizacji
5 | Zastosowanie specjalnego materiału oraz ząbki na ostrzu pozwalają nawet na cięcie przewodów.
6 | Długość nożyczek: 19 cm (+-1 cm)
7 | Produkt nie wymaga ostrzenia
8 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
3 | Informacja o środkach dezynfekcyjnych dozwolonych do użycia przy czyszczeniu wraz z instrukcją czyszczenia - dostarczyć wraz z pierwszą dostawą
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 21
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 21 Uniwersalna plomba zabezpieczająca
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uniwersalna plomba zabezpieczająca | szt. | 77000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Plomba plastikowa z metalową komorą plombującą
2 | Długość całkowita: 285mm
3 | Średnica paska: 2,3 mm
4 | Wytrzymałość na zerwanie: 15 kg
5 | Kolejna, niepowtarzalna 7-cyfrowa numeracja oraz napis SEALED DO NOT REMOVE- (Zaplombowano- nie zdejmować)
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 22
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 22 Zawór ssący
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zawór ssący | szt. | 80
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do zastosowania z znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego giętkim wideoendoskopem intubacyjnym 11301BNX
2 | Wielorazowego użytku
3 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Wymagane domunety
1 | Deklaracja zgodności CE
2 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 23
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 23 Uszczelki do instrumentów laparoskopowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Uszczelki do instrumentów laparoskopowych | opk. | 20
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do kanału instrumentu laparoskopowego, nakładana na luer-lok
2 | Średnica 0,8 mm
3 | Używane w obszarze ginekologii(histeroskopia,morcelator) oraz endourologii
4 | Kompatybilna z narzędziami firmy Karl Storz
5 | Opakowanie zawierające 10 sztuk
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych określonych w pozycji nr: 1-3, 5
2 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 4
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 24
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 24. Koszyk na optykę laparoskopową
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Koszyk na optykę laparoskopową | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Metalowy, wykonany z drutu ze stali nierdzewnej, gładkiej, bez zadziorów
2 | Posiadający obrotowy zamek w pokrywie
3 | Posiadający silikonowe uchwyty mocujące mieszczące się w dolnej oraz górnej części koszyka, pozwalające na stabilne umocowanie optyki
4 | Uchwyty dedykowane na adaptery do optyki
5 | Przeznaczony do zapakowania jednej optyki
6 | Wymiary koszyka: 430x65x52 mm
7 | Dedykowany na optyki do specjalności: histeroskopy, laparoskopy, artroskopy
8 | Służący do mycia, sterylizacji i transportu
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 25
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 25 Smar do konserwacji zaworów
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Smar do konserwacji zaworów | szt. | 500
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do konserwacji zaworów instrumentów narzędzi laparoskopowych
2 | Tubka 3 gramy
3 | Produkt nie może utrudniać sterylizacji parowej
4 | Możliwość używania smaru do narzędzi laparoskopowych firmy KARL STORZ
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych zawartych w pkt: 1-3.
2 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt 4.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 26
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 26 Uszczelki do sprzętu firmy Wolf
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Membrana uszczelniająca, żółta, średnica 7,5 mm, do instrumentów od 1 do 5 mm, do ureterorenoskopu firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
2 | Okrągła uszczelka żółta, średnica otworu 7-8 mm do sprzętu firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
3 | Okrągła uszczelka czerowna, średnica otworu 0,8 mm, do sprzętu firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
4 | Okrągła uszczelka czerowna (długa) typ S, średnica otworu 1-2mm, do sprzętu firmy Wolf | szt | 100
5 | Uszczelka do morcelatora 12-20mm firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
6 | Uszczelka wewnętrzna do łącznika/portu trokarów o śr. 20mm do morcelatora firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
7 | Okrągła uszczelka czerwona, średnica otworu 9,5-10,1mm 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
8 | Okrągła uszczelka niebieska, średnica otworu 10-12mm, do sprzętu firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
9 | Uszczelka wewnętrzna do łącznika/portu trokarów o średniczy 12 i 15mm, do sprzętu firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
10 | Uszczelka prowadnicy trokaru ⌀ 12mm i 15mm do morcelatora ginekologicznego firmy Wolf 1 opakowanie = 10 sztuk | opak | 10
Razem |  | x | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Produkty kompatybilne z narzędzami (cytoskopy) firmy Wolf znajdującymi się na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Wymagane domunety
1 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne dla pozycji 1-10 zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 27
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 27 Test zintegrowany
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Test zintegrowany do kontroli sterylizacji parowej | szt. | 170000
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Do kontroli sterylizacji parowej w temperaturze 121-134oC
2 | Z przesuwającą się substancją
3 | Test typu 5 Sterigage
4 | Test powinien składać się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych lub z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji
5 | Test zgodny z normą ISO 11140-1:2014 lub równoważną
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu (w której został zaznaczony oferowany asortyment - nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 28
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 28 Testy laminowane
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik do kontroli sterylizacji parowej 1 szt = opak. 250 sztuk | opk. | 820
2 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik do kontroli tlenkiem etylenu 1 szt = opak. 250 sztuk | opk. | 40
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik typu 4
2 | Zakres parametrów sterylizacji parowej- wszystkie cykle
3 | Test chemiczny zapewniający ochronę sterylizowanego wyrobu medycznego przed zabrudzeniem. Substancja chemiczna z testu nie może pozostawiać odcisków na narzędziach chirurgicznych oraz ich barwić
4 | Wyraźna zmiana barwy wskaźnika np. z żółtej na czarną
5 | Okres przydotności do użycia nie krótszy niż 3 lata
6 | Zgodność z normą ISO 11140-1 typ 4 lub równoważną
7 | Opakowanie odporne na wilgoć
Pozycja 2
1 | Wewnętrzny laminowany wskaźnik typu 4 dedykowany do tlenku etylenu
2 | Zakres parametrów tlenkiem etylenu- wszystkie cykle
3 | Test chemiczny zapewniający ochronę sterylizowanego wyrobu medycznego przed zabrudzeniem. Substancja chemiczna z testu nie może pozostawiać odcisków na narzędziach chirurgicznych oraz ich barwić
4 | Wyraźna zmiana barwy wskaźnika np. z żółtej na czarną
5 | Okres przydotności do użycia nie krótszy niż 3 2 lata
6 | Zgodność z normą ISO 11140-1 typ 4 lub równoważną
7 | Opakowanie odporne na wilgoć
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Dokument potwierdzający zgodność z wymaganymi normami potwierdzony przez niezależną jednostkę labolatoryjną
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 29
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 29 Środki do morcelatora
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Środek do czyszczenia komponentów morcelatora 1 szt = opak. 500ml | szt | 120
2 | Środek do smarowania i konserwacji komponentów morcelatora z adapterem 1 szt = opak. 500ml | szt | 60
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Przeznaczone do komponentów morcelatora Nouvag znajdującego się na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Wymagane domunety
1 | Dokument potwierdzające wymaganie bezwzględne do pozycji 1, 2 zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 30
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 30 Zamek z ryglem 2-punktowym
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Zamek z ryglem 2-punktowym | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Z ryglem 2-punktowym
2 | Do wózków typu HCS
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 31
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 31 Akcesoria do ssaka Atmos
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtr bakteryjny do pojemnika | szt. | 66
2 | Pojemnik do ssaka | szt. | 15
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy
2 | Kompatybilny z systemem DDS (Direct Docking System)
Pozycja 2
1 | Pojemnik na wydzieliny
2 | Wielokrotnego użytku
3 | Pojemność 1000 ml
4 | Kompatybilne z bedącym na wyposażeniu Zamawiającego ssakiem Atmos
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych poz. 1 (pkt. 1), poz. 2 (pkt. 1-3)
2 | Dokument potwierdzające wymaganie bezwzględne dal pozycji 1 (pkt. 2), pozycji 2 (pkt.4)
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 32
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 32 Filtr wdechowy
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Filtr wdechowy do respiartora | szt. | 400
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Komaptybilne z respiratorem CARESCAPE R860 znajdującym się na wyposażeniu Zamawiającego
2 | Efektywność >99,94% przy liczbie cząstek o wielkości 0,3 mikrona
3 | Skuteczność wirusowa > 99,9999%
4 | Wydajniść bakteryjna > 99,9999%
5 | Wewnętrzna martwa przestrzeń <85 ml
Lp. | Wymagane domunety
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych zawartych w pkt. 2-5
2 | Dokument potwierdzający wymaganie bezwzględne zawarte w pkt. 1
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 33
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 33 Maska nosowa typu Swift FX
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska nosowa typu Swift FX | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Typu Swift FX lub równoważna
2 | Lekka i stabilna
3 | Pozostaje we właściwej pozycji podczas ruchu pacjenta
4 | Wkładki nosowe z podwójną uszczelką
5 | W zestawie wkładki w trzech rozmiarach (S,M,L)
6 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 34
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 34 Maska twarzowe typu Quattro
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska twarzowa typu Quattro Air Non-Vented wielokrotnego użytku | szt. | 60
2 | Maska twarzowa niewentylowana typu Mirage Quattro wielokrotnego użytku | szt. | 100
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Typu Quattrro Air Non-Vented lub równoważna
2 | Lekka budowa
3 | Poduszeczka o podwójnych ściankach z wyprofilowaniem na nos gwarantuje komfort użytkowania
4 | Profil czołowy z napinanymi skrzydełkami, zapewniajacy, iż maska nie uwiera, nie powoduje otarć naskórka i daje jednocześnie gwarancję szczelności.
5 | Klips z paskiem pozwalający szybko i ławtwo zdjąć maskę w razie nagłej sytuacji
6 | Składajaca się z 5 częsci prostych w demontażu
7 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
8 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Pozycja 2
1 | Typu Mirage Quattro
2 | Lekka budowa
3 | Łatwo dostępne porty zapewniają wygodne monitorowanie i dostarczanie tlenu o wymaganych parametrach
4 | Pokrętło pozwalające ustawić 24 pozycje dla maksymalnego dopasowania
5 | Poduszeczka o podwójnych ściankach gwarantująca swobodę ruchów podczas snu
6 | Wbudowany zawór przeciwasfiksyjny
7 | Wbudowane otwory wydechowe
8 | Ruchoma membrana silikonowa na podbródku i grzbiecie nosa
9 | Rotacja kolanka o 360 stopni
10 | klipsy systemu typu ustaw i zapomnij na części mocującej maskę które pozwalają na jej ponowne założenie
11 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
12 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 35
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 35 Maska donosowa typu Nuance Gel
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska donosowa typu Nuance Gel wielokrotnego użytku | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Typu Nuance Gel lub równoważna
2 | lekka budowa
3 | W zestawie 3 poduszki w rozmiarze S, M i L,
4 | Materiał oprawy do wyboru Zamawiającego (oprawa żelowa lub materiałowa)
5 | Nie ogranicza pola widzenia
6 | Brak podpory czołowej
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 36
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 36 Maska typu AirFit
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska twarzowa typu AirFit F10 | szt. | 6
2 | Maska nosowa typu AirFit N20 | szt. | 6
3 | Maska twarzowa typu AirFit F20 | szt. | 6
4 | Maska twarzowa typu AirFit F30 | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Typu Air Fit F10 lub równoważna
2 | Lekka budowa
3 | Technologia zapewniająca szczelność i zwiększająca wydajność
4 | Składajaca się z 4 częsci prostych w demontażu
5 | Łatwa w utrzymaniu czystości
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Pozycja 2
1 | Typu AirFit N20 lub równoważna
2 | Silikonowa poduszeczka InfinitySeal
3 | Miękki szkielet maski
4 | Szybkie zdejmowanie kolanka
5 | Klipsy magnetyczne
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Pozycja 3
1 | Typu Air Fit F20 lub równoważna
2 | Pluszowa uprząż
3 | Klips magnetyczny
4 | Miękka i elastyczna rama opierająca się poniżej oczu i dostosowująca się do różnych typów twarzy
5 | Rozproszone otwory wentylacyjne równomiernie rozprowadzające i nawilżające dopływające powietrze
6 | Szybkozwalniające kolanko ułatwiające odłączenie od przewodu
7 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
8 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Pozycja 4
1 | Typu AirFit F30 lub równoważna
2 | Konstrukcja umożliwiająca umieszczenie maski pod nosem
3 | Brak elementu na grzbiecie nosa
4 | Łatwe w użyciu klipsy magnetyczne pozwalające na szybkie dopasowanie maski
5 | Niezakłócone pole widzenia ułatwiające czytanie
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu , w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) - potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych do pozycji
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 37
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 37 Maska typu AirFit cz2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska podnosowa typu AirFit N30i | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Maska podnosowa typu AirFit N30i lub równoważna
2 | Rura skierowana ku górze
3 | Umieszczenie maski pod nosem
4 | Samoregulująca ramka typu SpringFit
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 38
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 38 Maska typu Amara View
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska ustno-nosowa typu Amara View | szt. | 10
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
1 | Maska ustno-nosowa typu Amara View lub równoważna
2 | Konstrukcja uprzęży, oparta na czterech punktach zaczepienia
3 | Brak zabudowania w obszarze oczu/twarzy
4 | Klipsy magnetyczne
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## 39
Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 39 Maski twarzowe typu Dream Wear
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
| x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Maska ustno-nosowa typu DreamWear Full Face | szt. | 16
2 | Maska podnosowa typu DreamWear under nasal | szt. | 16
3 | Uprząż silikonowa | szt. | 4
Razem |  | x | x | x |  | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Opisać/ TAK |  | Opisać oferowane parametry
Pozycja 1
1 | Maska ustno-nosowa typu DreamWear Full Face lub równoważna
2 | Mocowanie przewodu na szczycie głowy
3 | Miękka i elastyczna ramka
4 | Klipsy magnesowe
5 | Konstrukcja podnosowa zapewniająca pole widzenia
6 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
7 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Pozycja 2
1 | Maska podnosowa typu DreamWear under nasal lub równoważna
2 | Mocowanie przewodu na szczycie głowy
3 | Ramka typu tubelike
4 | Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego
5 | Produkt fabrycznie nowy
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Pozycja 3
1 | Kompatybilna z zaoferowanymi maskami typu DreamWear under nasal, DreamWear under nasal, DreamWear FullFace lub równoważnymi
2 | Miękka rama
3 | Dostosowuje się naturalnie do twarzy bez ucisku
4 | przepływ powietrza przez dwie silikonowe rurki
Lp. | Opis dodatkowy | Parametr wymagany |  | Wypełnia Wykonawca
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2023-2024
Lp. | Wymagane dokumenty
1 | Karta katalogowa z opisem wyrobu, w której został zaznaczony oferowany asortyment (nr części i pozycji oraz nr katalogowy) potwierdzająca spełnienie wymagań bezwględnych
2 | Deklaracja zgodności CE
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ