**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE**

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109

**WYKAZ BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ GAZOWYCH PODLEGAJĄCYCH KONTROLI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Nr bud | Przeznaczenie bud. | Rodzaj urządzenia | Ilość urządzeń [szt.] | Ilość przeglądów w roku [szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Łączna wartość netto [zł]  (kol.6x7x8=9) | VAT [%] | Łączna wartość brutto [zł]  (kol. 9+10=11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wrocław | 2 | Internat | KUREK GŁÓWNY  DN 100 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KUREK ODCINAJĄCY  DN 100 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| KUREK ODCINAJĄCY  DN 100- OBEJŚCIE | 1 | 2 |  |  |  |  |
| GAZOMIERZ  ZG20 2M3/H METRIX | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Wrocław | 6 | Kasyno | KUREK GŁÓWNY  DN 50 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| TABORET  JEDNOPALNIKOWY | 2 | 2 |  |  |  |  |
| KUCHNIA GAZOWA  KGZ-4P | 1 | 2 |  |  |  |  |
| TRZON KUCHENNY  4-PALNIKOWY | 2 | 2 |  |  |  |  |
| KOCIOŁ WARZELNY  150L | 2 | 2 |  |  |  |  |
| KOCIOŁ WARZELNY  100L | 1 | 2 |  |  |  |  |
| ELEKTROZAWÓR  DN 32 SRL NR 37/03 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| GAZOMIERZ ZG20 2M3/h METRIX NR GP201510118 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Wrocław | 9 | Koszarowy | ZAWÓR GŁÓWNY  W SKRZYNCE | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Wrocław | 10 | Koszarowy | ZAWÓR GAZOWY  W BUDYNKU | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Wrocław | 112 | Kuchnia | KUREK GŁÓWNY  DN 100 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KUREK GAZOWY  DN 65 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KUREK GAZOWY  DN 32 | 10 | 2 |  |  |  |  |
| TRZON KUCHENNY  KGZ-4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| KOCIOŁ WARZELNY  150L | 3 | 2 |  |  |  |  |
| KOCIOŁ WARZELNY 300L | 5 | 2 |  |  |  |  |
| KOCIOŁ WARZELNY  500L | 3 | 2 |  |  |  |  |
| ELEKTROZAWÓR ODCINAJĄCY  DN 80 MAG-3. | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Szklarska Poręba | 1 | Szkoleniowy | KOCIOŁ VIESSMANN PAROMAT DUPLEX TR 460KW | 2 | 2 |  |  |  |  |
| PALNIK WEISHAUPT  G3/1E ŚCIEŻKA GAZOWA | 1 | 2 |  |  |  |  |
| PALNIK WEISHAUPT  GL3/1E ŚCIEŻKA GAZOWA | 1 | 2 |  |  |  |  |
| SYSTEM DETEKCJI GAZU „GAZEX” | 1 | 2 |  |  |  |  |
| STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA II-STOPNIA NR 943074 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| KUREK GŁÓWNY  DN 100 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | |  |  |  |