***Załącznik nr .132 do zaproszenia***

***Nr sprawy Szp/ZP-274/2022***

**Pakiet nr 1.3**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Przedmiot zamówienia –** fotel geriatryczny – 6 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - **……………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametry oferowanego przedmiotu dostawy****TAK/NIE** |
| *1* | *2* | *3* |
| *1* | Wózek pielęgnacyjny stabilizujący głowę i plecy , wyposażony w regulowane podparcie łydek, które w połączeniu z bezstopniowo regulowanym pochyleniem oparcia pozwala zmieniać pozycję pomiędzy siedzącą, a leżącą. . |  |
| *2* | CECHY PRODUKTU: |  |
| * regulacja wysokości podłokietników
 |  |
| * zagłówek nakładany na oparcie
 |  |
| * Opcja automatycznej regulacji pilotem kąta oparcia i podparcia łydek
 |  |
| * odchylane płynnie oparcie na sprężynie hydraulicznej
 |  |
| * niezależne regulacja oparcia i podparcia pod łydki
 |  |
| * w standardzie dwa małe kółeczka do łatwego przemieszczania fotela
 |  |
| *3* | DANE TECHNICZNE:* szerokość siedziska: 54 cm
 |  |
| * szerokość całkowita: 66 cm
 |  |
| * długość całkowita: 75 cm
 |  |
| * wysokość całkowita: 120 cm
 |  |
| * wysokość oparcia: 75 cm
 |  |
| * max. obciążenie: 130 kg
 |  |
| * waga: do 26 kg
 |  |
|  |  |

……..……..……………………..

*(podpis i pieczątka imienna osoby*

 *uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*