## Sheet1 - Table 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9
PROJ | GRUPA | TYP | OPIS | ILOŚĆ | WYMIARY |  |  |  |  | WYKONCZENIE RAMY/KOLOR |  | Szklenie | P. POZ | UWAGI
[5 empty] | S x W | Ks x Kw | otwor w wykończeniu fasady | Sp x Hp | Naświetle Sn x Wn | Zew. | Wew.
540 | 1 | SCIANY POZOSTALE
540 | 1 | B | Standard | 4 | 830 x 3010 |  | 780 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 1 | B(Z) | Roleta | 1 | 830 x 3010 |  | 780 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 1 | C(z) | Roleta | 12 | 1350 x 3010 |  | 1300 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 1 | D | Standard | 8 | 1550 x 3010 |  | 1500 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 1 | E | Standard | 12 | 2190 x 2980 |  | 2240 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | okno z siłownikiem
540 | 1 | E(z) | Roleta | 1 | 2190 x 2980 |  | 2240 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 1 | F | Standard, Palarnia | 2 | 1350 x 3010 |  | 1300 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 2 | OKNA W ŚCIANIE Z PANELI
540 | 2 | A | Standard | 7 | 830 x 3010 |  | 780 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | A(z) | Roleta | 2 | 830 x 3010 |  | 780 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | B | Standard | 21 | 830 x 3010 |  | 780 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | B(z) | Roleta | 47 | 830 x 3010 |  | 780 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | C | Standard | 7 | 1350 x 3010 |  | 1300 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | C(z) | Roleta | 2 | 1350 x 3010 |  | 1300 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | D | Standard | 43 | 1350 x 3010 |  | 1300 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 2 | D(z) | Roleta | 67 | 1350 x 3010 |  | 1300 x 2980 |  |  | Alu.1 | Drew.1
540 | 3 | CZĘŚĆ CENTRALNA
540 | 3 | A | Standard | 3 | 1550 x 1500 |  | 1500 x 1450 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | A(z) | Roleta | 16 | 1550 x 1500 |  | 1500 x 1450 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | B | Standard | 1 | 1550 x 2580 |  | 1500 x 2550 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | B(z) | Roleta | 3 | 1550 x 2580 |  | 1500 x 2550 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | C | Standard | 6 | 2050 x 1500 |  | 2000 x 1450 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | E(z) | Roleta | 1 | 3050 x 1500 |  | 3000 x 1450 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | F | Standard | 1 | 2550 x 1500 |  | 2500 x 1450 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | F(z) | Roleta | 2 | 2550 x 1500 |  | 2500 x 1450 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | G(z) | Roleta | 5 | 2550 x 2580 |  | 2500 x 2550 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | H | Hol +1 | 1 | 2890 x 3010 |  | 2840 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 3 | I | Hol +2 | 1 | 2890 x 3010 |  | 2840 x 2980 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 4 | OKNA W ELEWACJA BETONOWEJ
540 | 4 | A | Klatka schodowa K3 +0 | 1 | 2950 x 3055 | 3000 x 3080 | 2840 x 3000 |  |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | okno z siłownikiem
540 | 4 | B | Klatka schodowa K3 +1 | 1 | 2950 x 3055 | 3000 x 3080 | 2840 x 3000 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 4 | C | Klatka schodowa K3 +2 | 1 | 2950 x 3055 | 3000 x 3080 | 2840 x 3000 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 4 | D | Klatka schodowa K6 +1 | 1 | 1610 x2755 | 1660 x 2780 | 1500 x 2700 |  |  | Alu.1 | Alu.1
540 | 4 | E | Korytarz W1.204 +1 | 1 | 4035 x 2355 | 4170 x 2380 | 3915 x 2300 |  |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | okno z siłownikiem
540 | 4 | F | Korytarz Most +0 | 1 | 3170x2755 | 3200 x 2780 | 3060 x 2700 |  |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | okno z siłownikiem
540 | Dz | DRZWI ZEWN. OPRÓCZ AUTOMAT PRZESUWNYCH
540 | Dz | A | Klatka schodowa K4 | 1 | 1680 x 2450 | 1700x2480 | 1500x2400 | 90/50 x 240 |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | zamykacz schowany w skrzydłe drzwi
540 | Dz | B | Klatka schodowa K1, K2, K5 | 3 | 1680 x 2450 | 1700x2480 | 1500x2400 | 90/50 x 240 |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | zamykacz schowany w skrzydłe drzwi
540 | Dz | C | Klatka schodowa K6, beton | 1 | 1680 x 2450 | 1700x2480 | 1500x2700 | 90/50 x 240 |  | Alu.1 | Alu.1 |  |  | zamykacz schowany w skrzydłe drzwi
540 | Dz | D | Dostawy W0.411 | 1 | 1225 x 3030 | 1245 x 2080 | 1200 x 3000 | 110 x 200 |  | S.1 | S.1 |  |  | zamykacz schowany w skrzydłe drzwi | korekta wymiaru drzwi
540 | Dz | E | Korytaz W0.256 | 1 | 2305 x 3030 | 1245 x 2080 | 2275 x 3000 | 90 x 200 | 1szt. 2275x950 2szt. 650x2000 | Alu.1 | Alu.1
540 | Dz | F | Wyjscie Central | 2 | 3030 x 3030 | 3050 x 3080 | 3000 x 3000 | 110/50 x 200 | 1szt.3000x950 2szt. 700x2000 | Alu.1 | Alu.1 |  |  | drzwi z siłownikiem
540 | Dz | G | Dach | 1 | 1025 x 2080 | 1045 x 2080 | 1000 x 2060 | 90 x 200 |  | S.1 | S.1 | S.1