|  |  |
| --- | --- |
| **Pakiet 4 Paski do pomiaru glukozy we krwi wraz z glukometrami.** |  |
| **L.p.** | **Nazwa międzynarodowa** | **Postać** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT****%** | **Wartość ogółem netto** | **Wartość ogółem brutto** | **Producent** |
| 1 | Test diagnostyczny do szybkich oznaczeń glukozy.W zakresie:-pomiar w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka;-czas pomiaru do 4 sekund;-zakres pomiaru glukometru: 10-600 mg/dL z kalibracją do osocza;-glukometr bez kodowania – kodowanie automatyczne;-paski testowe oznaczają się stabilnością po otwarciu opakowania, do daty ważności podanej na opakowaniu;-szerokość kapilary równa szerokości paska testowego, spełnia wymagania co do dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197:2015;-gwarancja na glukometr minimum 5 lat;-wyrzut testu paskowego za pomocą przycisku;-op. 100 testów paskowychWraz z pierwszą dostawą testów wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 150 szt kompatybilnych glukometrów oraz roztwory wzorcowe ważne po otwarciu nie krócej niż 3 miesiące | paski | Op. |  600 |  |  |  |  |  |
| **Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości** |  |

PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM