## .....................................

/Pieczęć Wykonawcy/

## Formularz OFERTy

/wzór/

2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA

ul. Marsa 110

04 – 470 Warszawa

My/Ja*  niżej podpisani ...............................................................................................................

/Imię i nazwisko/

reprezentując ...........................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres Wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu sieciowego i serwerowego dla 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia  po następujących cenach, terminie realizacji zamówienia oraz okresie gwarancji:

Zadanie nr 1

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Serwer do DATACENTER typu 4x2.6-16C_512_GPU lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 2

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Przełącznik typu SPINE lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 3

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Przełącznik typu LEAF lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 4

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Zestaw serwerów do zarządzania przełącznikami SPINE/LEAF lub równoważny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 5

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Moduł typu QSFP-4SFP lub równoważny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 6

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Moduł typu QSFP 40G BiDi lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 7

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Moduł typu QSFP/SFP lub równoważny | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

Zadanie nr 8

- Cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | wartość podatku VAT |  |
| 1. | Moduł typu SR lub równoważny | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xx |  |  |

Wartość słownie:

brutto: …………………………………………………………………………………………………

netto: …..………………………………………………………………………………………………

VAT: ……………………..……………………………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego:

Oświadczam/y, iż zamówienie gwarantowane wykonamy w terminie: ….…….... dni

(należy wskazać ilość dni kalendarzowych)

kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednak w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych i nie później niż w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga :

Minimalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Maksymalna ilość dni, jaką może zaoferować Wykonawca wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych dni kalendarzowych.

- Okres gwarancji:

Oświadczam/y, iż na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres ……….. miesięcy.

Uwaga :

Zamawiający informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesiące.

Wymaga się wpisania w formularzu oferty pełnych  miesięcy okresu gwarancji.

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Wzór umowy” 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego |w specyfikacjach technicznych.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są 
w następujących dokumentach * : ..………………………………………………………………..

7.	Wadium w wysokości …………………….. zł, zostało wniesione w dniu …………………....…, 
w formie ……………………………………. .

8.    Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy  w …………………………………, numer konta: …………………………………………………

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa (Firma) Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? TAK / NIE (proszę zaznaczyć).

Ofertę podpisali :

# ……………………………………

# / Imię i nazwisko/

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

Oświadczenie podpisali :

# ……………………………………

# /Imię i nazwisko/

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PO ZMIANIE W DNIU 18.06.2019R.

GWARANCJA

Na wyroby będące przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia są serwery do DATACENTER typu 4x2.6
16C_512_GPU lub równoważnych w ilości 5 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

LUB:

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |

Parametry równoważności

Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego do powyższego sprzętu referencyjnego pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań minimalnych:

Serwery blade:

- Możliwość konfiguracji serwera w oparciu o logiczne profile serwerowe obejmujące konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN wraz z mobilnością w zakresie migracji. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić następujące parametry minimalne: adres MAC, adres WWNN/WWPN, identyfikator UUID, sekwencja bootowania systemu, sposób użycia lokalnych dysków HDD, sposób konfiguracji adapterów NIC i HBA, parametry dostępu poprzez Serial over LAN, IPMI; Profile logiczne serwerów przechowywane i zarządzane przez dedykowany system zarządzająco-przełączający.

- Serwery muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą sieciowo-serwerową zainstalowaną i wykorzystywaną przez Zamawiającego.

- Serwer musi być typu pełny slot full-slot. (Możliwość zainstalowania co najmniej 
4 serwerów w jednej obudowie Cisco UCS 5108 Chassis).

- Serwer musi być kompatybilny z obudową serwerową Cisco UCS 5108 Chassis

- Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwerów, opatrzona jego logo. Przewidziana do instalacji procesorów do 28 rdzeni.

- Serwer musi być oparty o architekturę Intel x86, w szczególności serie procesorów Xeon lub równoważną, musi posiadać, co najmniej cztery gniazda dla min. dwóch osiemnastordzeniowych procesorów Intel Xeon.

- Musi posiadać, co najmniej 48 gniazda DIMM przeznaczonych do instalacji kości pamięci umożliwiających 16, 32, 64, and 128 GB z częstotliwością do 2666 MHz

- Musi umożliwiać instalację czterech napędów dysków typu 2.5” SFF SAS, SATA lub SSD,

- Możliwość instalacji min. 4 dysków HDD 12G SAS o wielkości nie mniejszej 300GB (prędkość obrotowa 15,000), nie mniejszej niż 600 GB (prędkość obrotowa 10,000 oraz 15,000), nie mniejszej niż 900 GB (prędkość obrotowa 10,000), nie mniejszej niż 1,2TB (prędkość obrotowa 10,000).

- Możliwość instalacji min. 2 dysków SAS SSD o wielkości 400 GB, 800 GB; 1,6TB

- Możliwość implementacji RAID 0,1

- Musi umożliwiać instalację co najmniej dwóch osobnych adapterów sieciowych dających łączną przepustowość 80Gbps per serwer

- Musi posiadać wsparcie dla TPM

- Musi posiadać wsparcie dla dedykowanego redundantnego modułu flash do obsługi wirtualizatora (np. Fusion IO lub LSI)

- Serwer musi umożliwiać instalację następujących systemów operacyjnych oraz musi posiadać certyfikat zgodności:

- Microsoft Windows Server 2008 R2 w wersji Standard i Enterprise,

- Microsoft Windows Server 2012 R2,

- RedHat Linux w wersji standardowej oraz Advanced Platform,

- VMware vSphere 5.1, 5.5U2x w wersji Advanced, Enterprise, Enterprise Plus.

- Każdy serwer Blade ma być ukompletowany w cztery procesory o wydajności 
i parametrach technologicznych nie gorszych niż procesor Intel Xeon Gold 6142 w tym min. 2,6GHz, 16 rdzeni, 22MB L3 cache oraz obsługa pamięci typu DDR4 z częstotliwością 2666MHz.

- Każdy serwer Blade musi być ukompletowany w co najmniej 16 modułów pamięci, każda o pojemności nie mniejszej niż 32GB typu DDR4 pracującą z częstotliwością nie niższą niż 266MHz.

- Każdy serwer Blade musi być ukompletowany w co najmniej jeden adapter sieciowy pracujący w oparciu o interfejs PCI Generacji 3 z prędkością 16x, wyposażony w nie mniej niż 2 interfejsy sieciowe każdy o przepustowości nie mniejszej niż 40Gbps Ethernet również z obsługą protokołu Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Zaoferowany adapter musi posiadać funkcjonalność wirtualizacji interfejsów sieciowych typu Ethernet (NIC) oraz FC (HBA), wymagana jest możliwość obsługi sumarycznie nie mniej niż 256 wirtualnych interfejsów sieciowych.

- Każdy adapter sieciowy zainstalowany w serwerze blade musi posiadać możliwość próbkowania ruchu TCP/IP zgodnie z protokołem NetFlow (IPFIX) lub równoważnych działających zgodnie ze standardem RFC 5101, RFC 5102.

- Każdy serwer Blade musi posiadać dedykowane, podwójne gniazdo przeznaczone do instalacji kart pamięci typu SD. Gniazdo musi obsługiwać pojemność pojedynczej karty SD co najmniej 128GB.

- Serwer musi umożliwiać bootowanie z wirtualnych napędów dyskietek, CD/DVD oraz 
z klucza USB – jeżeli jest wymagana licencja na funkcjonalność musi zostać dołączona do zaproponowanego rozwiązania.

- Każdy serwer musi być wyposażony w kartę akceleratora graficznego GPU 
z możliwością obsługi do 24 jednoczesnych strumienia H.264 1080p30.

- Ponadto serwery Blade muszą :

- posiadać zintegrowaną kartę graficzną o rozdzielczości co najmniej 1920x1200 32bpp przy 60Hz

- posiadać minimum 1 port USB 3.0 (może być wewnątrz obudowy serwera blade)

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

ZADANIE NR 2

## Przedmiotem zamówienia są Przełączniki typu SPINE  lub równoważne w ilości 4 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

LUB:

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

Zamawiający wymaga aby przełącznik typu SPINE był częścią architektury przełączania L2/L3, która umożliwia programowe definiowanie sieci zgodnie 
z wymaganiami aplikacji i systemów uruchamianych w elementach serwerowych (mocy obliczeniowej). Architektura ta musi być utworzona w oparciu o urządzenia fizyczne (przełączniki w topologii grubego drzewa) do którego podłączone mają być fizyczne urządzenia wchodzące w skład elementów serwerowych (mocy obliczeniowej serwery, serwery blade z/poprzez urządzenia zarządzania nimi).

Topologia grubego drzewa musi być rozumiana jako dwuwarstwowy układ przełączników sieciowych (warstwa SPINE i warstwa LEAF), gdzie każdy przełącznik podłączony jest do każdego przełącznika SPINE, a inne urządzenia podłączone są do przełączników LEAF. Przełączniki typu SPINE i LEAF nie są połączone między sobą. Taka topologia ma zapewniać, że komunikacja pomiędzy urządzeniami podłączonymi do przełączników LEAF będzie się obywać maksymalnie przez 3 urządzenia (LEAF-SPINE-LEAF).

Powyższa architektura nazywana fabryką musi być zarządzana przez dedykowaną infrastrukturą sprzętowo-programową (zbudowana z pełną niezawodnością), która będzie w stanie zaprogramować sieć w infrastrukturze mocy obliczeniowej i przełączania L2/L3 na potrzeby i zgodnie z wymaganiami konkretnej aplikacji. Fabryka musi mieć możliwość budowania logicznych sieci dla konkretnych aplikacji z uwzględnieniem ich logicznej separacji. Fabryka (sprzętowa architektura) musi posiadać wbudowany sprzętowy mechanizm telemetrii pozwalający na równoczesne śledzenie ilości ruchu, strat, opóźnień oraz parametrów „jitter” dla co najmniej 300 przepływów definiowanych jako ruch pomiędzy dwoma punktami styku. Opisane funkcjonalności muszą być dostępne poprzez GUI jak i interfejs aplikacyjny oparty o RestAPI.

Zarządzanie konfiguracją fabryki musi być realizowane w modelu „polisy-based”. Dla każdej aplikacji dla której konfigurowana jest sieć w fabryce musi być możliwość zdefiniowania oddzielnych polityk. Wymagane jest aby domyślna polityka komunikacji w całej fabryce była typu „denny all” (niedozwolony ruch pomiędzy punktami końcowymi). Powyższe oznacza, że jakiekolwiek urządzenia podłączone do fabryki nie mogą się komunikować ze sobą bez wprowadzenia odpowiedniej polityki przez kontroler fabryki.

Nowe urządzenia podłączone do fabryki (elementy fabryki) muszą być automatycznie rozpoznawane, konfigurowane (po zaakceptowaniu ich 
w kontrolerze) i aktualizowane co do wersji oprogramowania/firmware.

Fabryka musi realizować na punktach styku podane niżej funkcjonalności warstwy L2/L3:

Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

- Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3 w modelu anycast – na wszystkich węzłach leaf jednocześnie;

- Routing w oparciu o trasy statyczne, oraz protokoły dynamicznego routingu OSPF i BGP;

- Wsparcie dla minimum 4000 grup multicastowych.

- Fabryka musi obsługiwać co najmniej 10 niezależnych wirtualnych fabryk dostarczających funkcjonalność logicznej separacji fabryki, również pod kątem zarządzania (z separacją zasobów i użytkowników oraz osobnymi prawami dostępu).

Wymagania dodatkowe w zakresie funkcji w warstwie L2/L3:

Wymaga się aby fabryka dostarczała podane niżej funkcjonalności (część z nich ma znaczenie na portach brzegowych fabryki – na styku z urządzeniami do niej podłączonymi, który oparty jest o klasyczną technologie Ethernet/IP.

- Rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania dla warstwy L2, L3 (na brzegu fabryki):

- Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

- Wsparcie dla 4096 sieci VLAN;

- IEEE 802.1w lub kompatybilny;

- Spanning Tree PortFast lub odpowiadający;

- Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3;

- Funkcjonalności polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach;

- Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;

- Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9216 bajtów);

- Ramki Pause (IEEE 802.3x);

- Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3 w modelu „anycast” – na wszystkich węzłach typu „leaf”;

- Routing w oparciu o trasy statyczne;

- Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o funkcjonalności warstwy L3 – OSPF, VRF, BGP, dla protokołów IPv4 oraz IPv6;

- Obsługa łącznie minimum 64000 prefixów oraz wpisów hosta w tablicy routingu;

- Wsparcie dla minimum 20000 tras multicastowych;

- Wsparcie dla minimum 1000 wpisów VRF;

- Wsparcie dla minimum 100 wirtualnych przełączników (wirtualnych fabryk) dostarczających funkcjonalność logicznej separacji fabryki, również pod kątem zarządzania;

- Wybór do 16-tu jednoczesnych ścieżek o równej metryce (ECMP);

- Minimum 1000 wejściowych oraz 1000 wyjściowych wpisów dla ACL - access control list;

- Policy Based Routing (na bazie np. ACL).

- Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci(QoS):

- Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);

- Klasyfikacja QoS w oparciu o  listy (ACL / Access Control List) – 
w warstwach 2, 3, 4;

- Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS;

- Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu;

- Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu lub mechanizm równoważny

- Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:

- Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone);

- Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC, typ protokołu;

- Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 
i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP);

- ACL oparte o VLAN-y (VACL);

- ACL oparte o porty  (PACL);

- Wymagania dotyczące zarządzania i zabezpieczenia:

- Port zarządzający 100/1000 Mbps;

- Port konsoli CLI;

- Zarządzanie In-band;

- SSHv2;

- Authentication, authorization, and accounting (AAA);

- RADIUS;

- Syslog;

- SNMP v1, v2, v3;

- Role-Based Access Control RBAC;

- Network Time Protocol (NTP);

- Diagnostyka procesu BOOT;

- Wsparcie dla Puppet 1.0

Wymagania dla przełącznika typu SPINE:

- Urządzenie rdzeniowe warstwy „spine” o maksymalnej wysokości 2RU musi umożliwiać obsadzenie:

  - minimum 36 portów 40GE definiowanych za pomocą wkładek SFP/SFP+ lub równoważnych

- Urządzenie warstwy „spine” musi spełniać następujące parametry wydajnościowe:

- opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 2 µs (dla komunikacji port-to-port 40G);

- prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu 40GE przełącznika;

- urządzenie musi sprzętowo realizować funkcje fabryki w roli węzła spine;

- Obudowa urządzenia musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”.

- Zarządzanie urządzeniem musi odbywać z poziomu kontrolera.

- Zarządzanie zewnętrznymi, wyniesionymi modułami musi odbywać się wyłącznie z jednostki centralnej. Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree). Dołączenie musi stanowić rozszerzenie fabryki w domenie warstwy L1.

- Oferowane urządzenia muszą być wyposażone w co najmniej 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej.

ZADANIE NR 3

Przedmiotem zamówienia są Przełączniki typu LEAF lub równoważne w ilości 4 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

Zamawiający wymaga aby przełącznik typu LEAF był częścią architektury przełączania L2/L3, która umożliwia programowe definiowanie sieci zgodnie z wymaganiami aplikacji i systemów uruchamianych w elementach serwerowych (mocy obliczeniowej). Architektura ta musi być utworzona w oparciu o urządzenia fizyczne (przełączniki w topologii grubego drzewa) do którego podłączone mają być fizyczne urządzenia wchodzące w skład elementów serwerowych (mocy obliczeniowej serwery, serwery blade z/poprzez urządzenia zarządzania nimi). Topologia grubego drzewa musi być rozumiana jako dwuwarstwowy układ przełączników sieciowych (warstwa SPINE i warstwa LEAF), gdzie każdy przełącznik podłączony jest do każdego przełącznika SPINE, a inne urządzenia podłączone są do przełączników LEAF. Przełączniki typu SPINE i LEAF nie są połączone między sobą. Taka topologia ma zapewniać, że komunikacja pomiędzy urządzeniami podłączonymi do przełączników LEAF będzie się obywać maksymalnie przez 
3 urządzenia (LEAF-SPINE-LEAF).

Powyższa architektura nazywana fabryką musi być zarządzana przez dedykowaną infrastrukturą sprzętowo-programową (zbudowana z pełną niezawodnością), która będzie w stanie zaprogramować sieć w infrastrukturze mocy obliczeniowej i przełączania L2/L3 na potrzeby i zgodnie z wymaganiami konkretnej aplikacji. Fabryka musi mieć możliwość budowania logicznych sieci dla konkretnych aplikacji z uwzględnieniem ich logicznej separacji. Fabryka (sprzętowa architektura) musi posiadać wbudowany sprzętowy mechanizm telemetrii pozwalający na równoczesne śledzenie ilości ruchu, strat, opóźnień oraz parametrów „jitter” dla co najmniej 300 przepływów definiowanych jako ruch pomiędzy dwoma punktami styku. Opisane funkcjonalności muszą być dostępne poprzez GUI jak i interfejs aplikacyjny oparty o RestAPI.

Zarządzanie konfiguracją fabryki musi być realizowane w modelu „polisy-based”. Dla każdej aplikacji dla której konfigurowana jest sieć w fabryce musi być możliwość zdefiniowania oddzielnych polityk. Wymagane jest aby domyślna polityka komunikacji w całej fabryce była typu „denny all” (niedozwolony ruch pomiędzy punktami końcowymi). Powyższe oznacza, że jakiekolwiek urządzenia podłączone do fabryki nie mogą się komunikować ze sobą bez wprowadzenia odpowiedniej polityki przez kontroler fabryki.

Nowe urządzenia podłączone do fabryki (elementy fabryki) muszą być automatycznie rozpoznawane, konfigurowane (po zaakceptowaniu ich w kontrolerze) i aktualizowane co do wersji oprogramowania/firmware.

Fabryka musi realizować na punktach styku podane niżej funkcjonalności warstwy L2/L3:

Trunking IEEE 802.1Q VLAN:

- Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3 w modelu anycast – na wszystkich węzłach leaf jednocześnie;

- Routing w oparciu o trasy statyczne, oraz protokoły dynamicznego routingu OSPF i BGP;

- Wsparcie dla minimum 4000 grup multicastowych.

- Fabryka musi obsługiwać co najmniej 10 niezależnych wirtualnych fabryk dostarczających funkcjonalność logicznej separacji fabryki, również pod kątem zarządzania (z separacją zasobów i użytkowników oraz osobnymi prawami dostępu).

Wymagania dodatkowe w zakresie funkcji w warstwie L2/L3:

Wymaga się aby fabryka dostarczała podane niżej funkcjonalności (część z nich ma znaczenie na portach brzegowych fabryki – na styku z urządzeniami do niej podłączonymi, który oparty jest o klasyczną technologie Ethernet/IP.

- Rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania dla warstwy L2, L3 (na brzegu fabryki):

- Trunking IEEE 802.1Q VLAN;

- Wsparcie dla 4096 sieci VLAN;

- IEEE 802.1w lub kompatybilny;

- Spanning Tree PortFast lub odpowiadający;

- Internet Group Management Protocol (IGMP) Versions 2, 3;

- Funkcjonalności polegające na terminowaniu pojedynczej wiązki EtherChannel na 2 niezależnych przełącznikach;

- Link Aggregation Control Protocol (LACP): IEEE 802.3ad;

- Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9216 bajtów);

- Ramki Pause (IEEE 802.3x);

- Sprzętowe przełączanie pakietów w warstwie L3 w modelu „anycast” – na wszystkich węzłach typu „leaf”;

- Routing w oparciu o trasy statyczne;

- Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o funkcjonalności warstwy L3 – OSPF, VRF, BGP, dla protokołów IPv4 oraz IPv6;

- Obsługa łącznie minimum 64000 prefixów oraz wpisów hosta w tablicy routingu;

- Wsparcie dla minimum 20000 tras multicastowych;

- Wsparcie dla minimum 1000 wpisów VRF;

- Wsparcie dla minimum 100 wirtualnych przełączników (wirtualnych fabryk) dostarczających funkcjonalność logicznej separacji fabryki, również pod kątem zarządzania;

- Wybór do 16-tu jednoczesnych ścieżek o równej metryce (ECMP);

- Minimum 1000 wejściowych oraz 1000 wyjściowych wpisów dla ACL - access control list;

- Policy Based Routing (na bazie np. ACL).

- Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci(QoS):

- Layer 2 IEEE 802.1p (CoS);

- Klasyfikacja QoS w oparciu o  listy (ACL / Access Control List) – w warstwach 2, 3, 4;

- Kolejkowanie na wyjściu w oparciu o CoS;

- Bezwzględne (strict-priority) kolejkowanie na wyjściu;

- Kolejkowanie WRR (Weighted Round-Robin) na wyjściu lub mechanizm równoważny

- Rozwiązanie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:

- Wejściowe ACL (standardowe oraz rozszerzone);

- Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC, typ protokołu;

- Standardowe oraz rozszerzone ACL dla warstw 3 oraz 4 w oparciu o: IPv4 
i v6, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP);

- ACL oparte o VLAN-y (VACL);

- ACL oparte o porty  (PACL);

- Wymagania dotyczące zarządzania i zabezpieczenia:

- Port zarządzający 100/1000 Mbps;

- Port konsoli CLI;

- Zarządzanie In-band;

- SSHv2;

- Authentication, authorization, and accounting (AAA);

- RADIUS;

- Syslog;

- SNMP v1, v2, v3;

- Role-Based Access Control RBAC;

- Network Time Protocol (NTP);

- Diagnostyka procesu BOOT;

- Wsparcie dla Puppet 1.0.

Wymagania dla przełącznika typu LEAF:

- Urządzenie brzegowe warstwy „leaf”/ToR o maksymalnej wysokości 2RU musi umożliwiać obsadzenie:

  - minimum 48 portów 1/10/25GE definiowanych za pomocą wkładek SFP/SFP+ lub równoważnych

  - minimum 6-ciu portów 40/100GE (uplink do urządzeń typu „spine” fabryki) definiowanych za pomocą wkładek QSFP lub równoważnych, w tym wkładek umożliwiających transmisje 40/100Gbps na pojedynczej parze okablowania wielomodowego

- Urządzenie warstwy „leaf” musi spełniać następujące parametry wydajnościowe:

  - opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 2 µs (dla komunikacji port-to-port 10G lub port-to-port 40G);

  - prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu 10/40GE przełącznika

  - urządzenie musi sprzętowo realizować funkcje fabryki w roli węzła leaf, 
w tym VXLAN routing/bridging oraz IP routing/bridging.

- Obudowa urządzenia musi być przeznaczona do montażu w szafie rackowej 19”,

- Zarządzanie urządzeniem musi odbywać z poziomu kontrolera

- Urządzenie musi mieć możliwość dołączania do 8 zewnętrznych, wyniesionych modułów posiadających do wyboru conajmniej:

  - 48 x portów 100/1000BaseT dołączanych pasmem 10-40G,

  - 32 portów 1/10G dołączanych pasmem 10-80G,

  - 48 portów 1/10G dołączanych pasmem 10-160G.

- Zarządzanie zewnętrznymi, wyniesionymi modułami musi odbywać się wyłącznie z jednostki centralnej. Dołączenie modułów nie może być zrealizowane z wykorzystaniem mechanizmów L2 (Spanning Tree). Dołączenie musi stanowić rozszerzenie fabryki w domenie warstwy L1.

- Oferowane urządzenia muszą być wyposażone w co najmniej 2 zasilacze zmiennoprądowe pracujące w konfiguracji redundantnej.

ZADANIE NR 4

## Przedmiotem zamówienia są Zestawy serwerów do zarządzania przełącznikami SPINE/LEAF lub równoważne w ilości 2 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |

LUB:

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

Urządzenie (węzeł klastra) musi posiadać następujące parametry wydajnościowe i funkcjonalne nie gorsze niż:

- minimum 2 procesory o wydajności nie gorszej niż: 305 w kategorii CINT2006 Rates_Baseline dla konfiguracji 2 procesorowej (wg spec.org)

- minimum 64GB RAM (w układzie 2 x 32GB) nie gorsze niż DDR4@2133MHz

- pamięć typu flash USB minimum 16GB i moduł typu TPM (Trusted Platform Module)

- pamięć dyskowa typu SSD o pojemności minimum 240GB o wielkości 2,5”

- dodatkowa pamięć dyskowa w postaci dwóch napędów dyskowych 
o pojemności minimum 1200GB każdy pracujących na kontrolerze RAID (RAID 0/1) typu 12G.

- dedykowana karta sieciowa (nie gorsza niż PCI-E 16x Gen-2) z nie mniej niż 2 interfejsami typu Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 
o przepustowości nie mniejszej niż 10Gbps każdy typu CNA (funkcjonalność 10 Gigabit Ethernet i Fibre Channel over Ethernet (FCoE)),

- urządzenie musi pochodzić od tego samego producenta co węzły typu spine i leaf,

- obudowa serwerowa o wysokości nie większej niż 1RU, umożliwiająca montaż nie mniej niż 8 napędów dyskowych 2,5”, wyposażona w nie mniej niż 2 zasilacze pracujące w konfiguracji redundantnej.

- Połączenie kontrolerów z urządzeniami typu „leaf” musi odbywać się za pomocą portów 10GE;

ZADANIE NR 5

## Przedmiotem zamówienia są Moduły typu QSFP-4SFP lub równoważne w ilości 4 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

- Musi współpracować urządzeniami dostarczanymi w ramach postępowania, 
a w szczególności z przełącznikami typu SPINE i LEAF. Zgodność musi być potwierdzona przez producenta urządzeń sieciowych.

- Musi być oryginalne i pochodzić od producenta sprzętu firmy w którym będzie używane w celu zachowania warunków gwarancji producenta urządzeń.

- Musi umożliwiać podział interfejsu 40GB na 4 interfejsy 10GB 
z wykorzystaniem połączeń światłowodowych.

- Musi być zakończone po stronie 40Gbps modułem typu QSFP a po stronie 4 x 10Gbps czterema modułami SFP+.

ZADANIE NR 6

## Przedmiotem zamówienia są Moduły typu QSFP 40G BiDi lub równoważne 
w ilości 8 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

- Musi współpracować urządzeniami dostarczanymi w ramach postępowania, 
a w szczególności z przełącznikami typu SPINE i LEAF. Zgodność musi być potwierdzona przez producenta urządzeń sieciowych.

- Musi być oryginalne i pochodzić od producenta sprzętu firmy w którym będzie używane w celu zachowania warunków gwarancji producenta urządzeń.

- Musi zapewniać przepustowość 40Gbps na pojedynczej parze światłowodów.

- Musi posiadać podwójny konektor LC/PC.

- Musi oferować zasięg co najmniej 100m dla kabla MMF (OM3).

- Musi oferować zasięg co najmniej 150m dla kabla MMF (OM4).

ZADANIE NR 7

## Przedmiotem zamówienia są Moduły typu QSFP/SFP lub równoważne w ilości 8 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Produkt | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań:

- Musi umożliwiać instalację modułów SFP/SFP+ w gnieździe QSFP+ (adapter).

- Musi umożliwiać instalację minimum następujących modułów SFP/SFP+ w gnieździe QSFP+:

  - SFP-10G-SR

  - SFP-10G-LR

  - 10G TWINAX

  - GLC-T

  - GLC-SX-MMD

- Musi współpracować urządzeniami dostarczanymi w ramach postępowania, 
a w szczególności z przełącznikami typu SPINE i LEAF. Zgodność musi być potwierdzona przez producenta urządzeń sieciowych.

- Musi być oryginalne i pochodzić od producenta sprzętu firmy w którym będzie używane w celu zachowania warunków gwarancji producenta urządzeń.

ZADANIE NR 8

## Przedmiotem zamówienia są Moduły typu SR lub równoważne w ilości 12 szt.:

PRODUCENT:………….………………

TYP/MODEL:……………………………

Tabela ukompletowania referencyjnego pojedynczej sztuki

| LP | Kod komponentu (kod producenta) | Opis komponentu | Ilość w pojedynczym komplecie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający dopuszcza dostarczenie rozwiązania równoważnego do powyższego sprzętu/oprogramowania referencyjnego pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań minimalnych:

- Musi współpracować że stosowanymi w przez zamawiającego urządzeniami sieciowymi firmy CISCO, a w szczególności z ASR9006, ASR1006X, ASR1004, Catalyst 2960-S, Catalyst 2960X, Catalyst 3560-E, Catalyst 3750-E, Catalyst 3750-X, Catalyst 3650, Catalyst 3850, Catalyst 4500X, Catalyst 6500, Nexus 5000, Nexus 7000, UCS Fabric Interconnect. Zgodność musi być potwierdzona przez producenta urządzeń sieciowych.

- Musi być oryginalne i pochodzić od producenta eksploatowanego sprzętu firmy CISCO (w którym będzie używane) w celu zachowania warunków gwarancji producenta urządzeń.

- Musi spełniać wymagania IEEE 802.3: 10Gigabit Ethernet.

- Musi oferować zasięg co najmniej 26m dla standardowego kabla FDDI-grade MMF.

- Musi oferować zasięg co najmniej 300m dla kabla MMF (OM3).

- Musi oferować zasięg co najmniej 400m dla kabla MMF (OM4).

- Musi posiadać podwójny konektor LC/PC.

- Musi pracować z długością fali 850 nm.