

 **Gdańsk, dnia 15.02.2021r.**

 **GUM2021 ZP 0003**

 **Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** **Dostawa skanera preparatów- systemu mikroskopii wirtualnej dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

 **Pytanie 1**

**Dotyczy Przedmiotu zamówienia LP 4**
Czy Zamawiający dopuści pojemność podajnika skanera na minimum 100 preparatów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**
**Dotyczy Przedmiotu zamówienia LP 10**
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obiektywów o poniższych parametrach?

Fluar, powiększenie 2.5x, apertura numeryczna 0.12
Fluar, powiększenie 5x, apertura numeryczna 0.25
Plan-Apochromat, powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.45
Plan-Apochromat, powiększenie 20x apertura numeryczna 0.8
Plan-Apochromat, powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.95

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**
Czy Zamawiający dopuści 12 miesięczny okres gwarancji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuj modyfikacji zał. 4- projekt umowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

 ***Kanclerz /-/***

 ***mgr Marek Langowski***

Sporządziła: Paulina Kowalska